## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ База | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ База | [11 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 База-Жилой дом №59 (кабель 1) ао RS | 0,4 База-Жилой дом №59 (кабель 2) ао RS | 10 База Т 1 ао RS | 10 База Т 1 ап RS | 10 База ТСН 1 ао RS | 10 База ТСН 2 ао RS | 10 База-АК 1116 ао RS | 10 База-АК 1116 ап RS | 10 База-Ввод с ПС Восточная ао RS | 10 База-Ввод с ПС Восточная ап RS | 10 База-МК 19 ао RS | 10 База-МК 19 ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 49.8 | 29.6 | 49.9 | 35 | 0 | 0 | 85.2 | 19.8 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 50.7 | 30.1 | 49.1 | 34.2 | 0 | 0 | 83.7 | 20.2 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 49.5 | 29.2 | 48.8 | 34.2 | 0 | 0 | 83.4 | 20 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 48 | 27.8 | 48.7 | 33.6 | 0 | 0 | 82.8 | 19.8 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 47.7 | 26.9 | 48.5 | 34.2 | 0 | 0 | 83.4 | 20.2 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 49.2 | 28.8 | 48.6 | 33.8 | 0 | 0 | 82.5 | 20.2 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 51 | 30.7 | 50.9 | 35.2 | 0 | 0 | 86.7 | 19.8 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 76.8 | 41.1 | 82.8 | 43 | 0 | 0 | 126.3 | 35.2 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 103.8 | 52.2 | 83.7 | 108.8 | 0 | 0 | 193.2 | 50.8 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 109.2 | 51.1 | 80.8 | 115 | 0 | 0 | 196.8 | 57.8 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 108 | 54.9 | 87.5 | 93.6 | 0 | 0 | 181.5 | 52.4 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 109.5 | 54.4 | 83.7 | 118.8 | 0 | 0 | 203.4 | 54.6 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 98.4 | 52.6 | 77.1 | 61.8 | 0 | 0 | 139.5 | 45.2 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 104.7 | 53.2 | 78.5 | 117.4 | 0 | 0 | 196.8 | 51 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 119.4 | 70.3 | 75.5 | 115.8 | 0 | 0 | 191.7 | 48.4 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 120.6 | 73.9 | 76.3 | 104.4 | 0 | 0 | 181.8 | 46.2 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 111.6 | 68.7 | 71.5 | 109.6 | 0 | 0 | 181.5 | 42.2 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 78.3 | 44.6 | 56.6 | 76 | 0 | 0 | 132.9 | 33.4 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 68.7 | 41.6 | 52.8 | 54.4 | 0 | 0 | 107.7 | 26.6 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 67.5 | 39.6 | 52.1 | 51 | 0 | 0 | 103.5 | 27.4 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 61.2 | 37.7 | 52.3 | 48.4 | 0 | 0 | 101.4 | 23 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 62.1 | 38.8 | 52.6 | 45.4 | 0 | 0 | 98.4 | 22.8 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 57.9 | 34.9 | 52.9 | 37.2 | 0 | 0 | 90.6 | 22.8 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 56.7 | 33.9 | 52 | 36 | 0 | 0 | 88.5 | 22.4 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 1860.3 | 1046.6 | 1513.2 | 1576.8 | 0 | 0 | 3103.2 | 802.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ База |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч