## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Бережное | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Бережное | [16 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Бережное ТСН 1 ао RS | 0,4 Бережное ТСН 2 ао RS | 10 Бережное Т 1 ао RS | 10 Бережное Т 1 ап RS | 10 Бережное Т 2 ао RS | 10 Бережное Т 2 ап RS | 10 Бережное-Бережное ао RS | 10 Бережное-Васюткино ао RS | 10 Бережное-Герой ао RS | 10 Бережное-Горки ао RS | 10 Бережное-Горки ап RS | 10 Бережное-Залесье ао RS | 10 Бережное-Лесные поляны ао RS | 10 Бережное-Никольское ао RS | 10 Бережное-Никольское ап RS | 10 Бережное-Уфтюгский ао RS | 10 Бережное-Уфтюгский ап RS
00 - 01 | 6.58 | 4.27 | 0 | 564 | 0 | 151.8 | 115.2 | 82.4 | 61.1 | 14.8 | 0 | 122 | 117.2 | 55.2 | 0 | 149 | 0
01 - 02 | 6.536 | 4.218 | 0 | 543.6 | 0 | 243 | 113.1 | 169.8 | 59.1 | 14.4 | 0 | 115.7 | 116.8 | 59.4 | 0 | 138.4 | 0
02 - 03 | 6.564 | 4.246 | 0 | 550.8 | 0 | 181.8 | 115.4 | 119.4 | 59.3 | 14.8 | 0 | 124.2 | 116.4 | 48.2 | 0 | 135.2 | 0
03 - 04 | 6.586 | 4.272 | 0 | 565.8 | 0 | 154.8 | 122.4 | 83.7 | 58.9 | 14 | 0 | 124.5 | 128.2 | 58 | 0 | 131.2 | 0
04 - 05 | 6.558 | 4.258 | 0 | 567.6 | 0 | 164.4 | 122.6 | 83.8 | 61.3 | 13.6 | 0 | 126.3 | 122 | 67 | 0 | 135.6 | 0
05 - 06 | 6.49 | 9.936 | 0 | 595.8 | 0 | 175.2 | 122.8 | 89.4 | 60.6 | 14.4 | 0 | 131.1 | 125 | 72.4 | 0 | 156.2 | 0
06 - 07 | 6.39 | 14.344 | 0 | 680.4 | 0 | 199.8 | 157.9 | 99.1 | 63.9 | 15.4 | 0 | 141.1 | 134 | 85.8 | 0 | 182.4 | 0
07 - 08 | 6.25 | 14.024 | 0 | 785.4 | 0 | 218.4 | 213.4 | 127.2 | 69.6 | 18.2 | 0 | 159.4 | 142.4 | 74 | 0 | 200.2 | 0
08 - 09 | 6.154 | 10.96 | 0 | 760.8 | 0 | 301.2 | 196.5 | 205 | 73.6 | 16.8 | 0 | 156.8 | 138.4 | 80.6 | 0 | 195.8 | 0
09 - 10 | 6.108 | 3.902 | 0 | 735.6 | 0 | 395.4 | 198 | 299.3 | 64.6 | 18.4 | 0 | 154.1 | 138.2 | 79 | 0 | 180 | 0
10 - 11 | 6.224 | 3.992 | 0 | 706.2 | 0 | 357.6 | 182.9 | 255.5 | 63 | 17.8 | 0 | 155.3 | 132.2 | 85.4 | 0 | 173 | 0
11 - 12 | 6.188 | 3.964 | 0 | 705 | 0 | 354.6 | 181.7 | 280.1 | 62 | 18.8 | 0 | 157.1 | 131 | 57 | 0 | 172.4 | 0
12 - 13 | 6.478 | 4.198 | 0 | 715.2 | 0 | 216.6 | 179.6 | 141 | 64.3 | 18.2 | 0 | 162 | 135.6 | 58.6 | 0 | 173.6 | 0
13 - 14 | 6.256 | 4.026 | 0 | 696 | 0 | 290.4 | 177 | 212.8 | 64.4 | 18.6 | 0 | 164.7 | 130.2 | 59.6 | 0 | 159.6 | 0
14 - 15 | 6.196 | 3.98 | 0 | 680.4 | 0 | 291.6 | 176.6 | 217.8 | 68 | 18.4 | 0 | 150.5 | 124 | 56.4 | 0 | 160.8 | 0
15 - 16 | 6.5 | 4.19 | 0 | 708.6 | 0 | 318 | 172.7 | 239.4 | 69.9 | 20.8 | 0 | 161 | 134.8 | 58.8 | 0 | 169.6 | 0
16 - 17 | 6.53 | 4.21 | 0 | 768.6 | 0 | 312.6 | 188.2 | 216.9 | 76.5 | 22.6 | 0 | 175.1 | 144.6 | 74 | 0 | 184.4 | 0
17 - 18 | 6.7 | 4.338 | 0 | 800.4 | 0 | 297 | 196.9 | 186.2 | 77.7 | 24.6 | 0 | 176.2 | 151.2 | 87.2 | 0 | 197.6 | 0
18 - 19 | 6.784 | 4.416 | 0 | 797.4 | 0 | 201 | 195.6 | 105.6 | 76.8 | 22.4 | 0 | 174.9 | 146.2 | 73.6 | 0 | 203.4 | 0
19 - 20 | 6.838 | 4.434 | 0 | 770.4 | 0 | 244.2 | 177.9 | 150.5 | 78.6 | 23.4 | 0 | 179.2 | 138.6 | 71.2 | 0 | 195.8 | 0
20 - 21 | 6.894 | 4.472 | 0 | 738.6 | 0 | 243.6 | 161.9 | 153.3 | 80.3 | 22 | 0 | 172.9 | 138.6 | 68.8 | 0 | 184.4 | 0
21 - 22 | 6.974 | 4.518 | 0 | 706.2 | 0 | 213 | 159.1 | 138.8 | 77.8 | 22.2 | 0 | 165.8 | 136 | 52.2 | 0 | 167.4 | 0
22 - 23 | 7.038 | 4.56 | 0 | 667.8 | 0 | 255.6 | 140.7 | 186.9 | 73.6 | 21 | 0 | 152.2 | 142.4 | 48.2 | 0 | 158 | 0
23 - 00 | 7.024 | 4.548 | 0 | 631.2 | 0 | 260.4 | 126.3 | 189.3 | 68.8 | 20 | 0 | 146.4 | 131.6 | 52 | 0 | 158.2 | 0
Сумма | 156.84 | 134.276 | 0 | 16441.8 | 0 | 6042 | 3894.4 | 4033.2 | 1633.7 | 445.6 | 0 | 3648.5 | 3195.6 | 1582.6 | 0 | 4062.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Бережное |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч