## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Заднее | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Заднее | [10 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Заднее ТСН 1 ао RS | 10 Заднее Т 1 ао RS | 10 Заднее Т 1 ап RS | 10 Заднее-Жуково ао RS | 10 Заднее-Жуково ап RS | 10 Заднее-Заднее ао RS | 10 Заднее-Заднее ап RS | 10 Заднее-Осилково ао RS | 10 Заднее-Осилково ап RS | 10 Заднее-Помазиха ао RS | 10 Заднее-Томаш ао RS
00 - 01 | 5.272 | 0 | 188.7 | 117.9 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 37.5 | 23.4
01 - 02 | 5.262 | 0 | 184.2 | 112.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 38 | 23.4
02 - 03 | 5.272 | 0 | 186 | 114 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 39.3 | 23
03 - 04 | 5.284 | 0 | 186 | 116.7 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 35.2 | 23
04 - 05 | 5.258 | 0 | 197.7 | 121.2 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 38.2 | 23.3
05 - 06 | 5.214 | 0 | 196.5 | 122.2 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 41.1 | 23
06 - 07 | 5.154 | 0 | 208.5 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 33.2 | 30.4
07 - 08 | 5.064 | 0 | 225.6 | 141.5 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 39.9 | 32
08 - 09 | 4.972 | 0 | 217.5 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 46.9 | 29
09 - 10 | 4.972 | 0 | 225 | 138.1 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 47.1 | 28.8
10 - 11 | 5.052 | 0 | 222.9 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 43.6 | 31
11 - 12 | 5.034 | 0 | 221.7 | 137.8 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 43.9 | 28.8
12 - 13 | 5.236 | 0 | 225.3 | 137.8 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 42.2 | 33.6
13 - 14 | 5.078 | 0 | 219.3 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 44.9 | 30.4
14 - 15 | 5.028 | 0 | 214.2 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 44.7 | 24.9
15 - 16 | 5.278 | 0 | 238.2 | 158.2 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 41 | 25.5
16 - 17 | 5.314 | 0 | 256.5 | 160.2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 51 | 29
17 - 18 | 5.452 | 0 | 254.4 | 162.8 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 48 | 33
18 - 19 | 5.49 | 0 | 240.6 | 152.2 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 41.3 | 34.8
19 - 20 | 5.544 | 0 | 250.5 | 155.1 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 48.3 | 36.1
20 - 21 | 5.582 | 0 | 246.3 | 149.4 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 48.7 | 38
21 - 22 | 5.634 | 0 | 229.8 | 144.9 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 41 | 33.1
22 - 23 | 5.688 | 0 | 237.6 | 148.2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 45.8 | 29.3
23 - 00 | 5.67 | 0 | 215.7 | 137.2 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 42.7 | 26.3
Сумма | 126.804 | 0 | 5288.7 | 3291.4 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 1023.5 | 693.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Заднее |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч