## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Игумницево | [23 empty] | за 23.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Игумницево | [8 empty] | за 23.12.2024
Время | 0,4 Игумницево ТСН 1 ао RS | 10 Игумницево Т 1 ао RS | 10 Игумницево Т 1 ап RS | 10 Игумницево-Карповское ао RS | 10 Игумницево-Протасово ао RS | 10 Игумницево-Протасово ап RS | 10 Игумницево-РРС ао RS | 10 Игумницево-Старое ао RS | 10 Игумницево-Старое ап RS
00 - 01 | 5.386 | 0 | 237.8 | 20.96 | 6.3 | 0 | 0 | 210 | 0
01 - 02 | 5.348 | 0 | 246 | 23.6 | 7.05 | 0 | 0 | 214.5 | 0
02 - 03 | 5.366 | 0 | 245.6 | 20.8 | 6.45 | 0 | 0 | 217.95 | 0
03 - 04 | 5.294 | 0 | 290.4 | 20.64 | 6.3 | 0 | 0 | 262.8 | 0
04 - 05 | 5.234 | 0 | 283.2 | 21.76 | 6.6 | 0 | 0 | 254.25 | 0
05 - 06 | 5.22 | 0 | 307.6 | 22.56 | 6.15 | 0 | 0 | 278.25 | 0
06 - 07 | 5.184 | 0 | 334 | 21.04 | 8.25 | 0 | 0 | 303.75 | 0
07 - 08 | 5.096 | 0 | 402.4 | 23.44 | 8.7 | 0 | 0 | 369.45 | 0
08 - 09 | 5.026 | 0 | 379 | 26.8 | 7.8 | 0 | 0 | 343.5 | 0
09 - 10 | 5.014 | 0 | 360.6 | 23.28 | 7.65 | 0 | 0 | 328.8 | 0
10 - 11 | 5.092 | 0 | 350.8 | 22.72 | 6.9 | 0 | 0 | 320.25 | 0
11 - 12 | 5.08 | 0 | 353.6 | 24.64 | 7.5 | 0 | 0 | 320.7 | 0
12 - 13 | 4.738 | 0 | 363.8 | 18.56 | 7.5 | 0 | 0 | 337.05 | 0
13 - 14 | 4.8 | 0 | 332.8 | 18.24 | 7.2 | 0 | 0 | 306.3 | 0
14 - 15 | 5.046 | 0 | 335 | 24.4 | 6.45 | 0 | 0 | 303.45 | 0
15 - 16 | 5.078 | 0 | 321.6 | 23.84 | 7.05 | 0 | 0 | 289.8 | 0
16 - 17 | 5.098 | 0 | 335.4 | 25.92 | 7.35 | 0 | 0 | 301.35 | 0
17 - 18 | 5.138 | 0 | 346.8 | 25.12 | 8.1 | 0 | 0 | 312.75 | 0
18 - 19 | 5.108 | 0 | 348.6 | 24.16 | 8.4 | 0 | 0 | 315.3 | 0
19 - 20 | 5.234 | 0 | 329.6 | 26.08 | 8.1 | 0 | 0 | 294.45 | 0
20 - 21 | 5.296 | 0 | 331.8 | 23.28 | 7.05 | 0 | 0 | 301.05 | 0
21 - 22 | 5.336 | 0 | 311 | 27.36 | 7.35 | 0 | 0 | 275.25 | 0
22 - 23 | 5.434 | 0 | 291.6 | 24.24 | 8.1 | 0 | 0 | 258.6 | 0
23 - 00 | 5.428 | 0 | 258 | 25.36 | 6.45 | 0 | 0 | 225.6 | 0
Сумма | 124.074 | 0 | 7697 | 558.8 | 174.75 | 0 | 0 | 6945.15 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Игумницево |  |  | активная энергия
за 23.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч