## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ида Леспром (потр.) | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Ида Леспром (потр.) |  |  | за 18.12.2024
Время | 10 Ида Леспром Т 1 ао RS | 10 Ида Леспром Т 1 ап RS
00 - 01 | 0 | 693.6
01 - 02 | 0 | 745.2
02 - 03 | 0 | 718.8
03 - 04 | 0 | 678
04 - 05 | 0 | 774
05 - 06 | 0 | 772.8
06 - 07 | 0 | 772.8
07 - 08 | 0 | 632.4
08 - 09 | 0 | 554.4
09 - 10 | 0 | 475.2
10 - 11 | 0 | 487.2
11 - 12 | 0 | 471.6
12 - 13 | 0 | 424.8
13 - 14 | 0 | 471.6
14 - 15 | 0 | 460.8
15 - 16 | 0 | 504
16 - 17 | 0 | 739.2
17 - 18 | 0 | 801.6
18 - 19 | 0 | 771.6
19 - 20 | 0 | 648
20 - 21 | 0 | 787.2
21 - 22 | 0 | 771.6
22 - 23 | 0 | 770.4
23 - 00 | 0 | 741.6
Сумма | 0 | 15668.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ида Леспром (потр.) |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч