## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Калинкино | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Калинкино | [14 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Калинкино ТСН 1 ао RS | 0,4 Калинкино ТСН 2 ао RS | 10 Калинкино Т 1 ао RS | 10 Калинкино Т 1 ап RS | 10 Калинкино Т 2 ао RS | 10 Калинкино Т 2 ап RS | 10 Калинкино-Горка ао RS | 10 Калинкино-Горка ап RS | 10 Калинкино-Дикая ао RS | 10 Калинкино-Калинкино ао RS | 10 Калинкино-Комплекс-1 ао RS | 10 Калинкино-Комплекс-2 ао RS | 10 Калинкино-Стрелково ао RS | 10 Калинкино-Якунино ао RS | 10 Калинкино-Якунино ап RS
00 - 01 | 11.892 | 3.918 | 0 | 278.6 | 0 | 356.4 | 216.9 | 0 | 107 | 124.1 | 45 | 72.9 | 14.55 | 51.6 | 0
01 - 02 | 10.614 | 3.93 | 0 | 250.8 | 0 | 355.2 | 192.45 | 0 | 105.8 | 128.4 | 41.85 | 70.8 | 14.25 | 49.7 | 0
02 - 03 | 9.876 | 3.93 | 0 | 239.8 | 0 | 351.4 | 185.25 | 0 | 102.4 | 126.1 | 38.7 | 73 | 13.8 | 49 | 0
03 - 04 | 11.844 | 3.912 | 0 | 278.4 | 0 | 361.8 | 178.8 | 0 | 110.8 | 119.5 | 83.25 | 81.2 | 14.4 | 49.5 | 0
04 - 05 | 11.724 | 3.87 | 0 | 351.6 | 0 | 374.8 | 230.1 | 0 | 107.2 | 130.6 | 105.3 | 86.7 | 13.5 | 49.6 | 0
05 - 06 | 11.688 | 3.87 | 0 | 355.8 | 0 | 395.4 | 235.5 | 0 | 113.4 | 144.9 | 103.35 | 84.5 | 14.4 | 51.9 | 0
06 - 07 | 11.634 | 3.852 | 0 | 335.6 | 0 | 428 | 224.1 | 0 | 116.6 | 172.3 | 94.8 | 85.2 | 14.25 | 53.1 | 0
07 - 08 | 11.55 | 3.822 | 0 | 343.4 | 0 | 439.8 | 240.6 | 0 | 117.2 | 179.5 | 86.25 | 85.7 | 13.95 | 56.4 | 0
08 - 09 | 11.568 | 3.828 | 0 | 378.2 | 0 | 457.2 | 245.4 | 0 | 107.6 | 197.6 | 108.9 | 94.9 | 18.75 | 56.3 | 0
09 - 10 | 11.652 | 3.864 | 0 | 405 | 0 | 461.8 | 257.4 | 0 | 117.6 | 195.6 | 108.45 | 88 | 28.35 | 59.6 | 0
10 - 11 | 11.91 | 3.936 | 0 | 408.8 | 0 | 444.6 | 270 | 0 | 119.2 | 184.7 | 98.4 | 78.9 | 29.85 | 60.8 | 0
11 - 12 | 11.94 | 3.948 | 0 | 393 | 0 | 458.4 | 241.35 | 0 | 118.2 | 193.8 | 111.75 | 81.5 | 29.25 | 63.9 | 0
12 - 13 | 6.012 | 3.888 | 0 | 346.4 | 0 | 454 | 225.3 | 0 | 115.8 | 192.6 | 79.95 | 83.4 | 29.85 | 61.4 | 0
13 - 14 | 6.828 | 3.834 | 0 | 336.8 | 0 | 434.6 | 226.65 | 0 | 117.4 | 173.8 | 70.35 | 84.5 | 28.65 | 57.9 | 0
14 - 15 | 9.756 | 3.888 | 0 | 358.2 | 0 | 431.6 | 253.05 | 0 | 112.4 | 182.9 | 65.55 | 79.8 | 28.35 | 55.8 | 0
15 - 16 | 9.714 | 3.948 | 0 | 370 | 0 | 441.6 | 259.05 | 0 | 112.2 | 188.2 | 70.65 | 84.1 | 29.7 | 56.3 | 0
16 - 17 | 11.952 | 3.942 | 0 | 324.2 | 0 | 458.4 | 241.8 | 0 | 115.6 | 199.7 | 50.85 | 86.8 | 23.85 | 55.1 | 0
17 - 18 | 9.282 | 3.906 | 0 | 312.4 | 0 | 471 | 255.15 | 0 | 120 | 205.1 | 40.65 | 89.1 | 14.25 | 56.2 | 0
18 - 19 | 11.892 | 3.924 | 0 | 295 | 0 | 470 | 229.35 | 0 | 125.2 | 199.8 | 49.2 | 93 | 14.25 | 50.9 | 0
19 - 20 | 12 | 3.96 | 0 | 307.2 | 0 | 472.4 | 238.8 | 0 | 123.4 | 204.3 | 52.8 | 89.3 | 13.5 | 54.6 | 0
20 - 21 | 11.916 | 3.924 | 0 | 326.2 | 0 | 452 | 252.45 | 0 | 114.4 | 197.1 | 57.45 | 85.4 | 14.25 | 54.1 | 0
21 - 22 | 11.73 | 3.876 | 0 | 307.4 | 0 | 429.6 | 233.55 | 0 | 110.8 | 184 | 58.2 | 79.6 | 13.2 | 54.5 | 0
22 - 23 | 11.88 | 3.918 | 0 | 309.6 | 0 | 413.8 | 230.85 | 0 | 112 | 169 | 63 | 77.9 | 13.35 | 54.1 | 0
23 - 00 | 12.678 | 3.924 | 0 | 302.2 | 0 | 386.4 | 210.75 | 0 | 107.2 | 147.1 | 75.75 | 77.8 | 13.35 | 53.5 | 0
Сумма | 263.532 | 93.612 | 0 | 7914.6 | 0 | 10200.2 | 5574.6 | 0 | 2729.4 | 4140.7 | 1760.4 | 1994 | 455.85 | 1315.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Калинкино |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч