## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Комельская | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Комельская | [13 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Комельская ТСН 1 ао RS | 0,4 Комельская ТСН 2 ао RS | 10 Комельская Т 1 ао RS | 10 Комельская Т 1 ап RS | 10 Комельская Т 2 ао RS | 10 Комельская Т 2 ап RS | 10 Комельская-Алсуфьево ао RS | 10 Комельская-Барское ао RS | 10 Комельская-Барское ап RS | 10 Комельская-Бурдуково ао RS | 10 Комельская-Бушуиха ао RS | 10 Комельская-Водозабор ао RS | 10 Комельская-Резервный ао RS | 10 Комельская-Свиноферма ао RS
00 - 01 | 6.532 | 3.108 | 0 | 1017 | 0 | 675.6 | 50.5 | 441.2 | 0 | 465.4 | 182.4 | 1.1 | 343.5 | 207.4
01 - 02 | 6.591 | 3.138 | 0 | 979.8 | 0 | 650.4 | 51.1 | 421.6 | 0 | 446.2 | 173 | 1.2 | 335.1 | 201.8
02 - 03 | 6.592 | 3.134 | 0 | 949.8 | 0 | 690 | 47.2 | 414.4 | 0 | 479.6 | 167.4 | 1.2 | 321.3 | 207.6
03 - 04 | 6.523 | 3.104 | 0 | 1010.4 | 0 | 696 | 51.1 | 468 | 0 | 474 | 184.2 | 1.1 | 308.7 | 219.6
04 - 05 | 6.442 | 3.056 | 0 | 1086 | 0 | 702.6 | 49.3 | 527.6 | 0 | 477.2 | 196.2 | 1.1 | 314.4 | 222.4
05 - 06 | 6.376 | 3.018 | 0 | 1116.6 | 0 | 717 | 53 | 548.4 | 0 | 481 | 208 | 1 | 308.4 | 233.2
06 - 07 | 6.242 | 2.962 | 0 | 1189.8 | 0 | 732 | 53.6 | 572 | 0 | 497.2 | 215.8 | 1 | 350.4 | 231.8
07 - 08 | 6.136 | 2.884 | 0 | 1257 | 0 | 729.6 | 50.9 | 626 | 0 | 481.2 | 234.6 | 1 | 347.7 | 245.6
08 - 09 | 6.045 | 2.846 | 0 | 1237.8 | 0 | 761.4 | 55 | 636 | 0 | 512.2 | 233.2 | 0.9 | 315.6 | 246.8
09 - 10 | 6.113 | 2.88 | 0 | 1212.6 | 0 | 771.6 | 50.3 | 626 | 0 | 526 | 222.6 | 1 | 316.5 | 242.6
10 - 11 | 6.203 | 2.922 | 0 | 1174.8 | 0 | 816 | 49.8 | 578.8 | 0 | 572.4 | 231 | 1 | 316.8 | 240.8
11 - 12 | 6.203 | 2.934 | 0 | 1182 | 0 | 793.8 | 53 | 598 | 0 | 565.8 | 210.6 | 0.9 | 322.5 | 225.6
12 - 13 | 6.345 | 2.994 | 0 | 1227 | 0 | 763.2 | 50.8 | 586.8 | 0 | 530.2 | 233 | 1.1 | 358.5 | 229.6
13 - 14 | 6.147 | 2.894 | 0 | 1243.8 | 0 | 763.8 | 52.2 | 632.4 | 0 | 537.4 | 234.6 | 0.9 | 326.7 | 224
14 - 15 | 6.146 | 2.886 | 0 | 1217.4 | 0 | 786.6 | 50.6 | 623.6 | 0 | 546.6 | 228.6 | 1 | 316.8 | 237.2
15 - 16 | 6.165 | 2.89 | 0 | 1219.8 | 0 | 802.2 | 58.5 | 589.6 | 0 | 569.4 | 250.4 | 0.9 | 323.4 | 230
16 - 17 | 6.25 | 2.93 | 0 | 1207.2 | 0 | 799.8 | 54.3 | 569.2 | 0 | 559.2 | 235 | 1 | 350.4 | 238
17 - 18 | 6.438 | 3.012 | 0 | 1224 | 0 | 811.2 | 54.4 | 574.4 | 0 | 559.4 | 254.8 | 1 | 341.7 | 248.8
18 - 19 | 6.398 | 3.014 | 0 | 1213.2 | 0 | 831 | 56.7 | 564.8 | 0 | 564.2 | 244.6 | 1.1 | 349.2 | 264
19 - 20 | 6.486 | 3.07 | 0 | 1176 | 0 | 847.8 | 53.7 | 541.6 | 0 | 576.8 | 244.6 | 1.1 | 337.8 | 268.2
20 - 21 | 6.568 | 3.078 | 0 | 1225.8 | 0 | 822 | 56 | 541.2 | 0 | 570 | 253.2 | 1.1 | 376.8 | 249
21 - 22 | 6.629 | 3.134 | 0 | 1162.2 | 0 | 820.8 | 57.2 | 514.8 | 0 | 569.8 | 233.6 | 1.1 | 358.2 | 248.4
22 - 23 | 6.774 | 3.198 | 0 | 1132.2 | 0 | 776.4 | 55 | 493.6 | 0 | 546.8 | 228.6 | 1.2 | 356.1 | 226.2
23 - 00 | 6.781 | 3.208 | 0 | 1075.8 | 0 | 763.8 | 57.5 | 463.2 | 0 | 533.4 | 210.2 | 1.3 | 346.5 | 227.6
Сумма | 153.125 | 72.294 | 0 | 27738 | 0 | 18324.6 | 1271.7 | 13153.2 | 0 | 12641.4 | 5310.2 | 25.3 | 8043 | 5616.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Комельская |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч