## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Корнилово | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Корнилово | [33 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Корнилово ТСН 1 ао RS | 0,4 Корнилово ТСН 2 ао RS | 10 Корнилово Т 1 ао RS | 10 Корнилово Т 1 ап RS | 10 Корнилово Т 2 ао RS | 10 Корнилово Т 2 ап RS | 10 Корнилово-АБЗ ао RS | 10 Корнилово-АБЗ ап RS | 10 Корнилово-им.Ленина ао RS | 10 Корнилово-им.Ленина ап RS | 10 Корнилово-Коммунальный ао RS | 10 Корнилово-Коммунальный ап RS | 10 Корнилово-МСЗ ао RS | 10 Корнилово-МСЗ ап RS | 10 Корнилово-Н.Корень ао RS | 10 Корнилово-Н.Корень ап RS | 10 Корнилово-СХТ ао RS | 10 Корнилово-СХТ ап RS | 10 Корнилово-Устье ао RS | 10 Корнилово-Устье ап RS | 10 Корнилово-Филисово ао RS | 10 Корнилово-Филисово ап RS | 10 Корнилово-Шпилиха ао RS | 10 Корнилово-Шпилиха ап RS | 10 Корнилово-Ягода 1 ао RS | 10 Корнилово-Ягода 1 ап RS | 10 Корнилово-Ягода 2 ао RS | 10 Корнилово-Ягода 2 ап RS | 35 Корнилово СВ ао RS | 35 Корнилово СВ ап RS | 35 Корнилово Т 1 ао RS | 35 Корнилово Т 1 ап RS | 35 Корнилово Т 2 ао RS | 35 Корнилово Т 2 ап RS
00 - 01 | 3.536 | 8.976 | 0 | 537.6 | 0 | 908.8 | 16.84 | 0 | 20.48 | 0 | 388.6 | 0 | 157.8 | 0 | 7.64 | 0 | 299.3 | 0 | 353.85 | 0 | 35.7 | 0 | 156.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.7 | 0 | 1463.7 | 0 | 0
01 - 02 | 2.272 | 10.816 | 0 | 526.4 | 0 | 872 | 17.84 | 0 | 20.48 | 0 | 373.2 | 0 | 153.3 | 0 | 6.2 | 0 | 284.8 | 0 | 348.45 | 0 | 35.4 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.8 | 0 | 1413.3 | 0 | 0
02 - 03 | 3.12 | 9.536 | 0 | 539.2 | 0 | 859.2 | 16.6 | 0 | 20.12 | 0 | 374.6 | 0 | 151.5 | 0 | 6.24 | 0 | 280.4 | 0 | 362.4 | 0 | 34.5 | 0 | 142.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.4 | 0 | 1413.3 | 0 | 0
03 - 04 | 3.04 | 9.808 | 0 | 561.6 | 0 | 846.4 | 16.68 | 0 | 20.28 | 0 | 374.6 | 0 | 157.2 | 0 | 6.24 | 0 | 271.1 | 0 | 381.15 | 0 | 34.8 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.6 | 0 | 1423.8 | 0 | 0
04 - 05 | 2.56 | 8.896 | 0 | 590.4 | 0 | 860.8 | 17.16 | 0 | 21.44 | 0 | 371.6 | 0 | 155.6 | 0 | 6.72 | 0 | 275.2 | 0 | 409.05 | 0 | 37.2 | 0 | 147.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.4 | 0 | 1465.8 | 0 | 0
05 - 06 | 3.024 | 10.144 | 0 | 651.2 | 0 | 889.6 | 22.52 | 0 | 22.48 | 0 | 381.8 | 0 | 160.7 | 0 | 8.04 | 0 | 297.9 | 0 | 459.3 | 0 | 36.3 | 0 | 141.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.8 | 0 | 1558.2 | 0 | 0
06 - 07 | 2.368 | 9.632 | 0 | 684.8 | 0 | 982.4 | 32.16 | 0 | 23.56 | 0 | 427.4 | 0 | 173.4 | 0 | 7.48 | 0 | 329 | 0 | 472.65 | 0 | 36.3 | 0 | 157.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.2 | 0 | 1684.2 | 0 | 0
07 - 08 | 3.392 | 10.976 | 0 | 739.2 | 0 | 1083.2 | 26.6 | 0 | 24.4 | 0 | 473.4 | 0 | 186.4 | 0 | 8.72 | 0 | 377.8 | 0 | 515.55 | 0 | 41.1 | 0 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 1839.6 | 0 | 0
08 - 09 | 2.272 | 9.168 | 0 | 857.6 | 0 | 1227.2 | 60.76 | 0 | 26.04 | 0 | 573.2 | 0 | 173.9 | 0 | 7.88 | 0 | 409.2 | 0 | 616.2 | 0 | 43.2 | 0 | 166.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236.9 | 0 | 2104.2 | 0 | 0
09 - 10 | 3.424 | 10.128 | 0 | 907.2 | 0 | 1235.2 | 93.12 | 0 | 27.4 | 0 | 560 | 0 | 170.4 | 0 | 7.32 | 0 | 440.8 | 0 | 636 | 0 | 43.5 | 0 | 154.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245.3 | 0 | 2160.9 | 0 | 0
10 - 11 | 2.08 | 10.096 | 0 | 867.2 | 0 | 1232 | 68.48 | 0 | 25.72 | 0 | 534 | 0 | 166.9 | 0 | 8.4 | 0 | 454.3 | 0 | 623.85 | 0 | 41.7 | 0 | 167.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241.1 | 0 | 2118.9 | 0 | 0
11 - 12 | 3.584 | 10.304 | 0 | 880 | 0 | 1238.4 | 73.2 | 0 | 30.48 | 0 | 543.6 | 0 | 168.4 | 0 | 10.16 | 0 | 451.3 | 0 | 628.2 | 0 | 43.5 | 0 | 160.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249.5 | 0 | 2137.8 | 0 | 0
12 - 13 | 2.656 | 9.936 | 0 | 851.2 | 0 | 1160 | 25.56 | 0 | 25.36 | 0 | 518.6 | 0 | 173.1 | 0 | 9.92 | 0 | 412.2 | 0 | 642.3 | 0 | 41.4 | 0 | 153.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169.7 | 0 | 2030.7 | 0 | 0
13 - 14 | 2.448 | 11.296 | 0 | 806.4 | 0 | 1168 | 51.32 | 0 | 26.88 | 0 | 527.2 | 0 | 170.3 | 0 | 7.72 | 0 | 417.8 | 0 | 577.95 | 0 | 42.3 | 0 | 142.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 0 | 1992.9 | 0 | 0
14 - 15 | 3.312 | 10.096 | 0 | 843.2 | 0 | 1254.4 | 95.2 | 0 | 27 | 0 | 576 | 0 | 176.8 | 0 | 6.6 | 0 | 440 | 0 | 564.45 | 0 | 39.3 | 0 | 164.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266.3 | 0 | 2116.8 | 0 | 0
15 - 16 | 2.464 | 9.344 | 0 | 860.8 | 0 | 1276.8 | 74.04 | 0 | 27.72 | 0 | 595 | 0 | 179.5 | 0 | 6.6 | 0 | 458.3 | 0 | 599.85 | 0 | 39.3 | 0 | 147.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.7 | 0 | 1010.1 | 0 | 1146.6
16 - 17 | 3.376 | 10.448 | 0 | 897.6 | 0 | 1339.2 | 77.76 | 0 | 29.56 | 0 | 613.4 | 0 | 199 | 0 | 6.08 | 0 | 468.4 | 0 | 615.75 | 0 | 42.9 | 0 | 175.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.3 | 0 | 1350.3
17 - 18 | 2.96 | 11.36 | 0 | 846.4 | 0 | 1297.6 | 32.68 | 0 | 30.88 | 0 | 566 | 0 | 207.2 | 0 | 6.88 | 0 | 458.9 | 0 | 598.95 | 0 | 41.1 | 0 | 189.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.7 | 0 | 1308.3
18 - 19 | 2.784 | 9.52 | 0 | 804.8 | 0 | 1275.2 | 18.68 | 0 | 27.12 | 0 | 567.6 | 0 | 217.2 | 0 | 6.56 | 0 | 457 | 0 | 562.8 | 0 | 39.9 | 0 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.8 | 0 | 1285.2
19 - 20 | 3.472 | 11.2 | 0 | 763.2 | 0 | 1264 | 15.2 | 0 | 26.48 | 0 | 538.8 | 0 | 219.1 | 0 | 6.56 | 0 | 448.5 | 0 | 520.8 | 0 | 42.3 | 0 | 197.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.8 | 0 | 1274.7
20 - 21 | 2.336 | 9.328 | 0 | 755.2 | 0 | 1236.8 | 14.96 | 0 | 26.4 | 0 | 532 | 0 | 216.2 | 0 | 6.84 | 0 | 445 | 0 | 518.25 | 0 | 44.7 | 0 | 179.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.5 | 0 | 1247.4
21 - 22 | 3.872 | 10.112 | 0 | 736 | 0 | 1224 | 15.84 | 0 | 24.08 | 0 | 512.8 | 0 | 207.7 | 0 | 7 | 0 | 444.8 | 0 | 503.1 | 0 | 44.4 | 0 | 189.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.5 | 0 | 1234.8
22 - 23 | 2.688 | 11.136 | 0 | 662.4 | 0 | 1161.6 | 14.68 | 0 | 24.96 | 0 | 478.2 | 0 | 187.2 | 0 | 7.28 | 0 | 415.4 | 0 | 452.85 | 0 | 43.2 | 0 | 189.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.9 | 0 | 1173.9
23 - 00 | 3.136 | 10.592 | 0 | 622.4 | 0 | 1083.2 | 13.8 | 0 | 24.52 | 0 | 443 | 0 | 180.5 | 0 | 6.88 | 0 | 387.2 | 0 | 419.85 | 0 | 42.9 | 0 | 176.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.1 | 0 | 1094.1
Сумма | 70.176 | 242.848 | 0 | 17792 | 0 | 26976 | 911.68 | 0 | 603.84 | 0 | 11844.6 | 0 | 4309.3 | 0 | 175.96 | 0 | 9424.6 | 0 | 12383.55 | 0 | 966.9 | 0 | 3915.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16094.4 | 0 | 34099.8 | 0 | 11115.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Корнилово |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч