## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Криводино | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Криводино | [12 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Криводино ТСН 1 ао RS | 10 Криводино Т 1 ао RS | 10 Криводино Т 1 ап RS | 10 Криводино Т 2 ао RS | 10 Криводино Т 2 ап RS | 10 Криводино-Коротыгино ао RS | 10 Криводино-Коротыгино ап RS | 10 Криводино-Новоселка ао RS | 10 Криводино-Новоселка ап RS | 10 Криводино-Савкино ао RS | 10 Криводино-Савкино ап RS | 10 Криводино-Центр ао RS | 10 Криводино-Центр ап RS
00 - 01 | 7.6 | 0 | 169.8 | 0 | 661.8 | 105.2 | 0 | 63.8 | 0 | 221.4 | 0 | 441.2 | 0
01 - 02 | 4.772 | 0 | 158.7 | 0 | 678.6 | 97.6 | 0 | 60.8 | 0 | 228.6 | 0 | 451.4 | 0
02 - 03 | 8.88 | 0 | 160.2 | 0 | 657 | 95.8 | 0 | 63.8 | 0 | 218.8 | 0 | 439 | 0
03 - 04 | 3.712 | 0 | 161.4 | 0 | 730.2 | 96.4 | 0 | 64.6 | 0 | 250.4 | 0 | 480.8 | 0
04 - 05 | 9.556 | 0 | 167.1 | 0 | 771 | 100 | 0 | 66.4 | 0 | 257.6 | 0 | 515 | 0
05 - 06 | 4.452 | 0 | 175.8 | 0 | 794.1 | 96.4 | 0 | 79 | 0 | 248.2 | 0 | 547.4 | 0
06 - 07 | 9.06 | 0 | 183.3 | 0 | 862.8 | 99 | 0 | 83.2 | 0 | 273.2 | 0 | 591.2 | 0
07 - 08 | 5.012 | 0 | 177 | 0 | 881.1 | 105.6 | 0 | 71 | 0 | 265.2 | 0 | 617.8 | 0
08 - 09 | 8.66 | 0 | 165.9 | 0 | 903 | 95 | 0 | 70.6 | 0 | 240.8 | 0 | 664.2 | 0
09 - 10 | 5.02 | 0 | 171.3 | 0 | 902.7 | 99 | 0 | 71.6 | 0 | 240 | 0 | 664.8 | 0
10 - 11 | 8.508 | 0 | 179.4 | 0 | 834 | 105.2 | 0 | 73.8 | 0 | 251.4 | 0 | 584.2 | 0
11 - 12 | 4.788 | 0 | 166.8 | 0 | 838.2 | 99.6 | 0 | 66.6 | 0 | 267 | 0 | 572.8 | 0
12 - 13 | 9.516 | 0 | 168 | 0 | 897.9 | 97.2 | 0 | 70.2 | 0 | 254.2 | 0 | 645.6 | 0
13 - 14 | 4.276 | 0 | 176.7 | 0 | 866.7 | 106 | 0 | 70 | 0 | 253.6 | 0 | 614.6 | 0
14 - 15 | 9.344 | 0 | 178.8 | 0 | 862.8 | 98.8 | 0 | 79.8 | 0 | 245.4 | 0 | 619.4 | 0
15 - 16 | 4.184 | 0 | 186.6 | 0 | 896.4 | 101 | 0 | 85 | 0 | 260 | 0 | 638.4 | 0
16 - 17 | 8.536 | 0 | 196.8 | 0 | 884.1 | 114.6 | 0 | 81.8 | 0 | 268.4 | 0 | 617.4 | 0
17 - 18 | 6.508 | 0 | 191.4 | 0 | 823.8 | 108.6 | 0 | 82.4 | 0 | 259.6 | 0 | 565.6 | 0
18 - 19 | 4.628 | 0 | 191.7 | 0 | 860.7 | 107.2 | 0 | 83.6 | 0 | 285.2 | 0 | 576.8 | 0
19 - 20 | 8.38 | 0 | 207 | 0 | 892.2 | 110.6 | 0 | 96 | 0 | 273.6 | 0 | 620.4 | 0
20 - 21 | 8.52 | 0 | 203.1 | 0 | 816.9 | 108 | 0 | 94.8 | 0 | 249.2 | 0 | 569.2 | 0
21 - 22 | 6.608 | 0 | 201.3 | 0 | 813 | 111.2 | 0 | 89.6 | 0 | 258.4 | 0 | 556.4 | 0
22 - 23 | 6.96 | 0 | 185.7 | 0 | 780.6 | 111.6 | 0 | 73.8 | 0 | 257.2 | 0 | 525 | 0
23 - 00 | 5.464 | 0 | 178.8 | 0 | 723.6 | 103.4 | 0 | 74.4 | 0 | 242.6 | 0 | 482.2 | 0
Сумма | 162.944 | 0 | 4302.6 | 0 | 19633.2 | 2473 | 0 | 1816.6 | 0 | 6070 | 0 | 13600.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Криводино |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч