## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Кумзеро | [23 empty] | за 19.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Кумзеро | [9 empty] | за 19.12.2024
Время | 0,4 Кумзеро ТСН 1 ао RS | 0,4 Кумзеро ТСН 2 ао RS | 10 Кумзеро Т 1 ап RS | 10 Кумзеро Т 2 ап RS | 10 Кумзеро-Котельная ао RS | 10 Кумзеро-Назариха ао RS | 10 Кумзеро-Ферма ао RS | 10 Кумзеро-Центр ао RS | 10 Кумзеро-Центр ап RS | 10 Кумзеро-Шабзеро ао RS
00 - 01 | 5.1 |  | 50.2 | 9.2 | 9.5 | 28.4 | 0 | 16.6 | 0 | 4.7
01 - 02 | 10.2375 |  | 50 | 19.6 | 19.6 | 28.3 | 0 | 16.5 | 0 | 4.4
02 - 03 | 10.23 |  | 50.4 | 18.8 | 19.4 | 28.9 | 0 | 16.4 | 0 | 4.4
03 - 04 | 10.2675 |  | 49.4 | 18.8 | 18.7 | 28.2 |  | 16.2 | 0 | 4.3
04 - 05 | 10.305 |  | 50 | 19.2 | 19.5 | 29.1 |  | 15.7 | 0 | 4.5
05 - 06 | 10.2975 |  | 51.8 | 22 | 22.5 | 29.8 |  | 17 | 0 | 4.4
06 - 07 | 10.2525 |  | 52 | 23.6 | 23.8 | 29.7 |  | 17.2 | 0 | 4.3
07 - 08 | 11.895 |  | 52.4 | 26.8 | 27.1 | 31.2 |  | 16.2 | 0 | 4.3
08 - 09 | 16.6575 |  | 57.2 | 27.6 | 27.9 | 31.8 |  | 19.8 | 0 | 4.7
09 - 10 | 17.2125 |  | 53.6 | 26.4 | 26.8 | 30.7 |  | 17.9 | 0 | 4.4
10 - 11 | 16.92 |  | 51.8 | 24.4 | 25 | 29 |  | 17 | 0 | 4.9
11 - 12 | 16.9425 |  | 55.8 | 24 | 24.3 | 30.9 |  | 17.9 | 0 | 6.2
12 - 13 | 17.04 |  | 56.4 | 26 | 26.3 | 31.4 |  | 18.7 | 0 | 5.6
13 - 14 | 12.4275 |  | 50.6 | 23.2 | 23.3 | 28.6 |  | 18.3 | 0 | 3
14 - 15 | 10.3425 |  | 50.4 | 24 | 24.4 | 26.2 |  | 19.8 | 0 | 3.7
15 - 16 | 10.215 |  | 56.4 | 25.2 | 25.4 | 29.5 |  | 21.4 | 0 | 4.6
16 - 17 | 10.1325 |  | 63.4 | 28.8 | 29.3 | 35.4 |  | 22.7 | 0 | 4.7
17 - 18 | 10.32 |  | 65.8 | 31.2 | 31.7 | 42.9 |  | 16.4 | 0 | 5.6
18 - 19 | 10.3275 |  | 72.8 | 32.4 | 32.9 | 52.7 |  | 15 | 0 | 4.3
19 - 20 | 10.1925 |  | 70.6 | 32.4 | 32.5 | 51.9 |  | 14.4 | 0 | 3.6
20 - 21 | 10.365 |  | 67 | 28 | 28.6 | 48.4 |  | 13.3 | 0 | 4.5
21 - 22 | 10.3875 |  | 64.2 | 26 | 26.1 | 45.1 |  | 13.6 | 0 | 4.7
22 - 23 | 10.41 |  | 63.6 | 22.4 | 22.8 | 44.9 |  | 14.3 | 0 | 3.8
23 - 00 | 10.0725 |  | 61.8 | 21.2 | 21.5 | 43.6 |  | 13.8 | 0 | 3.5
Сумма | 278.55 | 0 | 1367.6 | 581.2 | 588.9 | 836.6 | 0 | 406.1 | 0 | 107.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Кумзеро |  |  | активная энергия
за 19.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч