## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Маега | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Маега | [27 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Маега ЩСН 1 ао RS | 0,4 Маега ЩСН 2 ао RS | 10 Маега СВ ао RS | 10 Маега СВ ап RS | 10 Маега Т 1 ао RS | 10 Маега Т 1 ап RS | 10 Маега Т 2 ао RS | 10 Маега Т 2 ап RS | 10 Маега ТСН 1 ао RS | 10 Маега ТСН 2 ао RS | 10 Маега-Борисово ао RS | 10 Маега-Дубровское ао RS | 10 Маега-Комплекс ао RS | 10 Маега-Котельная ао RS | 10 Маега-Никитино ао RS | 10 Маега-Никитино ап RS | 10 Маега-Поселок ао RS | 10 Маега-Семенково ао RS | 10 Маега-Семенково ап RS | 10 Маега-Фофанцево ао RS | 35 Маега Т 1 ао RS | 35 Маега Т 1 ап RS | 35 Маега Т 2 ао RS | 35 Маега Т 2 ап RS | 35 Маега-Западная ао RS | 35 Маега-Западная ап RS | 35 Маега-Фетинино ао RS | 35 Маега-Фетинино ап RS
00 - 01 | 18.888 | 49.248 | 0 | 0 | 0 | 1530.885 | 0 | 2451.4751 | 6.7 | 16.9 | 595.6 | 155.1 | 222.8 | 91.2 | 1165.6 | 0 | 96.4 | 555 | 0 | 1080 | 0 | 1545.6 | 0 | 2469.6 | 0 | 2465.4 | 0 | 1547.7
01 - 02 | 18.768 | 51.288 | 0 | 0 | 0 | 1508.0036 | 0 | 2414.1018 | 6.7 | 17.5 | 579.2 | 159.9 | 222.4 | 90.4 | 1124 | 0 | 102 | 544.2 | 0 | 1077.6 | 0 | 1522.5 | 0 | 2429.7 | 0 | 2425.5 | 0 | 1522.5
02 - 03 | 19.08 | 58.584 | 0 | 0 | 0 | 1494.4712 | 0 | 2398.4272 | 6.8 | 20 | 565.2 | 160.2 | 223.4 | 82.2 | 1111.2 | 0 | 96.8 | 543 | 0 | 1085.6 | 0 | 1509.9 | 0 | 2417.1 | 0 | 2410.8 | 0 | 1507.8
03 - 04 | 19.344 | 63.168 | 0 | 0 | 0 | 1527.8416 | 0 | 2371.6228 | 6.8 | 21.6 | 596.4 | 161.7 | 227.8 | 84 | 1077.6 | 0 | 99.8 | 539.4 | 0 | 1085.6 | 0 | 1541.4 | 0 | 2387.7 | 0 | 2385.6 | 0 | 1543.5
04 - 05 | 19.104 | 56.088 | 0 | 0 | 0 | 1648.585 | 0 | 2410.036 | 6.8 | 19.2 | 644.8 | 168.6 | 265 | 85 | 1118.4 | 0 | 96.2 | 567.6 | 0 | 1089.6 | 0 | 1665.3 | 0 | 2427.6 | 0 | 2421.3 | 0 | 1663.2
05 - 06 | 19.272 | 54.576 | 0 | 0 | 0 | 1829.5352 | 0 | 2435.264 | 6.9 | 18.7 | 697.6 | 177.9 | 342.8 | 94.2 | 1153.6 | 0 | 105.6 | 609.6 | 0 | 1060.8 | 0 | 1845.9 | 0 | 2450.7 | 0 | 2448.6 | 0 | 1845.9
06 - 07 | 19.248 | 54.552 | 0 | 0 | 0 | 2105.834 | 0 | 2721.4183 | 6.8 | 18.6 | 715.2 | 187.8 | 492.8 | 117.8 | 1321.6 | 0 | 105.6 | 709.2 | 0 | 1154.4 | 0 | 2123.1 | 0 | 2740.5 | 0 | 2734.2 | 0 | 2125.2
07 - 08 | 19.272 | 62.952 | 0 | 0 | 0 | 2390.5674 | 0 | 2981.0584 | 6.9 | 21.5 | 750.8 | 275.7 | 589.2 | 123.2 | 1352 | 0 | 112.6 | 775.2 | 0 | 1368.8 | 0 | 2412.9 | 0 | 3000.9 | 0 | 2996.7 | 0 | 2410.8
08 - 09 | 19.56 | 62.496 | 0 | 0 | 0 | 3034.3955 | 0 | 3726.5033 | 6.9 | 21.4 | 787.6 | 417.3 | 1026 | 124.2 | 1385.6 | 0 | 111.2 | 805.2 | 0 | 2079.2 | 0 | 3059.7 | 0 | 3752.7 | 0 | 3744.3 | 0 | 3059.7
09 - 10 | 19.44 | 53.688 | 0 | 0 | 0 | 2896.3237 | 0 | 3809.2464 | 6.9 | 18.3 | 701.6 | 418.2 | 1007.6 | 126 | 1367.2 | 0 | 117.4 | 771 | 0 | 2176 | 0 | 2921.1 | 0 | 3836.7 | 0 | 3830.4 | 0 | 2921.1
10 - 11 | 19.392 | 53.928 | 0 | 0 | 0 | 2783.1683 | 0 | 3646.6506 | 6.9 | 18.5 | 664.8 | 404.7 | 948.8 | 116.4 | 1348.8 | 0 | 103.4 | 766.2 | 0 | 2054.4 | 0 | 2807.7 | 0 | 3670.8 | 0 | 3664.5 | 0 | 2805.6
11 - 12 | 19.56 | 68.28 | 0 | 0 | 0 | 2792.125 | 0 | 3738.7033 | 7 | 23.3 | 688.8 | 405 | 943.2 | 126.2 | 1362.4 | 0 | 115.6 | 756 | 0 | 2107.2 | 0 | 2816.1 | 0 | 3765.3 | 0 | 3759 | 0 | 2816.1
12 - 13 | 19.584 | 53.184 | 0 | 0 | 0 | 2665.2468 | 0 | 3261.4717 | 6.9 | 18.2 | 681.6 | 425.4 | 795 | 126.2 | 1319.2 | 0 | 106.4 | 764.4 | 0 | 1688 | 0 | 2690.1 | 0 | 3284.4 | 0 | 3278.1 | 0 | 2688
13 - 14 | 19.248 | 53.136 | 0 | 0 | 0 | 2609.5288 | 0 | 3612.2899 | 6.9 | 18.2 | 640 | 219.6 | 988.6 | 112 | 1312 | 0 | 118.8 | 762 | 0 | 2046.4 | 0 | 2631.3 | 0 | 3637.2 | 0 | 3630.9 | 0 | 2633.4
14 - 15 | 19.416 | 59.856 | 0 | 0 | 0 | 2459.969 | 0 | 3655.638 | 6.9 | 20.4 | 677.6 | 188.1 | 830.8 | 112.6 | 1322.4 | 0 | 112.8 | 764.4 | 0 | 2082.4 | 0 | 2482.2 | 0 | 3681.3 | 0 | 3677.1 | 0 | 2480.1
15 - 16 | 19.368 | 62.736 | 0 | 0 | 0 | 2409.0486 | 0 | 3608.9301 | 6.9 | 21.4 | 698.8 | 182.4 | 776.8 | 125.2 | 1376.8 | 0 | 111.4 | 751.2 | 0 | 1969.6 | 0 | 2429.7 | 0 | 3633 | 0 | 3626.7 | 0 | 2429.7
16 - 17 | 19.56 | 54.144 | 0 | 0 | 0 | 2177.6865 | 0 | 3721.4158 | 6.9 | 18.6 | 754.8 | 187.2 | 467.4 | 142.6 | 1420 | 0 | 116.2 | 767.4 | 0 | 2019.2 | 0 | 2196.6 | 0 | 3746.4 | 0 | 3742.2 | 0 | 2196.6
17 - 18 | 19.56 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 2089.0617 | 0 | 3408.4896 | 7 | 18.1 | 730.8 | 186.3 | 366.4 | 148.2 | 1416 | 0 | 115.6 | 804.6 | 0 | 1707.2 | 0 | 2108.4 | 0 | 3431.4 | 0 | 3425.1 | 0 | 2108.4
18 - 19 | 19.248 | 52.08 | 0 | 0 | 0 | 2011.4619 | 0 | 3397.0144 | 6.9 | 17.8 | 722.8 | 177.6 | 296.4 | 147 | 1483.2 | 0 | 113.6 | 813.6 | 0 | 1631.2 | 0 | 2030.7 | 0 | 3420.9 | 0 | 3416.7 | 0 | 2028.6
19 - 20 | 19.296 | 54.624 | 0 | 0 | 0 | 1962.5828 | 0 | 3185.6365 | 6.8 | 18.7 | 698 | 180 | 284.6 | 140.8 | 1485.6 | 0 | 117.4 | 798.6 | 0 | 1420.8 | 0 | 1980.3 | 0 | 3208.8 | 0 | 3200.4 | 0 | 1980.3
20 - 21 | 19.104 | 59.376 | 0 | 0 | 0 | 1995.1128 | 0 | 3017.1957 | 6.8 | 20.3 | 731.6 | 180 | 283.8 | 132.2 | 1444 | 0 | 112.4 | 798.6 | 0 | 1304.8 | 0 | 2011.8 | 0 | 3038.7 | 0 | 3032.4 | 0 | 2013.9
21 - 22 | 19.32 | 61.176 | 0 | 0 | 0 | 1861.463 | 0 | 3019.1815 | 6.9 | 20.9 | 684.4 | 171 | 247.8 | 116.2 | 1397.6 | 0 | 122 | 756.6 | 0 | 1360 | 0 | 1879.5 | 0 | 3038.7 | 0 | 3034.5 | 0 | 1877.4
22 - 23 | 19.536 | 53.472 | 0 | 0 | 0 | 1766.0079 | 0 | 2853.2189 | 6.9 | 18.3 | 672 | 161.1 | 249.2 | 107 | 1341.6 | 0 | 122.2 | 681.6 | 0 | 1260.8 | 0 | 1782.9 | 0 | 2874.9 | 0 | 2868.6 | 0 | 1782.9
23 - 00 | 19.344 | 53.784 | 0 | 0 | 0 | 1680.0697 | 0 | 2690.9686 | 6.9 | 18.4 | 638 | 166.2 | 245 | 101.2 | 1238.4 | 0 | 113 | 628.8 | 0 | 1217.6 | 0 | 1696.8 | 0 | 2709 | 0 | 2704.8 | 0 | 1694.7
Сумма | 463.512 | 1359.216 | 0 | 0 | 0 | 51228.975 | 0 | 74535.9578 | 164.8 | 464.8 | 16318 | 5517 | 12343.6 | 2772 | 31444.8 | 0 | 2644.4 | 17033.4 | 0 | 37127.2 | 0 | 51691.5 | 0 | 75054 | 0 | 74923.8 | 0 | 51683.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Маега |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч