## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Молочное | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Молочное | [39 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Молочное ТСН 1 ао RS | 0,4 Молочное ТСН 2 ао RS | 10 Молочное СВ ао RS | 10 Молочное Т 1 ап RS | 10 Молочное Т 2 ап RS | 10 Молочное ТСН 1 ао RS | 10 Молочное ТСН 2 ао RS | 10 Молочное-ДГР-1 ао RS | 10 Молочное-ДГР-2 ао RS | 10 Молочное-Ивлево ао RS | 10 Молочное-Ильинское ао RS | 10 Молочное-Искра ао RS | 10 Молочное-Красная звезда ао RS | 10 Молочное-Кубенское ао RS | 10 Молочное-Куркино ао RS | 10 Молочное-Майский ао RS | 10 Молочное-Молочное 1 ао RS | 10 Молочное-Молочное 2 ао RS | 10 Молочное-Молочное 3 ао RS | 10 Молочное-Очистные ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.25 ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.27 ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.28 ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.30 ао RS | 10 Молочное-Свинофабрика ао RS | 10 Молочное-УОМЗ ао RS | 10 Молочное-УОМЗ 1 ао RS | 10 Молочное-УОМЗ 2 ао RS | 35 Молочное СВ ао RS | 35 Молочное СВ ап RS | 35 Молочное Т 1 ао RS | 35 Молочное Т 1 ап RS | 35 Молочное Т 2 ао RS | 35 Молочное Т 2 ап RS | 35 Молочное-Вологда ао RS | 35 Молочное-Вологда ап RS | 35 Молочное-Калинкино ао RS | 35 Молочное-Калинкино ап RS | 35 Молочное-Кубенское ао RS | 35 Молочное-Кубенское ап RS
00 - 01 | 4.648 | 3.08 | 0 | 3952 | 4963.2 | 14.6 | 9.8 | 0.6 | 0.6 | 1770 | 357 | 536.6 | 707.4 | 270.4 | 438.6 | 2097.6 | 209.2 | 87.2 | 735.6 | 453.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 470.8 | 321 | 0 | 0 | 3953.6 | 0 | 4970 | 0 | 0 | 4972.8 | 0 | 2.8 | 0 | 3959.2
01 - 02 | 4.752 | 3.056 | 0 | 3872 | 4812.8 | 15 | 9.8 | 0.4 | 0.6 | 1740.8 | 332.8 | 542.2 | 683.4 | 269 | 426.4 | 2061 | 204.8 | 74.4 | 690.4 | 433.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8 | 0 | 452.8 | 324.6 | 0 | 0 | 3875.2 | 0 | 4816 | 0 | 0 | 4821.6 | 0 | 0 | 0 | 3880.8
02 - 03 | 4.832 | 3.136 | 0 | 3881.6 | 4742.4 | 15 | 10 | 0.6 | 0.4 | 1766 | 339.6 | 531.6 | 660.8 | 270.2 | 432.8 | 2037 | 200.8 | 61.2 | 660.4 | 435.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 491 | 291.8 | 0 | 0 | 3880.8 | 0 | 4746 | 0 | 0 | 4751.6 | 0 | 0 | 0 | 3889.2
03 - 04 | 4.864 | 3.176 | 0 | 3840 | 4819.2 | 15.2 | 10 | 0.6 | 0.6 | 1776 | 332.2 | 545 | 676 | 272.8 | 442.4 | 2027.4 | 202.8 | 67.2 | 652 | 469.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 449.6 | 295.6 | 0 | 0 | 3841.6 | 0 | 4824.4 | 0 | 0 | 4827.2 | 0 | 0 | 0 | 3847.2
04 - 05 | 4.872 | 3.144 | 0 | 3913.6 | 4908.8 | 15.2 | 10 | 0.4 | 0.6 | 1781.6 | 376.2 | 536.6 | 700.6 | 276 | 457.6 | 2029.8 | 203.2 | 81.2 | 658.4 | 475.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8 | 0 | 480.4 | 308.6 | 0 | 0 | 3914.4 | 0 | 4916.8 | 0 | 0 | 4919.6 | 0 | 0 | 0 | 3920
05 - 06 | 4.904 | 3.176 | 0 | 4048 | 5078.4 | 15.4 | 10 | 0.6 | 0.4 | 1790.8 | 386.6 | 537.6 | 719.4 | 287.2 | 480.8 | 2115 | 250.4 | 78.4 | 773.6 | 472.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2 | 0 | 460.8 | 289.4 | 0 | 0 | 4048.8 | 0 | 5082 | 0 | 0 | 5090.4 | 2.8 | 0 | 0 | 4057.2
06 - 07 | 4.992 | 3.168 | 0 | 4393.6 | 5430.4 | 15.6 | 10.2 | 0.4 | 0.6 | 1872 | 402.2 | 560.2 | 755 | 290 | 541.8 | 2357.4 | 288.8 | 67.2 | 884.4 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 0 | 482.6 | 293 | 0 | 0 | 4396 | 0 | 5434.8 | 0 | 0 | 5440.4 | 0 | 0 | 0 | 4398.8
07 - 08 | 4.992 | 3.184 | 0 | 4553.6 | 5728 | 15.6 | 10 | 0.6 | 0.4 | 1987.2 | 404.2 | 551.4 | 754 | 282 | 547.6 | 2418.6 | 394 | 66.4 | 1009.2 | 561.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4 | 0 | 493.4 | 311.6 | 0 | 0 | 4552.8 | 0 | 5734.4 | 0 | 0 | 5740 | 0 | 0 | 0 | 4564
08 - 09 | 5.048 | 3.224 | 0 | 4745.6 | 6073.6 | 15.8 | 10.2 | 0.6 | 0.6 | 2070.8 | 401.8 | 564.4 | 750 | 285.2 | 575.2 | 2368.2 | 432 | 56 | 1180.4 | 618.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 0 | 685 | 351.6 | 0 | 0 | 4748.8 | 0 | 6081.6 | 0 | 0 | 6084.4 | 0 | 0 | 0 | 4754.4
09 - 10 | 5.112 | 3.248 | 0 | 4732.8 | 6291.2 | 16 | 10.4 | 0.4 | 0.4 | 2156.4 | 394.8 | 564 | 773.8 | 271.6 | 545.8 | 2341.2 | 453.6 | 51.2 | 1209.2 | 631.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 696.6 | 441 | 0 | 0 | 4732 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 6308.4 | 0 | 0 | 0 | 4737.6
10 - 11 | 5.104 | 3.24 | 0 | 4828.8 | 6275.2 | 15.8 | 10.2 | 0.6 | 0.6 | 2099.2 | 399.6 | 564.6 | 763.6 | 285 | 526.6 | 2327.4 | 416.4 | 56.4 | 1181.2 | 663.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 824.8 | 509.2 | 0 | 0 | 4827.2 | 0 | 6283.2 | 0 | 0 | 6288.8 | 0 | 0 | 0 | 4835.6
11 - 12 | 5.112 | 3.248 | 0 | 4809.6 | 6265.6 | 16 | 10.4 | 0.6 | 0.6 | 2071.6 | 384.4 | 563.6 | 760.6 | 299.2 | 540.6 | 2320.8 | 386.4 | 51.2 | 1198 | 654.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 0 | 844.8 | 510.8 | 0 | 0 | 4810.4 | 0 | 6272 | 0 | 0 | 6277.6 | 0 | 0 | 0 | 4818.8
12 - 13 | 5.104 | 3.296 | 0 | 4771.2 | 6179.2 | 16 | 10.4 | 0.4 | 0.4 | 2034.8 | 398.2 | 550.2 | 728 | 289.8 | 577.6 | 2358.6 | 371.6 | 57.2 | 1206 | 647.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 793 | 472.2 | 0 | 0 | 4771.2 | 0 | 6188 | 0 | 0 | 6193.6 | 0 | 0 | 0 | 4779.6
13 - 14 | 5.072 | 3.24 | 0 | 4790.4 | 6147.2 | 15.8 | 10.2 | 0.6 | 0.6 | 2073.2 | 407 | 547.6 | 727.4 | 282.8 | 550 | 2371.8 | 396 | 54 | 1172.8 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6 | 0 | 775.8 | 493.8 | 0 | 0 | 4793.6 | 0 | 6151.6 | 0 | 0 | 6160 | 0 | 0 | 0 | 4799.2
14 - 15 | 5.072 | 3.312 | 0 | 4707.2 | 6262.4 | 15.8 | 10.6 | 0.6 | 0.4 | 2124.8 | 407.8 | 558.6 | 784 | 281.6 | 549.2 | 2343 | 348 | 51.2 | 1126.4 | 601.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 757.8 | 534 | 0 | 0 | 4706.8 | 0 | 6272 | 0 | 0 | 6277.6 | 2.8 | 2.8 | 0 | 4715.2
15 - 16 | 5.128 | 3.216 | 0 | 4617.6 | 6284.8 | 16 | 10.2 | 0.4 | 0.6 | 2128.4 | 401.8 | 562.6 | 769.2 | 286 | 526.2 | 2443.8 | 360.4 | 44.8 | 1126 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 0 | 552.8 | 575 | 0 | 0 | 4617.2 | 0 | 6288.8 | 0 | 0 | 6294.4 | 0 | 0 | 0 | 4625.6
16 - 17 | 5.128 | 3.256 | 0 | 4620.8 | 6441.6 | 16.2 | 10.2 | 0.6 | 0.6 | 2145.6 | 390.6 | 583.8 | 827.4 | 302.6 | 556.4 | 2499.6 | 348.4 | 66 | 1162.4 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8 | 0 | 481.8 | 522 | 0 | 0 | 4620 | 0 | 6448.4 | 0 | 0 | 6456.8 | 0 | 0 | 0 | 4625.6
17 - 18 | 5.12 | 3.296 | 0 | 4688 | 6304 | 16 | 10.6 | 0.6 | 0.4 | 2146.8 | 378 | 593 | 786.2 | 296.4 | 562.6 | 2578.8 | 332 | 73.2 | 1181.2 | 653.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 499.6 | 409.4 | 0 | 0 | 4690 | 0 | 6314 | 0 | 0 | 6316.8 | 0 | 0 | 0 | 4698.4
18 - 19 | 5.08 | 3.304 | 0 | 4844.8 | 6393.6 | 15.8 | 10.4 | 0.6 | 0.6 | 2114 | 395.6 | 598 | 794.6 | 303 | 583.6 | 2583 | 301.2 | 93.2 | 1166 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 654 | 479 | 0 | 0 | 4844 | 0 | 6398 | 0 | 0 | 6406.4 | 0 | 0 | 0 | 4852.4
19 - 20 | 5.152 | 3.32 | 0 | 4918.4 | 6233.6 | 16.2 | 10.6 | 0.4 | 0.6 | 2074.8 | 415 | 638.4 | 790.4 | 315.2 | 581.6 | 2608.8 | 300.8 | 87.6 | 1122.4 | 649.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 0 | 630.2 | 429.8 | 0 | 0 | 4919.6 | 0 | 6241.2 | 0 | 0 | 6246.8 | 0 | 0 | 0 | 4928
20 - 21 | 5.184 | 3.352 | 0 | 4825.6 | 6112 | 16.2 | 10.6 | 0.6 | 0.4 | 2073.6 | 403.8 | 617.8 | 744.4 | 304.2 | 595 | 2580 | 287.2 | 85.6 | 1060.4 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 0 | 620 | 434.6 | 0 | 0 | 4824.4 | 0 | 6115.2 | 0 | 0 | 6120.8 | 0 | 0 | 0 | 4830
21 - 22 | 5.152 | 3.312 | 0 | 4723.2 | 5856 | 16 | 10.4 | 0.6 | 0.6 | 2012.8 | 400.4 | 610.2 | 737 | 311.2 | 579.2 | 2496.6 | 272.4 | 92 | 992 | 620.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2 | 0 | 623.6 | 357.8 | 0 | 0 | 4726.4 | 0 | 5863.2 | 0 | 0 | 5871.6 | 0 | 0 | 0 | 4734.8
22 - 23 | 5.224 | 3.32 | 0 | 4649.6 | 5574.4 | 16.4 | 10.6 | 0.4 | 0.4 | 1946.8 | 405.6 | 600.8 | 726.8 | 291.4 | 540.4 | 2466.6 | 256.8 | 98.8 | 909.6 | 550.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6 | 0 | 615.6 | 332.2 | 0 | 0 | 4648 | 0 | 5577.6 | 0 | 0 | 5580.4 | 0 | 0 | 0 | 4656.4
23 - 00 | 5.216 | 3.352 | 0 | 4425.6 | 5363.2 | 16.2 | 10.6 | 0.6 | 0.6 | 1930.4 | 376.6 | 580.8 | 725.8 | 297.6 | 498.8 | 2332.8 | 233.2 | 78 | 829.2 | 513.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2 | 0 | 593.8 | 324.4 | 0 | 0 | 4426.8 | 0 | 5370.4 | 0 | 0 | 5373.2 | 2.8 | 0 | 0 | 4432.4
Сумма | 120.864 | 77.656 | 0 | 108153.6 | 138540.8 | 377.8 | 246.4 | 12.8 | 12.6 | 47688.4 | 9291.8 | 13639.6 | 17845.8 | 6920.4 | 12656.8 | 56164.8 | 7450.4 | 1679.6 | 23887.2 | 13812.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2301.6 | 0 | 14430.6 | 9612.4 | 0 | 0 | 108169.6 | 0 | 138689.6 | 0 | 0 | 138821.2 | 8.4 | 5.6 | 0 | 108340.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Молочное |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч