## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Морозово | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Морозово | [7 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Морозово ТСН 1 ао RS | 0,4 Морозово ТСН 2 ао RS | 10 Морозово Т 1 ап RS | 10 Морозово Т 2 ап RS | 10 Морозово-Косково ао RS | 10 Морозово-Косково ап RS | 10 Морозово-Морозово ао RS | 10 Морозово-Пежма ао RS
00 - 01 |  |  | 39.6 | 230.4 | 36.1 | 0 | 194.8 | 39.4
01 - 02 |  |  | 38 | 228.8 | 37.8 | 0 | 191.6 | 38
02 - 03 |  |  | 36.8 | 239.2 | 43 | 0 | 196.2 | 36.6
03 - 04 |  |  | 39.2 | 245.6 | 41.9 | 0 | 204.3 | 39.1
04 - 05 |  |  | 40.8 | 267.8 | 60.5 | 0 | 207.5 | 40.6
05 - 06 |  |  | 46.8 | 290.6 | 74.2 | 0 | 216.9 | 46.5
06 - 07 |  |  | 51.4 | 322.2 | 79.4 | 0 | 243.4 | 51.2
07 - 08 |  |  | 53.6 | 349.2 | 63.8 | 0 | 286.5 | 53.5
08 - 09 |  |  | 53.8 | 496.8 | 67.2 | 0 | 430.4 | 53.6
09 - 10 |  |  | 49.4 | 520.8 | 46.5 | 0 | 474.9 | 49.3
10 - 11 |  |  | 45.2 | 430.8 | 41.7 | 0 | 389.9 | 44.8
11 - 12 |  |  | 46.2 | 436.2 | 38.6 | 0 | 398.2 | 45.9
12 - 13 |  |  | 42.8 | 315 | 37.7 | 0 | 278.3 | 42.6
13 - 14 |  |  | 45.8 | 477.2 | 41.1 | 0 | 436.9 | 45.6
14 - 15 |  |  | 48.2 | 466.2 | 44.6 | 0 | 421.9 | 47.9
15 - 16 |  |  | 56.4 | 410.4 | 51.9 | 0 | 359.4 | 55.9
16 - 17 |  |  | 60.8 | 424.4 | 56.5 | 0 | 368.2 | 60.3
17 - 18 |  |  | 64.2 | 424.2 | 67.3 | 0 | 357.1 | 63.9
18 - 19 |  |  | 65.2 | 330.8 | 61.6 | 0 | 269.9 | 64.5
19 - 20 |  |  | 64 | 326.2 | 60.6 | 0 | 266.4 | 63.7
20 - 21 |  |  | 58 | 321.8 | 61.2 | 0 | 261 | 57.6
21 - 22 |  |  | 51.2 | 322 | 49.9 | 0 | 272.8 | 51
22 - 23 |  |  | 47 | 291.2 | 34.8 | 0 | 256.6 | 46.9
23 - 00 |  |  | 45 | 304.4 | 50.3 | 0 | 254.7 | 44.7
Сумма | 0 | 0 | 1189.4 | 8472.2 | 1248.2 | 0 | 7237.8 | 1183.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Морозово |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч