## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Надеево | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Надеево | [18 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Надеево ТСН 1 ао RS | 0,4 Надеево ТСН 2 ао RS | 10 Надеево Т 1 ао | 10 Надеево Т 1 ап | 10 Надеево Т 2 ао | 10 Надеево Т 2 ап | 10 Надеево-Винниково ао | 10 Надеево-Кожино ао | 10 Надеево-Комплекс 1 ао | 10 Надеево-Комплекс 2 ао | 10 Надеево-Лаптуново ао | 10 Надеево-Надеево 1 ао | 10 Надеево-Надеево 2 ао | 10 Надеево-Племферма ао | 10 Надеево-Шадрино ао | 35 Надеево-Луговая ао | 35 Надеево-Луговая ао RS УСПД | 35 Надеево-Луговая ап | 35 Надеево-Луговая ап RS УСПД
00 - 01 | 5.371 | 11.246 | 0 | 1203.2 | 0 | 229.6 | 145.6 | 663.2 | 0 | 9 | 197.6 | 192.4 | 114.9 | 0 | 104.7 | 0 | 0 | 252 | 252
01 - 02 | 5.419 | 11.947 | 0 | 1201.6 | 0 | 220 | 151.6 | 665.6 | 0 | 9 | 190.4 | 188.8 | 111 | 0 | 99 | 0 | 0 | 242.2 | 242.9
02 - 03 | 5.421 | 10.946 | 0 | 1236 | 0 | 212.8 | 154.4 | 691.2 | 0 | 9 | 201.6 | 184.8 | 108.9 | 0 | 94.8 | 0 | 0 | 235.2 | 235.2
03 - 04 | 5.376 | 11.526 | 0 | 1228 | 0 | 213.6 | 152.4 | 684 | 0 | 9 | 200.8 | 186.4 | 107.4 | 0 | 95.7 | 0 | 0 | 236.6 | 235.9
04 - 05 | 5.404 | 11.203 | 0 | 1264 | 0 | 215.2 | 189.2 | 672 | 0 | 8.4 | 204.8 | 192.8 | 111.6 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 238 | 238
05 - 06 | 5.321 | 11.028 | 0 | 1350.4 | 0 | 217.6 | 220 | 691.2 | 0 | 9 | 203.2 | 231.6 | 113.4 | 0 | 94.2 | 0 | 0 | 239.4 | 239.4
06 - 07 | 5.321 | 11.428 | 0 | 1382.4 | 0 | 235.2 | 214.4 | 711.2 | 0 | 9 | 202.4 | 248.8 | 121.2 | 0 | 104.1 | 0 | 0 | 256.2 | 256.9
07 - 08 | 5.253 | 13.329 | 0 | 1368.8 | 0 | 256.8 | 221.2 | 674.4 | 0 | 10.2 | 211.2 | 257.2 | 135.6 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | 281.4 | 281.4
08 - 09 | 5.212 | 12.455 | 0 | 1403.2 | 0 | 265.6 | 237.2 | 684 | 0 | 13.2 | 210.4 | 266.8 | 145.8 | 0 | 105.3 | 0 | 0 | 288.4 | 288.4
09 - 10 | 5.298 | 12.749 | 0 | 1297.6 | 0 | 260.8 | 200.4 | 680 | 0 | 11.4 | 143.2 | 270 | 142.8 | 0 | 105.3 | 0 | 0 | 284.2 | 284.2
10 - 11 | 5.336 | 12.492 | 0 | 1242.4 | 0 | 260.8 | 182.4 | 680 | 0 | 12 | 116 | 259.2 | 146.1 | 0 | 102.3 | 0 | 0 | 285.6 | 284.9
11 - 12 | 5.32 | 13 | 0 | 1232 | 0 | 270.4 | 203.6 | 658.4 | 0 | 12.6 | 122.4 | 243.2 | 148.2 | 0 | 108.6 | 0 | 0 | 294 | 294
12 - 13 | 5.38 | 12.657 | 0 | 1213.6 | 0 | 267.2 | 208 | 663.2 | 0 | 10.2 | 103.2 | 233.6 | 145.5 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | 291.2 | 291.2
13 - 14 | 5.271 | 11.228 | 0 | 1276 | 0 | 272 | 217.6 | 674.4 | 0 | 10.8 | 120.8 | 258.8 | 149.1 | 0 | 111.3 | 0 | 0 | 292.6 | 293.3
14 - 15 | 5.258 | 11.262 | 0 | 1242.4 | 0 | 268 | 198 | 662.4 | 0 | 10.8 | 126.4 | 251.2 | 140.4 | 0 | 115.8 | 0 | 0 | 289.8 | 289.8
15 - 16 | 5.306 | 12.092 | 0 | 1259.2 | 0 | 275.2 | 187.2 | 696 | 0 | 10.8 | 122.4 | 247.2 | 149.7 | 0 | 113.7 | 0 | 0 | 298.2 | 298.2
16 - 17 | 5.332 | 11.066 | 0 | 1411.2 | 0 | 288.8 | 195.6 | 752.8 | 0 | 12.6 | 202.4 | 254 | 159.9 | 0 | 115.5 | 0 | 0 | 310.8 | 310.8
17 - 18 | 5.307 | 10.47 | 0 | 1453.6 | 0 | 300.8 | 238 | 734.4 | 0 | 12 | 212.8 | 262.4 | 165 | 0 | 122.4 | 0 | 0 | 322 | 322
18 - 19 | 5.267 | 12.239 | 0 | 1441.6 | 0 | 304.8 | 224.8 | 744 | 0 | 12.6 | 202.4 | 262.8 | 171.3 | 0 | 119.7 | 0 | 0 | 327.6 | 327.6
19 - 20 | 5.31 | 10.662 | 0 | 1444 | 0 | 310.4 | 223.2 | 751.2 | 0 | 9.6 | 199.2 | 264.8 | 171.6 | 0 | 128.4 | 0 | 0 | 333.2 | 332.5
20 - 21 | 5.376 | 12.723 | 0 | 1440 | 0 | 300.8 | 229.2 | 744 | 0 | 9.6 | 200.8 | 260.8 | 168 | 0 | 122.1 | 0 | 0 | 324.8 | 324.8
21 - 22 | 5.378 | 12.102 | 0 | 1421.6 | 0 | 294.4 | 205.2 | 744 | 0 | 9.6 | 210.4 | 256 | 162.9 | 0 | 121.2 | 0 | 0 | 317.8 | 318.5
22 - 23 | 5.492 | 14.096 | 0 | 1336 | 0 | 281.6 | 179.6 | 719.2 | 0 | 10.2 | 198.4 | 232.8 | 146.4 | 0 | 124.2 | 0 | 0 | 308 | 307.3
23 - 00 | 5.496 | 13.839 | 0 | 1296.8 | 0 | 264.8 | 166.4 | 727.2 | 0 | 9.6 | 181.6 | 214.4 | 132.6 | 0 | 121.8 | 0 | 0 | 289.8 | 289.8
Сумма | 128.225 | 287.785 | 0 | 31645.6 | 0 | 6287.2 | 4745.2 | 16768 | 0 | 250.2 | 4284.8 | 5720.8 | 3369.3 | 0 | 2645.4 | 0 | 0 | 6839 | 6839

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Надеево |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч