## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Паприха | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Паприха | [21 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Паприха ТСН 1 ао RS | 0,4 Паприха ТСН 2 ао RS | 10 Паприха Т 1 ао RS | 10 Паприха Т 1 ап RS | 10 Паприха Т 2 ао RS | 10 Паприха Т 2 ап RS | 10 Паприха-Васильевское ао RS | 10 Паприха-Васильевское ап RS | 10 Паприха-Дружба ао RS | 10 Паприха-Дружба ап RS | 10 Паприха-Захарово ао RS | 10 Паприха-Захарово ап RS | 10 Паприха-КСП ао RS | 10 Паприха-КСП ап RS | 10 Паприха-Огарково ао RS | 10 Паприха-Огарково ап RS | 10 Паприха-Промзона 1 ао RS | 10 Паприха-Промзона 1 ап RS | 10 Паприха-Промзона 2 ао RS | 10 Паприха-Промзона 2 ап RS | 10 Паприха-Птицефабрика ао RS | 10 Паприха-Птицефабрика ап RS
00 - 01 | 1.85 | 7.48 | 0 | 1460.8 | 0 | 389.2 | 263.4 | 0 | 563.4 | 0 | 215.6 | 0 | 29.7 | 0 | 359.4 | 0 | 62.8 | 0 | 2.9 | 0 | 355.8 | 0
01 - 02 | 1.836 | 7.504 | 0 | 1415.6 | 0 | 377.6 | 278 | 0 | 538.8 | 0 | 191.2 | 0 | 29.85 | 0 | 347.2 | 0 | 58.4 | 0 | 2.9 | 0 | 349.8 | 0
02 - 03 | 2.006 | 7.496 | 0 | 1439.6 | 0 | 373.2 | 264.8 | 0 | 526.2 | 0 | 191 | 0 | 30.45 | 0 | 342.6 | 0 | 107 | 0 | 2.9 | 0 | 351 | 0
03 - 04 | 2.818 | 7.468 | 0 | 1474.8 | 0 | 375.6 | 271.4 | 0 | 529.5 | 0 | 201.4 | 0 | 29.85 | 0 | 345.2 | 0 | 120.6 | 0 | 2.8 | 0 | 352.2 | 0
04 - 05 | 2.848 | 7.43 | 0 | 1476.8 | 0 | 374.8 | 265.2 | 0 | 537.9 | 0 | 212.4 | 0 | 30.45 | 0 | 344.4 | 0 | 101.2 | 0 | 2.8 | 0 | 360 | 0
05 - 06 | 2.79 | 7.406 | 0 | 1514.4 | 0 | 405.2 | 256.8 | 0 | 536.1 | 0 | 238.6 | 0 | 30.75 | 0 | 374.2 | 0 | 123.2 | 0 | 2.9 | 0 | 361.2 | 0
06 - 07 | 2.818 | 7.354 | 0 | 1624.4 | 0 | 449.6 | 261 | 0 | 595.2 | 0 | 228.8 | 0 | 31.8 | 0 | 418 | 0 | 168.4 | 0 | 2.7 | 0 | 371.4 | 0
07 - 08 | 2.774 | 7.276 | 0 | 1791.6 | 0 | 503.2 | 306.8 | 0 | 720.3 | 0 | 229 | 0 | 35.85 | 0 | 468.2 | 0 | 137.8 | 0 | 2.7 | 0 | 398.4 | 0
08 - 09 | 2.75 | 7.138 | 0 | 2202 | 0 | 536.8 | 379.8 | 0 | 896.7 | 0 | 222.4 | 0 | 35.4 | 0 | 502 | 0 | 164.6 | 0 | 2.7 | 0 | 540 | 0
09 - 10 | 2.806 | 7.29 | 0 | 2276 | 0 | 554.4 | 389.8 | 0 | 915.6 | 0 | 238.2 | 0 | 27.3 | 0 | 528.2 | 0 | 175.2 | 0 | 2.7 | 0 | 559.2 | 0
10 - 11 | 2.798 | 7.286 | 0 | 2205.6 | 0 | 536.8 | 375.4 | 0 | 885.6 | 0 | 230.4 | 0 | 27.3 | 0 | 510.4 | 0 | 177.8 | 0 | 2.7 | 0 | 538.2 | 0
11 - 12 | 2.858 | 7.262 | 0 | 2105.6 | 0 | 532.4 | 371 | 0 | 863.7 | 0 | 227.6 | 0 | 28.05 | 0 | 505 | 0 | 122.2 | 0 | 2.8 | 0 | 523.2 | 0
12 - 13 | 2.806 | 7.368 | 0 | 1892.8 | 0 | 559.2 | 305.4 | 0 | 764.4 | 0 | 223.6 | 0 | 31.65 | 0 | 528.6 | 0 | 121.2 | 0 | 2.7 | 0 | 479.4 | 0
13 - 14 | 2.772 | 7.25 | 0 | 1987.2 | 0 | 530.8 | 333 | 0 | 811.8 | 0 | 215.6 | 0 | 29.1 | 0 | 502.2 | 0 | 106.2 | 0 | 2.7 | 0 | 522 | 0
14 - 15 | 2.822 | 7.232 | 0 | 1970 | 0 | 511.2 | 328.8 | 0 | 773.1 | 0 | 234.6 | 0 | 28.8 | 0 | 483.2 | 0 | 120.6 | 0 | 2.7 | 0 | 514.2 | 0
15 - 16 | 2.812 | 7.268 | 0 | 1970 | 0 | 528 | 344.8 | 0 | 778.8 | 0 | 238.4 | 0 | 29.25 | 0 | 499.4 | 0 | 116.2 | 0 | 2.7 | 0 | 493.2 | 0
16 - 17 | 2.83 | 7.31 | 0 | 1958.4 | 0 | 558 | 335.6 | 0 | 768 | 0 | 249 | 0 | 39.75 | 0 | 518.8 | 0 | 108.2 | 0 | 2.8 | 0 | 499.2 | 0
17 - 18 | 2.824 | 7.324 | 0 | 1769.2 | 0 | 567.2 | 302.2 | 0 | 691.5 | 0 | 243.4 | 0 | 34.65 | 0 | 533.6 | 0 | 96.4 | 0 | 2.7 | 0 | 436.2 | 0
18 - 19 | 2.758 | 7.21 | 0 | 1817.2 | 0 | 541.6 | 312.2 | 0 | 709.8 | 0 | 254.4 | 0 | 32.1 | 0 | 510.2 | 0 | 110.6 | 0 | 2.7 | 0 | 431.4 | 0
19 - 20 | 2.784 | 7.276 | 0 | 1815.2 | 0 | 550 | 320 | 0 | 709.2 | 0 | 272.6 | 0 | 30.6 | 0 | 520.4 | 0 | 83.8 | 0 | 2.7 | 0 | 430.2 | 0
20 - 21 | 2.838 | 7.334 | 0 | 1807.2 | 0 | 535.6 | 317 | 0 | 713.7 | 0 | 256.4 | 0 | 30.9 | 0 | 505.8 | 0 | 94 | 0 | 2.8 | 0 | 427.8 | 0
21 - 22 | 2.85 | 7.364 | 0 | 1733.2 | 0 | 527.6 | 317 | 0 | 657 | 0 | 239 | 0 | 31.35 | 0 | 496.6 | 0 | 84.8 | 0 | 2.8 | 0 | 436.8 | 0
22 - 23 | 2.878 | 7.478 | 0 | 1654.4 | 0 | 481.2 | 304 | 0 | 607.2 | 0 | 230.4 | 0 | 31.8 | 0 | 450 | 0 | 73.6 | 0 | 2.8 | 0 | 439.2 | 0
23 - 00 | 2.864 | 7.476 | 0 | 1586 | 0 | 449.6 | 283 | 0 | 589.8 | 0 | 230.8 | 0 | 31.05 | 0 | 418.8 | 0 | 63.6 | 0 | 2.9 | 0 | 420 | 0
Сумма | 64.79 | 176.28 | 0 | 42948 | 0 | 11748.8 | 7486.4 | 0 | 16683.3 | 0 | 5514.8 | 0 | 747.75 | 0 | 11012.4 | 0 | 2698.4 | 0 | 66.5 | 0 | 10590 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Паприха |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч