## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Прожектор | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Прожектор | [13 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Прожектор ТСН 1 ао RS | 0,4 Прожектор ТСН 2 ао RS | 10 Прожектор Т 1 ао RS | 10 Прожектор Т 1 ап RS | 10 Прожектор Т 2 ао RS | 10 Прожектор Т 2 ап RS | 10 Прожектор-Ербуга ао RS | 10 Прожектор-Коренево ао RS | 10 Прожектор-Палагино ао RS | 10 Прожектор-Палагино ап RS | 10 Прожектор-Уткино ао RS | 10 Прожектор-Харитоново ао RS | 10 Прожектор-Харитоново ап RS | 10 Прожектор-Янгосарь ао RS
00 - 01 | 7.436 | 2.3905 | 0 | 158.1 | 0 | 632.1 | 31.5 | 0 | 255 | 0 | 96.6 | 375.2 | 0 | 30.1
01 - 02 | 7.471 | 2.724 | 0 | 154.2 | 0 | 636 | 28.35 | 0 | 260.8 | 0 | 96.45 | 373.8 | 0 | 29.6
02 - 03 | 7.481 | 2.397 | 0 | 154.8 | 0 | 638.4 | 26.1 | 0 | 257.4 | 0 | 95.55 | 379.2 | 0 | 33.6
03 - 04 | 7.452 | 2.464 | 0 | 156 | 0 | 626.1 | 25.65 | 0 | 257.4 | 0 | 98.25 | 367.2 | 0 | 32.2
04 - 05 | 7.385 | 2.529 | 0 | 152.7 | 0 | 634.2 | 25.35 | 0 | 261.2 | 0 | 98.55 | 371.4 | 0 | 29.2
05 - 06 | 7.411 | 2.4535 | 0 | 160.8 | 0 | 695.1 | 27.9 | 0 | 270.4 | 0 | 101.1 | 422.6 | 0 | 31.8
06 - 07 | 7.415 | 2.5415 | 0 | 196.5 | 0 | 685.5 | 29.85 | 0 | 291 | 0 | 130.35 | 393.2 | 0 | 36.6
07 - 08 | 7.352 | 2.75 | 0 | 210 | 0 | 713.7 | 30.9 | 0 | 303.4 | 0 | 141.75 | 408 | 0 | 37.5
08 - 09 | 7.185 | 2.915 | 0 | 213.3 | 0 | 721.2 | 26.25 | 0 | 309.6 | 0 | 153.15 | 409.8 | 0 | 34.4
09 - 10 | 7.174 | 2.846 | 0 | 204.3 | 0 | 687.9 | 26.4 | 0 | 300.8 | 0 | 145.2 | 385.4 | 0 | 32.5
10 - 11 | 7.158 | 2.6995 | 0 | 194.7 | 0 | 638.1 | 28.95 | 0 | 274 | 0 | 130.8 | 362.2 | 0 | 35.2
11 - 12 | 7.164 | 2.4245 | 0 | 193.8 | 0 | 652.5 | 28.05 | 0 | 272.4 | 0 | 133.5 | 378.8 | 0 | 32.7
12 - 13 | 7.246 | 2.528 | 0 | 192 | 0 | 633.6 | 30.15 | 0 | 270.4 | 0 | 129.3 | 361 | 0 | 32.6
13 - 14 | 7.179 | 2.6405 | 0 | 194.7 | 0 | 594 | 32.4 | 0 | 252.8 | 0 | 130.2 | 339.8 | 0 | 32.2
14 - 15 | 7.138 | 2.8235 | 0 | 193.8 | 0 | 597.3 | 30.6 | 0 | 259.2 | 0 | 128.4 | 336.2 | 0 | 35
15 - 16 | 7.165 | 2.6105 | 0 | 195.9 | 0 | 631.5 | 33.15 | 0 | 261.4 | 0 | 128.1 | 368.2 | 0 | 34.8
16 - 17 | 7.218 | 3.0025 | 0 | 209.4 | 0 | 743.1 | 35.7 | 0 | 295.6 | 0 | 140.55 | 446.2 | 0 | 33.7
17 - 18 | 7.337 | 2.9865 | 0 | 212.7 | 0 | 727.5 | 33.75 | 0 | 310.6 | 0 | 144.9 | 414.6 | 0 | 34.4
18 - 19 | 7.326 | 2.9845 | 0 | 207 | 0 | 724.5 | 29.55 | 0 | 306.8 | 0 | 145.8 | 415.8 | 0 | 31.5
19 - 20 | 7.373 | 3.017 | 0 | 207.6 | 0 | 716.1 | 27.9 | 0 | 305.6 | 0 | 145.05 | 408.8 | 0 | 34.8
20 - 21 | 7.417 | 2.9985 | 0 | 193.2 | 0 | 699 | 27 | 0 | 302.8 | 0 | 128.4 | 394.2 | 0 | 38
21 - 22 | 7.378 | 2.9435 | 0 | 189.3 | 0 | 704.4 | 27.15 | 0 | 309.4 | 0 | 126 | 393.2 | 0 | 36.4
22 - 23 | 7.49 | 2.988 | 0 | 174.6 | 0 | 699.3 | 24.6 | 0 | 302.6 | 0 | 113.55 | 395.2 | 0 | 36.8
23 - 00 | 7.481 | 2.9865 | 0 | 169.8 | 0 | 660 | 26.4 | 0 | 289.4 | 0 | 107.25 | 368.8 | 0 | 36.3
Сумма | 175.832 | 65.644 | 0 | 4489.2 | 0 | 16091.1 | 693.6 | 0 | 6780 | 0 | 2988.75 | 9268.8 | 0 | 811.9

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Прожектор |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч