## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Слобода | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Слобода | [14 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Слобода ТСН 1 ао RS | 0,4 Слобода ТСН 2 ао RS | 10 Слобода Т 1 ао RS | 10 Слобода Т 1 ап RS | 10 Слобода Т 2 ао RS | 10 Слобода Т 2 ап RS | 10 Слобода-Аврора ао RS | 10 Слобода-Аврора ап RS | 10 Слобода-Комплекс ао RS | 10 Слобода-Палкино ао RS | 10 Слобода-Пешково ао RS | 10 Слобода-Пешково ап RS | 10 Слобода-Поселок ао RS | 10 Слобода-Поселок ап RS | 10 Слобода-Слобода ао RS
00 - 01 | 8.652 | 3.048 | 0 | 743.6 | 0 | 250.8 | 22.4 | 0 | 86.55 | 250.7 | 9.12 | 0 | 212.1 | 0 | 412.65
01 - 02 | 8.688 | 3.064 | 0 | 728.8 | 0 | 240.4 | 22.4 | 0 | 79.05 | 240.7 | 8.56 | 0 | 210.75 | 0 | 407.1
02 - 03 | 8.692 | 3.064 | 0 | 723.6 | 0 | 240.4 | 22.4 | 0 | 67.05 | 240.3 | 8.56 | 0 | 209.55 | 0 | 415.8
03 - 04 | 8.64 | 3.044 | 0 | 713.2 | 0 | 230.4 | 22.4 | 0 | 59.7 | 230.6 | 9.12 | 0 | 205.95 | 0 | 415.65
04 - 05 | 8.504 | 3.008 | 0 | 825.2 | 0 | 245.2 | 21.6 | 0 | 121.2 | 245.1 | 8.72 | 0 | 211.05 | 0 | 462
05 - 06 | 8.44 | 2.984 | 0 | 920 | 0 | 252.4 | 22 | 0 | 152.55 | 252.8 | 9.2 | 0 | 235.65 | 0 | 499.5
06 - 07 | 8.336 | 2.956 | 0 | 952.4 | 0 | 280.8 | 24.8 | 0 | 147 | 280.7 | 9.76 | 0 | 248.25 | 0 | 521.4
07 - 08 | 8.22 | 2.916 | 0 | 994.8 | 0 | 283.6 | 31.6 | 0 | 125.55 | 283.6 | 8.88 | 0 | 306.15 | 0 | 521.85
08 - 09 | 7.944 | 2.844 | 0 | 1062.4 | 0 | 308 | 28 | 0 | 103.8 | 308.2 | 8.96 | 0 | 422.7 | 0 | 497.85
09 - 10 | 8.136 | 2.92 | 0 | 1118.8 | 0 | 298.4 | 22 | 0 | 169.65 | 298.7 | 8.96 | 0 | 434.1 | 0 | 482.55
10 - 11 | 8.212 | 2.928 | 0 | 1055.2 | 0 | 297.2 | 24.4 | 0 | 135.6 | 297.2 | 8.96 | 0 | 408 | 0 | 477
11 - 12 | 8.14 | 2.916 | 0 | 1058.8 | 0 | 297.6 | 24.4 | 0 | 110.1 | 297.9 | 9.36 | 0 | 429.15 | 0 | 484.35
12 - 13 | 8.284 | 2.952 | 0 | 1001.2 | 0 | 313.6 | 24.4 | 0 | 100.2 | 313.9 | 9.84 | 0 | 358.35 | 0 | 508.05
13 - 14 | 8.044 | 2.884 | 0 | 1074.8 | 0 | 330.8 | 26 | 0 | 128.85 | 330.9 | 9.2 | 0 | 393.3 | 0 | 516.15
14 - 15 | 8.124 | 2.892 | 0 | 1012 | 0 | 327.2 | 23.2 | 0 | 157.95 | 327 | 8.72 | 0 | 298.35 | 0 | 522.45
15 - 16 | 8.196 | 2.904 | 0 | 964.4 | 0 | 327.2 | 22.4 | 0 | 139.95 | 327.6 | 9.84 | 0 | 297.3 | 0 | 494.1
16 - 17 | 8.324 | 2.936 | 0 | 928.8 | 0 | 313.2 | 25.2 | 0 | 94.5 | 313.2 | 9.44 | 0 | 286.35 | 0 | 513
17 - 18 | 8.316 | 2.94 | 0 | 972 | 0 | 325.6 | 31.2 | 0 | 108.75 | 325.7 | 9.76 | 0 | 287.1 | 0 | 534
18 - 19 | 8.184 | 2.888 | 0 | 961.6 | 0 | 311.6 | 29.6 | 0 | 110.1 | 311.8 | 9.6 | 0 | 276.6 | 0 | 534.6
19 - 20 | 8.276 | 2.92 | 0 | 929.2 | 0 | 304.8 | 28.8 | 0 | 111 | 304.8 | 9.2 | 0 | 275.55 | 0 | 503.85
20 - 21 | 8.404 | 2.96 | 0 | 858.8 | 0 | 296.4 | 28 | 0 | 81 | 296.4 | 9.92 | 0 | 267.9 | 0 | 471.3
21 - 22 | 8.46 | 2.98 | 0 | 814.8 | 0 | 274.8 | 22.8 | 0 | 70.2 | 274.9 | 9.44 | 0 | 255.3 | 0 | 456.3
22 - 23 | 8.612 | 3.032 | 0 | 789.2 | 0 | 265.2 | 22 | 0 | 71.25 | 265.5 | 9.2 | 0 | 239.25 | 0 | 447.15
23 - 00 | 8.636 | 3.044 | 0 | 769.2 | 0 | 262 | 22.4 | 0 | 71.4 | 261.9 | 9.6 | 0 | 223.05 | 0 | 442.2
Сумма | 200.464 | 71.024 | 0 | 21972.8 | 0 | 6877.6 | 594.4 | 0 | 2602.95 | 6880.1 | 221.92 | 0 | 6991.8 | 0 | 11540.85

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Слобода |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч