## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сметанино | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сметанино | [12 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Сметанино ТСН 1 ао RS | 10 Сметанино Т 1 ао RS | 10 Сметанино Т 1 ап RS | 10 Сметанино Т 2 ао RS | 10 Сметанино Т 2 ап RS | 10 Сметанино-Зарека ао RS | 10 Сметанино-Зарека ап RS | 10 Сметанино-Калинино ао RS | 10 Сметанино-Калинино ап RS | 10 Сметанино-Пеженьга ао RS | 10 Сметанино-Пеженьга ап RS | 10 Сметанино-Центр ао RS | 10 Сметанино-Центр ап RS
00 - 01 | 10.66 | 0 | 120 | 0 | 327.6 | 120.1 | 0 | 105.72 | 0 | 34.6 | 0 | 185.85 | 0
01 - 02 | 10.868 | 0 | 123 | 0 | 324.2 | 123 | 0 | 99.9 | 0 | 37.8 | 0 | 184.95 | 0
02 - 03 | 10.946 | 0 | 116.6 | 0 | 322.6 | 116.7 | 0 | 96.6 | 0 | 38.8 | 0 | 185.55 | 0
03 - 04 | 10.934 | 0 | 114.6 | 0 | 328.8 | 114.7 | 0 | 99.72 | 0 | 38.5 | 0 | 189 | 0
04 - 05 | 10.77 | 0 | 126.6 | 0 | 343.2 | 126.7 | 0 | 106.26 | 0 | 40 | 0 | 195.15 | 0
05 - 06 | 10.73 | 0 | 129.8 | 0 | 357.2 | 129.9 | 0 | 113.88 | 0 | 45.7 | 0 | 195.9 | 0
06 - 07 | 10.756 | 0 | 136.8 | 0 | 386.6 | 136.9 | 0 | 127.32 | 0 | 51.4 | 0 | 206.1 | 0
07 - 08 | 10.396 | 0 | 139.2 | 0 | 472.4 | 139.5 | 0 | 142.62 | 0 | 57.9 | 0 | 269.55 | 0
08 - 09 | 10.052 | 0 | 181.6 | 0 | 611 | 181.3 | 0 | 158.52 | 0 | 57.7 | 0 | 392.4 | 0
09 - 10 | 10.388 | 0 | 188.2 | 0 | 591.2 | 187.9 | 0 | 150.6 | 0 | 48.6 | 0 | 390 | 0
10 - 11 | 10.54 | 0 | 164 | 0 | 601.6 | 163.9 | 0 | 139.32 | 0 | 48.2 | 0 | 411.75 | 0
11 - 12 | 10.462 | 0 | 179.8 | 0 | 590.4 | 179.3 | 0 | 134.28 | 0 | 49.1 | 0 | 405.15 | 0
12 - 13 | 10.74 | 0 | 152.2 | 0 | 452 | 152.2 | 0 | 139.14 | 0 | 52 | 0 | 259.05 | 0
13 - 14 | 10.338 | 0 | 185.8 | 0 | 610.6 | 185.5 | 0 | 145.02 | 0 | 43.1 | 0 | 420.3 | 0
14 - 15 | 10.4 | 0 | 174.4 | 0 | 602.6 | 173.9 | 0 | 155.52 | 0 | 41.7 | 0 | 403.35 | 0
15 - 16 | 10.282 | 0 | 159 | 0 | 612.6 | 158.6 | 0 | 151.14 | 0 | 46.3 | 0 | 412.95 | 0
16 - 17 | 10.416 | 0 | 177.6 | 0 | 590 | 177.5 | 0 | 156.84 | 0 | 48.7 | 0 | 382.35 | 0
17 - 18 | 10.45 | 0 | 145.4 | 0 | 516.4 | 145.7 | 0 | 157.44 | 0 | 51.5 | 0 | 305.4 | 0
18 - 19 | 10.286 | 0 | 147.8 | 0 | 520 | 148.1 | 0 | 156.84 | 0 | 51.7 | 0 | 309.3 | 0
19 - 20 | 10.402 | 0 | 138.6 | 0 | 481 | 138.8 | 0 | 141.96 | 0 | 47.8 | 0 | 289.05 | 0
20 - 21 | 10.638 | 0 | 139.6 | 0 | 429.8 | 139.9 | 0 | 150.84 | 0 | 46 | 0 | 231.3 | 0
21 - 22 | 10.714 | 0 | 126 | 0 | 418 | 126.1 | 0 | 140.94 | 0 | 44.6 | 0 | 230.85 | 0
22 - 23 | 10.812 | 0 | 114.8 | 0 | 385.2 | 114.9 | 0 | 124.44 | 0 | 42 | 0 | 217.2 | 0
23 - 00 | 10.632 | 0 | 113.2 | 0 | 363.6 | 113.2 | 0 | 117.36 | 0 | 40.7 | 0 | 204 | 0
Сумма | 253.612 | 0 | 3494.6 | 0 | 11238.6 | 3494.3 | 0 | 3212.22 | 0 | 1104.4 | 0 | 6876.45 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сметанино |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч