## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Снасудово | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Снасудово | [12 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Снасудово ТСН 1 ао RS | 0,4 Снасудово ТСН 2 ао RS | 10 Снасудово Т 1 ао RS | 10 Снасудово Т 1 ап RS | 10 Снасудово Т 2 ао RS | 10 Снасудово Т 2 ап RS | 10 Снасудово-Грибково ао RS | 10 Снасудово-Интернат ао RS | 10 Снасудово-МТМ ао RS | 10 Снасудово-МТМ ап RS | 10 Снасудово-Снасудово ао RS | 10 Снасудово-Харачево ао RS | 10 Снасудово-Харачево ап RS
00 - 01 |  | 0.33 | 0 | 810.8 | 0 | 463.2 | 570 | 63.3 | 95.4 | 0 | 80.4 | 463.8 | 0
01 - 02 |  | 0.3312 | 0 | 809.6 | 0 | 468.8 | 576.6 | 61.8 | 94.5 | 0 | 74.7 | 469.8 | 0
02 - 03 |  | 0.3312 | 0 | 804 | 0 | 439.2 | 570.6 | 61.5 | 94.8 | 0 | 75.9 | 440.2 | 0
03 - 04 |  | 0.3296 | 0 | 800.4 | 0 | 435.6 | 569.1 | 60.6 | 92.4 | 0 | 76.5 | 436.8 | 0
04 - 05 |  | 0.328 | 0 | 843.6 | 0 | 464.8 | 573.6 | 80.1 | 93 | 0 | 94.8 | 465.4 | 0
05 - 06 |  | 0.3264 | 0 | 924.8 | 0 | 452.4 | 578.4 | 135.9 | 99.6 | 0 | 109.2 | 453.2 | 0
06 - 07 |  | 0.3232 | 0 | 985.6 | 0 | 489.2 | 613.8 | 153.6 | 106.2 | 0 | 110.1 | 490.2 | 0
07 - 08 |  | 0.3204 | 0 | 1032.8 | 0 | 528.8 | 624 | 195.6 | 103.2 | 0 | 107.4 | 529.8 | 0
08 - 09 |  | 0.3152 | 0 | 1093.2 | 0 | 551.6 | 667.8 | 210 | 113.4 | 0 | 100.2 | 553.2 | 0
09 - 10 |  | 0.3232 | 0 | 1097.2 | 0 | 528 | 670.2 | 223.8 | 104.4 | 0 | 96.9 | 528.8 | 0
10 - 11 |  | 0.3236 | 0 | 1048 | 0 | 513.2 | 631.5 | 207.9 | 104.4 | 0 | 102.3 | 514.4 | 0
11 - 12 |  | 0.3212 | 0 | 1056 | 0 | 538 | 658.5 | 187.5 | 110.1 | 0 | 97.5 | 539.2 | 0
12 - 13 |  | 0.326 | 0 | 1065.2 | 0 | 510 | 665.4 | 181.2 | 103.2 | 0 | 113.4 | 510.8 | 0
13 - 14 |  | 0.3208 | 0 | 1052.4 | 0 | 505.6 | 631.5 | 188.4 | 114.3 | 0 | 116.1 | 507 | 0
14 - 15 |  | 0.32 | 0 | 1046 | 0 | 519.2 | 646.5 | 168.6 | 113.4 | 0 | 115.2 | 520.4 | 0
15 - 16 |  | 0.3216 | 0 | 1013.6 | 0 | 514 | 659.4 | 131.1 | 120 | 0 | 101.4 | 515.4 | 0
16 - 17 |  | 0.3236 | 0 | 1016 | 0 | 506.4 | 685.5 | 106.8 | 116.1 | 0 | 105.3 | 508 | 0
17 - 18 |  | 0.324 | 0 | 1008.4 | 0 | 532.8 | 677.4 | 109.5 | 104.1 | 0 | 115.5 | 534 | 0
18 - 19 |  | 0.3172 | 0 | 1008.4 | 0 | 525.6 | 686.7 | 93.9 | 105.3 | 0 | 120.3 | 527.2 | 0
19 - 20 |  | 0.3192 | 0 | 1004 | 0 | 540 | 679.5 | 89.7 | 107.1 | 0 | 125.7 | 541.4 | 0
20 - 21 |  | 0.324 | 0 | 1004.8 | 0 | 526.4 | 690 | 83.4 | 107.4 | 0 | 122.4 | 527.4 | 0
21 - 22 |  | 0.3244 | 0 | 966.8 | 0 | 555.2 | 675.9 | 73.2 | 108 | 0 | 108 | 557 | 0
22 - 23 |  | 0.3308 | 0 | 932.8 | 0 | 502 | 657.3 | 70.5 | 105.9 | 0 | 96.9 | 503 | 0
23 - 00 |  | 0.3304 | 0 | 912.4 | 0 | 484 | 642.3 | 67.8 | 103.8 | 0 | 96.9 | 485 | 0
Сумма | 0 | 7.7852 | 0 | 23336.8 | 0 | 12094 | 15301.5 | 3005.7 | 2520 | 0 | 2463 | 12121.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Снасудово |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч