## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сурково | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сурково | [12 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Сурково ТСН 1 ао RS | 0,4 Сурково ТСН 2 ао RS | 10 Сурково Т 1 ао RS | 10 Сурково Т 1 ап RS | 10 Сурково Т 2 ао RS | 10 Сурково Т 2 ап RS | 10 Сурково-Вперед ао RS | 10 Сурково-Дровиль ао RS | 10 Сурково-Заберезник ао RS | 10 Сурково-Калинино ао RS | 10 Сурково-Калинино ап RS | 10 Сурково-Прогресс ао RS | 10 Сурково-Север ао RS
00 - 01 | 0.006 | 11.6112 | 0 | 146 | 0 | 41.4 | 7.4 | 0.15 | 17.1 | 138.3 | 0 | 23.2 | 1.08
01 - 02 | 0.004 | 11.6688 | 0 | 141.2 | 0 | 41 | 7.6 | 0 | 16.98 | 133.3 | 0 | 22.8 | 0.9
02 - 03 | 0.004 | 11.6512 | 0 | 143.6 | 0 | 40.8 | 7.8 | 0 | 16.38 | 135.7 | 0 | 23.2 | 0.96
03 - 04 | 0.004 | 11.6704 | 0 | 143.8 | 0 | 40.4 | 7.1 | 0 | 15.84 | 136.2 | 0 | 23.4 | 1.02
04 - 05 | 0.006 | 11.6464 | 0 | 144.6 | 0 | 42.4 | 7.5 | 0 | 16.38 | 136.8 | 0 | 24.9 | 1.02
05 - 06 | 0.004 | 11.6016 | 0 | 159 | 0 | 44.4 | 8.5 | 0 | 17.28 | 150.2 | 0 | 25.9 | 0.96
06 - 07 | 0.004 | 11.5552 | 0 | 188.8 | 0 | 47.2 | 9.8 | 0.15 | 16.98 | 178.5 | 0 | 28.9 | 1.08
07 - 08 | 0.004 | 11.3888 | 0 | 205.6 | 0 | 53.4 | 9.6 | 0 | 18.9 | 195.6 | 0 | 31.6 | 2.7
08 - 09 | 0.004 | 10.9424 | 0 | 199.8 | 0 | 46.4 | 9.5 | 0 | 18.78 | 189.7 | 0 | 25.3 | 1.98
09 - 10 | 0.004 | 10.9088 | 0 | 192.2 | 0 | 48.8 | 9.4 | 0 | 19.2 | 182.4 | 0 | 27.3 | 2.34
10 - 11 | 0.004 | 10.976 | 0 | 186.8 | 0 | 45.8 | 8.3 | 0 | 18.24 | 178.3 | 0 | 25.1 | 2.16
11 - 12 | 0.006 | 11.04 | 0 | 187.2 | 0 | 48.8 | 8.8 | 0 | 21 | 177.9 | 0 | 26.4 | 1.44
12 - 13 | 0.004 | 11.3072 | 0 | 180.2 | 0 | 45 | 8.9 | 0 | 20.7 | 170.9 | 0 | 22.7 | 1.32
13 - 14 | 0.004 | 10.9328 | 0 | 174.4 | 0 | 40.4 | 7.8 | 0.15 | 18 | 166.2 | 0 | 20.8 | 1.26
14 - 15 | 0.004 | 10.9008 | 0 | 170.4 | 0 | 44.4 | 6.7 | 0 | 18.18 | 163 | 0 | 24.9 | 1.26
15 - 16 | 0.004 | 10.9472 | 0 | 186.6 | 0 | 42.4 | 7.3 | 0 | 17.52 | 179 | 0 | 23.1 | 1.68
16 - 17 | 0.004 | 11.0224 | 0 | 200 | 0 | 52.2 | 10.8 | 0 | 18.9 | 188.8 | 0 | 31 | 1.98
17 - 18 | 0.004 | 11.3232 | 0 | 198.6 | 0 | 59.8 | 12 | 0 | 21.24 | 186 | 0 | 36.1 | 2.28
18 - 19 | 0.004 | 11.232 | 0 | 199.6 | 0 | 54.8 | 12.1 | 0 | 19.5 | 187.2 | 0 | 33.5 | 1.74
19 - 20 | 0.006 | 11.3776 | 0 | 192.6 | 0 | 54.4 | 12.1 | 0 | 19.8 | 179.9 | 0 | 32.6 | 1.8
20 - 21 | 0.004 | 11.4672 | 0 | 187 | 0 | 50.6 | 10.9 | 0.15 | 18.96 | 175.7 | 0 | 29.7 | 1.68
21 - 22 | 0.004 | 11.528 | 0 | 179.4 | 0 | 49.6 | 10 | 0 | 19.02 | 168.9 | 0 | 29.1 | 1.32
22 - 23 | 0.004 | 11.7008 | 0 | 169.4 | 0 | 48.4 | 9.1 | 0 | 19.2 | 160 | 0 | 27.5 | 1.5
23 - 00 | 0.004 | 11.632 | 0 | 159.6 | 0 | 45.2 | 9.1 | 0 | 18.42 | 150.2 | 0 | 25 | 1.38
Сумма | 0.104 | 272.032 | 0 | 4236.4 | 0 | 1128 | 218.1 | 0.6 | 442.5 | 4008.7 | 0 | 644 | 36.84

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сурково |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч