## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Сурково | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сурково | [12 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Сурково ТСН 1 ао RS | 0,4 Сурково ТСН 2 ао RS | 10 Сурково Т 1 ао RS | 10 Сурково Т 1 ап RS | 10 Сурково Т 2 ао RS | 10 Сурково Т 2 ап RS | 10 Сурково-Вперед ао RS | 10 Сурково-Дровиль ао RS | 10 Сурково-Заберезник ао RS | 10 Сурково-Калинино ао RS | 10 Сурково-Калинино ап RS | 10 Сурково-Прогресс ао RS | 10 Сурково-Север ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 10.74 | 66.9 | 0 | 13.3 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 10.86 | 68.3 | 0 | 13.6 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 10.74 | 67.5 | 0 | 13.8 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 10.86 | 67.6 | 0 | 13.7 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 10.74 | 67 | 0 | 13.3 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 10.32 | 65.6 | 0 | 12.5 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 10.02 | 63.7 | 0 | 12 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 9.3 | 62.6 | 0 | 10.7 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 7.8 | 0.2 | 0 | 0 | 4.26 | 54.2 | 0 | 2.4 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 4.56 | 55.9 | 0 | 7.9 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.86 | 56.2 | 0 | 9.3 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 5.16 | 55.9 | 0 | 9.8 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 2.2 | 0.4 | 0 | 0 | 6.54 | 60.7 | 0 | 5 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 54.4 | 0 | 3.1 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 53.3 | 0 | 4.3 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 54.1 | 0 | 3.4 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | 0.2 | 7.2 | 0 | 0 | 7.92 | 54.5 | 0 | 10.5 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 9.18 | 61.4 | 0 | 11.3 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 8.76 | 60.4 | 0 | 11.5 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 9.72 | 63.1 | 0 | 11.4 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 10.32 | 64.4 | 0 | 12.3 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 10.56 | 64.7 | 0 | 12.5 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 69.4 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 11.4 | 68.7 | 0 | 13.8 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 11.1 | 67.7 | 0 | 13.5 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 1474.6 | 34.6 | 222.6 | 0 | 0 | 202.44 | 1478.8 | 0 | 244.9 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сурково |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч