## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шейбухта | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шейбухта | [14 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Шейбухта ТСН 1 ао RS | 0,4 Шейбухта ТСН 2 ао RS | 10 Шейбухта Т 1 ао RS | 10 Шейбухта Т 1 ап RS | 10 Шейбухта Т 2 ао RS | 10 Шейбухта Т 2 ап RS | 10 Шейбухта-Завет Ильича ао RS | 10 Шейбухта-Завет Ильича ап RS | 10 Шейбухта-Междуреченский ао RS | 10 Шейбухта-Междуреченский ап RS | 10 Шейбухта-Монзенский ао RS | 10 Шейбухта-Поселок ао RS | 10 Шейбухта-Прогресс ао RS | 10 Шейбухта-Шуйское ао RS | 10 Шейбухта-Шуйское ап RS
00 - 01 | 5.124 | 3.563 | 0 | 379.2 | 0 | 82.4 | 17.4 | 0 | 79.8 | 0 | 16.3 | 46 | 21 | 283.4 | 0
01 - 02 | 5.152 | 3.551 | 0 | 364 | 0 | 80.8 | 16.2 | 0 | 78 | 0 | 17 | 45.4 | 19.8 | 272 | 0
02 - 03 | 5.156 | 3.53 | 0 | 364.8 | 0 | 82.4 | 16.3 | 0 | 79.1 | 0 | 16.9 | 46 | 20 | 271.2 | 0
03 - 04 | 5.112 | 3.523 | 0 | 378.4 | 0 | 81.6 | 16.1 | 0 | 80.7 | 0 | 16.9 | 46 | 19.8 | 284 | 0
04 - 05 | 5.072 | 3.552 | 0 | 384.8 | 0 | 82.4 | 17.2 | 0 | 80.6 | 0 | 16.7 | 47.8 | 19.4 | 288.6 | 0
05 - 06 | 5.032 | 3.479 | 0 | 398.4 | 0 | 85.6 | 17.8 | 0 | 81.3 | 0 | 17 | 48.8 | 20.4 | 301 | 0
06 - 07 | 4.956 | 3.414 | 0 | 427.2 | 0 | 100 | 18.9 | 0 | 94 | 0 | 17.1 | 63.2 | 21.6 | 317.6 | 0
07 - 08 | 4.864 | 3.829 | 0 | 465.6 | 0 | 108 | 16.9 | 0 | 103.5 | 0 | 19.1 | 67 | 22.8 | 347 | 0
08 - 09 | 4.796 | 3.748 | 0 | 472 | 0 | 101.6 | 17.6 | 0 | 113.6 | 0 | 17.1 | 63.6 | 23 | 343.8 | 0
09 - 10 | 4.852 | 3.766 | 0 | 479.2 | 0 | 97.6 | 17.1 | 0 | 122 | 0 | 16.7 | 57.8 | 23.8 | 342.8 | 0
10 - 11 | 4.924 | 3.737 | 0 | 472 | 0 | 96 | 17.1 | 0 | 112.7 | 0 | 16.7 | 57.8 | 23.2 | 344.6 | 0
11 - 12 | 4.928 | 4.161 | 0 | 468.8 | 0 | 102.4 | 16.9 | 0 | 116.5 | 0 | 16.6 | 61.4 | 25.8 | 337.8 | 0
12 - 13 | 5.016 | 4.15 | 0 | 503.2 | 0 | 95.2 | 16.8 | 0 | 125.8 | 0 | 13.7 | 60.2 | 22.6 | 363.6 | 0
13 - 14 | 4.88 | 4.09 | 0 | 463.2 | 0 | 92 | 16.9 | 0 | 112.3 | 0 | 12.5 | 58.2 | 22.8 | 336.2 | 0
14 - 15 | 4.872 | 4.041 | 0 | 441.6 | 0 | 90.4 | 16.9 | 0 | 107.3 | 0 | 12 | 55.4 | 23.4 | 320.2 | 0
15 - 16 | 4.884 | 3.579 | 0 | 456.8 | 0 | 101.6 | 16.2 | 0 | 111.2 | 0 | 16.4 | 58.6 | 28.4 | 332.2 | 0
16 - 17 | 4.924 | 3.44 | 0 | 482.4 | 0 | 107.2 | 17.5 | 0 | 123 | 0 | 13.6 | 64.8 | 30 | 344.2 | 0
17 - 18 | 5.064 | 3.566 | 0 | 478.4 | 0 | 110.4 | 18.3 | 0 | 124 | 0 | 13.7 | 70.6 | 28 | 339 | 0
18 - 19 | 5.06 | 3.568 | 0 | 476.8 | 0 | 113.6 | 21.7 | 0 | 122.6 | 0 | 14 | 73.2 | 27.8 | 335.4 | 0
19 - 20 | 5.14 | 3.638 | 0 | 471.2 | 0 | 108 | 19.9 | 0 | 119.1 | 0 | 13.5 | 70.2 | 26 | 334.6 | 0
20 - 21 | 5.172 | 3.588 | 0 | 447.2 | 0 | 107.2 | 19.3 | 0 | 117.5 | 0 | 13.7 | 68.6 | 26.2 | 313 | 0
21 - 22 | 5.22 | 3.667 | 0 | 446.4 | 0 | 102.4 | 20.7 | 0 | 120.9 | 0 | 13.2 | 66.6 | 24.2 | 307.2 | 0
22 - 23 | 5.328 | 3.78 | 0 | 432 | 0 | 92.8 | 20.1 | 0 | 115.5 | 0 | 13.6 | 57 | 22.8 | 298.6 | 0
23 - 00 | 5.316 | 3.698 | 0 | 412.8 | 0 | 88.8 | 18.9 | 0 | 110 | 0 | 13.5 | 54.8 | 22 | 285.8 | 0
Сумма | 120.844 | 88.658 | 0 | 10566.4 | 0 | 2310.4 | 428.7 | 0 | 2551 | 0 | 367.5 | 1409 | 564.8 | 7643.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шейбухта |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч