## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шелота | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шелота | [7 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Шелота ТСН 1 ао RS | 10 Шелота Т 1 ао RS | 10 Шелота Т 1 ап RS | 10 Шелота-Дор ао RS | 10 Шелота-Север ао RS | 10 Шелота-Север ап RS | 10 Шелота-Шелота ао RS | 10 Шелота-Шелота ап RS
00 - 01 | 4.472 | 0 | 181.6 | 13.92 | 0 | 0 | 167.7 | 0
01 - 02 | 4.532 | 0 | 175.6 | 13.44 | 0 | 0 | 162.45 | 0
02 - 03 | 4.568 | 0 | 169.4 | 13.38 | 0 | 0 | 156 | 0
03 - 04 | 4.582 | 0 | 174.4 | 18.3 | 0 | 0 | 156.3 | 0
04 - 05 | 4.596 | 0 | 190.2 | 18.72 | 0 | 0 | 171.6 | 0
05 - 06 | 4.568 | 0 | 205.2 | 20.28 | 0 | 0 | 185.1 | 0
06 - 07 | 4.558 | 0 | 209.6 | 22.26 | 0 | 0 | 187.65 | 0
07 - 08 | 4.488 | 0 | 234.8 | 18.12 | 0 | 0 | 217.05 | 0
08 - 09 | 4.404 | 0 | 332.8 | 14.82 | 0 | 0 | 318.15 | 0
09 - 10 | 4.318 | 0 | 340.2 | 14.7 | 0 | 0 | 325.8 | 0
10 - 11 | 4.39 | 0 | 268.8 | 12.78 | 0 | 0 | 256.2 | 0
11 - 12 | 4.476 | 0 | 287.8 | 13.14 | 0 | 0 | 274.95 | 0
12 - 13 | 4.536 | 0 | 208.4 | 14.52 | 0 | 0 | 193.95 | 0
13 - 14 | 4.37 | 0 | 289 | 16.74 | 0 | 0 | 272.55 | 0
14 - 15 | 4.374 | 0 | 301.2 | 16.14 | 0 | 0 | 285.3 | 0
15 - 16 | 4.32 | 0 | 248.6 | 15.18 | 0 | 0 | 233.55 | 0
16 - 17 | 4.336 | 0 | 257.4 | 19.26 | 0 | 0 | 238.35 | 0
17 - 18 | 4.316 | 0 | 236.6 | 19.2 | 0 | 0 | 217.8 | 0
18 - 19 | 4.436 | 0 | 227.4 | 17.46 | 0 | 0 | 210.15 | 0
19 - 20 | 4.462 | 0 | 213.4 | 18.96 | 0 | 0 | 194.7 | 0
20 - 21 | 4.408 | 0 | 201.6 | 19.68 | 0 | 0 | 182.1 | 0
21 - 22 | 4.392 | 0 | 201.4 | 19.68 | 0 | 0 | 182.25 | 0
22 - 23 | 4.456 | 0 | 178.4 | 17.52 | 0 | 0 | 160.95 | 0
23 - 00 | 4.442 | 0 | 176.6 | 17.52 | 0 | 0 | 159.3 | 0
Сумма | 106.8 | 0 | 5510.4 | 405.72 | 0 | 0 | 5109.9 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шелота |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч