## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шокша | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шокша | [7 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Шокша ТСН 1 ао RS | 0,4 Шокша ТСН 2 ао RS | 10 Шокша Т 1 ао RS | 10 Шокша Т 1 ап RS | 10 Шокша Т 2 ао RS | 10 Шокша Т 2 ап RS | 10 Шокша-Нива ао RS | 10 Шокша-Шокша ао RS
00 - 01 |  | 2.456 | 3.8 | 0 | 0 | 73.6 | 41.9 | 26.9
01 - 02 |  | 2.462 | 3.8 | 0 | 0 | 72.8 | 41 | 26.9
02 - 03 |  | 2.468 | 3.8 | 0 | 0 | 76 | 42.6 | 28.9
03 - 04 |  | 2.481 | 3.8 | 0 | 0 | 74.6 | 42.5 | 27.4
04 - 05 |  | 2.482 | 4 | 0 | 0 | 75.4 | 42 | 28.5
05 - 06 |  | 2.449 | 3.8 | 0 | 0 | 76.6 | 42 | 29.9
06 - 07 |  | 2.423 | 3.6 | 0 | 0 | 78.4 | 43.2 | 30.7
07 - 08 |  | 2.367 | 3.8 | 0 | 0 | 82.8 | 45.6 | 32.7
08 - 09 |  | 2.361 | 3.6 | 0 | 0 | 125.8 | 46.6 | 74.8
09 - 10 |  | 2.414 | 3.8 | 0 | 0 | 123.4 | 45.6 | 73
10 - 11 |  | 2.439 | 3.8 | 0 | 0 | 136.4 | 46.4 | 85.3
11 - 12 |  | 2.448 | 3.8 | 0 | 0 | 146.2 | 47.6 | 93.5
12 - 13 |  | 2.526 | 3.6 | 0 | 0 | 94.2 | 44.7 | 44.7
13 - 14 |  | 2.425 | 3.8 | 0 | 0 | 130.4 | 45.5 | 80.2
14 - 15 |  | 2.41 | 3.4 | 0 | 0 | 139.4 | 42.6 | 92.3
15 - 16 |  | 2.419 | 3.8 | 0 | 0 | 140.8 | 46 | 90.2
16 - 17 |  | 2.433 | 3.8 | 0 | 0 | 128.4 | 50.8 | 72.7
17 - 18 |  | 2.433 | 3.8 | 0 | 0 | 128.8 | 55.2 | 68.8
18 - 19 |  | 2.462 | 3.8 | 0 | 0 | 86.8 | 51.2 | 31.1
19 - 20 |  | 2.482 | 3.8 | 0 | 0 | 85.6 | 49 | 32
20 - 21 |  | 2.476 | 3.8 | 0 | 0 | 83.2 | 46.5 | 31.8
21 - 22 |  | 2.499 | 4 | 0 | 0 | 84 | 46.3 | 33.1
22 - 23 |  | 2.552 | 3.8 | 0 | 0 | 83.4 | 49.1 | 29.2
23 - 00 |  | 2.525 | 3.8 | 0 | 0 | 78.6 | 46.4 | 27.5
Сумма | 0 | 58.892 | 90.6 | 0 | 0 | 2405.6 | 1100.3 | 1192.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шокша |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч