## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Горка | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Горка | [27 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Горка ТСН ао | 0,4 Горка ТСН ао RS | 0,4 Горка ТСН ао RS УСПД | 10 Горка-Горка 1 ап RS | 10 Горка-Горка 1 Т 2 ап | 10 Горка-Горка 1 Т 2 ап RS УСПД | 10 Горка-Горка 2 ап RS | 10 Горка-Горка 2 Т 1 ап | 10 Горка-Горка 2 Т 1 ап RS УСПД | 10 Горка-Лоста 1 ао | 10 Горка-Лоста 1 ао RS | 10 Горка-Лоста 1 ао RS УСПД | 10 Горка-Лоста 1 ап RS | 10 Горка-Лоста 1 ап RS УСПД | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ао | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ао RS | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ао RS УСПД | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ап RS | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ап RS УСПД | 10 Горка-РЭС 1 ао | 10 Горка-РЭС 1 ао RS | 10 Горка-РЭС 1 ао RS УСПД | 10 Горка-Телецентр ао | 10 Горка-Телецентр ао RS | 10 Горка-Телецентр ао RS УСПД | 10 Горка-УКРМ ао | 10 Горка-УКРМ ао RS | 10 Горка-УКРМ ао RS УСПД
00 - 01 | 1.848 | 1.852 | 1.852 | 289.6 | 289.6 | 289.6 | 571.2 | 571.2 | 571.2 | 421.6 | 421.6 | 421.6 | 0 | 0 | 139.6 | 139.4 | 139.4 | 0 | 0 | 152 | 152 | 152 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 76.8 | 76.8 | 76.8
01 - 02 | 3.376 | 3.376 | 3.376 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 563.2 | 563.2 | 563.2 | 413.2 | 413 | 413 | 0 | 0 | 129.2 | 129.4 | 129.4 | 0 | 0 | 152 | 152.4 | 152.4 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 76.4 | 76.4 | 76.4
02 - 03 | 2.328 | 2.328 | 2.328 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 557.6 | 556.8 | 557.6 | 409.2 | 409.2 | 409.2 | 0 | 0 | 120.8 | 120.8 | 120.8 | 0 | 0 | 150.8 | 150.4 | 150.4 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 75.2 | 75.2 | 75.2
03 - 04 | 2.016 | 2.016 | 2.016 | 266.4 | 267.2 | 266.4 | 550.4 | 552 | 550.4 | 401.6 | 401.6 | 401.6 | 0 | 0 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 0 | 0 | 150.8 | 151.2 | 151.2 | 70.8 | 70.6 | 70.6 | 75.2 | 75.4 | 75.4
04 - 05 | 3.624 | 3.624 | 3.624 | 284 | 283.2 | 284 | 552 | 550.4 | 552 | 402.8 | 402.8 | 402.8 | 0 | 0 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 0 | 0 | 151.2 | 151 | 151 | 71.2 | 71.4 | 71.4 | 93.2 | 92.8 | 92.8
05 - 06 | 2.616 | 2.62 | 2.62 | 296 | 296 | 296 | 429.6 | 430.4 | 429.6 | 280 | 280.2 | 280.2 | 0 | 0 | 133.2 | 133 | 133 | 0 | 0 | 150.8 | 151 | 151 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 90 | 90.4 | 90.4
06 - 07 | 1.92 | 1.912 | 1.912 | 364 | 364.8 | 364 | 644 | 643.2 | 644 | 496.4 | 496.2 | 496.2 | 0 | 0 | 163.6 | 163.6 | 163.6 | 0 | 0 | 151.2 | 151 | 151 | 75.6 | 75.8 | 75.8 | 124.4 | 124.2 | 124.2
07 - 08 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 385.6 | 385.6 | 385.6 | 704.8 | 705.6 | 704.8 | 549.6 | 549.8 | 549.8 | 0 | 0 | 168 | 168.4 | 168.4 | 0 | 0 | 158 | 158 | 158 | 76 | 75.8 | 75.8 | 140.8 | 140.8 | 140.8
08 - 09 | 2.912 | 2.916 | 2.916 | 396.8 | 396.8 | 396.8 | 748.8 | 748.8 | 748.8 | 590.8 | 591 | 591 | 0 | 0 | 166.4 | 166 | 166 | 0 | 0 | 161.2 | 161.4 | 161.4 | 78 | 78 | 78 | 152.4 | 152.4 | 152.4
09 - 10 | 1.896 | 1.896 | 1.896 | 397.6 | 396.8 | 397.6 | 760 | 760 | 760 | 604.4 | 604.2 | 604.2 | 0 | 0 | 170 | 170.2 | 170.2 | 0 | 0 | 158.8 | 158.8 | 158.8 | 77.2 | 77 | 77 | 149.6 | 149.8 | 149.8
10 - 11 | 3.864 | 3.864 | 3.864 | 412.8 | 412.8 | 412.8 | 792 | 792 | 792 | 639.2 | 639.4 | 639.4 | 0 | 0 | 184 | 184.2 | 184.2 | 0 | 0 | 155.6 | 155.4 | 155.4 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 155.2 | 154.8 | 154.8
11 - 12 | 3.264 | 3.268 | 3.268 | 396.8 | 396.8 | 396.8 | 776 | 776 | 776 | 623.6 | 623.2 | 623.2 | 0 | 0 | 179.6 | 179.2 | 179.2 | 0 | 0 | 156 | 156.2 | 156.2 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 143.6 | 143.8 | 143.8
12 - 13 | 1.856 | 1.852 | 1.852 | 412.8 | 412.8 | 412.8 | 672 | 670.4 | 672 | 518.4 | 518.6 | 518.6 | 0 | 0 | 185.6 | 185.8 | 185.8 | 0 | 0 | 156 | 156 | 156 | 76 | 76.4 | 76.4 | 149.6 | 149.8 | 149.8
13 - 14 | 3.6 | 3.596 | 3.596 | 392 | 392 | 392 | 760 | 761.6 | 760 | 609.2 | 609 | 609 | 0 | 0 | 184 | 184.2 | 184.2 | 0 | 0 | 154.4 | 154.4 | 154.4 | 77.2 | 76.8 | 76.8 | 131.2 | 130.8 | 130.8
14 - 15 | 3.464 | 3.472 | 3.472 | 414.4 | 414.4 | 414.4 | 767.2 | 766.4 | 767.2 | 615.2 | 615.4 | 615.4 | 0 | 0 | 189.6 | 189.2 | 189.2 | 0 | 0 | 155.2 | 155 | 155 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 147.6 | 147.8 | 147.8
15 - 16 | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 416.8 | 417.6 | 416.8 | 766.4 | 766.4 | 766.4 | 612 | 612 | 612 | 0 | 0 | 208.4 | 208.6 | 208.6 | 0 | 0 | 158 | 158.2 | 158.2 | 77.2 | 77.4 | 77.4 | 130.4 | 130.6 | 130.6
16 - 17 | 3.472 | 3.472 | 3.472 | 440.8 | 440 | 440.8 | 774.4 | 774.4 | 774.4 | 618 | 618 | 618 | 0 | 0 | 214.8 | 215 | 215 | 0 | 0 | 159.6 | 159.6 | 159.6 | 78.4 | 78.2 | 78.2 | 147.2 | 147 | 147
17 - 18 | 3.776 | 3.776 | 3.776 | 426.4 | 425.6 | 426.4 | 612 | 612.8 | 612 | 463.2 | 463.4 | 463.4 | 0 | 0 | 234.4 | 234.4 | 234.4 | 0 | 0 | 152 | 151.8 | 151.8 | 74.8 | 75 | 75 | 116.4 | 116.4 | 116.4
18 - 19 | 1.872 | 1.868 | 1.868 | 424.8 | 425.6 | 424.8 | 720.8 | 720 | 720.8 | 573.2 | 573 | 573 | 0 | 0 | 243.2 | 243.2 | 243.2 | 0 | 0 | 151.2 | 151.4 | 151.4 | 74.8 | 74.6 | 74.6 | 106.4 | 106.4 | 106.4
19 - 20 | 2.928 | 2.924 | 2.924 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 713.6 | 713.6 | 713.6 | 565.6 | 565.6 | 565.6 | 0 | 0 | 246.4 | 246.4 | 246.4 | 0 | 0 | 151.6 | 151.4 | 151.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 125.6 | 125.4 | 125.4
20 - 21 | 3.872 | 3.876 | 3.876 | 431.2 | 432 | 431.2 | 709.6 | 710.4 | 709.6 | 560.8 | 561 | 561 | 0 | 0 | 247.2 | 246.8 | 246.8 | 0 | 0 | 152 | 152.2 | 152.2 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 109.2 | 109.4 | 109.4
21 - 22 | 2.32 | 2.324 | 2.324 | 410.4 | 409.6 | 410.4 | 692.8 | 692.8 | 692.8 | 543.2 | 543 | 543 | 0 | 0 | 230.4 | 230.8 | 230.8 | 0 | 0 | 152.8 | 152.6 | 152.6 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 104.4 | 104.6 | 104.6
22 - 23 | 2.352 | 2.344 | 2.344 | 367.2 | 366.4 | 367.2 | 664 | 664 | 664 | 512.4 | 512.4 | 512.4 | 0 | 0 | 200.8 | 200.4 | 200.4 | 0 | 0 | 154.4 | 154.6 | 154.6 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 91.2 | 90.8 | 90.8
23 - 00 | 3.864 | 3.864 | 3.864 | 323.2 | 324.8 | 323.2 | 628 | 628.8 | 628 | 477.2 | 477.2 | 477.2 | 0 | 0 | 160 | 160.4 | 160.4 | 0 | 0 | 154.4 | 154.2 | 154.2 | 74.8 | 75 | 75 | 88 | 88.4 | 88.4
Сумма | 68.576 | 68.576 | 68.576 | 8941.6 | 8942.4 | 8941.6 | 16130.4 | 16131.2 | 16130.4 | 12500.8 | 12500.8 | 12500.8 | 0 | 0 | 4338.4 | 4338.6 | 4338.6 | 0 | 0 | 3700 | 3700.2 | 3700.2 | 1793.2 | 1793.2 | 1793.2 | 2800 | 2800.2 | 2800.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Горка |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч