## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Грибково | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Грибково | [5 empty] | за 18.12.2024
Время | 10 РП Грибково-Грибково ао RS | 10 РП Грибково-Грибково ап RS | 10 РП Грибково-Птицефабрика ао RS | 10 РП Грибково-Птицефабрика ап RS | 10 РП Грибково-Резервный яч.11 ао RS | 10 РП Грибково-Резервный яч.11 ап RS
00 - 01 | 335.1 | 0 | 345.6 | 0 | 0 | 226.5
01 - 02 | 333 | 0 | 339.6 | 0 | 0 | 216.6
02 - 03 | 331.2 | 0 | 340.8 | 0 | 0 | 215.4
03 - 04 | 327.6 | 0 | 342 | 0 | 0 | 215.1
04 - 05 | 331.8 | 0 | 349.2 | 0 | 0 | 214.8
05 - 06 | 333.9 | 0 | 350.8 | 0 | 0 | 231.3
06 - 07 | 364.5 | 0 | 360.4 | 0 | 0 | 233.7
07 - 08 | 377.4 | 0 | 386 | 0 | 0 | 239.7
08 - 09 | 377.4 | 0 | 524 | 0 | 0 | 234.6
09 - 10 | 366.3 | 0 | 543.2 | 0 | 0 | 225.9
10 - 11 | 367.5 | 0 | 522.4 | 0 | 0 | 249.6
11 - 12 | 410.7 | 0 | 508 | 0 | 0 | 249
12 - 13 | 386.1 | 0 | 466.4 | 0 | 0 | 242.4
13 - 14 | 379.5 | 0 | 507.6 | 0 | 0 | 239.4
14 - 15 | 390.6 | 0 | 499.6 | 0 | 0 | 244.5
15 - 16 | 399.6 | 0 | 480 | 0 | 0 | 253.2
16 - 17 | 401.1 | 0 | 484.8 | 0 | 0 | 246.9
17 - 18 | 403.8 | 0 | 422 | 0 | 0 | 252.3
18 - 19 | 423 | 0 | 416.4 | 0 | 0 | 255.9
19 - 20 | 421.8 | 0 | 416.8 | 0 | 0 | 277.8
20 - 21 | 436.8 | 0 | 414.8 | 0 | 0 | 262.5
21 - 22 | 422.4 | 0 | 422 | 0 | 0 | 255.3
22 - 23 | 397.2 | 0 | 424.4 | 0 | 0 | 247.2
23 - 00 | 378 | 0 | 405.6 | 0 | 0 | 230.7
Сумма | 9096.3 | 0 | 10272.4 | 0 | 0 | 5760.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Грибково |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч