## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Победа | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Победа | [9 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Победа ТСН 1 ао RS | 0,4 Победа ТСН 2 ао RS | 10 Победа Т 1 (Победа) ао RS | 10 Победа Т 1 (Победа) ап RS | 10 Победа Т 2 (Шевница) ао RS | 10 Победа Т 2 (Шевница) ап RS | 10 Победа-Никулинское ао RS | 10 Победа-Семеновская ао RS | 10 Победа-Семеновская ап RS | 10 Победа-Слободка ао RS
00 - 01 | 6.192 |  | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 15 | 1.2 | 0 | 2
01 - 02 | 6.232 |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 14.6 | 1.2 | 0 | 2.1
02 - 03 | 6.256 |  | 0 | 17.8 | 0 | 0 | 14.6 | 1.2 | 0 | 2.2
03 - 04 | 6.272 |  | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 14.8 | 1.1 | 0 | 2.8
04 - 05 | 6.196 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 14.9 | 1.6 | 0 | 3.5
05 - 06 | 6.208 |  | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 15.4 | 1.2 | 0 | 4.2
06 - 07 | 6.152 |  | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 17.4 | 1.7 | 0 | 3.7
07 - 08 | 6.132 |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 18.1 | 1.7 | 0 | 4.9
08 - 09 | 5.98 |  | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 22.7 | 1.1 | 0 | 5.5
09 - 10 | 5.944 |  | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 21.9 | 1.2 | 0 | 4.4
10 - 11 | 6.012 |  | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 22.5 | 1.1 | 0 | 3.8
11 - 12 | 6.076 |  | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 24.8 | 1.5 | 0 | 3
12 - 13 | 6.148 |  | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 19.8 | 1.5 | 0 | 2.3
13 - 14 | 6.104 |  | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 19.2 | 1 | 0 | 2.9
14 - 15 | 6.068 |  | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 19.6 | 1.3 | 0 | 3.9
15 - 16 | 6.092 |  | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 20.5 | 1.3 | 0 | 3.5
16 - 17 | 6.084 |  | 0 | 29 | 0 | 0 | 22.2 | 1.2 | 0 | 5.5
17 - 18 | 6.212 |  | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 24.9 | 1.4 | 0 | 6.5
18 - 19 | 6.192 |  | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 25.1 | 1.6 | 0 | 5.7
19 - 20 | 6.244 |  | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 22.6 | 1.5 | 0 | 5.3
20 - 21 | 6.276 |  | 0 | 26 | 0 | 0 | 20.6 | 1.2 | 0 | 4
21 - 22 | 6.344 |  | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 20.4 | 1.4 | 0 | 3.8
22 - 23 | 6.412 |  | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 18.7 | 1.5 | 0 | 3.5
23 - 00 | 6.392 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 16.5 | 1.2 | 0 | 2.4
Сумма | 148.22 | 0 | 0 | 591.4 | 0 | 0 | 466.8 | 31.9 | 0 | 91.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Победа |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч