## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 110 кВ ТЭЦ | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 110 кВ ТЭЦ | [15 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 1 ао RS | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 1 ап RS | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 2 ао RS | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 2 ап RS | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 3 ао RS | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 3 ап RS | 110 РП ТЭЦ СЭВ ао RS | 110 РП ТЭЦ СЭВ ап RS | 110 РП ТЭЦ-Луговая 1 ао RS | 110 РП ТЭЦ-Луговая 1 ап RS | 110 РП ТЭЦ-Луговая 2 ао RS | 110 РП ТЭЦ-Луговая 2 ап RS | 110 РП ТЭЦ-Центральная 1 ао RS | 110 РП ТЭЦ-Центральная 1 ап RS | 110 РП ТЭЦ-Центральная 2 ао RS | 110 РП ТЭЦ-Центральная 2 ап RS
00 - 01 | 7.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9743.9829 | 0 | 12893.623 | 0 | 0 | 8072.8201 | 0 | 14258.6748
01 - 02 | 7.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9261.9531 | 0 | 12530.4819 | 0 | 0 | 7901.7278 | 0 | 13584.0879
02 - 03 | 7.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8554.0874 | 0 | 12340.7183 | 0 | 0 | 7485.8743 | 0 | 13103.4551
03 - 04 | 7.4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8158.9373 | 0 | 12289.9116 | 0 | 0 | 7232.0942 | 0 | 12911.4058
04 - 05 | 7.4448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8056.1804 | 0 | 12747.6802 | 0 | 0 | 7382.3555 | 0 | 13115.2676
05 - 06 | 6.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9112.9624 | 0 | 13738.1602 | 0 | 0 | 8253.3113 | 0 | 14293.2236
06 - 07 | 5.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10520.438 | 0 | 15841.8149 | 0 | 0 | 9382.7461 | 0 | 16676.9521
07 - 08 | 5.7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13201.5122 | 0 | 18227.0674 | 0 | 0 | 11460.4902 | 0 | 19668.4561
08 - 09 | 7.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16223.7544 | 0 | 21627.0586 | 0 | 0 | 14094.0615 | 0 | 23452.5469
09 - 10 | 7.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17368.6875 | 0 | 22883.3828 | 0 | 0 | 15008.0757 | 0 | 24925.4365
10 - 11 | 7.7885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18362.8477 | 0 | 22847.4375 | 0 | 0 | 15411.1006 | 0 | 25497.7754
11 - 12 | 7.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19084.9404 | 0 | 22678.8857 | 0 | 0 | 15505.7275 | 0 | 25959.2275
12 - 13 | 7.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18775.3994 | 0 | 22657.5469 | 0 | 0 | 15542.3081 | 0 | 25589.6084
13 - 14 | 7.8468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18601.8945 | 0 | 23064.3828 | 0 | 0 | 15839.021 | 0 | 25530.5459
14 - 15 | 7.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18910.292 | 0 | 22643.1953 | 0 | 0 | 15511.3164 | 0 | 25732.1211
15 - 16 | 7.8271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18605.1973 | 0 | 22624.1426 | 0 | 0 | 15364.104 | 0 | 25559.8867
16 - 17 | 6.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17973.7949 | 0 | 22409.8643 | 0 | 0 | 15094.0659 | 0 | 24979.291
17 - 18 | 5.9002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17621.4502 | 0 | 21104.2568 | 0 | 0 | 14327.772 | 0 | 24081.1543
18 - 19 | 6.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16576.354 | 0 | 20991.2119 | 0 | 0 | 14052.5264 | 0 | 23203.8477
19 - 20 | 7.7718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15867.2188 | 0 | 19977.2334 | 0 | 0 | 13320.9087 | 0 | 22241.5674
20 - 21 | 8.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15151.605 | 0 | 18532.416 | 0 | 0 | 12557.9175 | 0 | 20838.918
21 - 22 | 8.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13847.1396 | 0 | 17887.1699 | 0 | 0 | 12014.2847 | 0 | 19429.79
22 - 23 | 8.0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12190.8384 | 0 | 16763.5771 | 0 | 0 | 10934.8936 | 0 | 17732.083
23 - 00 | 8.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10709.6924 | 0 | 15303.644 | 0 | 0 | 9769.1323 | 0 | 15961.4653
Сумма | 175.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342481.1602 | 0 | 444604.8633 | 0 | 0 | 291518.6353 | 0 | 488326.7881

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 110 кВ ТЭЦ |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч