## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Бабушкино | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ Бабушкино | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Бабушкино | [23 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Бабушкино ТСН ао | 10 Бабушкино Т 1 ап RS | 10 Бабушкино Т 2 ап RS | 10 Бабушкино-Бабушкино ао RS | 10 Бабушкино-Кирпичный завод ао RS | 10 Бабушкино-Маяк ао RS | 10 Бабушкино-МКСО ао RS | 10 Бабушкино-Победа ао RS | 10 Бабушкино-Победа ао RS УСПД | 10 Бабушкино-Победа ап RS | 10 Бабушкино-Победа ап RS УСПД | 10 Бабушкино-Тупаново ао RS | 10 Бабушкино-ХДСУ ао RS | 10 Бабушкино-Юрманга ао RS | 110 Бабушкино СВ ао RS | 110 Бабушкино СВ ап RS | 110 Бабушкино Т 1 ао RS | 110 Бабушкино Т 1 ап RS | 110 Бабушкино Т 2 ао RS | 110 Бабушкино Т 2 ап RS | 35 Бабушкино-Аниково ао RS | 35 Бабушкино-Аниково ап RS | 35 Бабушкино-Тиманово ао RS | 35 Бабушкино-Тиманово ап RS
00:00 - 00:30 | 11.3911 | 2047.2 | 1380 | 767.2 | 79.4 | 131.2 | 936 | 796.8 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 372 | 372 | 0 | 4276.8 | 0 | 2323.2 | 0 | 1570.8 | 305.2 | 0 | 205.8 | 0
00:30 - 01:00 | 11.4711 | 2016 | 1411.2 | 758.4 | 79.2 | 135.6 | 924.8 | 781.2 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 416.8 | 362.8 | 0 | 3907.2 | 0 | 2296.8 | 0 | 1603.8 | 302.4 | 0 | 203 | 0
01:00 - 01:30 | 11.4267 | 1908 | 1358.4 | 752 | 79.2 | 141.2 | 834.4 | 700.8 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 436.8 | 352.8 | 0 | 4435.2 | 0 | 2184.6 | 0 | 1544.4 | 296.8 | 0 | 198.8 | 0
01:30 - 02:00 | 11.3111 | 1963.2 | 1404 | 753.6 | 80.8 | 139.2 | 889.6 | 736.8 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 448 | 357.6 | 0 | 4884 | 0 | 2244 | 0 | 1590.6 | 306.6 | 0 | 197.4 | 0
02:00 - 02:30 | 11.4711 | 1977.6 | 1413.6 | 754.4 | 80.2 | 133.2 | 904 | 728.4 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 471.2 | 357.2 | 0 | 5200.8 | 0 | 2244 | 0 | 1603.8 | 294 | 0 | 198.8 | 0
02:30 - 03:00 | 11.4711 | 1960.8 | 1394.4 | 748.8 | 80.6 | 134.4 | 916 | 718.8 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 461.6 | 339.6 | 0 | 5306.4 | 0 | 2237.4 | 0 | 1577.4 | 295.4 | 0 | 196 | 0
03:00 - 03:30 | 11.6578 | 1915.2 | 1435.2 | 760.8 | 79.2 | 134.4 | 840 | 772.8 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 450.4 | 355.6 | 0 | 6283.2 | 0 | 2178 | 0 | 1623.6 | 289.8 | 0 | 194.6 | 0
03:30 - 04:00 | 11.3822 | 1975.2 | 1425.6 | 759.2 | 80.4 | 135.6 | 896 | 745.2 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 463.2 | 362.8 | 0 | 6679.2 | 0 | 2257.2 | 0 | 1603.8 | 299.6 | 0 | 196 | 0
04:00 - 04:30 | 11.6 | 2040 | 1440 | 781.6 | 79.4 | 139.2 | 936 | 771.6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 451.2 | 362 | 0 | 7471.2 | 0 | 2310 | 0 | 1630.2 | 301 | 0 | 198.8 | 0
04:30 - 05:00 | 11.5778 | 2030.4 | 1370.4 | 791.2 | 79.6 | 138.8 | 908.8 | 759.6 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 392 | 368 | 0 | 7048.8 | 0 | 2310 | 0 | 1570.8 | 303.8 | 0 | 207.2 | 0
05:00 - 05:30 | 11.6489 | 2042.4 | 1423.2 | 815.2 | 78.2 | 139.6 | 893.6 | 780 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 428.8 | 371.6 | 0 | 7392 | 0 | 2329.8 | 0 | 1636.8 | 310.8 | 0 | 224 | 0
06:30 - 06:00 | 11.9244 | 2236.8 | 1548 | 844 | 78.8 | 150.4 | 1033.6 | 860.4 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 459.2 | 389.2 | 0 | 6758.4 | 0 | 2521.2 | 0 | 1768.8 | 317.8 | 0 | 235.2 | 0
06:00 - 06:30 | 11.6444 | 2467.2 | 1596 | 942.4 | 80.6 | 152 | 1095.2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 463.2 | 462.8 | 0 | 7471.2 | 0 | 2772 | 0 | 1828.2 | 345.8 | 0 | 243.6 | 0
06:30 - 07:00 | 11.9644 | 2649.6 | 1701.6 | 986.4 | 82.4 | 161.2 | 1151.2 | 994.8 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 466.4 | 538.8 | 0 | 6336 | 0 | 3003 | 0 | 1947 | 407.4 | 0 | 257.6 | 0
07:00 - 07:30 | 11.7867 | 2798.4 | 1915.2 | 1066.4 | 83.4 | 172.8 | 1216.8 | 1183.2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 474.4 | 540 | 0 | 4963.2 | 0 | 3148.2 | 0 | 2184.6 | 404.6 | 0 | 291.2 | 0
07:30 - 08:00 | 11.9022 | 2856 | 1896 | 1114.4 | 85.6 | 181.6 | 1233.6 | 1239.6 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 391.2 | 532.8 | 0 | 3405.6 | 0 | 3234 | 0 | 2184.6 | 439.6 | 0 | 306.6 | 0
08:00 - 08:30 | 11.24 | 2980.8 | 2023.2 | 1090.4 | 86 | 190.4 | 1348.8 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 417.6 | 569.2 | 0 | 2983.2 | 0 | 3319.8 | 0 | 2310 | 400.4 | 0 | 305.2 | 0
08:30 - 09:00 | 11.2533 | 3112.8 | 2085.6 | 1088.8 | 86 | 197.6 | 1412 | 1329.6 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 476 | 646 | 0 | 3960 | 0 | 3524.4 | 0 | 2369.4 | 484.4 | 0 | 299.6 | 0
09:00 - 09:30 | 11.4978 | 3158.4 | 2260.8 | 1123.2 | 84.6 | 202 | 1435.2 | 1510.8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 465.6 | 636 | 0 | 3537.6 | 0 | 3682.8 | 0 | 2541 | 614.6 | 0 | 301 | 0
9:30 - 10:00 | 11.6356 | 3091.2 | 2292 | 1135.2 | 84 | 195.2 | 1448 | 1537.2 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 476.8 | 532 | 0 | 2956.8 | 0 | 3603.6 | 0 | 2567.4 | 592.2 | 0 | 295.4 | 0
10:00 - 10:30 | 11.9422 | 2913.6 | 2200.8 | 1136.8 | 83 | 222.4 | 1257.6 | 1411.2 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 486.4 | 544.4 | 0 | 3511.2 | 0 | 3267 | 0 | 2442 | 414.4 | 0 | 264.6 | 0
10:30 - 11:00 | 11.5467 | 3019.2 | 2109.6 | 1087.2 | 80.8 | 221.2 | 1424 | 1365.6 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 444 | 532.4 | 0 | 3247.2 | 0 | 3392.4 | 0 | 2362.8 | 445.2 | 0 | 275.8 | 0
11:00 - 11:30 | 11.3956 | 3031.2 | 2275.2 | 1038.4 | 81.4 | 192.4 | 1443.2 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 475.2 | 576.4 | 0 | 3722.4 | 0 | 3498 | 0 | 2534.4 | 540.4 | 0 | 275.8 | 0
11:30 - 12:00 | 11.7289 | 2767.2 | 2222.4 | 993.6 | 83.6 | 175.6 | 1302.4 | 1497.6 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 467.2 | 493.6 | 0 | 3643.2 | 0 | 3253.8 | 0 | 2461.8 | 551.6 | 0 | 263.2 | 0
12:00 - 12:30 | 11.5822 | 2808 | 2030.4 | 1048 | 83.8 | 165.2 | 1279.2 | 1334.4 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 450.4 | 504.4 | 0 | 3484.8 | 0 | 3148.2 | 0 | 2250.6 | 401.8 | 0 | 238 | 0
12:30 - 13:00 | 11.76 | 2707.2 | 1756.8 | 1032.8 | 80.6 | 168 | 1214.4 | 1124.4 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 384 | 484.4 | 0 | 2666.4 | 0 | 3049.2 | 0 | 1980 | 399 | 0 | 239.4 | 0
13:00 - 13:30 | 11.3822 | 2822.4 | 2016 | 997.6 | 81.8 | 198 | 1277.6 | 1321.2 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 417.6 | 580 | 0 | 3036 | 0 | 3174.6 | 0 | 2250.6 | 410.2 | 0 | 254.8 | 0
13:30 - 14:00 | 11.1422 | 2906.4 | 2164.8 | 985.6 | 83 | 239.6 | 1336.8 | 1438.8 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 407.2 | 617.6 | 0 | 3379.2 | 0 | 3352.8 | 0 | 2409 | 520.8 | 0 | 264.6 | 0
14:00 - 14:30 | 11.5022 | 2851.2 | 2152.8 | 1018.4 | 85 | 207.6 | 1288 | 1446 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 413.6 | 579.2 | 0 | 2983.2 | 0 | 3346.2 | 0 | 2409 | 562.8 | 0 | 275.8 | 0
14:30 - 15:00 | 11.2889 | 2716.8 | 2056.8 | 994.4 | 83.2 | 177.2 | 1296.8 | 1382.4 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 416.8 | 454.4 | 0 | 3088.8 | 0 | 3201 | 0 | 2310 | 550.2 | 0 | 271.6 | 0
15:00 - 15:30 | 11.5022 | 2817.6 | 2143.2 | 1000.8 | 87.2 | 228.4 | 1291.2 | 1400.4 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 430.4 | 556 | 0 | 3352.8 | 0 | 3174.6 | 0 | 2402.4 | 413 | 0 | 278.6 | 0
15:30 - 16:00 | 11.6089 | 3016.8 | 2265.6 | 1027.2 | 84.6 | 236.4 | 1442.4 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 409.6 | 573.2 | 0 | 4303.2 | 0 | 3438.6 | 0 | 2527.8 | 499.8 | 0 | 287 | 0
16:00 - 16:30 | 11.2 | 3021.6 | 2200.8 | 1034.4 | 85.2 | 202.4 | 1482.4 | 1468.8 | 0 | 0 | 0 | 42 | 448 | 532.8 | 0 | 3616.8 | 0 | 3564 | 0 | 2475 | 620.2 | 0 | 288.4 | 0
16:30 - 17:00 | 11.6533 | 2916 | 2042.4 | 1067.2 | 86 | 203.2 | 1369.6 | 1322.4 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 432.8 | 507.6 | 0 | 3220.8 | 0 | 3372.6 | 0 | 2303.4 | 525 | 0 | 284.2 | 0
17:00 - 17:30 | 11.7244 | 2899.2 | 2131.2 | 1080.8 | 87.8 | 181.2 | 1275.2 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 452.8 | 565.2 | 0 | 3458.4 | 0 | 3293.4 | 0 | 2402.4 | 459.2 | 0 | 292.6 | 0
17:30 - 18:00 | 11.6711 | 3002.4 | 2205.6 | 1116.8 | 86.6 | 178.4 | 1337.6 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 476 | 571.2 | 0 | 3960 | 0 | 3438.6 | 0 | 2468.4 | 502.6 | 0 | 281.4 | 0
18:00 - 18:30 | 11.6222 | 2976 | 2152.8 | 1134.4 | 88.2 | 174.8 | 1304.8 | 1402.8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 490.4 | 559.6 | 0 | 2930.4 | 0 | 3359.4 | 0 | 2409 | 453.6 | 0 | 278.6 | 0
18:30 - 19:00 | 11.5111 | 2968.8 | 1917.6 | 1101.6 | 87.6 | 167.2 | 1320.8 | 1221.6 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 442.4 | 564 | 0 | 1953.6 | 0 | 3339.6 | 0 | 2178 | 436.8 | 0 | 275.8 | 0
19:00 - 19:30 | 12.1156 | 2822.4 | 1804.8 | 1059.2 | 88 | 176.8 | 1275.2 | 1112.4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 430.4 | 507.2 | 0 | 1188 | 0 | 3148.2 | 0 | 2072.4 | 382.2 | 0 | 281.4 | 0
19:30 - 20:00 | 11.84 | 2827.2 | 1704 | 1049.6 | 87 | 182 | 1232.8 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 48 | 384.8 | 562 | 0 | 1742.4 | 0 | 3154.8 | 0 | 1960.2 | 380.8 | 0 | 271.6 | 0
20:00 - 20:30 | 11.5467 | 2803.2 | 1687.2 | 1005.6 | 85.6 | 170.8 | 1248 | 1009.2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 422.4 | 568.8 | 0 | 1768.8 | 0 | 3148.2 | 0 | 1927.2 | 403.2 | 0 | 254.8 | 0
20:30 - 21:00 | 11.8222 | 2800.8 | 1675.2 | 1021.6 | 88.2 | 154.4 | 1280.8 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 48 | 373.6 | 517.2 | 26.4 | 633.6 | 0 | 3154.8 | 0 | 1907.4 | 418.6 | 0 | 246.4 | 0
21:00 - 21:30 | 11.6622 | 2738.4 | 1672.8 | 988 | 87.2 | 155.2 | 1258.4 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 425.6 | 510.8 | 0 | 633.6 | 0 | 3082.2 | 0 | 1900.8 | 404.6 | 0 | 245 | 0
21:30 - 22:00 | 11.7556 | 2625.6 | 1648.8 | 941.6 | 88.8 | 153.6 | 1176.8 | 981.6 | 0 | 0 | 0 | 48 | 424.8 | 526.8 | 26.4 | 844.8 | 0 | 2970 | 0 | 1874.4 | 396.2 | 0 | 238 | 0
22:00 - 22:30 | 11.5956 | 2479.2 | 1466.4 | 906.4 | 84.6 | 148.8 | 1097.6 | 818.4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 416 | 485.6 | 0 | 1742.4 | 0 | 2765.4 | 0 | 1683 | 334.6 | 0 | 233.8 | 0
22:30 - 23:00 | 11.68 | 2316 | 1442.4 | 830.4 | 82 | 146.4 | 1045.6 | 822 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 392 | 454.4 | 0 | 1531.2 | 0 | 2653.2 | 0 | 1650 | 386.4 | 0 | 218.4 | 0
23:00 - 23:30 | 11.76 | 2260.8 | 1425.6 | 827.2 | 80.8 | 141.2 | 1038.4 | 792 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 414.4 | 412.8 | 0 | 1003.2 | 0 | 2613.6 | 0 | 1630.2 | 393.4 | 0 | 214.2 | 0
23:30 - 00:00 | 11.5556 | 2191.2 | 1404 | 810.4 | 80 | 141.6 | 1000.8 | 770.4 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 413.6 | 398 | 0 | 2376 | 0 | 2547.6 | 0 | 1603.8 | 397.6 | 0 | 211.4 | 0
Сумма | 556.3556 | 125253.6 | 86750.4 | 46169.6 | 3999.2 | 8215.6 | 56852 | 53689.2 | 0 | 0 | 0 | 1850.6 | 20924.8 | 23548.8 | 52.8 | 178279.2 | 0 | 142626 | 0 | 98043 | 19916.4 | 0 | 12061 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Бабушкино |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч