## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Власьевская | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ Власьевская | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Власьевская | [10 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Власьевская ТСН 1 ао RS | 0,4 Власьевская ТСН 2 ао RS | 10 Власьевская Т 1 ао RS | 10 Власьевская Т 1 ап RS | 10 Власьевская Т 2 ап RS | 10 Власьевская-Баранская ао RS | 10 Власьевская-Дружба ао RS | 10 Власьевская-Дружба ап RS | 10 Власьевская-Заветы Ильича ао RS | 10 Власьевская-Заветы Ильича ап RS | 10 Власьевская-Першинская ао RS
00:00 - 00:30 | 0 | 5.12 | 0 | 0 | 336.8 | 57.2 | 57 | 0 | 199.6 | 0 | 25
00:30 - 01:00 | 0 | 5.248 | 0 | 0 | 333.6 | 55.8 | 58.6 | 0 | 194 | 0 | 25.4
01:00 - 01:30 | 0 | 5.184 | 0 | 0 | 326.4 | 57.2 | 53.6 | 0 | 192 | 0 | 24.2
01:30 - 02:00 | 0 | 5.12 | 0 | 0 | 332.8 | 55.2 | 57.6 | 0 | 197.2 | 0 | 23.8
02:00 - 02:30 | 0 | 5.088 | 0 | 0 | 333.6 | 54.2 | 60.6 | 0 | 195.2 | 0 | 23.8
02:30 - 03:00 | 0 | 5.152 | 0 | 0 | 332 | 53.8 | 59.2 | 0 | 197.6 | 0 | 23
03:00 - 03:30 | 0 | 5.184 | 0 | 0 | 342.4 | 55.2 | 65.6 | 0 | 198 | 0 | 24.2
03:30 - 04:00 | 0 | 5.28 | 0 | 0 | 344.8 | 56.4 | 60.4 | 0 | 205.6 | 0 | 23.2
04:00 - 04:30 | 0 | 5.184 | 0 | 0 | 345.6 | 58.2 | 56.8 | 0 | 206.4 | 0 | 25.2
04:30 - 05:00 | 0 | 5.152 | 0 | 0 | 362.4 | 56.8 | 63.8 | 0 | 215.2 | 0 | 26
05:00 - 05:30 | 0 | 5.12 | 0 | 0 | 407.2 | 62 | 89.4 | 0 | 225.2 | 0 | 31.4
06:30 - 06:00 | 0 | 5.12 | 0 | 0 | 508.8 | 70.6 | 108 | 0 | 292 | 0 | 37.4
06:00 - 06:30 | 0 | 5.056 | 0 | 0 | 541.6 | 76 | 120.8 | 0 | 302.8 | 0 | 41.4
06:30 - 07:00 | 0 | 5.152 | 0 | 0 | 554.4 | 78.6 | 139 | 0 | 292 | 0 | 44.8
07:00 - 07:30 | 0 | 5.12 | 0 | 0 | 585.6 | 81.4 | 139.8 | 0 | 323.6 | 0 | 40.6
07:30 - 08:00 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 630.4 | 111.6 | 151.8 | 0 | 334.8 | 0 | 30.2
08:00 - 08:30 | 0 | 4.928 | 0 | 0 | 670.4 | 130.4 | 157.2 | 0 | 354.8 | 0 | 26.2
08:30 - 09:00 | 0 | 4.672 | 0 | 0 | 668 | 142 | 119.8 | 0 | 378 | 0 | 27.2
09:00 - 09:30 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 672.8 | 130.6 | 108.8 | 0 | 394 | 0 | 39
9:30 - 10:00 | 0 | 4.672 | 0 | 0 | 682.4 | 132 | 102 | 0 | 404 | 0 | 44
10:00 - 10:30 | 0 | 5.056 | 0 | 0 | 542.4 | 72.6 | 66.6 | 0 | 378.4 | 0 | 26.2
10:30 - 11:00 | 0 | 4.768 | 0 | 0 | 648 | 153.8 | 88.4 | 0 | 367.2 | 0 | 39.2
11:00 - 11:30 | 0 | 4.64 | 0 | 0 | 661.6 | 146.2 | 95 | 0 | 383.2 | 0 | 36.6
11:30 - 12:00 | 0 | 5.024 | 0 | 0 | 617.6 | 139.4 | 101.8 | 0 | 350.8 | 0 | 24.8
12:00 - 12:30 | 0 | 5.056 | 0 | 0 | 459.2 | 76 | 71.8 | 0 | 277.6 | 0 | 33.2
12:30 - 13:00 | 0 | 4.96 | 0 | 0 | 493.6 | 76.4 | 68.8 | 0 | 293.2 | 0 | 56
13:00 - 13:30 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 640.8 | 120.6 | 72.4 | 0 | 392.8 | 0 | 55.6
13:30 - 14:00 | 0 | 4.832 | 0 | 0 | 704.8 | 145.6 | 76.6 | 0 | 420 | 0 | 62
14:00 - 14:30 | 0 | 4.64 | 0 | 0 | 696 | 125.2 | 88.8 | 0 | 426 | 0 | 57.2
14:30 - 15:00 | 0 | 4.832 | 0 | 0 | 667.2 | 153.6 | 79.2 | 0 | 396 | 0 | 38.8
15:00 - 15:30 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 567.2 | 95.6 | 84.8 | 0 | 324 | 0 | 63.2
15:30 - 16:00 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 657.6 | 137.2 | 72 | 0 | 398.8 | 0 | 49.2
16:00 - 16:30 | 0 | 4.992 | 0 | 0 | 627.2 | 125.8 | 73.8 | 0 | 389.6 | 0 | 37.2
16:30 - 17:00 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 518.4 | 86.4 | 86.6 | 0 | 306.4 | 0 | 38
17:00 - 17:30 | 0 | 4.992 | 0 | 0 | 498.4 | 78 | 91.8 | 0 | 282.8 | 0 | 44.2
17:30 - 18:00 | 0 | 4.992 | 0 | 0 | 532.8 | 79.6 | 103.4 | 0 | 304 | 0 | 44.6
18:00 - 18:30 | 0 | 5.152 | 0 | 0 | 540 | 87.8 | 112.4 | 0 | 300 | 0 | 38.6
18:30 - 19:00 | 0 | 5.088 | 0 | 0 | 520.8 | 80.2 | 117.4 | 0 | 282.8 | 0 | 39.2
19:00 - 19:30 | 0 | 5.088 | 0 | 0 | 526.4 | 74.4 | 125.6 | 0 | 286.8 | 0 | 38.4
19:30 - 20:00 | 0 | 5.12 | 0 | 0 | 524.8 | 72.8 | 128 | 0 | 286.4 | 0 | 36
20:00 - 20:30 | 0 | 5.088 | 0 | 0 | 508 | 72.6 | 104 | 0 | 299.2 | 0 | 32
20:30 - 21:00 | 0 | 5.216 | 0 | 0 | 494.4 | 71 | 93.2 | 0 | 296.4 | 0 | 32.8
21:00 - 21:30 | 0 | 5.248 | 0 | 0 | 482.4 | 72.2 | 93.8 | 0 | 286 | 0 | 30
21:30 - 22:00 | 0 | 5.312 | 0 | 0 | 437.6 | 67.8 | 74.4 | 0 | 268 | 0 | 27.4
22:00 - 22:30 | 0 | 5.184 | 0 | 0 | 428.8 | 70.4 | 70.2 | 0 | 260.4 | 0 | 28.2
22:30 - 23:00 | 0 | 5.216 | 0 | 0 | 413.6 | 67.8 | 73.2 | 0 | 244.4 | 0 | 27.6
23:00 - 23:30 | 0 | 5.248 | 0 | 0 | 400 | 64.6 | 74.6 | 0 | 232.4 | 0 | 27.8
23:30 - 00:00 | 0 | 5.28 | 0 | 0 | 381.6 | 60.6 | 68.4 | 0 | 227.6 | 0 | 26.2
Сумма | 0 | 241.76 | 0 | 0 | 24503.2 | 4249.4 | 4286.8 | 0 | 14263.2 | 0 | 1696.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Власьевская |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч