## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ Власьевская | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ Власьевская | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Власьевская | [10 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Власьевская ТСН 1 ао RS | 0,4 Власьевская ТСН 2 ао RS | 10 Власьевская Т 1 ао RS | 10 Власьевская Т 1 ап RS | 10 Власьевская Т 2 ап RS | 10 Власьевская-Баранская ао RS | 10 Власьевская-Дружба ао RS | 10 Власьевская-Дружба ап RS | 10 Власьевская-Заветы Ильича ао RS | 10 Власьевская-Заветы Ильича ап RS | 10 Власьевская-Першинская ао RS
00:00 - 00:30 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 294.4 | 52 | 48.2 | 0 | 159.6 | 0 | 26.6
00:30 - 01:00 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 301.6 | 53.2 | 49.8 | 0 | 164 | 0 | 27.4
01:00 - 01:30 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 299.2 | 52.6 | 49.2 | 0 | 163.6 | 0 | 26.4
01:30 - 02:00 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 297.6 | 52.2 | 48.4 | 0 | 164 | 0 | 26.2
02:00 - 02:30 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 293.6 | 50.8 | 48.4 | 0 | 160.8 | 0 | 26.2
02:30 - 03:00 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 294.4 | 51.4 | 47.6 | 0 | 162.4 | 0 | 26.2
03:00 - 03:30 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 303.2 | 51.4 | 55.8 | 0 | 162 | 0 | 26.2
03:30 - 04:00 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 309.6 | 52.8 | 58.4 | 0 | 164.8 | 0 | 26
04:00 - 04:30 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 299.2 | 51.4 | 46.4 | 0 | 168.4 | 0 | 25
04:30 - 05:00 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 304 | 50.4 | 47 | 0 | 172.8 | 0 | 26.2
05:00 - 05:30 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 320.8 | 50 | 64.6 | 0 | 172.8 | 0 | 25.2
06:30 - 06:00 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 347.2 | 49.2 | 74 | 0 | 188.8 | 0 | 25.2
06:00 - 06:30 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 344 | 47.6 | 73.8 | 0 | 184.4 | 0 | 28.2
06:30 - 07:00 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 344 | 48.4 | 88 | 0 | 168.4 | 0 | 28.8
07:00 - 07:30 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 351.2 | 55.4 | 86.6 | 0 | 172 | 0 | 26
07:30 - 08:00 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 407.2 | 92 | 107.2 | 0 | 175.2 | 0 | 21.6
08:00 - 08:30 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 460.8 | 118.4 | 100.8 | 0 | 212.8 | 0 | 18
08:30 - 09:00 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 484 | 127.4 | 65.8 | 0 | 263.2 | 0 | 16.8
09:00 - 09:30 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 522.4 | 121.4 | 61.6 | 0 | 291.6 | 0 | 37.6
9:30 - 10:00 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 553.6 | 121.8 | 61.8 | 0 | 311.2 | 0 | 47.8
10:00 - 10:30 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 419.2 | 50 | 34.8 | 0 | 304 | 0 | 22
10:30 - 11:00 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 513.6 | 143 | 54 | 0 | 269.2 | 0 | 38.2
11:00 - 11:30 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 548 | 130.4 | 73.8 | 0 | 300.8 | 0 | 32.8
11:30 - 12:00 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 484 | 130 | 72.8 | 0 | 251.6 | 0 | 19.6
12:00 - 12:30 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 301.6 | 51.4 | 39.8 | 0 | 168.8 | 0 | 33.6
12:30 - 13:00 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 356.8 | 51.6 | 37.4 | 0 | 200 | 0 | 60
13:00 - 13:30 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 526.4 | 113 | 45.4 | 0 | 303.6 | 0 | 54
13:30 - 14:00 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 601.6 | 135.4 | 51.6 | 0 | 338.8 | 0 | 64.6
14:00 - 14:30 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 603.2 | 117 | 58.6 | 0 | 355.2 | 0 | 62.6
14:30 - 15:00 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 586.4 | 137.6 | 50 | 0 | 343.6 | 0 | 46
15:00 - 15:30 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 446.4 | 70.2 | 59.4 | 0 | 236.4 | 0 | 69.8
15:30 - 16:00 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 468.8 | 103.4 | 30.8 | 0 | 289.2 | 0 | 36.8
16:00 - 16:30 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 432 | 94.2 | 30 | 0 | 278.8 | 0 | 20
16:30 - 17:00 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 302.4 | 58.2 | 36.4 | 0 | 177.2 | 0 | 21.8
17:00 - 17:30 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 289.6 | 47.6 | 54.6 | 0 | 151.6 | 0 | 27.6
17:30 - 18:00 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 311.2 | 46.4 | 57.8 | 0 | 169.6 | 0 | 27.8
18:00 - 18:30 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 312.8 | 47.8 | 63 | 0 | 165.2 | 0 | 27
18:30 - 19:00 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 307.2 | 48.8 | 64.6 | 0 | 159.6 | 0 | 24.6
19:00 - 19:30 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 316.8 | 49.8 | 67.2 | 0 | 165.6 | 0 | 25.4
19:30 - 20:00 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 328 | 51 | 66 | 0 | 174.8 | 0 | 25.8
20:00 - 20:30 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 329.6 | 50 | 50.2 | 0 | 194.8 | 0 | 26
20:30 - 21:00 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 330.4 | 49.2 | 46 | 0 | 199.2 | 0 | 26.8
21:00 - 21:30 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 320 | 52.4 | 48.4 | 0 | 184 | 0 | 26.8
21:30 - 22:00 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 316 | 53.4 | 49.8 | 0 | 177.2 | 0 | 27.6
22:00 - 22:30 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 325.6 | 56.8 | 52.8 | 0 | 179.2 | 0 | 28.4
22:30 - 23:00 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 318.4 | 55.2 | 50.8 | 0 | 176 | 0 | 28.4
23:00 - 23:30 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 308 | 54 | 49.8 | 0 | 168.4 | 0 | 28.2
23:30 - 00:00 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 312 | 54.6 | 49.8 | 0 | 171.6 | 0 | 28.2
Сумма | 0 | 12.096 | 0 | 0 | 18148 | 3452.2 | 2729 | 0 | 10036.8 | 0 | 1498

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Власьевская |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч