## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Ляменьга | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ Ляменьга | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Ляменьга | [8 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Ляменьга ТСН ао RS | 10 Ляменьга Т 1 ап RS | 10 Ляменьга-Калинино ао RS | 10 Ляменьга-Логдуз ао RS | 10 Ляменьга-Ляменьга резерв ао RS | 10 Ляменьга-Ляменьга резерв ап RS | 10 Ляменьга-Нива ао RS | 10 Ляменьга-Правда ао RS | 10 Ляменьга-Строитель ао RS
00:00 - 00:30 | 7.176 | 179.4 | 91.8 | 41.6 | 0 | 0 | 87.3 | 68 | 73
00:30 - 01:00 | 7.316 | 178.8 | 90.6 | 41.8 | 0 | 0 | 88.5 | 69.2 | 71.2
01:00 - 01:30 | 7.264 | 180 | 92.4 | 41.2 | 0 | 0 | 89.4 | 68 | 72.2
01:30 - 02:00 | 7.212 | 178.2 | 89.7 | 40.8 | 0 | 0 | 88.2 | 69.6 | 70.8
02:00 - 02:30 | 7.204 | 178.8 | 92.1 | 43.2 | 0 | 0 | 87.3 | 68.4 | 70.4
02:30 - 03:00 | 7.264 | 177 | 90 | 41 | 0 | 0 | 88.8 | 64.4 | 71.6
03:00 - 03:30 | 7.18 | 177.6 | 90.6 | 41.6 | 0 | 0 | 90.3 | 67.6 | 68.8
03:30 - 04:00 | 7.172 | 180.6 | 91.5 | 43.2 | 0 | 0 | 95.4 | 66.4 | 68.4
04:00 - 04:30 | 7.2 | 187.8 | 93.6 | 45.2 | 0 | 0 | 99.3 | 68.8 | 72
04:30 - 05:00 | 7.188 | 191.4 | 95.7 | 45.4 | 0 | 0 | 95.7 | 72.8 | 75.2
05:00 - 05:30 | 7.1 | 196.2 | 97.8 | 47 | 0 | 0 | 99.6 | 74 | 77.8
06:30 - 06:00 | 7.112 | 224.4 | 107.4 | 58 | 0 | 0 | 111.3 | 77.6 | 97.6
06:00 - 06:30 | 7.104 | 249 | 106.2 | 64.8 | 0 | 0 | 124.2 | 96 | 110
06:30 - 07:00 | 7.08 | 268.2 | 114.9 | 64.6 | 0 | 0 | 130.8 | 118.8 | 110
07:00 - 07:30 | 6.976 | 268.2 | 115.5 | 64 | 0 | 0 | 137.4 | 119.6 | 103.6
07:30 - 08:00 | 6.984 | 265.8 | 119.7 | 65.4 | 0 | 0 | 133.5 | 116.4 | 99.2
08:00 - 08:30 | 6.644 | 338.4 | 165.6 | 104 | 0 | 0 | 203.4 | 112 | 96.2
08:30 - 09:00 | 6.468 | 339.6 | 161.4 | 110 | 0 | 0 | 216.3 | 114.8 | 81.2
09:00 - 09:30 | 6.508 | 320.4 | 166.2 | 95.4 | 0 | 0 | 172.8 | 117.2 | 92.2
9:30 - 10:00 | 6.62 | 311.4 | 153.6 | 98.8 | 0 | 0 | 166.2 | 117.6 | 90.8
10:00 - 10:30 | 6.992 | 285 | 108 | 89.4 | 0 | 0 | 169.2 | 114.4 | 92
10:30 - 11:00 | 6.784 | 297.6 | 160.2 | 96.8 | 0 | 0 | 154.2 | 108.4 | 79.4
11:00 - 11:30 | 6.804 | 291 | 156.3 | 108.2 | 0 | 0 | 153.6 | 100 | 66.8
11:30 - 12:00 | 6.984 | 297 | 160.5 | 99.8 | 0 | 0 | 165.6 | 105.6 | 66.2
12:00 - 12:30 | 7.012 | 222 | 97.8 | 68.8 | 0 | 0 | 107.1 | 104.4 | 69
12:30 - 13:00 | 6.952 | 226.2 | 103.2 | 63 | 0 | 0 | 116.4 | 101.2 | 70.4
13:00 - 13:30 | 6.7 | 315.6 | 157.8 | 107.4 | 0 | 0 | 176.7 | 99.2 | 93.6
13:30 - 14:00 | 6.556 | 315.6 | 157.8 | 93.6 | 0 | 0 | 198.9 | 88 | 96.6
14:00 - 14:30 | 6.572 | 318 | 158.4 | 121 | 0 | 0 | 175.5 | 94.4 | 91.6
14:30 - 15:00 | 6.7 | 307.2 | 159 | 108.4 | 0 | 0 | 184.2 | 91.6 | 75.4
15:00 - 15:30 | 6.996 | 285.6 | 113.1 | 103.4 | 0 | 0 | 170.1 | 91.2 | 95.2
15:30 - 16:00 | 6.876 | 324.6 | 179.7 | 86.8 | 0 | 0 | 162.6 | 98 | 127.4
16:00 - 16:30 | 6.812 | 355.8 | 187.5 | 88 | 0 | 0 | 211.8 | 101.2 | 126.4
16:30 - 17:00 | 7.084 | 304.2 | 158.1 | 72.6 | 0 | 0 | 169.2 | 96.8 | 114.8
17:00 - 17:30 | 7.196 | 267.6 | 126.3 | 69.6 | 0 | 0 | 132.9 | 104.8 | 105.8
17:30 - 18:00 | 6.968 | 261 | 119.4 | 68.8 | 0 | 0 | 131.7 | 108.8 | 95
18:00 - 18:30 | 6.976 | 261.6 | 120.9 | 66.8 | 0 | 0 | 136.2 | 107.2 | 95.2
18:30 - 19:00 | 7.06 | 255 | 118.2 | 67.8 | 0 | 0 | 130.2 | 100.8 | 95.4
19:00 - 19:30 | 7.144 | 258 | 114.9 | 76.8 | 0 | 0 | 134.4 | 91.6 | 101.6
19:30 - 20:00 | 7.136 | 246.6 | 111.9 | 68.4 | 0 | 0 | 126.6 | 88.8 | 100.4
20:00 - 20:30 | 7.168 | 241.2 | 108.3 | 65.4 | 0 | 0 | 124.2 | 93.2 | 93.4
20:30 - 21:00 | 7.208 | 238.8 | 106.5 | 62.8 | 0 | 0 | 129.6 | 91.6 | 90.8
21:00 - 21:30 | 7.232 | 226.8 | 105 | 56 | 0 | 0 | 125.7 | 84.4 | 85
21:30 - 22:00 | 7.244 | 219.6 | 106.8 | 51 | 0 | 0 | 122.7 | 82.4 | 79.6
22:00 - 22:30 | 7.424 | 209.4 | 106.2 | 49.2 | 0 | 0 | 118.8 | 76.4 | 71.2
22:30 - 23:00 | 7.412 | 205.2 | 102 | 44.8 | 0 | 0 | 111.9 | 74.4 | 81.4
23:00 - 23:30 | 7.312 | 200.4 | 99.6 | 43.6 | 0 | 0 | 107.4 | 75.2 | 79.2
23:30 - 00:00 | 7.38 | 191.4 | 95.1 | 44.8 | 0 | 0 | 106.5 | 70.4 | 68.4
Сумма | 337.456 | 12019.2 | 5824.8 | 3340 | 0 | 0 | 6459.6 | 4391.6 | 4179.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Ляменьга |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч