## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ Ляменьга | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ Ляменьга | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Ляменьга | [8 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Ляменьга ТСН ао RS | 10 Ляменьга Т 1 ап RS | 10 Ляменьга-Калинино ао RS | 10 Ляменьга-Логдуз ао RS | 10 Ляменьга-Ляменьга резерв ао RS | 10 Ляменьга-Ляменьга резерв ап RS | 10 Ляменьга-Нива ао RS | 10 Ляменьга-Правда ао RS | 10 Ляменьга-Строитель ао RS
00:00 - 00:30 | 0 | 106.8 | 49.5 | 34.2 | 0 | 0 | 62.4 | 43.6 | 25.2
00:30 - 01:00 | 0 | 111 | 51.3 | 34.6 | 0 | 0 | 63.9 | 46.4 | 26.2
01:00 - 01:30 | 0 | 109.8 | 51 | 33.8 | 0 | 0 | 64.2 | 44.8 | 26
01:30 - 02:00 | 0 | 108 | 51 | 33.2 | 0 | 0 | 63.6 | 44.8 | 24.8
02:00 - 02:30 | 0 | 107.4 | 50.4 | 34 | 0 | 0 | 62.1 | 44.8 | 24.6
02:30 - 03:00 | 0 | 106.8 | 50.1 | 33.2 | 0 | 0 | 61.8 | 43.6 | 24.4
03:00 - 03:30 | 0 | 106.2 | 50.7 | 33 | 0 | 0 | 61.5 | 44.8 | 24
03:30 - 04:00 | 0 | 106.2 | 49.5 | 34.2 | 0 | 0 | 61.2 | 44.4 | 23
04:00 - 04:30 | 0 | 103.2 | 48.6 | 31.8 | 0 | 0 | 61.5 | 43.2 | 23
04:30 - 05:00 | 0 | 103.2 | 48.6 | 31.4 | 0 | 0 | 61.2 | 42.8 | 22.8
05:00 - 05:30 | 0 | 99.6 | 47.7 | 29.8 | 0 | 0 | 58.5 | 42.4 | 21.6
06:30 - 06:00 | 0 | 105.6 | 52.8 | 33.6 | 0 | 0 | 60.3 | 41.6 | 23
06:00 - 06:30 | 0 | 100.2 | 46.5 | 31.4 | 0 | 0 | 58.5 | 40.8 | 22.2
06:30 - 07:00 | 0 | 101.4 | 47.1 | 29.6 | 0 | 0 | 60.3 | 42.4 | 23.2
07:00 - 07:30 | 0 | 102 | 46.5 | 28.8 | 0 | 0 | 62.7 | 41.6 | 23.4
07:30 - 08:00 | 0 | 106.2 | 56.7 | 31.4 | 0 | 0 | 62.4 | 40.4 | 20.6
08:00 - 08:30 | 0 | 167.4 | 97.8 | 54.4 | 0 | 0 | 125.4 | 34 | 20.8
08:30 - 09:00 | 0 | 176.4 | 96.6 | 62.6 | 0 | 0 | 138.3 | 29.6 | 21.6
09:00 - 09:30 | 0 | 162.6 | 99 | 44.4 | 0 | 0 | 108.6 | 30 | 41
9:30 - 10:00 | 0 | 167.4 | 91.8 | 50.6 | 0 | 0 | 112.2 | 31.2 | 46.6
10:00 - 10:30 | 0 | 154.8 | 49.2 | 62.2 | 0 | 0 | 109.5 | 38 | 48.4
10:30 - 11:00 | 0 | 154.2 | 99.6 | 58 | 0 | 0 | 90.9 | 35.2 | 23.6
11:00 - 11:30 | 0 | 160.2 | 101.7 | 69.8 | 0 | 0 | 90.6 | 34 | 21.2
11:30 - 12:00 | 0 | 172.2 | 102.9 | 62.8 | 0 | 0 | 112.2 | 37.6 | 27
12:00 - 12:30 | 0 | 99 | 46.5 | 29.8 | 0 | 0 | 60.3 | 38 | 22.2
12:30 - 13:00 | 0 | 100.2 | 45 | 28.4 | 0 | 0 | 69.6 | 37.6 | 21
13:00 - 13:30 | 0 | 186 | 96.6 | 74.2 | 0 | 0 | 124.5 | 32 | 41.8
13:30 - 14:00 | 0 | 180.6 | 92.1 | 56.6 | 0 | 0 | 133.8 | 29.6 | 46.2
14:00 - 14:30 | 0 | 191.4 | 94.2 | 89.2 | 0 | 0 | 122.7 | 30 | 43.6
14:30 - 15:00 | 0 | 178.8 | 98.1 | 79.4 | 0 | 0 | 126.9 | 31.2 | 19.8
15:00 - 15:30 | 0 | 156.6 | 49.2 | 68.2 | 0 | 0 | 114.3 | 37.6 | 41.2
15:30 - 16:00 | 0 | 172.8 | 104.1 | 49.4 | 0 | 0 | 99.3 | 38 | 51.2
16:00 - 16:30 | 0 | 183 | 107.7 | 49.6 | 0 | 0 | 128.1 | 36.8 | 41.6
16:30 - 17:00 | 0 | 145.8 | 91.2 | 33.2 | 0 | 0 | 98.7 | 42.4 | 24.4
17:00 - 17:30 | 0 | 115.2 | 54 | 30.6 | 0 | 0 | 76.2 | 44 | 24.8
17:30 - 18:00 | 0 | 105 | 46.2 | 30 | 0 | 0 | 71.1 | 38.8 | 22.6
18:00 - 18:30 | 0 | 106.8 | 47.1 | 30.2 | 0 | 0 | 71.7 | 40.8 | 23.6
18:30 - 19:00 | 0 | 109.2 | 50.1 | 28.8 | 0 | 0 | 72.9 | 40.8 | 24.2
19:00 - 19:30 | 0 | 114.6 | 53.7 | 32.6 | 0 | 0 | 75.6 | 41.6 | 24.8
19:30 - 20:00 | 0 | 115.2 | 52.8 | 33.6 | 0 | 0 | 73.8 | 43.6 | 26.4
20:00 - 20:30 | 0 | 115.2 | 52.2 | 33.8 | 0 | 0 | 75.3 | 43.6 | 25.4
20:30 - 21:00 | 0 | 115.8 | 51.6 | 34.8 | 0 | 0 | 75.6 | 43.6 | 25.4
21:00 - 21:30 | 0 | 116.4 | 54 | 34 | 0 | 0 | 75 | 44.4 | 24.6
21:30 - 22:00 | 0 | 118.2 | 53.7 | 34.2 | 0 | 0 | 78.6 | 44.4 | 26.6
22:00 - 22:30 | 0 | 124.2 | 56.1 | 37 | 0 | 0 | 80.4 | 48 | 27
22:30 - 23:00 | 0 | 122.4 | 55.8 | 36.2 | 0 | 0 | 78.9 | 47.2 | 28
23:00 - 23:30 | 0 | 121.2 | 54.6 | 37 | 0 | 0 | 78 | 46 | 27.4
23:30 - 00:00 | 0 | 124.2 | 54 | 40.2 | 0 | 0 | 78.3 | 47.6 | 27.4
Сумма | 0 | 6216.6 | 3097.2 | 2013.8 | 0 | 0 | 4013.4 | 1929.6 | 1339.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Ляменьга |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч