## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Погорелово | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ Погорелово | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Погорелово | [46 empty] | за 18.12.2024
Время | 10 Погорелово Т 1 ао RS | 10 Погорелово Т 1 ап RS | 10 Погорелово Т 2 ао RS | 10 Погорелово Т 2 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ап RS | 10 Погорелово-НПС 1 ао RS | 10 Погорелово-НПС 1 ап RS | 10 Погорелово-НПС 2 ао RS | 10 Погорелово-НПС 2 ап RS | 10 Погорелово-Погорелово ао RS | 10 Погорелово-с.х Сигнал ао RS | 10 Погорелово-Туровец ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 1 ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 1 ап RS | 10 Погорелово-ЦРП 2 ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 2 ап RS | 10 Погорелово-Юбилейный 1 ао RS | 10 Погорелово-Юбилейный 1 ап RS | 10 Погорелово-Юбилейный 2 ао RS | 10 Погорелово-Юбилейный 2 ап RS | 110 Погорелово ОВ ао RS | 110 Погорелово ОВ ап RS | 110 Погорелово Т 1 ао RS | 110 Погорелово Т 1 ап RS | 110 Погорелово Т 2 ао RS | 110 Погорелово Т 2 ап RS | 110 Погорелово-Биряково ао RS | 110 Погорелово-Биряково ап RS | 110 Погорелово-Воробьево ао RS | 110 Погорелово-Воробьево ап RS | 110 Погорелово-Тотьма-1 ао RS | 110 Погорелово-Тотьма-1 ап RS | 110 Погорелово-Юбилейный ао RS | 110 Погорелово-Юбилейный ап RS | 35 Погорелово Т 1 ао RS | 35 Погорелово Т 1 ап RS | 35 Погорелово Т 2 ао RS | 35 Погорелово Т 2 ап RS | 35 Погорелово-Никольское ао RS | 35 Погорелово-Никольское ап RS
00:00 - 00:30 | 0 | 4296 | 0 | 2250 | 214.4 | 0 | 134 | 0 | 260.4 | 0 | 183.6 | 0 | 3163.2 | 0 | 1948.8 | 0 | 303.2 | 214 | 264.4 | 6.4 | 0 | 0 | 900.8 | 170.4 | 0 | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4356 | 0 | 3036 | 0 | 6547.2 | 0 | 5491.2 | 2534.4 | 0 | 2138.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.4 | 756 | 0
00:30 - 01:00 | 0 | 4290 | 0 | 2190 | 216 | 0 | 133.2 | 0 | 261.6 | 0 | 183.6 | 0 | 3151.2 | 0 | 1944 | 0 | 281.6 | 216 | 258.8 | 8 | 0 | 0 | 929.6 | 163.6 | 0 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4329.6 | 0 | 2956.8 | 0 | 6468 | 0 | 5464.8 | 2508 | 0 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.8 | 735 | 0
01:00 - 01:30 | 0 | 4260 | 0 | 2154 | 229.6 | 0 | 134 | 0 | 259.2 | 0 | 181.2 | 0 | 3124.8 | 0 | 1934.4 | 0 | 266.4 | 205.2 | 260 | 8 | 0 | 0 | 920 | 162.8 | 0 | 104.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4303.2 | 0 | 2930.4 | 0 | 6072 | 0 | 5068.8 | 2191.2 | 0 | 1768.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.8 | 721 | 0
01:30 - 02:00 | 0 | 4260 | 0 | 2190 | 206.8 | 0 | 133.2 | 0 | 262.8 | 0 | 183.6 | 0 | 3124.8 | 0 | 1932 | 0 | 276.8 | 220.4 | 262.4 | 8 | 0 | 0 | 892.8 | 163.2 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4303.2 | 0 | 2956.8 | 0 | 6230.4 | 0 | 5280 | 2376 | 0 | 1900.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.4 | 754.6 | 0
02:00 - 02:30 | 0 | 4248 | 0 | 2172 | 189.6 | 0 | 132.8 | 0 | 262.8 | 0 | 183.6 | 0 | 3134.4 | 0 | 1936.8 | 0 | 262.4 | 225.6 | 254.4 | 6.4 | 0 | 0 | 896 | 161.6 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4276.8 | 0 | 2983.2 | 0 | 6072 | 0 | 5042.4 | 2164.8 | 0 | 1636.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 760.2 | 0
02:30 - 03:00 | 0 | 4242 | 0 | 2208 | 192.8 | 0 | 134.8 | 0 | 259.2 | 0 | 182.4 | 0 | 3136.8 | 0 | 1934.4 | 0 | 277.6 | 213.2 | 264 | 8 | 0 | 0 | 872 | 162 | 0 | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4276.8 | 0 | 3036 | 0 | 6204 | 0 | 5174.4 | 2296.8 | 0 | 1821.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.2 | 788.2 | 0
03:00 - 03:30 | 0 | 4248 | 0 | 2136 | 192.4 | 0 | 134.8 | 0 | 266.4 | 0 | 183.6 | 0 | 3136.8 | 0 | 1934.4 | 0 | 251.2 | 202 | 260 | 8 | 0 | 0 | 867.2 | 162.4 | 0 | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4303.2 | 0 | 2930.4 | 0 | 6705.6 | 0 | 5702.4 | 2798.4 | 0 | 2402.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.2 | 754.6 | 0
03:30 - 04:00 | 0 | 4260 | 0 | 1938 | 208 | 0 | 135.2 | 0 | 261.6 | 0 | 183.6 | 0 | 3136.8 | 0 | 1936.8 | 0 | 262.4 | 211.2 | 261.6 | 6.4 | 0 | 0 | 886.4 | 163.6 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4276.8 | 0 | 2772 | 0 | 6916.8 | 0 | 5913.6 | 3062.4 | 0 | 2719.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.8 | 820.4 | 0
04:00 - 04:30 | 0 | 4284 | 0 | 1968 | 208 | 0 | 134.8 | 0 | 265.2 | 0 | 182.4 | 0 | 3139.2 | 0 | 1939.2 | 0 | 264.8 | 227.6 | 265.6 | 8 | 0 | 0 | 860.8 | 162 | 0 | 101.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4329.6 | 0 | 2824.8 | 0 | 7735.2 | 0 | 6758.4 | 3775.2 | 0 | 3590.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.2 | 814.8 | 0
04:30 - 05:00 | 0 | 4290 | 0 | 2064 | 215.6 | 0 | 136.4 | 0 | 262.8 | 0 | 182.4 | 0 | 3134.4 | 0 | 1934.4 | 0 | 265.6 | 226.4 | 265.2 | 8 | 0 | 0 | 840 | 161.2 | 0 | 101.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4329.6 | 0 | 2956.8 | 0 | 7603.2 | 0 | 6600 | 3616.8 | 0 | 3326.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.2 | 855.4 | 0
05:00 - 05:30 | 0 | 4308 | 0 | 2088 | 227.2 | 0 | 135.6 | 0 | 266.4 | 0 | 182.4 | 0 | 3139.2 | 0 | 1939.2 | 0 | 292.8 | 219.6 | 274 | 6.4 | 0 | 0 | 840 | 170 | 0 | 100.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4356 | 0 | 2983.2 | 0 | 8184 | 0 | 7207.2 | 4144.8 | 0 | 3907.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.8 | 877.8 | 0
06:30 - 06:00 | 0 | 4356 | 0 | 2094 | 204.4 | 0 | 135.2 | 0 | 262.8 | 0 | 182.4 | 0 | 3136.8 | 0 | 1936.8 | 0 | 308.8 | 239.2 | 295.2 | 8 | 0 | 0 | 856 | 185.2 | 0 | 108.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4382.4 | 0 | 2983.2 | 0 | 9240 | 0 | 8342.4 | 5174.4 | 0 | 5095.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.6 | 849.8 | 0
06:00 - 06:30 | 0 | 4398 | 0 | 2196 | 195.2 | 0 | 136.4 | 0 | 266.4 | 0 | 182.4 | 0 | 3141.6 | 0 | 1939.2 | 0 | 323.2 | 267.6 | 310.8 | 6.4 | 0 | 0 | 766.4 | 204.8 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4461.6 | 0 | 3168 | 0 | 11272.8 | 0 | 10454.4 | 6996 | 0 | 7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.4 | 938 | 0
06:30 - 07:00 | 0 | 4458 | 0 | 2352 | 201.2 | 0 | 135.2 | 0 | 271.2 | 0 | 181.2 | 0 | 3144 | 0 | 1939.2 | 0 | 324.8 | 278 | 324.8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 216.8 | 0 | 151.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4488 | 0 | 3405.6 | 0 | 12988.8 | 0 | 12276 | 8527.2 | 0 | 8870.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 1027.6 | 0
07:00 - 07:30 | 0 | 4488 | 0 | 2562 | 197.2 | 0 | 135.2 | 0 | 266.4 | 0 | 180 | 0 | 3141.6 | 0 | 1936.8 | 0 | 332.8 | 280.8 | 360.4 | 6.4 | 0 | 0 | 787.2 | 221.2 | 0 | 149.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4514.4 | 0 | 3669.6 | 0 | 13912.8 | 0 | 13200 | 9292.8 | 0 | 9688.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052.8 | 1059.8 | 0
07:30 - 08:00 | 0 | 4536 | 0 | 2658 | 210.4 | 0 | 136.4 | 0 | 274.8 | 0 | 175.2 | 0 | 3146.4 | 0 | 1939.2 | 0 | 344 | 296.8 | 368.4 | 8 | 0 | 0 | 760 | 223.6 | 0 | 159.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4567.2 | 0 | 3696 | 0 | 13543.2 | 0 | 12724.8 | 8949.6 | 0 | 9055.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013.6 | 1019.2 | 0
08:00 - 08:30 | 0 | 4584 | 0 | 2478 | 217.6 | 0 | 136.8 | 0 | 274.8 | 0 | 175.2 | 0 | 3158.4 | 0 | 1946.4 | 0 | 317.6 | 326 | 364.8 | 6.4 | 0 | 0 | 758.4 | 222 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646.4 | 0 | 3564 | 0 | 15628.8 | 0 | 14916 | 11246.4 | 0 | 11114.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 1057 | 0
08:30 - 09:00 | 0 | 4500 | 0 | 2664 | 220 | 0 | 132.8 | 0 | 273.6 | 0 | 154.8 | 0 | 3151.2 | 0 | 1946.4 | 0 | 305.6 | 290.4 | 355.2 | 6.4 | 0 | 0 | 688 | 192.4 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4540.8 | 0 | 3748.8 | 0 | 18268.8 | 0 | 17582.4 | 14044.8 | 0 | 13569.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 1041.6 | 0
09:00 - 09:30 | 0 | 4482 | 0 | 2592 | 220.4 | 0 | 128.4 | 0 | 270 | 0 | 144 | 0 | 3132 | 0 | 1932 | 0 | 308.8 | 294.8 | 348.8 | 8 | 0 | 0 | 724.8 | 191.6 | 0 | 157.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4514.4 | 0 | 3669.6 | 0 | 18189.6 | 0 | 17582.4 | 14044.8 | 0 | 13543.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.4 | 1034.6 | 0
9:30 - 10:00 | 0 | 4422 | 0 | 2532 | 193.2 | 0 | 127.6 | 0 | 259.2 | 0 | 146.4 | 0 | 3134.4 | 0 | 1936.8 | 0 | 315.2 | 271.6 | 354.4 | 6.4 | 0 | 0 | 697.6 | 191.2 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4461.6 | 0 | 3590.4 | 0 | 17820 | 0 | 17133.6 | 13675.2 | 0 | 13226.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.6 | 1034.6 | 0
10:00 - 10:30 | 0 | 4416 | 0 | 2556 | 184.4 | 0 | 128.4 | 0 | 241.2 | 0 | 147.6 | 0 | 3134.4 | 0 | 1934.4 | 0 | 282.4 | 292.8 | 346.8 | 8 | 0 | 0 | 796.8 | 192.4 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4435.2 | 0 | 3616.8 | 0 | 17133.6 | 0 | 16473.6 | 12936 | 0 | 12645.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 1013.6 | 0
10:30 - 11:00 | 0 | 4356 | 0 | 2460 | 182.4 | 0 | 127.2 | 0 | 214.8 | 0 | 145.2 | 0 | 3132 | 0 | 1934.4 | 0 | 289.6 | 280.8 | 339.6 | 8 | 0 | 0 | 833.6 | 191.6 | 0 | 146.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4408.8 | 0 | 3537.6 | 0 | 17872.8 | 0 | 17239.2 | 13780.8 | 0 | 13384.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.4 | 1051.4 | 0
11:00 - 11:30 | 0 | 4344 | 0 | 2202 | 185.6 | 0 | 127.6 | 0 | 219.6 | 0 | 129.6 | 0 | 3127.2 | 0 | 1932 | 0 | 288.8 | 280.8 | 320 | 6.4 | 0 | 0 | 828.8 | 190 | 0 | 154.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4382.4 | 0 | 3247.2 | 0 | 17872.8 | 0 | 17265.6 | 13992 | 0 | 13596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002.4 | 1009.4 | 0
11:30 - 12:00 | 0 | 4416 | 0 | 2190 | 204 | 0 | 131.6 | 0 | 237.6 | 0 | 135.6 | 0 | 3124.8 | 0 | 1932 | 0 | 292 | 282.4 | 334.4 | 8 | 0 | 0 | 859.2 | 208 | 0 | 155.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4461.6 | 0 | 3194.4 | 0 | 16948.8 | 0 | 16209.6 | 12962.4 | 0 | 12540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.8 | 974.4 | 0
12:00 - 12:30 | 0 | 4410 | 0 | 2466 | 198.8 | 0 | 128.8 | 0 | 241.2 | 0 | 145.2 | 0 | 3127.2 | 0 | 1929.6 | 0 | 290.4 | 281.6 | 333.2 | 8 | 0 | 0 | 876.8 | 217.2 | 0 | 150.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4435.2 | 0 | 3379.2 | 0 | 16420.8 | 0 | 15760.8 | 12276 | 0 | 12117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.2 | 870.8 | 0
12:30 - 13:00 | 0 | 4422 | 0 | 2598 | 216 | 0 | 130.4 | 0 | 247.2 | 0 | 146.4 | 0 | 3127.2 | 0 | 1929.6 | 0 | 300.8 | 270.8 | 342.4 | 6.4 | 0 | 0 | 843.2 | 191.6 | 0 | 149.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4461.6 | 0 | 3484.8 | 0 | 15866.4 | 0 | 15153.6 | 11642.4 | 0 | 11457.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.2 | 841.4 | 0
13:00 - 13:30 | 0 | 4398 | 0 | 2322 | 220.4 | 0 | 126.8 | 0 | 241.2 | 0 | 142.8 | 0 | 3117.6 | 0 | 1924.8 | 0 | 313.6 | 279.2 | 344 | 8 | 0 | 0 | 854.4 | 181.2 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4435.2 | 0 | 3300 | 0 | 16869.6 | 0 | 16236 | 12883.2 | 0 | 12487.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.6 | 964.6 | 0
13:30 - 14:00 | 0 | 4392 | 0 | 2556 | 184 | 0 | 125.2 | 0 | 248.4 | 0 | 142.8 | 0 | 3127.2 | 0 | 1932 | 0 | 325.6 | 280.4 | 338.4 | 6.4 | 0 | 0 | 849.6 | 188.8 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4435.2 | 0 | 3590.4 | 0 | 19298.4 | 0 | 18876 | 15180 | 0 | 15021.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 984.2 | 0
14:00 - 14:30 | 0 | 4392 | 0 | 2586 | 187.2 | 0 | 128.4 | 0 | 246 | 0 | 144 | 0 | 3141.6 | 0 | 1939.2 | 0 | 319.2 | 264 | 348.8 | 8 | 0 | 0 | 734.4 | 184.8 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4435.2 | 0 | 3669.6 | 0 | 18321.6 | 0 | 17767.2 | 14097.6 | 0 | 13886.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.6 | 1048.6 | 0
14:30 - 15:00 | 0 | 4398 | 0 | 2322 | 186.8 | 0 | 131.2 | 0 | 248.4 | 0 | 145.2 | 0 | 3134.4 | 0 | 1932 | 0 | 297.6 | 276.8 | 345.2 | 6.4 | 0 | 0 | 792 | 192.8 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4435.2 | 0 | 3379.2 | 0 | 18295.2 | 0 | 17740.8 | 14176.8 | 0 | 14097.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 1027.6 | 0
15:00 - 15:30 | 0 | 4392 | 0 | 2526 | 186.8 | 0 | 132 | 0 | 247.2 | 0 | 148.8 | 0 | 3132 | 0 | 1929.6 | 0 | 316 | 277.2 | 332.4 | 8 | 0 | 0 | 878.4 | 192.4 | 0 | 149.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4435.2 | 0 | 3537.6 | 0 | 18506.4 | 0 | 17978.4 | 14203.2 | 0 | 14308.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.2 | 981.4 | 0
15:30 - 16:00 | 0 | 4500 | 0 | 2604 | 217.2 | 0 | 143.6 | 0 | 259.2 | 0 | 174 | 0 | 3141.6 | 0 | 1939.2 | 0 | 337.6 | 288.4 | 346.4 | 6.4 | 0 | 0 | 785.6 | 229.6 | 0 | 153.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4540.8 | 0 | 3722.4 | 0 | 20143.2 | 0 | 19668 | 15760.8 | 0 | 15866.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 1069.6 | 0
16:00 - 16:30 | 0 | 4548 | 0 | 2796 | 214.4 | 0 | 143.2 | 0 | 268.8 | 0 | 183.6 | 0 | 3146.4 | 0 | 1936.8 | 0 | 356.8 | 291.6 | 362 | 8 | 0 | 0 | 790.4 | 246.8 | 0 | 163.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4593.6 | 0 | 3854.4 | 0 | 19932 | 0 | 19430.4 | 15417.6 | 0 | 15496.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.2 | 1040.2 | 0
16:30 - 17:00 | 0 | 4602 | 0 | 2808 | 228.8 | 0 | 142.8 | 0 | 268.8 | 0 | 187.2 | 0 | 3148.8 | 0 | 1946.4 | 0 | 354.4 | 312.8 | 369.6 | 8 | 0 | 0 | 771.2 | 250 | 0 | 159.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646.4 | 0 | 3907.2 | 0 | 18717.6 | 0 | 18189.6 | 14150.4 | 0 | 14229.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.8 | 1045.8 | 0
17:00 - 17:30 | 0 | 4614 | 0 | 2592 | 232.8 | 0 | 139.2 | 0 | 272.4 | 0 | 183.6 | 0 | 3153.6 | 0 | 1941.6 | 0 | 355.2 | 310.8 | 378.8 | 6.4 | 0 | 0 | 822.4 | 250.8 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646.4 | 0 | 3643.2 | 0 | 17740.8 | 0 | 17160 | 13305.6 | 0 | 13305.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.8 | 1015 | 0
17:30 - 18:00 | 0 | 4620 | 0 | 2562 | 197.2 | 0 | 138.8 | 0 | 278.4 | 0 | 184.8 | 0 | 3156 | 0 | 1946.4 | 0 | 356 | 328.8 | 384.4 | 8 | 0 | 0 | 840 | 254.4 | 0 | 177.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4672.8 | 0 | 3669.6 | 0 | 17978.4 | 0 | 17292 | 13516.8 | 0 | 13464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061.2 | 1069.6 | 0
18:00 - 18:30 | 0 | 4596 | 0 | 2748 | 195.2 | 0 | 138.8 | 0 | 280.8 | 0 | 183.6 | 0 | 3153.6 | 0 | 1941.6 | 0 | 354.4 | 328.8 | 356.8 | 8 | 0 | 0 | 873.6 | 263.2 | 0 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4620 | 0 | 3854.4 | 0 | 17212.8 | 0 | 16500 | 12672 | 0 | 12566.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066.8 | 1072.4 | 0
18:30 - 19:00 | 0 | 4590 | 0 | 2616 | 196.4 | 0 | 138.8 | 0 | 279.6 | 0 | 189.6 | 0 | 3156 | 0 | 1941.6 | 0 | 361.6 | 331.6 | 348 | 6.4 | 0 | 0 | 835.2 | 255.6 | 0 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4620 | 0 | 3748.8 | 0 | 16632 | 0 | 15840 | 12144 | 0 | 11959.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103.2 | 1108.8 | 0
19:00 - 19:30 | 0 | 4566 | 0 | 2550 | 191.2 | 0 | 139.2 | 0 | 268.8 | 0 | 199.2 | 0 | 3156 | 0 | 1941.6 | 0 | 345.6 | 317.2 | 360 | 8 | 0 | 0 | 804.8 | 255.2 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4620 | 0 | 3643.2 | 0 | 15391.2 | 0 | 14546.4 | 11035.2 | 0 | 10718.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 1044.4 | 0
19:30 - 20:00 | 0 | 4548 | 0 | 2754 | 211.6 | 0 | 139.6 | 0 | 276 | 0 | 183.6 | 0 | 3156 | 0 | 1944 | 0 | 347.2 | 277.6 | 347.2 | 8 | 0 | 0 | 811.2 | 254.8 | 0 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4593.6 | 0 | 3748.8 | 0 | 15048 | 0 | 14256 | 10612.8 | 0 | 10348.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 971.6 | 0
20:00 - 20:30 | 0 | 4548 | 0 | 2538 | 214 | 0 | 140 | 0 | 273.6 | 0 | 184.8 | 0 | 3158.4 | 0 | 1946.4 | 0 | 348.8 | 294 | 344.4 | 8 | 0 | 0 | 795.2 | 244 | 0 | 177.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4567.2 | 0 | 3564 | 0 | 14995.2 | 0 | 14150.4 | 10639.2 | 0 | 10375.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.6 | 977.2 | 0
20:30 - 21:00 | 0 | 4542 | 0 | 2538 | 225.2 | 0 | 142.4 | 0 | 270 | 0 | 183.6 | 0 | 3153.6 | 0 | 1939.2 | 0 | 324 | 292.4 | 340 | 8 | 0 | 0 | 801.6 | 244 | 0 | 167.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4593.6 | 0 | 3564 | 0 | 13596 | 0 | 12698.4 | 9345.6 | 0 | 8844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 1012.2 | 0
21:00 - 21:30 | 0 | 4512 | 0 | 2766 | 229.2 | 0 | 140.8 | 0 | 278.4 | 0 | 184.8 | 0 | 3151.2 | 0 | 1941.6 | 0 | 315.2 | 280.4 | 318.4 | 6.4 | 0 | 0 | 785.6 | 229.6 | 0 | 160.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4567.2 | 0 | 3801.6 | 0 | 12645.6 | 0 | 11642.4 | 8263.2 | 0 | 7682.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 985.6 | 0
21:30 - 22:00 | 0 | 4410 | 0 | 2802 | 196.4 | 0 | 140.8 | 0 | 271.2 | 0 | 183.6 | 0 | 3153.6 | 0 | 1941.6 | 0 | 307.2 | 248.4 | 300 | 8 | 0 | 0 | 683.2 | 225.6 | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4435.2 | 0 | 3748.8 | 0 | 11088 | 0 | 10005.6 | 6811.2 | 0 | 6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 915.6 | 0
22:00 - 22:30 | 0 | 4380 | 0 | 2604 | 193.2 | 0 | 142.4 | 0 | 273.6 | 0 | 188.4 | 0 | 3151.2 | 0 | 1939.2 | 0 | 301.6 | 239.2 | 285.6 | 8 | 0 | 0 | 652.8 | 212.4 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4435.2 | 0 | 3511.2 | 0 | 9926.4 | 0 | 8738.4 | 5808 | 0 | 4936.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.2 | 856.8 | 0
22:30 - 23:00 | 0 | 4338 | 0 | 2634 | 194 | 0 | 142.4 | 0 | 274.8 | 0 | 186 | 0 | 3139.2 | 0 | 1932 | 0 | 313.6 | 237.6 | 276.4 | 8 | 0 | 0 | 670.4 | 199.6 | 0 | 127.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4356 | 0 | 3564 | 0 | 8870.4 | 0 | 7656 | 4804.8 | 0 | 3801.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 887.6 | 0
23:00 - 23:30 | 0 | 4326 | 0 | 2718 | 192 | 0 | 141.2 | 0 | 274.8 | 0 | 186 | 0 | 3122.4 | 0 | 1924.8 | 0 | 326.4 | 246 | 278.8 | 6.4 | 0 | 0 | 686.4 | 189.2 | 0 | 119.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4382.4 | 0 | 3590.4 | 0 | 7761.6 | 0 | 6520.8 | 3696 | 0 | 2613.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.6 | 849.8 | 0
23:30 - 00:00 | 0 | 4302 | 0 | 2748 | 216.8 | 0 | 139.6 | 0 | 277.2 | 0 | 186 | 0 | 3122.4 | 0 | 1927.2 | 0 | 307.2 | 221.6 | 267.6 | 8 | 0 | 0 | 744 | 178.4 | 0 | 117.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4329.6 | 0 | 3616.8 | 0 | 7840.8 | 0 | 6652.8 | 3775.2 | 0 | 2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.2 | 814.8 | 0
Сумма | 0 | 212088 | 0 | 117648 | 9842 | 0 | 6494 | 0 | 12586.8 | 0 | 8259.6 | 0 | 150753.6 | 0 | 92988 | 0 | 14914.4 | 12840.4 | 15362.8 | 355.2 | 0 | 0 | 38764.8 | 9765.6 | 0 | 6849.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213998.4 | 0 | 164551.2 | 0 | 644529.6 | 0 | 605563.2 | 443308.8 | 0 | 429211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44937.2 | 45204.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Погорелово |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч