## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ Погорелово | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ Погорелово | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Погорелово | [46 empty] | за 18.12.2024
Время | 10 Погорелово Т 1 ао RS | 10 Погорелово Т 1 ап RS | 10 Погорелово Т 2 ао RS | 10 Погорелово Т 2 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ап RS | 10 Погорелово-НПС 1 ао RS | 10 Погорелово-НПС 1 ап RS | 10 Погорелово-НПС 2 ао RS | 10 Погорелово-НПС 2 ап RS | 10 Погорелово-Погорелово ао RS | 10 Погорелово-с.х Сигнал ао RS | 10 Погорелово-Туровец ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 1 ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 1 ап RS | 10 Погорелово-ЦРП 2 ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 2 ап RS | 10 Погорелово-Юбилейный 1 ао RS | 10 Погорелово-Юбилейный 1 ап RS | 10 Погорелово-Юбилейный 2 ао RS | 10 Погорелово-Юбилейный 2 ап RS | 110 Погорелово ОВ ао RS | 110 Погорелово ОВ ап RS | 110 Погорелово Т 1 ао RS | 110 Погорелово Т 1 ап RS | 110 Погорелово Т 2 ао RS | 110 Погорелово Т 2 ап RS | 110 Погорелово-Биряково ао RS | 110 Погорелово-Биряково ап RS | 110 Погорелово-Воробьево ао RS | 110 Погорелово-Воробьево ап RS | 110 Погорелово-Тотьма-1 ао RS | 110 Погорелово-Тотьма-1 ап RS | 110 Погорелово-Юбилейный ао RS | 110 Погорелово-Юбилейный ап RS | 35 Погорелово Т 1 ао RS | 35 Погорелово Т 1 ап RS | 35 Погорелово Т 2 ао RS | 35 Погорелово Т 2 ап RS | 35 Погорелово-Никольское ао RS | 35 Погорелово-Никольское ап RS
00:00 - 00:30 | 0 | 1248 | 0 | 1698 | 46.8 | 0 | 38 | 0 | 64.8 | 0 | 63.6 | 0 | 907.2 | 0 | 1048.8 | 0 | 100.8 | 99.2 | 69.6 | 22.4 | 0 | 0 | 46.4 | 74.4 | 0 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504.8 | 0 | 1795.2 | 580.8 | 0 | 105.6 | 264 | 0 | 1980 | 0 | 1716 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 68.6
00:30 - 01:00 | 0 | 1260 | 0 | 1716 | 52.8 | 0 | 38.8 | 0 | 67.2 | 0 | 66 | 0 | 904.8 | 0 | 1056 | 0 | 100 | 99.2 | 69.2 | 27.2 | 0 | 1.6 | 33.6 | 70.8 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504.8 | 0 | 1848 | 633.6 | 0 | 158.4 | 211.2 | 0 | 2085.6 | 0 | 1821.6 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70
01:00 - 01:30 | 0 | 1236 | 0 | 1704 | 59.6 | 0 | 39.2 | 0 | 66 | 0 | 64.8 | 0 | 888 | 0 | 1053.6 | 0 | 89.6 | 94.4 | 70.8 | 25.6 | 0 | 1.6 | 36.8 | 72.4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.4 | 0 | 1795.2 | 554.4 | 26.4 | 79.2 | 290.4 | 0 | 1900.8 | 0 | 1716 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 0 | 71.4
01:30 - 02:00 | 0 | 1254 | 0 | 1698 | 50.4 | 0 | 38.4 | 0 | 66 | 0 | 63.6 | 0 | 909.6 | 0 | 1051.2 | 0 | 89.6 | 96.8 | 68.8 | 25.6 | 0 | 0 | 30.4 | 73.2 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504.8 | 0 | 1821.6 | 422.4 | 0 | 26.4 | 343.2 | 0 | 1848 | 0 | 1636.8 | 0 | 0 | 42 | 8.4 | 8.4 | 42
02:00 - 02:30 | 0 | 1230 | 0 | 1692 | 44.8 | 0 | 38.4 | 0 | 64.8 | 0 | 64.8 | 0 | 897.6 | 0 | 1048.8 | 0 | 91.2 | 100.4 | 66.4 | 25.6 | 0 | 0 | 44.8 | 70 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.4 | 0 | 1821.6 | 316.8 | 52.8 | 26.4 | 580.8 | 0 | 1636.8 | 0 | 1478.4 | 0 | 0 | 33.6 | 11.2 | 9.8 | 32.2
02:30 - 03:00 | 0 | 1254 | 0 | 1680 | 44.8 | 0 | 38.4 | 0 | 66 | 0 | 63.6 | 0 | 912 | 0 | 1048.8 | 0 | 87.2 | 100.8 | 68.8 | 24 | 0 | 0 | 41.6 | 72 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.4 | 0 | 1848 | 422.4 | 26.4 | 52.8 | 422.4 | 0 | 1821.6 | 0 | 1636.8 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 18.2 | 4.2
03:00 - 03:30 | 0 | 1230 | 0 | 1626 | 45.2 | 0 | 35.2 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 900 | 0 | 1053.6 | 0 | 72.8 | 94.8 | 69.2 | 24 | 0 | 0 | 35.2 | 70 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.4 | 0 | 1716 | 712.8 | 0 | 158.4 | 105.6 | 0 | 2164.8 | 0 | 1795.2 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1.4 | 67.2
03:30 - 04:00 | 0 | 1236 | 0 | 1470 | 46.8 | 0 | 18 | 0 | 66 | 0 | 63.6 | 0 | 895.2 | 0 | 1056 | 0 | 75.2 | 98 | 68.8 | 25.6 | 0 | 0 | 28.8 | 70.8 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.4 | 0 | 1636.8 | 844.8 | 0 | 290.4 | 52.8 | 0 | 2296.8 | 0 | 1848 | 0 | 0 | 11.2 | 47.6 | 49 | 11.2
04:00 - 04:30 | 0 | 1236 | 0 | 1446 | 46 | 0 | 17.2 | 0 | 63.6 | 0 | 63.6 | 0 | 900 | 0 | 1048.8 | 0 | 76 | 102.8 | 67.2 | 24 | 0 | 0 | 35.2 | 70.4 | 0 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.4 | 0 | 1610.4 | 1214.4 | 0 | 712.8 | 0 | 0 | 2824.8 | 0 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 36.4 | 0
04:30 - 05:00 | 0 | 1248 | 0 | 1494 | 53.2 | 0 | 16.4 | 0 | 64.8 | 0 | 63.6 | 0 | 909.6 | 0 | 1051.2 | 0 | 78.4 | 102 | 67.2 | 22.4 | 0 | 1.6 | 36.8 | 67.2 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504.8 | 0 | 1636.8 | 1108.8 | 0 | 554.4 | 0 | 0 | 2692.8 | 0 | 2059.2 | 0 | 0 | 2.8 | 30.8 | 32.2 | 5.6
05:00 - 05:30 | 0 | 1236 | 0 | 1494 | 58.8 | 0 | 15.6 | 0 | 62.4 | 0 | 63.6 | 0 | 895.2 | 0 | 1046.4 | 0 | 93.6 | 97.2 | 64.8 | 22.4 | 0 | 0 | 35.2 | 70.8 | 0 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.4 | 0 | 1689.6 | 1214.4 | 0 | 660 | 0 | 0 | 2904 | 0 | 2085.6 | 0 | 0 | 2.8 | 39.2 | 39.2 | 2.8
06:30 - 06:00 | 0 | 1176 | 0 | 1476 | 49.2 | 0 | 17.2 | 0 | 56.4 | 0 | 61.2 | 0 | 856.8 | 0 | 1041.6 | 0 | 90.4 | 99.2 | 66.8 | 20.8 | 0 | 0 | 62.4 | 67.6 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425.6 | 0 | 1610.4 | 1795.2 | 0 | 1240.8 | 0 | 0 | 3590.4 | 0 | 2455.2 | 0 | 0 | 8.4 | 19.6 | 18.2 | 7
06:00 - 06:30 | 0 | 1194 | 0 | 1452 | 46.4 | 0 | 14.4 | 0 | 56.4 | 0 | 61.2 | 0 | 868.8 | 0 | 1036.8 | 0 | 94.4 | 104.4 | 65.2 | 17.6 | 0 | 0 | 33.6 | 66.4 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 1636.8 | 2534.4 | 0 | 1821.6 | 0 | 0 | 4593.6 | 0 | 2851.2 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 64.4 | 2.8
06:30 - 07:00 | 0 | 1158 | 0 | 1572 | 46.4 | 0 | 13.2 | 0 | 54 | 0 | 60 | 0 | 835.2 | 0 | 1029.6 | 0 | 93.6 | 101.6 | 66.8 | 17.6 | 0 | 4.8 | 16 | 68.4 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425.6 | 0 | 1848 | 3220.8 | 0 | 2455.2 | 0 | 0 | 5570.4 | 0 | 3352.8 | 0 | 0 | 0 | 120.4 | 117.6 | 0
07:00 - 07:30 | 0 | 1146 | 0 | 1788 | 45.6 | 0 | 10 | 0 | 52.8 | 0 | 56.4 | 0 | 830.4 | 0 | 1015.2 | 0 | 99.2 | 96.4 | 78.8 | 16 | 0 | 3.2 | 22.4 | 64 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399.2 | 0 | 2085.6 | 3300 | 0 | 2508 | 0 | 0 | 5913.6 | 0 | 3432 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 100.8 | 0
07:30 - 08:00 | 0 | 1158 | 0 | 1830 | 46 | 0 | 12 | 0 | 51.6 | 0 | 51.6 | 0 | 825.6 | 0 | 1010.4 | 0 | 104 | 104.4 | 87.2 | 14.4 | 0 | 3.2 | 36.8 | 62 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425.6 | 0 | 2059.2 | 2692.8 | 0 | 1900.8 | 0 | 0 | 5174.4 | 0 | 2904 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 51.8 | 0
08:00 - 08:30 | 0 | 1182 | 0 | 1644 | 46.8 | 0 | 8.8 | 0 | 51.6 | 0 | 49.2 | 0 | 844.8 | 0 | 998.4 | 0 | 85.6 | 110.4 | 86 | 12.8 | 0 | 9.6 | 16 | 60 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.4 | 0 | 1874.4 | 2006.4 | 0 | 1082.4 | 52.8 | 0 | 4672.8 | 0 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 56 | 57.4 | 0
08:30 - 09:00 | 0 | 1236 | 0 | 1824 | 57.6 | 0 | 9.2 | 0 | 55.2 | 0 | 46.8 | 0 | 871.2 | 0 | 998.4 | 0 | 73.6 | 121.6 | 84.8 | 17.6 | 0 | 49.6 | 3.2 | 61.6 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.4 | 0 | 2112 | 792 | 0 | 0 | 580.8 | 0 | 3828 | 26.4 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 96.6 | 0
09:00 - 09:30 | 0 | 1242 | 0 | 1938 | 61.2 | 0 | 16.4 | 0 | 56.4 | 0 | 49.2 | 0 | 883.2 | 0 | 1032 | 0 | 74.4 | 115.6 | 82 | 16 | 0 | 100.8 | 0 | 56.8 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504.8 | 0 | 2270.4 | 739.2 | 0 | 0 | 633.6 | 0 | 3880.8 | 0 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 142.8 | 0
9:30 - 10:00 | 0 | 1218 | 0 | 1896 | 49.2 | 0 | 16.8 | 0 | 49.2 | 0 | 49.2 | 0 | 883.2 | 0 | 1034.4 | 0 | 75.2 | 113.6 | 84 | 17.6 | 0 | 129.6 | 0 | 60.4 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504.8 | 0 | 2217.6 | 924 | 0 | 26.4 | 422.4 | 0 | 3933.6 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 145.6 | 0
10:00 - 10:30 | 0 | 1284 | 0 | 2016 | 47.2 | 0 | 18.8 | 0 | 43.2 | 0 | 52.8 | 0 | 921.6 | 0 | 1053.6 | 0 | 77.6 | 122 | 87.6 | 25.6 | 0 | 25.6 | 6.4 | 70 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531.2 | 0 | 2296.8 | 1240.8 | 0 | 158.4 | 158.4 | 0 | 4303.2 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 100.8 | 0
10:30 - 11:00 | 0 | 1206 | 0 | 1842 | 47.6 | 0 | 17.6 | 0 | 28.8 | 0 | 49.2 | 0 | 878.4 | 0 | 1036.8 | 0 | 76 | 106.8 | 84.8 | 17.6 | 0 | 8 | 12.8 | 71.2 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 2191.2 | 1056 | 0 | 0 | 290.4 | 0 | 4118.4 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 161 | 0
11:00 - 11:30 | 0 | 1218 | 0 | 1620 | 47.6 | 0 | 18 | 0 | 37.2 | 0 | 44.4 | 0 | 890.4 | 0 | 1044 | 0 | 65.6 | 112 | 78.4 | 19.2 | 0 | 20.8 | 8 | 66 | 0 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.4 | 0 | 1874.4 | 1029.6 | 0 | 0 | 343.2 | 0 | 3960 | 26.4 | 290.4 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 121.8 | 0
11:30 - 12:00 | 0 | 1266 | 0 | 1680 | 50 | 0 | 19.6 | 0 | 42 | 0 | 49.2 | 0 | 914.4 | 0 | 1063.2 | 0 | 68.8 | 115.2 | 78.4 | 25.6 | 0 | 16 | 6.4 | 74.8 | 0 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504.8 | 0 | 1900.8 | 1056 | 0 | 132 | 316.8 | 0 | 3907.2 | 0 | 528 | 0 | 0 | 2.8 | 84 | 86.8 | 0
12:00 - 12:30 | 0 | 1218 | 0 | 1932 | 48.8 | 0 | 16.8 | 0 | 44.4 | 0 | 50.4 | 0 | 871.2 | 0 | 1034.4 | 0 | 60 | 113.6 | 80.8 | 22.4 | 0 | 4.8 | 17.6 | 74.4 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.4 | 0 | 2085.6 | 1742.4 | 0 | 739.2 | 0 | 0 | 4620 | 0 | 1399.2 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 0 | 51.8
12:30 - 13:00 | 0 | 1236 | 0 | 1944 | 59.6 | 0 | 15.6 | 0 | 44.4 | 0 | 49.2 | 0 | 883.2 | 0 | 1027.2 | 0 | 70.4 | 111.6 | 88.8 | 19.2 | 0 | 1.6 | 16 | 61.2 | 0 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504.8 | 0 | 2112 | 1689.6 | 0 | 686.4 | 0 | 0 | 4488 | 0 | 1425.6 | 0 | 0 | 53.2 | 2.8 | 1.4 | 54.6
13:00 - 13:30 | 0 | 1170 | 0 | 1728 | 62 | 0 | 14.8 | 0 | 40.8 | 0 | 46.8 | 0 | 842.4 | 0 | 1012.8 | 0 | 74.4 | 110 | 83.6 | 16 | 0 | 9.6 | 11.2 | 53.2 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425.6 | 0 | 1980 | 1056 | 0 | 79.2 | 237.6 | 0 | 3907.2 | 0 | 554.4 | 0 | 0 | 2.8 | 103.6 | 105 | 1.4
13:30 - 14:00 | 0 | 1170 | 0 | 1854 | 47.6 | 0 | 8.4 | 0.4 | 44.4 | 0 | 45.6 | 0 | 835.2 | 0 | 993.6 | 0 | 66.4 | 120 | 78.8 | 14.4 | 0 | 33.6 | 8 | 59.6 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425.6 | 0 | 2164.8 | 1531.2 | 0 | 369.6 | 158.4 | 0 | 4804.8 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 137.2 | 134.4 | 0
14:00 - 14:30 | 0 | 1200 | 0 | 1950 | 49.6 | 0 | 13.2 | 0 | 49.2 | 0 | 49.2 | 0 | 861.6 | 0 | 1024.8 | 0 | 77.6 | 110 | 85.6 | 19.2 | 0 | 121.6 | 0 | 56.8 | 0 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 2296.8 | 1346.4 | 0 | 158.4 | 132 | 0 | 4540.8 | 0 | 739.2 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 165.2 | 0
14:30 - 15:00 | 0 | 1218 | 0 | 1860 | 48.4 | 0 | 17.6 | 0 | 48 | 0 | 51.6 | 0 | 878.4 | 0 | 1044 | 0 | 76.8 | 112.8 | 90.4 | 20.8 | 0 | 94.4 | 1.6 | 59.2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.4 | 0 | 2191.2 | 1848 | 0 | 660 | 0 | 0 | 5016 | 0 | 1135.2 | 0 | 0 | 0 | 154 | 152.6 | 0
15:00 - 15:30 | 0 | 1236 | 0 | 2016 | 48.8 | 0 | 20 | 0 | 48 | 0 | 50.4 | 0 | 890.4 | 0 | 1046.4 | 0 | 82.4 | 115.6 | 79.6 | 22.4 | 0 | 9.6 | 17.6 | 61.6 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.4 | 0 | 2296.8 | 2217.6 | 0 | 1135.2 | 0 | 0 | 5517.6 | 0 | 1636.8 | 0 | 0 | 0 | 103.6 | 105 | 0
15:30 - 16:00 | 0 | 1206 | 0 | 1920 | 48 | 0 | 18 | 0 | 44.4 | 0 | 55.2 | 0 | 876 | 0 | 1034.4 | 0 | 96.8 | 112 | 75.6 | 17.6 | 0 | 9.6 | 19.2 | 62 | 0 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.4 | 0 | 2296.8 | 2402.4 | 0 | 1135.2 | 0 | 0 | 5860.8 | 0 | 1425.6 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 180.6 | 0
16:00 - 16:30 | 0 | 1206 | 0 | 1998 | 47.2 | 0 | 16.8 | 0 | 44.4 | 0 | 57.6 | 0 | 883.2 | 0 | 1036.8 | 0 | 94.4 | 109.2 | 80.8 | 19.2 | 0 | 3.2 | 22.4 | 64 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.4 | 0 | 2296.8 | 2296.8 | 0 | 1082.4 | 0 | 0 | 5728.8 | 0 | 1425.6 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0
16:30 - 17:00 | 0 | 1260 | 0 | 2058 | 57.2 | 0 | 20.8 | 0 | 46.8 | 0 | 62.4 | 0 | 892.8 | 0 | 1058.4 | 0 | 100 | 115.2 | 82 | 27.2 | 0 | 9.6 | 14.4 | 72.8 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531.2 | 0 | 2349.6 | 2349.6 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 5623.2 | 0 | 1742.4 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 93.8 | 0
17:00 - 17:30 | 0 | 1212 | 0 | 1830 | 59.2 | 0 | 17.6 | 0 | 48 | 0 | 61.2 | 0 | 873.6 | 0 | 1036.8 | 0 | 94.4 | 109.2 | 75.6 | 20.8 | 0 | 1.6 | 46.4 | 64 | 0 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504.8 | 0 | 2059.2 | 2244 | 0 | 1161.6 | 0 | 0 | 5253.6 | 0 | 1689.6 | 0 | 0 | 2.8 | 44.8 | 46.2 | 5.6
17:30 - 18:00 | 0 | 1230 | 0 | 1794 | 46.4 | 0 | 18 | 0 | 49.2 | 0 | 61.2 | 0 | 892.8 | 0 | 1036.8 | 0 | 91.2 | 111.2 | 82 | 20.8 | 0 | 0 | 44.8 | 66.8 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504.8 | 0 | 2059.2 | 2112 | 0 | 976.8 | 0 | 0 | 5148 | 0 | 1504.8 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 84 | 0
18:00 - 18:30 | 0 | 1236 | 0 | 1920 | 45.2 | 0 | 15.6 | 0 | 49.2 | 0 | 60 | 0 | 912 | 0 | 1032 | 0 | 92 | 108 | 74 | 20.8 | 0 | 0 | 51.2 | 65.6 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504.8 | 0 | 2244 | 1848 | 0 | 818.4 | 0 | 0 | 4884 | 0 | 1478.4 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 116.2 | 0
18:30 - 19:00 | 0 | 1248 | 0 | 1806 | 45.6 | 0 | 18.4 | 0 | 49.2 | 0 | 62.4 | 0 | 919.2 | 0 | 1039.2 | 0 | 93.6 | 111.6 | 71.2 | 22.4 | 0 | 0 | 43.2 | 67.6 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531.2 | 0 | 2112 | 1742.4 | 0 | 607.2 | 0 | 0 | 4620 | 0 | 1425.6 | 0 | 0 | 0 | 131.6 | 131.6 | 0
19:00 - 19:30 | 0 | 1266 | 0 | 1746 | 44.8 | 0 | 18.8 | 0 | 51.6 | 0 | 63.6 | 0 | 914.4 | 0 | 1051.2 | 0 | 88.8 | 112 | 80 | 25.6 | 0 | 0 | 33.6 | 73.2 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531.2 | 0 | 2006.4 | 1399.2 | 0 | 343.2 | 0 | 0 | 4092 | 0 | 1240.8 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 65.8 | 0
19:30 - 20:00 | 0 | 1260 | 0 | 1968 | 46.8 | 0 | 19.2 | 0 | 54 | 0 | 63.6 | 0 | 912 | 0 | 1056 | 0 | 92 | 105.2 | 76.8 | 30.4 | 0 | 0 | 35.2 | 74 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531.2 | 0 | 2164.8 | 1504.8 | 0 | 475.2 | 0 | 0 | 4197.6 | 0 | 1504.8 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 1.4 | 30.8
20:00 - 20:30 | 0 | 1242 | 0 | 1782 | 47.6 | 0 | 19.6 | 0 | 54 | 0 | 63.6 | 0 | 883.2 | 0 | 1056 | 0 | 88 | 109.6 | 80 | 28.8 | 0 | 8 | 20.8 | 70.8 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504.8 | 0 | 1953.6 | 1478.4 | 0 | 528 | 0 | 0 | 4092 | 0 | 1346.4 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14
20:30 - 21:00 | 0 | 1266 | 0 | 1836 | 56.8 | 0 | 20.8 | 0 | 52.8 | 0 | 63.6 | 0 | 897.6 | 0 | 1060.8 | 0 | 90.4 | 110.8 | 76.8 | 30.4 | 0 | 4.8 | 24 | 77.6 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557.6 | 0 | 2085.6 | 792 | 0 | 26.4 | 448.8 | 0 | 3194.4 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 56 | 0
21:00 - 21:30 | 0 | 1254 | 0 | 2052 | 58.8 | 0 | 20 | 0 | 52.8 | 0 | 63.6 | 0 | 916.8 | 0 | 1060.8 | 0 | 92 | 104 | 69.6 | 25.6 | 0 | 3.2 | 17.6 | 70.4 | 0 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504.8 | 0 | 2296.8 | 501.6 | 0 | 0 | 739.2 | 0 | 2772 | 0 | 897.6 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 46.2 | 0
21:30 - 22:00 | 0 | 1242 | 0 | 2052 | 46 | 0 | 20.8 | 0 | 50.4 | 0 | 64.8 | 0 | 919.2 | 0 | 1065.6 | 0 | 96 | 98.4 | 69.2 | 20.8 | 0 | 48 | 4.8 | 69.6 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504.8 | 0 | 2296.8 | 184.8 | 396 | 0 | 1188 | 0 | 2059.2 | 0 | 686.4 | 0 | 0 | 2.8 | 33.6 | 32.2 | 2.8
22:00 - 22:30 | 0 | 1272 | 0 | 1938 | 44.4 | 0 | 22.8 | 0 | 52.8 | 0 | 68.4 | 0 | 938.4 | 0 | 1084.8 | 0 | 100.8 | 103.2 | 73.2 | 28.8 | 0 | 81.6 | 0 | 75.6 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531.2 | 0 | 2138.4 | 26.4 | 765.6 | 0 | 1504.8 | 0 | 1452 | 52.8 | 422.4 | 0 | 0 | 2.8 | 22.4 | 22.4 | 4.2
22:30 - 23:00 | 0 | 1272 | 0 | 1968 | 44.8 | 0 | 21.6 | 0 | 54 | 0 | 68.4 | 0 | 933.6 | 0 | 1077.6 | 0 | 103.2 | 100.8 | 71.2 | 25.6 | 0 | 36.8 | 4.8 | 76.8 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531.2 | 0 | 2244 | 0 | 1240.8 | 0 | 1900.8 | 26.4 | 950.4 | 158.4 | 264 | 0 | 0 | 0 | 70 | 77 | 0
23:00 - 23:30 | 0 | 1260 | 0 | 2082 | 44.8 | 0 | 21.6 | 0 | 52.8 | 0 | 68.4 | 0 | 936 | 0 | 1068 | 0 | 108 | 101.6 | 70 | 25.6 | 0 | 41.6 | 1.6 | 72 | 0 | 72.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504.8 | 0 | 2323.2 | 0 | 1636.8 | 0 | 2270.4 | 132 | 554.4 | 316.8 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 70 | 0
23:30 - 00:00 | 0 | 1236 | 0 | 2154 | 48.4 | 0 | 21.2 | 0 | 52.8 | 0 | 67.2 | 0 | 902.4 | 0 | 1068 | 0 | 107.2 | 102.4 | 69.6 | 25.6 | 0 | 46.4 | 3.2 | 68.8 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.4 | 0 | 2402.4 | 0 | 1557.6 | 0 | 2164.8 | 52.8 | 580.8 | 264 | 132 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 33.6 | 1.4
Сумма | 0 | 58968 | 0 | 86484 | 2386.8 | 0 | 963.6 | 0.4 | 2530.8 | 0 | 2805.6 | 0 | 42688.8 | 0 | 50064 | 0 | 4169.6 | 5126.8 | 3646.8 | 1057.6 | 0 | 945.6 | 1088 | 3248.8 | 0 | 3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71385.6 | 0 | 97653.6 | 62726.4 | 5702.4 | 26320.8 | 15813.6 | 211.2 | 175560 | 844.8 | 65498.4 | 0 | 0 | 548.8 | 3264.8 | 3292.8 | 551.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Погорелово |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч