## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
| ПС 110 кВ Погорелово | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Погорелово | [46 empty] | за 18.12.2024
Время | 10 Погорелово Т 1 ао RS | 10 Погорелово Т 1 ап RS | 10 Погорелово Т 2 ао RS | 10 Погорелово Т 2 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ап RS | 10 Погорелово-НПС 1 ао RS | 10 Погорелово-НПС 1 ап RS | 10 Погорелово-НПС 2 ао RS | 10 Погорелово-НПС 2 ап RS | 10 Погорелово-Погорелово ао RS | 10 Погорелово-с.х Сигнал ао RS | 10 Погорелово-Туровец ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 1 ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 1 ап RS | 10 Погорелово-ЦРП 2 ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 2 ап RS | 10 Погорелово-Юбилейный 1 ао RS | 10 Погорелово-Юбилейный 1 ап RS | 10 Погорелово-Юбилейный 2 ао RS | 10 Погорелово-Юбилейный 2 ап RS | 110 Погорелово ОВ ао RS | 110 Погорелово ОВ ап RS | 110 Погорелово Т 1 ао RS | 110 Погорелово Т 1 ап RS | 110 Погорелово Т 2 ао RS | 110 Погорелово Т 2 ап RS | 110 Погорелово-Биряково ао RS | 110 Погорелово-Биряково ап RS | 110 Погорелово-Воробьево ао RS | 110 Погорелово-Воробьево ап RS | 110 Погорелово-Тотьма-1 ао RS | 110 Погорелово-Тотьма-1 ап RS | 110 Погорелово-Юбилейный ао RS | 110 Погорелово-Юбилейный ап RS | 35 Погорелово Т 1 ао RS | 35 Погорелово Т 1 ап RS | 35 Погорелово Т 2 ао RS | 35 Погорелово Т 2 ап RS | 35 Погорелово-Никольское ао RS | 35 Погорелово-Никольское ап RS
00 - 01 | 0 | 4293 | 0 | 2220 | 215.2 | 0 | 133.6 | 0 | 261 | 0 | 183.6 | 0 | 3157.2 | 0 | 1946.4 | 0 | 292.4 | 215 | 261.6 | 7.2 | 0 | 0 | 915.2 | 167 | 0 | 108.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4342.8 | 0 | 2996.4 | 0 | 6507.6 | 0 | 5478 | 2521.2 | 0 | 2125.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.6 | 745.5 | 0
01 - 02 | 0 | 4260 | 0 | 2172 | 218.2 | 0 | 133.6 | 0 | 261 | 0 | 182.4 | 0 | 3124.8 | 0 | 1933.2 | 0 | 271.6 | 212.8 | 261.2 | 8 | 0 | 0 | 906.4 | 163 | 0 | 101.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4303.2 | 0 | 2943.6 | 0 | 6151.2 | 0 | 5174.4 | 2283.6 | 0 | 1834.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.6 | 737.8 | 0
02 - 03 | 0 | 4245 | 0 | 2190 | 191.2 | 0 | 133.8 | 0 | 261 | 0 | 183 | 0 | 3135.6 | 0 | 1935.6 | 0 | 270 | 219.4 | 259.2 | 7.2 | 0 | 0 | 884 | 161.8 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4276.8 | 0 | 3009.6 | 0 | 6138 | 0 | 5108.4 | 2230.8 | 0 | 1729.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768.6 | 774.2 | 0
03 - 04 | 0 | 4254 | 0 | 2037 | 200.2 | 0 | 135 | 0 | 264 | 0 | 183.6 | 0 | 3136.8 | 0 | 1935.6 | 0 | 256.8 | 206.6 | 260.8 | 7.2 | 0 | 0 | 876.8 | 163 | 0 | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4290 | 0 | 2851.2 | 0 | 6811.2 | 0 | 5808 | 2930.4 | 0 | 2560.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 787.5 | 0
04 - 05 | 0 | 4287 | 0 | 2016 | 211.8 | 0 | 135.6 | 0 | 264 | 0 | 182.4 | 0 | 3136.8 | 0 | 1936.8 | 0 | 265.2 | 227 | 265.4 | 8 | 0 | 0 | 850.4 | 161.6 | 0 | 101.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4329.6 | 0 | 2890.8 | 0 | 7669.2 | 0 | 6679.2 | 3696 | 0 | 3458.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.2 | 835.1 | 0
05 - 06 | 0 | 4332 | 0 | 2091 | 215.8 | 0 | 135.4 | 0 | 264.6 | 0 | 182.4 | 0 | 3138 | 0 | 1938 | 0 | 300.8 | 229.4 | 284.6 | 7.2 | 0 | 0 | 848 | 177.6 | 0 | 104.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4369.2 | 0 | 2983.2 | 0 | 8712 | 0 | 7774.8 | 4659.6 | 0 | 4501.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858.2 | 863.8 | 0
06 - 07 | 0 | 4428 | 0 | 2274 | 198.2 | 0 | 135.8 | 0 | 268.8 | 0 | 181.8 | 0 | 3142.8 | 0 | 1939.2 | 0 | 324 | 272.8 | 317.8 | 7.2 | 0 | 0 | 743.2 | 210.8 | 0 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4474.8 | 0 | 3286.8 | 0 | 12130.8 | 0 | 11365.2 | 7761.6 | 0 | 7999.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.2 | 982.8 | 0
07 - 08 | 0 | 4512 | 0 | 2610 | 203.8 | 0 | 135.8 | 0 | 270.6 | 0 | 177.6 | 0 | 3144 | 0 | 1938 | 0 | 338.4 | 288.8 | 364.4 | 7.2 | 0 | 0 | 773.6 | 222.4 | 0 | 154.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4540.8 | 0 | 3682.8 | 0 | 13728 | 0 | 12962.4 | 9121.2 | 0 | 9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033.2 | 1039.5 | 0
08 - 09 | 0 | 4542 | 0 | 2571 | 218.8 | 0 | 134.8 | 0 | 274.2 | 0 | 165 | 0 | 3154.8 | 0 | 1946.4 | 0 | 311.6 | 308.2 | 360 | 6.4 | 0 | 0 | 723.2 | 207.2 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4593.6 | 0 | 3656.4 | 0 | 16948.8 | 0 | 16249.2 | 12645.6 | 0 | 12342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 1049.3 | 0
09 - 10 | 0 | 4452 | 0 | 2562 | 206.8 | 0 | 128 | 0 | 264.6 | 0 | 145.2 | 0 | 3133.2 | 0 | 1934.4 | 0 | 312 | 283.2 | 351.6 | 7.2 | 0 | 0 | 711.2 | 191.4 | 0 | 158.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4488 | 0 | 3630 | 0 | 18004.8 | 0 | 17358 | 13860 | 0 | 13384.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 1034.6 | 0
10 - 11 | 0 | 4386 | 0 | 2508 | 183.4 | 0 | 127.8 | 0 | 228 | 0 | 146.4 | 0 | 3133.2 | 0 | 1934.4 | 0 | 286 | 286.8 | 343.2 | 8 | 0 | 0 | 815.2 | 192 | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4422 | 0 | 3577.2 | 0 | 17503.2 | 0 | 16856.4 | 13358.4 | 0 | 13015.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.2 | 1032.5 | 0
11 - 12 | 0 | 4380 | 0 | 2196 | 194.8 | 0 | 129.6 | 0 | 228.6 | 0 | 132.6 | 0 | 3126 | 0 | 1932 | 0 | 290.4 | 281.6 | 327.2 | 7.2 | 0 | 0 | 844 | 199 | 0 | 155.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4422 | 0 | 3220.8 | 0 | 17410.8 | 0 | 16737.6 | 13477.2 | 0 | 13068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.6 | 991.9 | 0
12 - 13 | 0 | 4416 | 0 | 2532 | 207.4 | 0 | 129.6 | 0 | 244.2 | 0 | 145.8 | 0 | 3127.2 | 0 | 1929.6 | 0 | 295.6 | 276.2 | 337.8 | 7.2 | 0 | 0 | 860 | 204.4 | 0 | 150.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4448.4 | 0 | 3432 | 0 | 16143.6 | 0 | 15457.2 | 11959.2 | 0 | 11787.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.2 | 856.1 | 0
13 - 14 | 0 | 4395 | 0 | 2439 | 202.2 | 0 | 126 | 0 | 244.8 | 0 | 142.8 | 0 | 3122.4 | 0 | 1928.4 | 0 | 319.6 | 279.8 | 341.2 | 7.2 | 0 | 0 | 852 | 185 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4435.2 | 0 | 3445.2 | 0 | 18084 | 0 | 17556 | 14031.6 | 0 | 13754.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.8 | 974.4 | 0
14 - 15 | 0 | 4395 | 0 | 2454 | 187 | 0 | 129.8 | 0 | 247.2 | 0 | 144.6 | 0 | 3138 | 0 | 1935.6 | 0 | 308.4 | 270.4 | 347 | 7.2 | 0 | 0 | 763.2 | 188.8 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4435.2 | 0 | 3524.4 | 0 | 18308.4 | 0 | 17754 | 14137.2 | 0 | 13992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.8 | 1038.1 | 0
15 - 16 | 0 | 4446 | 0 | 2565 | 202 | 0 | 137.8 | 0 | 253.2 | 0 | 161.4 | 0 | 3136.8 | 0 | 1934.4 | 0 | 326.8 | 282.8 | 339.4 | 7.2 | 0 | 0 | 832 | 211 | 0 | 151.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4488 | 0 | 3630 | 0 | 19324.8 | 0 | 18823.2 | 14982 | 0 | 15087.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.6 | 1025.5 | 0
16 - 17 | 0 | 4575 | 0 | 2802 | 221.6 | 0 | 143 | 0 | 268.8 | 0 | 185.4 | 0 | 3147.6 | 0 | 1941.6 | 0 | 355.6 | 302.2 | 365.8 | 8 | 0 | 0 | 780.8 | 248.4 | 0 | 161.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4620 | 0 | 3880.8 | 0 | 19324.8 | 0 | 18810 | 14784 | 0 | 14863.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 1043 | 0
17 - 18 | 0 | 4617 | 0 | 2577 | 215 | 0 | 139 | 0 | 275.4 | 0 | 184.2 | 0 | 3154.8 | 0 | 1944 | 0 | 355.6 | 319.8 | 381.6 | 7.2 | 0 | 0 | 831.2 | 252.6 | 0 | 167.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4659.6 | 0 | 3656.4 | 0 | 17859.6 | 0 | 17226 | 13411.2 | 0 | 13384.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 1042.3 | 0
18 - 19 | 0 | 4593 | 0 | 2682 | 195.8 | 0 | 138.8 | 0 | 280.2 | 0 | 186.6 | 0 | 3154.8 | 0 | 1941.6 | 0 | 358 | 330.2 | 352.4 | 7.2 | 0 | 0 | 854.4 | 259.4 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4620 | 0 | 3801.6 | 0 | 16922.4 | 0 | 16170 | 12408 | 0 | 12262.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 1090.6 | 0
19 - 20 | 0 | 4557 | 0 | 2652 | 201.4 | 0 | 139.4 | 0 | 272.4 | 0 | 191.4 | 0 | 3156 | 0 | 1942.8 | 0 | 346.4 | 297.4 | 353.6 | 8 | 0 | 0 | 808 | 255 | 0 | 180.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4606.8 | 0 | 3696 | 0 | 15219.6 | 0 | 14401.2 | 10824 | 0 | 10533.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 1008 | 0
20 - 21 | 0 | 4545 | 0 | 2538 | 219.6 | 0 | 141.2 | 0 | 271.8 | 0 | 184.2 | 0 | 3156 | 0 | 1942.8 | 0 | 336.4 | 293.2 | 342.2 | 8 | 0 | 0 | 798.4 | 244 | 0 | 172.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4580.4 | 0 | 3564 | 0 | 14295.6 | 0 | 13424.4 | 9992.4 | 0 | 9609.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989.8 | 994.7 | 0
21 - 22 | 0 | 4461 | 0 | 2784 | 212.8 | 0 | 140.8 | 0 | 274.8 | 0 | 184.2 | 0 | 3152.4 | 0 | 1941.6 | 0 | 311.2 | 264.4 | 309.2 | 7.2 | 0 | 0 | 734.4 | 227.6 | 0 | 156.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4501.2 | 0 | 3775.2 | 0 | 11866.8 | 0 | 10824 | 7537.2 | 0 | 6877.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 950.6 | 0
22 - 23 | 0 | 4359 | 0 | 2619 | 193.6 | 0 | 142.4 | 0 | 274.2 | 0 | 187.2 | 0 | 3145.2 | 0 | 1935.6 | 0 | 307.6 | 238.4 | 281 | 8 | 0 | 0 | 661.6 | 206 | 0 | 134.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4395.6 | 0 | 3537.6 | 0 | 9398.4 | 0 | 8197.2 | 5306.4 | 0 | 4369.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.6 | 872.2 | 0
23 - 00 | 0 | 4314 | 0 | 2733 | 204.4 | 0 | 140.4 | 0 | 276 | 0 | 186 | 0 | 3122.4 | 0 | 1926 | 0 | 316.8 | 233.8 | 273.2 | 7.2 | 0 | 0 | 715.2 | 183.8 | 0 | 118.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4356 | 0 | 3603.6 | 0 | 7801.2 | 0 | 6586.8 | 3735.6 | 0 | 2692.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.4 | 832.3 | 0
Сумма | 0 | 106044 | 0 | 58824 | 4921 | 0 | 3247 | 0 | 6293.4 | 0 | 4129.8 | 0 | 75376.8 | 0 | 46494 | 0 | 7457.2 | 6420.2 | 7681.4 | 177.6 | 0 | 0 | 19382.4 | 4882.8 | 0 | 3424.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106999.2 | 0 | 82275.6 | 0 | 322264.8 | 0 | 302781.6 | 221654.4 | 0 | 214605.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22468.6 | 22602.3 | 0
[13 empty] | 3.1572 | 0 | 1.9464
[13 empty] | 3.1248 | 0 | 1.9332
[13 empty] | 3.1356 | 0 | 1.9356
[13 empty] | 3.1368 | 0 | 1.9356
[13 empty] | 3.1368 | 0 | 1.9368
[13 empty] | 3.138 | 0 | 1.938
[13 empty] | 3.1428 | 0 | 1.9392
[13 empty] | 3.144 | 0 | 1.938
[13 empty] | 3.1548 | 0 | 1.9464
[13 empty] | 3.1332 | 0 | 1.9344
[13 empty] | 3.1332 | 0 | 1.9344
[13 empty] | 3.126 | 0 | 1.932
[13 empty] | 3.1272 | 0 | 1.9296
[13 empty] | 3.1224 | 0 | 1.9284
[13 empty] | 3.138 | 0 | 1.9356
[13 empty] | 3.1368 | 0 | 1.9344
[13 empty] | 3.1476 | 0 | 1.9416
[13 empty] | 3.1548 | 0 | 1.944
[13 empty] | 3.1548 | 0 | 1.9416
[13 empty] | 3.156 | 0 | 1.9428
[13 empty] | 3.156 | 0 | 1.9428
[13 empty] | 3.1524 | 0 | 1.9416
[13 empty] | 3.1452 | 0 | 1.9356
3.1224
75.3768
0
0.0031572
0.0031248

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Погорелово |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч