## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Рослятино | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ Рослятино | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Рослятино | [27 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Рослятино ТСН 1 ао RS | 0,4 Рослятино ТСН 2 ао RS | 10 Рослятино Т 1 ао RS | 10 Рослятино Т 1 ап RS | 10 Рослятино Т 2 ао RS | 10 Рослятино Т 2 ап RS | 10 Рослятино ТСН 1 ао RS | 10 Рослятино ТСН 2 ао RS | 10 Рослятино-Жубринский ао RS | 10 Рослятино-Жубринский ап RS | 10 Рослятино-Зайчики ао RS | 10 Рослятино-Зайчики ап RS | 10 Рослятино-Ляменьга резерв ао RS (архив) | 10 Рослятино-Ляменьга резерв ап RS (архив) | 10 Рослятино-Молокозавод ао RS | 10 Рослятино-Молокозавод ап RS | 10 Рослятино-Рослятино ао RS | 10 Рослятино-Рослятино ап RS | 10 Рослятино-Смена ао RS | 10 Рослятино-Смена ап RS | 10 Рослятино-Степаньково ао RS | 10 Рослятино-Степаньково ап RS | 110 Рослятино СВ ао RS | 110 Рослятино СВ ап RS | 110 Рослятино Т 1 ао RS | 110 Рослятино Т 1 ап RS | 110 Рослятино Т 2 ао RS | 110 Рослятино Т 2 ап RS
00:00 - 00:30 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 0 | 519.6 | 15.6 | 0.6 | 108.6 | 0 | 78.6 | 0 | 0.6 | 0 | 124.2 | 0 | 236.4 | 0 | 96 | 0 | 79.2 | 0 | 2138.4 | 0 | 0 | 228.8 | 0 | 519.2
00:30 - 01:00 | 0 | 0.048 | 0 | 222 | 0 | 519.6 | 14.4 | 0.3 | 108 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 132.6 | 0 | 234 | 0 | 97.2 | 0 | 74.4 | 0 | 1716 | 0 | 0 | 228.8 | 0 | 528
01:00 - 01:30 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 518.4 | 15.9 | 1.2 | 106.2 | 0 | 75 | 0 | 0.6 | 0 | 138 | 0 | 230.4 | 0 | 123.6 | 0 | 74.4 | 0 | 2270.4 | 0 | 0 | 246.4 | 0 | 528
01:30 - 02:00 | 0 | 0 | 0 | 241.2 | 0 | 524.4 | 14.4 | 0.6 | 99 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 235.2 | 0 | 127.8 | 0 | 75 | 0 | 2666.4 | 0 | 0 | 246.4 | 0 | 528
02:00 - 02:30 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 506.4 | 15.6 | 0.6 | 96.6 | 0 | 77.4 | 0 | 0.6 | 0 | 125.4 | 0 | 230.4 | 0 | 127.2 | 0 | 72 | 0 | 3009.6 | 0 | 0 | 246.4 | 0 | 519.2
02:30 - 03:00 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 0 | 505.2 | 14.7 | 0.9 | 102.6 | 0 | 77.4 | 0 | 0 | 0 | 122.4 | 0 | 231 | 0 | 111.6 | 0 | 74.4 | 0 | 3115.2 | 0 | 0 | 228.8 | 0 | 510.4
03:00 - 03:30 | 0 | 0.048 | 0 | 230.4 | 0 | 508.8 | 15.3 | 0.3 | 107.4 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 121.2 | 0 | 235.2 | 0 | 107.4 | 0 | 74.4 | 0 | 4065.6 | 0 | 0 | 237.6 | 0 | 519.2
03:30 - 04:00 | 0 | 0 | 0 | 259.2 | 0 | 516 | 15.3 | 1.2 | 111 | 0 | 77.4 | 0 | 0.6 | 0 | 124.8 | 0 | 241.8 | 0 | 131.4 | 0 | 72 | 0 | 4461.6 | 0 | 0 | 264 | 0 | 519.2
04:00 - 04:30 | 0 | 0 | 0 | 247.2 | 0 | 517.2 | 14.7 | 0.6 | 106.8 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 240.6 | 0 | 125.4 | 0 | 73.8 | 0 | 5280 | 0 | 0 | 246.4 | 0 | 528
04:30 - 05:00 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 532.8 | 15.3 | 0.6 | 112.2 | 0 | 81 | 0 | 0.6 | 0 | 130.2 | 0 | 244.2 | 0 | 118.2 | 0 | 76.8 | 0 | 4910.4 | 0 | 0 | 255.2 | 0 | 536.8
05:00 - 05:30 | 0 | 0.048 | 0 | 229.2 | 0 | 543.6 | 15.3 | 0.6 | 109.2 | 0 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 0 | 255 | 0 | 104.4 | 0 | 75 | 0 | 5148 | 0 | 0 | 228.8 | 0 | 545.6
06:30 - 06:00 | 0 | 0 | 0 | 261.6 | 0 | 570 | 16.5 | 0.9 | 115.2 | 0 | 85.8 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 253.8 | 0 | 129 | 0 | 82.8 | 0 | 4356 | 0 | 0 | 264 | 0 | 580.8
06:00 - 06:30 | 0 | 0.048 | 0 | 294 | 0 | 627.6 | 13.8 | 0.6 | 115.2 | 0 | 105 | 0 | 0.6 | 0 | 154.2 | 0 | 287.4 | 0 | 164.4 | 0 | 80.4 | 0 | 5016 | 0 | 0 | 299.2 | 0 | 633.6
06:30 - 07:00 | 0 | 0 | 0 | 301.2 | 0 | 670.8 | 16.2 | 0.6 | 126.6 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 164.4 | 0 | 318 | 0 | 158.4 | 0 | 85.8 | 0 | 3669.6 | 0 | 0 | 308 | 0 | 677.6
07:00 - 07:30 | 0 | 0.048 | 0 | 280.8 | 0 | 714 | 14.1 | 0.6 | 127.2 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 164.4 | 0 | 357 | 0 | 138 | 0 | 81.6 | 0 | 2059.2 | 0 | 0 | 281.6 | 0 | 721.6
07:30 - 08:00 | 0 | 0 | 0 | 315.6 | 0 | 740.4 | 15.6 | 0.6 | 134.4 | 0 | 120 | 0 | 0.6 | 0 | 167.4 | 0 | 365.4 | 0 | 165.6 | 0 | 85.8 | 0 | 607.2 | 132 | 0 | 325.6 | 0 | 748
08:00 - 08:30 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 772.8 | 14.1 | 1.5 | 213 | 0 | 139.2 | 0 | 0 | 0 | 189.6 | 0 | 363.6 | 0 | 216 | 0 | 81.6 | 0 | 264 | 264 | 0 | 448.8 | 0 | 783.2
08:30 - 09:00 | 0 | 0.144 | 0 | 464.4 | 0 | 859.2 | 14.7 | 0.3 | 226.8 | 0 | 137.4 | 0 | 0.6 | 0 | 241.2 | 0 | 354 | 0 | 222 | 0 | 125.4 | 0 | 844.8 | 26.4 | 0 | 466.4 | 0 | 871.2
09:00 - 09:30 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 843.6 | 14.1 | 0.6 | 232.8 | 0 | 138.6 | 0 | 0 | 0 | 187.2 | 0 | 369.6 | 0 | 208.2 | 0 | 147.6 | 0 | 290.4 | 52.8 | 0 | 466.4 | 0 | 853.6
9:30 - 10:00 | 0 | 0 | 0 | 433.2 | 0 | 757.2 | 13.8 | 0.9 | 208.2 | 0 | 115.8 | 0 | 0 | 0 | 160.8 | 0 | 348.6 | 0 | 211.2 | 0 | 132 | 0 | 105.6 | 369.6 | 0 | 440 | 0 | 765.6
10:00 - 10:30 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 0 | 726 | 14.4 | 1.5 | 171.6 | 0 | 108.6 | 0 | 0.6 | 0 | 176.4 | 0 | 334.2 | 0 | 235.2 | 0 | 105.6 | 0 | 448.8 | 52.8 | 0 | 422.4 | 0 | 739.2
10:30 - 11:00 | 0 | 0.048 | 0 | 519.6 | 0 | 814.8 | 13.2 | 0.9 | 230.4 | 0 | 121.2 | 0 | 0 | 0 | 211.8 | 0 | 331.8 | 0 | 274.8 | 0 | 148.8 | 0 | 237.6 | 52.8 | 0 | 528 | 0 | 818.4
11:00 - 11:30 | 0 | 0.048 | 0 | 541.2 | 0 | 832.8 | 15 | 0.9 | 255 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 0 | 341.4 | 0 | 271.2 | 0 | 143.4 | 0 | 448.8 | 0 | 0 | 545.6 | 0 | 844.8
11:30 - 12:00 | 0 | 0.048 | 0 | 445.2 | 0 | 764.4 | 13.2 | 0.6 | 213 | 0 | 121.2 | 0 | 0.6 | 0 | 203.4 | 0 | 334.8 | 0 | 217.2 | 0 | 106.2 | 0 | 501.6 | 0 | 0 | 448.8 | 0 | 774.4
12:00 - 12:30 | 0 | 0 | 0 | 345.6 | 0 | 658.8 | 15.9 | 1.2 | 181.8 | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 156.6 | 0 | 318 | 0 | 147.6 | 0 | 81.6 | 0 | 686.4 | 26.4 | 0 | 352 | 0 | 668.8
12:30 - 13:00 | 0 | 0.096 | 0 | 285.6 | 0 | 632.4 | 13.5 | 0.6 | 133.8 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 149.4 | 0 | 310.2 | 0 | 138.6 | 0 | 77.4 | 0 | 237.6 | 105.6 | 0 | 290.4 | 0 | 642.4
13:00 - 13:30 | 0 | 0.048 | 0 | 432 | 0 | 780 | 17.1 | 0.6 | 221.4 | 0 | 111.6 | 0 | 0.6 | 0 | 240.6 | 0 | 310.2 | 0 | 192 | 0 | 117.6 | 0 | 264 | 184.8 | 0 | 440 | 0 | 792
13:30 - 14:00 | 0 | 0.048 | 0 | 472.8 | 0 | 822 | 15 | 0.6 | 242.4 | 0 | 113.4 | 0 | 0 | 0 | 251.4 | 0 | 312 | 0 | 215.4 | 0 | 144.6 | 0 | 448.8 | 211.2 | 0 | 475.2 | 0 | 827.2
14:00 - 14:30 | 0 | 0.048 | 0 | 480 | 0 | 818.4 | 16.5 | 0.6 | 202.2 | 0 | 124.2 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 0 | 328.2 | 0 | 260.4 | 0 | 140.4 | 0 | 105.6 | 264 | 0 | 492.8 | 0 | 827.2
14:30 - 15:00 | 0 | 0 | 0 | 447.6 | 0 | 717.6 | 15.3 | 0.9 | 183.6 | 0 | 117.6 | 0 | 0.6 | 0 | 184.8 | 0 | 320.4 | 0 | 247.8 | 0 | 94.2 | 0 | 237.6 | 105.6 | 0 | 448.8 | 0 | 730.4
15:00 - 15:30 | 0 | 0.096 | 0 | 386.4 | 0 | 771.6 | 15.9 | 0.6 | 177 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 0 | 325.8 | 0 | 192.6 | 0 | 96 | 0 | 343.2 | 79.2 | 0 | 396 | 0 | 783.2
15:30 - 16:00 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 0 | 840 | 15.9 | 0.9 | 229.2 | 0 | 118.2 | 0 | 0 | 0 | 257.4 | 0 | 342 | 0 | 229.8 | 0 | 122.4 | 0 | 1003.2 | 26.4 | 0 | 475.2 | 0 | 844.8
16:00 - 16:30 | 0 | 0.048 | 0 | 486 | 0 | 828 | 16.2 | 0.9 | 256.2 | 0 | 111 | 0 | 0.6 | 0 | 249 | 0 | 347.4 | 0 | 213.6 | 0 | 120 | 0 | 396 | 26.4 | 0 | 492.8 | 0 | 844.8
16:30 - 17:00 | 0 | 0 | 0 | 387.6 | 0 | 742.8 | 16.5 | 0.6 | 153.6 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 200.4 | 0 | 338.4 | 0 | 216.6 | 0 | 86.4 | 0 | 316.8 | 52.8 | 0 | 396 | 0 | 748
17:00 - 17:30 | 0 | 0.096 | 0 | 296.4 | 0 | 726 | 15.3 | 0.6 | 127.8 | 0 | 121.8 | 0 | 0 | 0 | 172.8 | 0 | 342 | 0 | 151.8 | 0 | 88.8 | 0 | 448.8 | 26.4 | 0 | 299.2 | 0 | 730.4
17:30 - 18:00 | 0 | 0 | 0 | 338.4 | 0 | 724.8 | 16.8 | 0.9 | 127.8 | 0 | 120 | 0 | 0.6 | 0 | 172.2 | 0 | 342 | 0 | 193.8 | 0 | 90 | 0 | 844.8 | 0 | 0 | 343.2 | 0 | 739.2
18:00 - 18:30 | 0 | 0 | 0 | 314.4 | 0 | 718.8 | 15.3 | 0.6 | 123 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 171.6 | 0 | 333.6 | 0 | 175.8 | 0 | 93 | 0 | 105.6 | 237.6 | 0 | 316.8 | 0 | 721.6
18:30 - 19:00 | 0 | 0.048 | 0 | 294 | 0 | 696 | 17.1 | 0.6 | 123 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 169.8 | 0 | 313.8 | 0 | 153.6 | 0 | 96 | 0 | 0 | 844.8 | 0 | 299.2 | 0 | 704
19:00 - 19:30 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 684 | 15.3 | 0.6 | 123.6 | 0 | 111 | 0 | 0.6 | 0 | 174.6 | 0 | 311.4 | 0 | 136.2 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 1478.4 | 0 | 281.6 | 0 | 695.2
19:30 - 20:00 | 0 | 0.048 | 0 | 277.2 | 0 | 682.8 | 17.7 | 0.6 | 120 | 0 | 106.2 | 0 | 0 | 0 | 171.6 | 0 | 313.2 | 0 | 139.2 | 0 | 91.8 | 0 | 0 | 844.8 | 0 | 281.6 | 0 | 695.2
20:00 - 20:30 | 0 | 0.048 | 0 | 286.8 | 0 | 680.4 | 15.3 | 0.6 | 123 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 168.6 | 0 | 311.4 | 0 | 147 | 0 | 95.4 | 0 | 0 | 792 | 0 | 290.4 | 0 | 686.4
20:30 - 21:00 | 0 | 0 | 0 | 307.2 | 0 | 663.6 | 17.4 | 0.6 | 127.8 | 0 | 105.6 | 0 | 0.6 | 0 | 157.2 | 0 | 304.8 | 0 | 162 | 0 | 94.8 | 0 | 0 | 1900.8 | 0 | 308 | 0 | 668.8
21:00 - 21:30 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 657.6 | 15.3 | 0.9 | 117.6 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 150.6 | 0 | 310.2 | 0 | 153.6 | 0 | 90.6 | 0 | 0 | 1900.8 | 0 | 290.4 | 0 | 668.8
21:30 - 22:00 | 0 | 0 | 0 | 255.6 | 0 | 630 | 18 | 0.6 | 116.4 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 289.8 | 0 | 122.4 | 0 | 89.4 | 0 | 0 | 1636.8 | 0 | 264 | 0 | 633.6
22:00 - 22:30 | 0 | 0.144 | 0 | 240 | 0 | 598.8 | 15.9 | 0.3 | 109.8 | 0 | 96.6 | 0 | 0.6 | 0 | 142.2 | 0 | 274.2 | 0 | 112.8 | 0 | 85.8 | 0 | 26.4 | 528 | 0 | 246.4 | 0 | 607.2
22:30 - 23:00 | 0 | 0 | 0 | 266.4 | 0 | 586.8 | 17.7 | 0.9 | 108 | 0 | 95.4 | 0 | 0 | 0 | 139.8 | 0 | 262.8 | 0 | 140.4 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 660 | 0 | 272.8 | 0 | 598.4
23:00 - 23:30 | 0 | 0 | 0 | 261.6 | 0 | 561.6 | 15.6 | 0.9 | 108.6 | 0 | 91.8 | 0 | 0 | 0 | 132.6 | 0 | 255 | 0 | 136.8 | 0 | 82.2 | 0 | 26.4 | 1161.6 | 0 | 264 | 0 | 563.2
23:30 - 00:00 | 0 | 0 | 0 | 247.2 | 0 | 538.8 | 18.3 | 0.6 | 108 | 0 | 87 | 0 | 0.6 | 0 | 127.8 | 0 | 240.6 | 0 | 120 | 0 | 82.2 | 0 | 396 | 132 | 0 | 246.4 | 0 | 545.6
Сумма | 0 | 1.296 | 0 | 15937.2 | 0 | 32167.2 | 744 | 34.8 | 7182.6 | 0 | 4992 | 0 | 10.8 | 0 | 8155.2 | 0 | 14431.2 | 0 | 7981.2 | 0 | 4563 | 0 | 63518.4 | 14176.8 | 0 | 16165.6 | 0 | 32560

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Рослятино |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч