## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Тарнога | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ Тарнога | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Тарнога | [47 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Тарнога ЩСН 1 ао RS | 0,4 Тарнога ЩСН 2 ао RS | 10 Тарнога Т 1 ао RS | 10 Тарнога Т 1 ап RS | 10 Тарнога Т 2 ао RS | 10 Тарнога Т 2 ап RS | 10 Тарнога ТСН 1 ао RS | 10 Тарнога ТСН 2 ао RS | 10 Тарнога-База РЭС ао RS | 10 Тарнога-Ветаптека ао RS | 10 Тарнога-Восход ао RS | 10 Тарнога-В/Ч ао RS | 10 Тарнога-Игумновская ао RS | 10 Тарнога-Им.Ленина ао RS | 10 Тарнога-Им.Ленина ап RS | 10 Тарнога-им.Тимирязева ао RS | 10 Тарнога-Каскад ао RS | 10 Тарнога-К.Шевденицы ао RS | 10 Тарнога-К.Шевденицы к-с ао RS | 10 Тарнога-Лесхоз ао RS | 10 Тарнога-Маслозавод ао RS | 10 Тарнога-Память Ильича ао RS | 10 Тарнога-Птицеферма ао RS | 10 Тарнога-Сельхозхимия ао RS | 10 Тарнога-Тарнога ао RS | 10 Тарнога-Тарногский с/х ао RS | 110 Тарнога ОСШ ао RS | 110 Тарнога ОСШ ап RS | 110 Тарнога Т 1 ао RS | 110 Тарнога Т 1 ап RS | 110 Тарнога Т 2 ао RS | 110 Тарнога Т 2 ап RS | 110 Тарнога-Власьевская ао RS | 110 Тарнога-Власьевская ап RS | 110 Тарнога-Заячерецкая ао RS | 110 Тарнога-Заячерецкая ап RS | 110 Тарнога-НПС ао RS | 110 Тарнога-НПС ап RS | 35 Тарнога Т 1 ао RS | 35 Тарнога Т 1 ап RS | 35 Тарнога Т 2 ао RS | 35 Тарнога Т 2 ап RS | 35 Тарнога-Айга ао RS | 35 Тарнога-Айга ап RS | 35 Тарнога-Нюксеница 1 ао RS | 35 Тарнога-Нюксеница 1 ап RS | 35 Тарнога-Нюксеница 2 ао RS | 35 Тарнога-Нюксеница 2 ап RS
00:00 - 00:30 | 27.936 | 28.704 | 1548 | 0 | 1296 | 0 | 28.68 | 29.4 | 73.2 | 697.6 | 62.6 | 41.4 | 24.6 | 136.4 | 0 | 6.2 | 6.2 | 92.1 | 288 | 258.6 | 39.6 | 64.2 | 77.2 | 41.6 | 680 | 203.1 | 0 | 0 | 2006.4 | 0 | 1320 | 0 | 8025.6 | 0 | 0 | 11035.2 | 79.2 | 369.6 | 0 | 432.6 | 0 | 4.2 | 436.8 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
00:30 - 01:00 | 27.504 | 29.232 | 1484 | 0 | 1268 | 0 | 28.32 | 29.76 | 73.6 | 663.2 | 60.6 | 41.2 | 22.8 | 137.6 | 0 | 7 | 6.4 | 93.9 | 257.8 | 264 | 44.4 | 64.8 | 73.4 | 40.4 | 654.4 | 198.9 | 0 | 0 | 1953.6 | 0 | 1293.6 | 0 | 7524 | 0 | 0 | 10824 | 264 | 211.2 | 0 | 432.6 | 0 | 4.2 | 436.8 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0
01:00 - 01:30 | 27.168 | 29.184 | 1444 | 0 | 1288 | 0 | 27.96 | 29.76 | 73.6 | 652 | 68 | 40.2 | 21 | 134.4 | 0 | 6.2 | 5 | 91.2 | 253.2 | 250.8 | 38 | 62.7 | 70.4 | 40.8 | 680 | 192.6 | 0 | 0 | 1874.4 | 0 | 1293.6 | 0 | 8527.2 | 0 | 0 | 11193.6 | 0 | 501.6 | 0 | 424.2 | 0 | 4.2 | 425.6 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
01:30 - 02:00 | 27.312 | 29.568 | 1456 | 0 | 1260 | 0 | 27.96 | 30.24 | 73.6 | 656 | 65 | 43 | 21.4 | 136.8 | 0 | 6.2 | 5.2 | 87.6 | 251 | 255 | 43.4 | 64.2 | 71 | 40.4 | 648 | 194.7 | 0 | 0 | 1874.4 | 0 | 1267.2 | 0 | 8738.4 | 0 | 0 | 11220 | 26.4 | 660 | 0 | 415.8 | 0 | 4.2 | 422.8 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
02:00 - 02:30 | 27.12 | 28.992 | 1484 | 0 | 1264 | 0 | 27.96 | 29.52 | 73.6 | 663.2 | 67.6 | 42.8 | 21.4 | 145.2 | 0 | 6.2 | 10.6 | 88.5 | 269.2 | 251.4 | 61.2 | 68.1 | 72.4 | 40 | 620.8 | 195 | 0 | 0 | 1927.2 | 0 | 1293.6 | 0 | 9477.6 | 0 | 0 | 11774.4 | 0 | 897.6 | 0 | 411.6 | 0 | 4.2 | 414.4 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
02:30 - 03:00 | 27.408 | 29.088 | 1468 | 0 | 1216 | 0 | 28.08 | 29.76 | 74 | 647.2 | 63.2 | 43.4 | 22.2 | 136.8 | 0 | 5.8 | 12.6 | 89.1 | 267 | 252 | 39 | 73.8 | 64.8 | 43.2 | 607.2 | 196.8 | 0 | 0 | 1900.8 | 0 | 1240.8 | 0 | 9266.4 | 0 | 0 | 11510.4 | 0 | 871.2 | 0 | 420 | 0 | 8.4 | 422.8 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
03:00 - 03:30 | 27.648 | 28.944 | 1480 | 0 | 1220 | 0 | 28.44 | 29.52 | 73.2 | 660.8 | 64 | 51.6 | 23.4 | 136.4 | 0 | 5 | 7.2 | 86.7 | 261.2 | 244.8 | 44.4 | 76.2 | 60.8 | 40.4 | 606.4 | 200.4 | 0 | 0 | 1927.2 | 0 | 1240.8 | 0 | 9134.4 | 0 | 0 | 11774.4 | 52.8 | 580.8 | 0 | 424.2 | 0 | 4.2 | 428.4 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
03:30 - 04:00 | 27.168 | 29.184 | 1420 | 0 | 1232 | 0 | 27.96 | 29.76 | 74 | 653.6 | 67.4 | 42.8 | 21.6 | 138.4 | 0 | 5.4 | 5 | 84.9 | 245 | 220.8 | 39.2 | 95.1 | 62.4 | 37.6 | 606.4 | 201.3 | 0 | 0 | 1874.4 | 0 | 1240.8 | 0 | 9055.2 | 0 | 0 | 11880 | 79.2 | 343.2 | 0 | 432.6 | 0 | 4.2 | 436.8 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
04:00 - 04:30 | 27.6 | 28.8 | 1468 | 0 | 1260 | 0 | 28.32 | 29.4 | 73.2 | 664 | 68 | 44.4 | 20.2 | 146 | 0 | 5.2 | 5.2 | 88.2 | 254 | 258 | 39 | 110.7 | 63 | 37.6 | 609.6 | 195.9 | 0 | 0 | 1900.8 | 0 | 1267.2 | 0 | 8448 | 0 | 0 | 12012 | 475.2 | 79.2 | 0 | 424.2 | 0 | 4.2 | 428.4 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
04:30 - 05:00 | 27.12 | 29.136 | 1496 | 0 | 1312 | 0 | 27.96 | 29.64 | 73.6 | 666.4 | 61.4 | 51.4 | 20.8 | 142.4 | 0 | 5.4 | 5.4 | 89.7 | 268.4 | 255 | 43.6 | 102.3 | 64.4 | 36 | 671.2 | 201 | 0 | 0 | 1953.6 | 0 | 1346.4 | 0 | 8474.4 | 0 | 0 | 12064.8 | 343.2 | 52.8 | 0 | 441 | 0 | 4.2 | 442.4 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
05:00 - 05:30 | 26.976 | 28.896 | 1508 | 0 | 1420 | 0 | 27.72 | 29.52 | 73.2 | 670.4 | 71 | 40 | 21 | 159.6 | 0 | 5.2 | 5.2 | 87.3 | 284.4 | 257.4 | 36.6 | 126.3 | 68 | 39.2 | 729.6 | 200.1 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 1425.6 | 0 | 7972.8 | 0 | 0 | 11880 | 528 | 0 | 0 | 466.2 | 0 | 4.2 | 470.4 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
06:30 - 06:00 | 27.312 | 29.184 | 1596 | 0 | 1520 | 0 | 28.08 | 29.76 | 72.8 | 716.8 | 71 | 42.8 | 28.4 | 180 | 0 | 5.2 | 5.4 | 93.3 | 294.2 | 266.4 | 44.2 | 139.2 | 69.4 | 38.8 | 785.6 | 215.4 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 1531.2 | 0 | 5596.8 | 0 | 0 | 10560 | 1346.4 | 26.4 | 0 | 495.6 | 0 | 8.4 | 498.4 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
06:00 - 06:30 | 27.072 | 29.76 | 1756 | 0 | 1652 | 0 | 27.72 | 30.36 | 72.4 | 800 | 73.2 | 61.2 | 34.2 | 218 | 0 | 5 | 5.2 | 99.6 | 324.4 | 260.4 | 67 | 134.7 | 83.2 | 40.4 | 836 | 243.3 | 0 | 0 | 2323.2 | 0 | 1689.6 | 0 | 3115.2 | 0 | 0 | 10111.2 | 3036 | 0 | 0 | 541.8 | 0 | 4.2 | 546 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
06:30 - 07:00 | 27.168 | 29.088 | 1876 | 0 | 1812 | 0 | 27.96 | 29.64 | 72.8 | 872.8 | 73.4 | 64.8 | 36 | 242.8 | 0 | 3.4 | 5.4 | 119.7 | 342.4 | 280.2 | 106 | 130.2 | 86.8 | 45.2 | 908 | 247.2 | 0 | 0 | 2481.6 | 0 | 1821.6 | 0 | 237.6 | 871.2 | 0 | 8553.6 | 4884 | 0 | 0 | 588 | 0 | 4.2 | 590.8 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
07:00 - 07:30 | 26.832 | 28.944 | 1992 | 0 | 1896 | 0 | 27.6 | 29.52 | 71.2 | 944.8 | 68.6 | 64.8 | 40.4 | 242.8 | 0 | 4 | 5.2 | 122.4 | 377 | 288 | 128 | 131.7 | 90.2 | 42.8 | 972 | 248.4 | 0 | 0 | 2613.6 | 0 | 1900.8 | 0 | 0 | 2877.6 | 0 | 7339.2 | 5702.4 | 0 | 0 | 604.8 | 0 | 4.2 | 610.4 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
07:30 - 08:00 | 27.552 | 28.752 | 2052 | 0 | 2080 | 0 | 28.2 | 29.4 | 72.4 | 979.2 | 79.2 | 76 | 41 | 253.6 | 0 | 4.4 | 14 | 137.4 | 361.8 | 289.8 | 204.2 | 129.6 | 91.8 | 47.2 | 1040 | 261.3 | 0 | 0 | 2719.2 | 0 | 2112 | 0 | 0 | 3115.2 | 0 | 7233.6 | 5544 | 0 | 0 | 630 | 0 | 4.2 | 632.8 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
08:00 - 08:30 | 27.072 | 28.992 | 2372 | 0 | 2328 | 0 | 27.84 | 29.52 | 74.4 | 1031.2 | 91.2 | 201.8 | 53.8 | 270.4 | 0 | 4 | 41.4 | 163.2 | 355.4 | 352.2 | 252.2 | 155.4 | 88.4 | 60.4 | 1144.8 | 312.3 | 0 | 0 | 3036 | 0 | 2349.6 | 0 | 0 | 6864 | 0 | 5992.8 | 7471.2 | 0 | 0 | 651 | 0 | 4.2 | 655.2 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
08:30 - 09:00 | 27.744 | 29.184 | 2668 | 0 | 2372 | 0 | 28.56 | 29.76 | 76.4 | 1138.4 | 105.8 | 284 | 63.4 | 284.4 | 0 | 4 | 45.6 | 177.9 | 338.6 | 433.2 | 261.2 | 134.4 | 83.2 | 64 | 1159.2 | 341.7 | 0 | 0 | 3379.2 | 0 | 2376 | 0 | 0 | 10216.8 | 0 | 4725.6 | 9213.6 | 0 | 0 | 676.2 | 0 | 4.2 | 677.6 | 0 | 0 | 5.6 | 4.2 | 0
09:00 - 09:30 | 27.984 | 29.04 | 2608 | 0 | 2372 | 0 | 28.68 | 29.64 | 77.6 | 1099.2 | 97.2 | 266.4 | 59.8 | 287.6 | 0 | 5.2 | 37.4 | 162 | 356.6 | 430.8 | 263 | 102 | 107.4 | 60.4 | 1188 | 333.9 | 0 | 0 | 3379.2 | 0 | 2402.4 | 0 | 0 | 10401.6 | 0 | 4725.6 | 9372 | 0 | 0 | 726.6 | 0 | 4.2 | 733.6 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
9:30 - 10:00 | 27.84 | 29.184 | 2508 | 0 | 2352 | 0 | 28.68 | 29.76 | 77.2 | 1084 | 81.2 | 230.4 | 62.8 | 268.8 | 0 | 4 | 36.6 | 167.1 | 315.6 | 453.6 | 261.2 | 101.7 | 124.6 | 56.8 | 1191.2 | 301.8 | 0 | 26.4 | 3194.4 | 0 | 2376 | 0 | 0 | 10296 | 0 | 4540.8 | 9266.4 | 0 | 0 | 684.6 | 0 | 8.4 | 686 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
10:00 - 10:30 | 27.696 | 28.992 | 2196 | 0 | 2252 | 0 | 28.44 | 29.64 | 77.6 | 1069.6 | 82.2 | 143.2 | 35.2 | 247.6 | 0 | 3.6 | 17.6 | 111.9 | 300.2 | 343.8 | 267.8 | 109.2 | 111 | 55.6 | 1161.6 | 261 | 0 | 0 | 2851.2 | 0 | 2270.4 | 0 | 0 | 9292.8 | 0 | 4804.8 | 9002.4 | 0 | 0 | 630 | 0 | 4.2 | 632.8 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
10:30 - 11:00 | 27.072 | 28.8 | 2608 | 0 | 2248 | 0 | 27.84 | 29.28 | 74.8 | 1089.6 | 92.8 | 236.6 | 43.4 | 260 | 0 | 4 | 39.4 | 150.3 | 324.4 | 509.4 | 284.2 | 87.6 | 100.6 | 55.6 | 1118.4 | 340.5 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 2270.4 | 0 | 0 | 10533.6 | 0 | 4488 | 9451.2 | 0 | 0 | 659.4 | 0 | 4.2 | 666.4 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
11:00 - 11:30 | 27.408 | 28.944 | 2532 | 0 | 2204 | 0 | 28.2 | 29.52 | 73.6 | 1024.8 | 89.4 | 253.2 | 57.6 | 250 | 0 | 3.4 | 38 | 160.8 | 318.4 | 487.2 | 274.8 | 89.1 | 88.6 | 56.4 | 1092 | 330 | 0 | 0 | 3220.8 | 0 | 2217.6 | 0 | 0 | 10216.8 | 0 | 4699.2 | 9504 | 0 | 0 | 642.6 | 0 | 4.2 | 644 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
11:30 - 12:00 | 28.224 | 30.336 | 2388 | 0 | 2232 | 0 | 28.92 | 30.96 | 75.6 | 1007.2 | 80.8 | 184.2 | 43.8 | 244 | 0 | 4.4 | 41 | 159.9 | 329 | 442.8 | 256 | 89.7 | 111 | 58 | 1131.2 | 313.5 | 0 | 0 | 2956.8 | 0 | 2270.4 | 0 | 0 | 9108 | 0 | 5438.4 | 9345.6 | 0 | 0 | 558.6 | 0 | 4.2 | 565.6 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0
12:00 - 12:30 | 27.936 | 29.76 | 1948 | 0 | 2204 | 0 | 28.8 | 30.36 | 77.2 | 952.8 | 67.6 | 60.2 | 31.4 | 196.4 | 0 | 5.2 | 20.2 | 134.7 | 295.2 | 327 | 283.4 | 92.7 | 110.6 | 54.4 | 1161.6 | 234.3 | 0 | 0 | 2481.6 | 0 | 2217.6 | 0 | 0 | 8659.2 | 0 | 5359.2 | 9345.6 | 0 | 0 | 504 | 0 | 4.2 | 506.8 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
12:30 - 13:00 | 27.888 | 29.28 | 1956 | 0 | 2116 | 0 | 28.68 | 29.88 | 75.2 | 940 | 71.6 | 124.8 | 32.6 | 201.2 | 0 | 4 | 17 | 132.6 | 280.4 | 315 | 267.4 | 85.2 | 80.2 | 44.8 | 1128.8 | 219.3 | 0 | 0 | 2481.6 | 0 | 2138.4 | 0 | 0 | 8474.4 | 0 | 4857.6 | 8712 | 0 | 0 | 499.8 | 0 | 4.2 | 504 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
13:00 - 13:30 | 27.648 | 29.088 | 2396 | 0 | 2104 | 0 | 28.32 | 29.64 | 74.4 | 1060 | 88.4 | 221.2 | 38.8 | 226 | 0 | 3.6 | 36.8 | 121.8 | 299.8 | 406.8 | 256.4 | 84 | 86.4 | 49.6 | 1093.6 | 307.8 | 0 | 0 | 3009.6 | 0 | 2112 | 0 | 0 | 9583.2 | 0 | 4857.6 | 9345.6 | 0 | 0 | 588 | 0 | 8.4 | 588 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
13:30 - 14:00 | 27.888 | 29.328 | 2420 | 0 | 2132 | 0 | 28.68 | 29.88 | 75.2 | 1048 | 88.8 | 221.4 | 46.2 | 235.2 | 0 | 3.2 | 31.2 | 118.8 | 333 | 417.6 | 240.6 | 91.5 | 105.2 | 53.2 | 1099.2 | 298.2 | 0 | 0 | 3036 | 0 | 2164.8 | 0 | 0 | 13252.8 | 0 | 3828 | 11906.4 | 0 | 0 | 596.4 | 0 | 4.2 | 602 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
14:00 - 14:30 | 28.08 | 30.672 | 2480 | 0 | 2136 | 0 | 28.92 | 31.32 | 77.6 | 1012.8 | 78.8 | 210.6 | 40.2 | 244 | 0 | 3.8 | 43.8 | 147.3 | 340.2 | 502.2 | 229.4 | 86.1 | 89.8 | 58 | 1093.6 | 308.1 | 0 | 0 | 3115.2 | 0 | 2138.4 | 0 | 0 | 11484 | 0 | 4276.8 | 10480.8 | 0 | 0 | 604.8 | 0 | 4.2 | 607.6 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
14:30 - 15:00 | 28.368 | 30.912 | 2472 | 0 | 2120 | 0 | 29.16 | 31.56 | 78.4 | 1074.4 | 77.4 | 165.4 | 50.2 | 241.2 | 0 | 4 | 43.8 | 155.1 | 338 | 474 | 189.2 | 86.7 | 111.6 | 72 | 1081.6 | 299.7 | 0 | 0 | 3141.6 | 0 | 2138.4 | 0 | 0 | 11880 | 0 | 3643.2 | 10269.6 | 0 | 0 | 630 | 0 | 4.2 | 635.6 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0
15:00 - 15:30 | 28.128 | 31.104 | 2152 | 0 | 2084 | 0 | 28.8 | 31.68 | 80 | 1024.8 | 76.2 | 111 | 30.8 | 225.6 | 0 | 5 | 17.2 | 121.8 | 304.8 | 373.2 | 155.4 | 112.8 | 87.4 | 66.4 | 1129.6 | 266.1 | 0 | 0 | 2798.4 | 0 | 2112 | 0 | 0 | 12144 | 0 | 3511.2 | 10771.2 | 0 | 0 | 634.2 | 0 | 4.2 | 638.4 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
15:30 - 16:00 | 27.888 | 30.048 | 2440 | 0 | 2180 | 0 | 28.68 | 30.6 | 77.6 | 1012.8 | 80 | 160.6 | 33.6 | 253.6 | 0 | 5 | 43.4 | 161.7 | 356 | 481.2 | 138 | 121.5 | 99.2 | 65.2 | 1155.2 | 326.4 | 0 | 0 | 3194.4 | 0 | 2191.2 | 0 | 0 | 13437.6 | 0 | 3933.6 | 12012 | 0 | 0 | 705.6 | 0 | 4.2 | 708.4 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
16:00 - 16:30 | 27.84 | 29.952 | 2428 | 0 | 2216 | 0 | 28.56 | 30.48 | 77.6 | 986.4 | 84.4 | 151 | 56.2 | 244.4 | 0 | 4.2 | 45.8 | 179.1 | 369.2 | 490.8 | 110.8 | 125.1 | 122.2 | 66 | 1180 | 301.8 | 0 | 0 | 3088.8 | 0 | 2244 | 0 | 0 | 13384.8 | 0 | 3880.8 | 11959.2 | 0 | 0 | 655.2 | 0 | 4.2 | 658 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
16:30 - 17:00 | 28.848 | 30.048 | 2092 | 0 | 2096 | 0 | 29.76 | 30.72 | 79.2 | 945.6 | 86 | 96.2 | 47.2 | 223.6 | 0 | 4.6 | 24.2 | 166.8 | 355 | 342.6 | 79.6 | 129.9 | 87.8 | 65.6 | 1152.8 | 252.6 | 0 | 0 | 2719.2 | 0 | 2112 | 0 | 0 | 12012 | 0 | 4224 | 11404.8 | 0 | 0 | 600.6 | 0 | 4.2 | 607.6 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
17:00 - 17:30 | 28.416 | 30 | 1964 | 0 | 2000 | 0 | 29.16 | 30.6 | 76.4 | 948.8 | 85.8 | 56.6 | 36 | 220 | 0 | 5.2 | 10 | 131.4 | 361.6 | 259.2 | 57 | 141.3 | 78.4 | 66.4 | 1114.4 | 264.3 | 0 | 0 | 2587.2 | 0 | 2032.8 | 0 | 0 | 10560 | 0 | 4408.8 | 10375.2 | 0 | 0 | 596.4 | 0 | 8.4 | 599.2 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0
17:30 - 18:00 | 28.896 | 29.952 | 2028 | 0 | 2036 | 0 | 29.64 | 30.6 | 75.6 | 979.2 | 83.8 | 53.6 | 45.6 | 226 | 0 | 5.8 | 10 | 132.3 | 348.6 | 302.4 | 45.4 | 151.8 | 86.2 | 68.4 | 1139.2 | 261.9 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 2032.8 | 0 | 0 | 10269.6 | 0 | 4461.6 | 10058.4 | 0 | 0 | 596.4 | 0 | 4.2 | 599.2 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
18:00 - 18:30 | 28.512 | 29.952 | 2036 | 0 | 2020 | 0 | 29.4 | 30.48 | 75.6 | 976 | 81.8 | 48.2 | 47.2 | 230.8 | 0 | 5.6 | 9.8 | 141 | 356 | 301.2 | 39.8 | 152.7 | 84.4 | 59.2 | 1127.2 | 266.7 | 0 | 0 | 2666.4 | 0 | 2059.2 | 0 | 0 | 9794.4 | 0 | 4092 | 9213.6 | 0 | 0 | 596.4 | 0 | 4.2 | 599.2 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
18:30 - 19:00 | 28.896 | 30.48 | 2072 | 0 | 2004 | 0 | 29.64 | 31.08 | 75.2 | 963.2 | 78 | 40.8 | 44.4 | 236 | 0 | 7 | 9.8 | 148.5 | 375.2 | 340.8 | 30.4 | 150.6 | 73.8 | 52.4 | 1130.4 | 267 | 0 | 0 | 2692.8 | 0 | 2006.4 | 0 | 0 | 9794.4 | 0 | 3986.4 | 9081.6 | 0 | 0 | 600.6 | 0 | 4.2 | 604.8 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
19:00 - 19:30 | 28.704 | 29.76 | 2024 | 0 | 1960 | 0 | 29.52 | 30.36 | 73.6 | 972 | 76 | 42.6 | 37.2 | 225.6 | 0 | 6 | 9.8 | 141 | 354.4 | 322.8 | 39.6 | 151.2 | 73.6 | 50.4 | 1103.2 | 259.8 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 8553.6 | 0 | 3880.8 | 7814.4 | 0 | 0 | 604.8 | 0 | 4.2 | 607.6 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
19:30 - 20:00 | 28.464 | 30.336 | 1908 | 0 | 1952 | 0 | 29.28 | 30.96 | 76.8 | 970.4 | 76.2 | 46 | 31.2 | 231.2 | 0 | 5.2 | 10.4 | 135.6 | 358.6 | 204 | 32.2 | 152.1 | 73 | 52 | 1096 | 255.9 | 0 | 0 | 2534.4 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 7497.6 | 0 | 4857.6 | 7840.8 | 0 | 0 | 609 | 0 | 4.2 | 616 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0
20:00 - 20:30 | 28.512 | 30.624 | 1880 | 0 | 1896 | 0 | 29.28 | 31.32 | 76 | 965.6 | 72.2 | 43.4 | 32.4 | 226.4 | 0 | 5.4 | 9.6 | 129 | 351 | 195.6 | 32.4 | 140.1 | 82.4 | 52.4 | 1054.4 | 252.6 | 0 | 0 | 2481.6 | 0 | 1900.8 | 0 | 0 | 7708.8 | 0 | 4488 | 7840.8 | 0 | 0 | 579.6 | 0 | 4.2 | 579.6 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
20:30 - 21:00 | 28.512 | 30.384 | 1864 | 0 | 1820 | 0 | 29.28 | 30.96 | 73.6 | 940.8 | 76 | 39.6 | 33.6 | 222.8 | 0 | 5.4 | 9.8 | 124.8 | 349.6 | 204.6 | 29.6 | 110.4 | 83.6 | 56.8 | 1016 | 258 | 0 | 0 | 2455.2 | 0 | 1848 | 0 | 0 | 6177.6 | 0 | 4514.4 | 6415.2 | 0 | 0 | 567 | 0 | 8.4 | 574 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
21:00 - 21:30 | 28.656 | 30 | 1960 | 0 | 1756 | 0 | 29.52 | 30.6 | 76.4 | 910.4 | 74 | 42.2 | 30 | 208.4 | 0 | 5.2 | 10 | 126 | 353.6 | 340.2 | 31.6 | 98.4 | 79.4 | 52.4 | 982.4 | 245.4 | 0 | 0 | 2534.4 | 0 | 1768.8 | 0 | 0 | 4329.6 | 0 | 5438.4 | 5491.2 | 0 | 0 | 546 | 0 | 4.2 | 548.8 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
21:30 - 22:00 | 28.464 | 30.144 | 1892 | 0 | 1656 | 0 | 29.28 | 30.72 | 74.8 | 856 | 70 | 40.6 | 29.4 | 181.6 | 0 | 5.2 | 9.8 | 122.7 | 338 | 351 | 34.6 | 97.2 | 78.2 | 47.2 | 919.2 | 239.4 | 0 | 0 | 2428.8 | 0 | 1689.6 | 0 | 79.2 | 1663.2 | 0 | 6204 | 3696 | 0 | 0 | 516.6 | 0 | 4.2 | 520.8 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0
22:00 - 22:30 | 28.944 | 30.432 | 1864 | 0 | 1548 | 0 | 29.76 | 31.08 | 73.2 | 850.4 | 71.2 | 40.8 | 30.4 | 166.4 | 0 | 5.4 | 9.6 | 115.2 | 332.4 | 345.6 | 31 | 90 | 77 | 42.4 | 852 | 223.8 | 0 | 0 | 2376 | 0 | 1557.6 | 0 | 1056 | 105.6 | 0 | 7576.8 | 2719.2 | 0 | 0 | 491.4 | 0 | 4.2 | 495.6 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
22:30 - 23:00 | 28.464 | 30.384 | 1768 | 0 | 1480 | 0 | 29.16 | 31.08 | 76 | 783.2 | 68.4 | 40 | 26.4 | 159.6 | 0 | 5 | 9.4 | 112.2 | 323.8 | 337.2 | 34.6 | 83.7 | 80 | 42 | 797.6 | 221.4 | 0 | 0 | 2244 | 0 | 1504.8 | 0 | 2508 | 0 | 0 | 7761.6 | 1531.2 | 26.4 | 0 | 462 | 0 | 4.2 | 464.8 | 0 | 0 | 4.2 | 5.6 | 0
23:00 - 23:30 | 28.272 | 30.432 | 1704 | 0 | 1416 | 0 | 29.16 | 30.96 | 75.6 | 744 | 70 | 36.8 | 23.8 | 153.2 | 0 | 5.2 | 9.2 | 105.9 | 310 | 337.8 | 31.6 | 66 | 78.8 | 42.4 | 763.2 | 212.4 | 0 | 0 | 2164.8 | 0 | 1425.6 | 0 | 3907.2 | 0 | 0 | 8131.2 | 712.8 | 79.2 | 0 | 441 | 0 | 4.2 | 445.2 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0
23:30 - 00:00 | 28.512 | 30.432 | 1564 | 0 | 1340 | 0 | 29.28 | 31.08 | 73.2 | 702.4 | 66 | 38.8 | 24.2 | 146.4 | 0 | 5 | 9.4 | 97.8 | 267.6 | 286.2 | 32.2 | 65.4 | 78.4 | 39.6 | 710.4 | 206.7 | 0 | 0 | 2032.8 | 0 | 1346.4 | 0 | 4884 | 0 | 0 | 8553.6 | 396 | 105.6 | 0 | 449.4 | 0 | 4.2 | 456.4 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0
Сумма | 1338.672 | 1422.432 | 94720 | 0 | 87628 | 0 | 1375.8 | 1451.04 | 3602 | 42772 | 3653.4 | 4724 | 1719.2 | 9925.6 | 0 | 237.6 | 866.2 | 6007.8 | 15289.2 | 15864.6 | 5590.4 | 5109.3 | 4071.6 | 2438 | 45923.2 | 12179.7 | 0 | 26.4 | 122284.8 | 0 | 88519.2 | 0 | 116028 | 274560 | 0 | 331108.8 | 284380.8 | 4804.8 | 0 | 26489.4 | 0 | 226.8 | 26672.8 | 0 | 0 | 212.8 | 245 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Тарнога |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч