## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Тотьма-1 | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ Тотьма-1 | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Тотьма-1 | [29 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Тотьма-1 ТСН ао | 0,4 Тотьма-1-Хоз.нужды ао | 10 Тотьма-1 Т 1 ап | 10 Тотьма-1 Т 1 ап RS | 10 Тотьма-1 Т 2 ап | 10 Тотьма-1 Т 2 ап RS | 10 Тотьма-1-База МК Лесхоза ао | 10 Тотьма-1-ДОЗ ао | 10 Тотьма-1-ДОЗ ао RS | 10 Тотьма-1-им.Ленина ао | 10 Тотьма-1-им.Ленина ао RS | 10 Тотьма-1-Нефтебаза ао | 10 Тотьма-1-Нефтебаза ао RS | 10 Тотьма-1-Пятовка 1 ао | 10 Тотьма-1-Пятовка 1 ао RS | 10 Тотьма-1-РРС Мосеево ао | 10 Тотьма-1-РРС Мосеево ао RS | 10 Тотьма-1-с/х Тотемский ао | 10 Тотьма-1-с/х Тотемский ао RS | 10 Тотьма-1-Тотьма ао | 10 Тотьма-1-Тотьма ао RS | 10 Тотьма-1-1е Мая ао | 10 Тотьма-1-1е Мая ао RS | 35 Тотьма-1 Т 1 ап | 35 Тотьма-1 Т 1 ап RS | 35 Тотьма-1 Т 2 ап | 35 Тотьма-1 Т 2 ап RS | 35 Тотьма-1-Мосеево 1 ао | 35 Тотьма-1-Мосеево 1 ао RS | 35 Тотьма-1-Мосеево 2 ао
00:00 - 00:30 |  |  |  | 1059.2 |  | 1840 |  |  | 75.2 |  | 343.2 |  | 248.4 |  | 276 |  | 68 |  | 387.2 |  | 1243.2 |  | 261.6 |  | 214.2 |  | 0 |  | 219.45
00:30 - 01:00 |  |  |  | 1075.2 |  | 1817.6 |  |  | 74.8 |  | 361.8 |  | 258.4 |  | 264 |  | 68.4 |  | 392 |  | 1222.4 |  | 258 |  | 210 |  | 0 |  | 215.25
01:00 - 01:30 |  |  |  | 1030.4 |  | 1785.6 |  |  | 76.8 |  | 344.4 |  | 249.6 |  | 252.8 |  | 68 |  | 367.2 |  | 1206.4 |  | 252.4 |  | 205.8 |  | 0 |  | 212.1
01:30 - 02:00 |  |  |  | 1040 |  | 1750.4 |  |  | 77.6 |  | 342.6 |  | 252.4 |  | 251.2 |  | 68 |  | 371.2 |  | 1174.4 |  | 264.4 |  | 210 |  | 0 |  | 217.35
02:00 - 02:30 |  |  |  | 1024 |  | 1769.6 |  |  | 75.6 |  | 340.8 |  | 247.2 |  | 270.8 |  | 68 |  | 355.2 |  | 1179.2 |  | 261.2 |  | 189 |  | 0 |  | 195.3
02:30 - 03:00 |  |  |  | 1046.4 |  | 1718.4 |  |  | 75.6 |  | 342.6 |  | 251.2 |  | 264.4 |  | 68.4 |  | 364.8 |  | 1131.2 |  | 276.8 |  | 193.2 |  | 0 |  | 200.55
03:00 - 03:30 |  |  |  | 1033.6 |  | 1689.6 |  |  | 75.2 |  | 334.8 |  | 245.6 |  | 255.6 |  | 68.8 |  | 357.6 |  | 1112 |  | 273.2 |  | 205.8 |  | 0 |  | 213.15
03:30 - 04:00 |  |  |  | 1040 |  | 1696 |  |  | 75.2 |  | 333 |  | 252.8 |  | 256 |  | 68.4 |  | 370.4 |  | 1115.2 |  | 272.4 |  | 197.4 |  | 0 |  | 202.65
04:00 - 04:30 |  |  |  | 1078.4 |  | 1740.8 |  |  | 74.8 |  | 339 |  | 252.8 |  | 263.2 |  | 68 |  | 394.4 |  | 1153.6 |  | 279.6 |  | 201.6 |  | 0 |  | 208.95
04:30 - 05:00 |  |  |  | 1049.6 |  | 1801.6 |  |  | 78 |  | 334.2 |  | 254.4 |  | 268.8 |  | 68.4 |  | 380 |  | 1200 |  | 270.8 |  | 226.8 |  | 0 |  | 232.05
05:00 - 05:30 |  |  |  | 1107.2 |  | 1865.6 |  |  | 78 |  | 351.6 |  | 268.8 |  | 272.4 |  | 68.4 |  | 415.2 |  | 1251.2 |  | 276 |  | 210 |  | 0 |  | 219.45
06:30 - 06:00 |  |  |  | 1132.8 |  | 1990.4 |  |  | 80 |  | 370.2 |  | 276.4 |  | 279.6 |  | 68.4 |  | 424 |  | 1355.2 |  | 274 |  | 210 |  | 0 |  | 214.2
06:00 - 06:30 |  |  |  | 1216 |  | 2121.6 |  |  | 87.6 |  | 388.8 |  | 300.4 |  | 301.2 |  | 68 |  | 474.4 |  | 1436.8 |  | 286 |  | 239.4 |  | 0 |  | 246.75
06:30 - 07:00 |  |  |  | 1228.8 |  | 2294.4 |  |  | 91.6 |  | 424.8 |  | 302 |  | 368.8 |  | 68.4 |  | 468.8 |  | 1532.8 |  | 272 |  | 243.6 |  | 0 |  | 252
07:00 - 07:30 |  |  |  | 1267.2 |  | 2454.4 |  |  | 104.8 |  | 429 |  | 312 |  | 378.8 |  | 68.8 |  | 476 |  | 1664 |  | 299.6 |  | 281.4 |  | 0 |  | 288.75
07:30 - 08:00 |  |  |  | 1299.2 |  | 2534.4 |  |  | 107.2 |  | 474 |  | 313.2 |  | 383.6 |  | 70 |  | 448 |  | 1736 |  | 310.8 |  | 306.6 |  | 0 |  | 313.95
08:00 - 08:30 |  |  |  | 1398.4 |  | 2713.6 |  |  | 140.4 |  | 499.2 |  | 312.8 |  | 352 |  | 70.8 |  | 512.8 |  | 1912 |  | 320.4 |  | 277.2 |  | 0 |  | 286.65
08:30 - 09:00 |  |  |  | 1500.8 |  | 2780.8 |  |  | 184.8 |  | 517.8 |  | 317.2 |  | 348.8 |  | 70 |  | 576.8 |  | 1934.4 |  | 340.8 |  | 281.4 |  | 0 |  | 286.65
09:00 - 09:30 |  |  |  | 1472 |  | 2761.6 |  |  | 131.2 |  | 487.8 |  | 307.6 |  | 350.8 |  | 70 |  | 585.6 |  | 1977.6 |  | 333.2 |  | 281.4 |  | 0 |  | 288.75
9:30 - 10:00 |  |  |  | 1516.8 |  | 2848 |  |  | 162 |  | 480.6 |  | 302.8 |  | 368.4 |  | 71.2 |  | 648.8 |  | 2019.2 |  | 320.4 |  | 256.2 |  | 0 |  | 261.45
10:00 - 10:30 |  |  |  | 1459.2 |  | 2880 |  |  | 131.2 |  | 446.4 |  | 284 |  | 378 |  | 70.8 |  | 666.4 |  | 2091.2 |  | 283.2 |  | 268.8 |  | 0 |  | 277.2
10:30 - 11:00 |  |  |  | 1436.8 |  | 2800 |  |  | 121.6 |  | 438 |  | 300.4 |  | 354.8 |  | 70.8 |  | 611.2 |  | 2025.6 |  | 322.8 |  | 289.8 |  | 0 |  | 296.1
11:00 - 11:30 |  |  |  | 1408 |  | 2764.8 |  |  | 121.2 |  | 434.4 |  | 298.8 |  | 342 |  | 70 |  | 568.8 |  | 2009.6 |  | 338 |  | 277.2 |  | 0 |  | 286.65
11:30 - 12:00 |  |  |  | 1340.8 |  | 2819.2 |  |  | 122.8 |  | 442.8 |  | 299.6 |  | 361.6 |  | 69.6 |  | 539.2 |  | 2036.8 |  | 293.2 |  | 247.8 |  | 0 |  | 252
12:00 - 12:30 |  |  |  | 1312 |  | 2841.6 |  |  | 110.4 |  | 432.6 |  | 314 |  | 384 |  | 70.4 |  | 521.6 |  | 2040 |  | 292 |  | 264.6 |  | 0 |  | 274.05
12:30 - 13:00 |  |  |  | 1296 |  | 2739.2 |  |  | 107.6 |  | 443.4 |  | 302.4 |  | 363.6 |  | 69.6 |  | 516 |  | 1972.8 |  | 271.6 |  | 256.2 |  | 0 |  | 261.45
13:00 - 13:30 |  |  |  | 1385.6 |  | 2694.4 |  |  | 135.2 |  | 426.6 |  | 279.6 |  | 338.8 |  | 69.6 |  | 580.8 |  | 1940.8 |  | 311.6 |  | 243.6 |  | 0 |  | 248.85
13:30 - 14:00 |  |  |  | 1385.6 |  | 2665.6 |  |  | 125.6 |  | 442.8 |  | 274.8 |  | 323.6 |  | 69.6 |  | 561.6 |  | 1945.6 |  | 318.4 |  | 268.8 |  | 0 |  | 279.3
14:00 - 14:30 |  |  |  | 1497.6 |  | 2652.8 |  |  | 130.4 |  | 582.6 |  | 281.6 |  | 340.8 |  | 69.6 |  | 550.4 |  | 1907.2 |  | 300 |  | 273 |  | 0 |  | 279.3
14:30 - 15:00 |  |  |  | 1504 |  | 2684.8 |  |  | 129.2 |  | 571.2 |  | 305.2 |  | 370.4 |  | 70 |  | 585.6 |  | 1884.8 |  | 281.2 |  | 247.8 |  | 0 |  | 256.2
15:00 - 15:30 |  |  |  | 1446.4 |  | 2736 |  |  | 106.8 |  | 513.6 |  | 326.8 |  | 380 |  | 70.4 |  | 560.8 |  | 1928 |  | 307.6 |  | 268.8 |  | 0 |  | 275.1
15:30 - 16:00 |  |  |  | 1452.8 |  | 2848 |  |  | 164.4 |  | 498 |  | 312.4 |  | 371.6 |  | 70.4 |  | 564.8 |  | 2000 |  | 324 |  | 289.8 |  | 0 |  | 296.1
16:00 - 16:30 |  |  |  | 1427.2 |  | 2892.8 |  |  | 150.4 |  | 465.6 |  | 335.6 |  | 380 |  | 70.8 |  | 578.4 |  | 2035.2 |  | 316.4 |  | 268.8 |  | 0 |  | 278.25
16:30 - 17:00 |  |  |  | 1350.4 |  | 2902.4 |  |  | 130 |  | 449.4 |  | 344 |  | 394.8 |  | 70.4 |  | 531.2 |  | 2040 |  | 304.4 |  | 277.2 |  | 0 |  | 283.5
17:00 - 17:30 |  |  |  | 1334.4 |  | 2857.6 |  |  | 107.2 |  | 439.2 |  | 350.4 |  | 399.6 |  | 70.8 |  | 516.8 |  | 2006.4 |  | 311.6 |  | 285.6 |  | 0 |  | 290.85
17:30 - 18:00 |  |  |  | 1305.6 |  | 2921.6 |  |  | 118.8 |  | 432.6 |  | 355.6 |  | 424 |  | 70 |  | 496 |  | 2027.2 |  | 310.4 |  | 252 |  | 0 |  | 259.35
18:00 - 18:30 |  |  |  | 1315.2 |  | 2896 |  |  | 114 |  | 418.8 |  | 373.6 |  | 405.6 |  | 70 |  | 520.8 |  | 2008 |  | 310.8 |  | 243.6 |  | 0 |  | 254.1
18:30 - 19:00 |  |  |  | 1280 |  | 2854.4 |  |  | 108.8 |  | 407.4 |  | 355.2 |  | 400.8 |  | 70.8 |  | 490.4 |  | 1995.2 |  | 315.6 |  | 260.4 |  | 0 |  | 263.55
19:00 - 19:30 |  |  |  | 1292.8 |  | 2825.6 |  |  | 106 |  | 403.8 |  | 368.8 |  | 389.6 |  | 70 |  | 503.2 |  | 1963.2 |  | 318.8 |  | 243.6 |  | 0 |  | 250.95
19:30 - 20:00 |  |  |  | 1286.4 |  | 2745.6 |  |  | 102.4 |  | 405 |  | 362.4 |  | 380.8 |  | 70 |  | 500 |  | 1905.6 |  | 316 |  | 243.6 |  | 0 |  | 252
20:00 - 20:30 |  |  |  | 1254.4 |  | 2694.4 |  |  | 101.6 |  | 396 |  | 340 |  | 382.4 |  | 70.4 |  | 479.2 |  | 1876.8 |  | 315.2 |  | 235.2 |  | 0 |  | 242.55
20:30 - 21:00 |  |  |  | 1254.4 |  | 2681.6 |  |  | 102 |  | 395.4 |  | 339.2 |  | 385.2 |  | 70 |  | 476.8 |  | 1856 |  | 314 |  | 239.4 |  | 0 |  | 246.75
21:00 - 21:30 |  |  |  | 1232 |  | 2579.2 |  |  | 95.2 |  | 387.6 |  | 336.4 |  | 367.2 |  | 70 |  | 467.2 |  | 1785.6 |  | 312.4 |  | 247.8 |  | 0 |  | 256.2
21:30 - 22:00 |  |  |  | 1209.6 |  | 2454.4 |  |  | 91.6 |  | 379.8 |  | 311.6 |  | 346 |  | 70 |  | 462.4 |  | 1710.4 |  | 300.4 |  | 226.8 |  | 0 |  | 235.2
22:00 - 22:30 |  |  |  | 1200 |  | 2310.4 |  |  | 95.6 |  | 372 |  | 307.6 |  | 324.4 |  | 70 |  | 456 |  | 1584 |  | 304.8 |  | 222.6 |  | 0 |  | 225.75
22:30 - 23:00 |  |  |  | 1148.8 |  | 2185.6 |  |  | 94 |  | 350.4 |  | 292.4 |  | 323.6 |  | 69.6 |  | 437.6 |  | 1480 |  | 296 |  | 226.8 |  | 0 |  | 236.25
23:00 - 23:30 |  |  |  | 1100.8 |  | 2060.8 |  |  | 86.8 |  | 333.6 |  | 287.6 |  | 298 |  | 70 |  | 413.6 |  | 1392 |  | 287.6 |  | 239.4 |  | 0 |  | 242.55
23:30 - 00:00 |  |  |  | 1132.8 |  | 1996.8 |  |  | 80.8 |  | 347.4 |  | 278 |  | 292.4 |  | 70 |  | 426.4 |  | 1348.8 |  | 293.2 |  | 226.8 |  | 0 |  | 236.25
Сумма | 0 | 0 | 0 | 60665.6 | 0 | 116960 | 0 | 0 | 5118 | 0 | 19896.6 | 0 | 14444 | 0 | 16230.8 | 0 | 3340 | 0 | 23353.6 | 0 | 81353.6 | 0 | 14274.8 | 0 | 11776.8 | 0 | 0 | 0 | 12111.75 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Тотьма-1 |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч