## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ Тотьма-1 | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ Тотьма-1 | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Тотьма-1 | [29 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Тотьма-1 ТСН ао | 0,4 Тотьма-1-Хоз.нужды ао | 10 Тотьма-1 Т 1 ап | 10 Тотьма-1 Т 1 ап RS | 10 Тотьма-1 Т 2 ап | 10 Тотьма-1 Т 2 ап RS | 10 Тотьма-1-База МК Лесхоза ао | 10 Тотьма-1-ДОЗ ао | 10 Тотьма-1-ДОЗ ао RS | 10 Тотьма-1-им.Ленина ао | 10 Тотьма-1-им.Ленина ао RS | 10 Тотьма-1-Нефтебаза ао | 10 Тотьма-1-Нефтебаза ао RS | 10 Тотьма-1-Пятовка 1 ао | 10 Тотьма-1-Пятовка 1 ао RS | 10 Тотьма-1-РРС Мосеево ао | 10 Тотьма-1-РРС Мосеево ао RS | 10 Тотьма-1-с/х Тотемский ао | 10 Тотьма-1-с/х Тотемский ао RS | 10 Тотьма-1-Тотьма ао | 10 Тотьма-1-Тотьма ао RS | 10 Тотьма-1-1е Мая ао | 10 Тотьма-1-1е Мая ао RS | 35 Тотьма-1 Т 1 ап | 35 Тотьма-1 Т 1 ап RS | 35 Тотьма-1 Т 2 ап | 35 Тотьма-1 Т 2 ап RS | 35 Тотьма-1-Мосеево 1 ао | 35 Тотьма-1-Мосеево 1 ао RS | 35 Тотьма-1-Мосеево 2 ао
00:00 - 00:30 |  |  |  | 348.8 |  | 617.6 |  |  | 60.4 |  | 137.4 |  | 63.2 |  | 85.2 |  | 0 |  | 151.2 |  | 412.8 |  | 63.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
00:30 - 01:00 |  |  |  | 358.4 |  | 640 |  |  | 62 |  | 144 |  | 67.2 |  | 84.8 |  | 0 |  | 155.2 |  | 424 |  | 63.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
01:00 - 01:30 |  |  |  | 355.2 |  | 633.6 |  |  | 64.8 |  | 141 |  | 66 |  | 83.2 |  | 0 |  | 154.4 |  | 424 |  | 64.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
01:30 - 02:00 |  |  |  | 364.8 |  | 627.2 |  |  | 63.2 |  | 145.2 |  | 66 |  | 82.8 |  | 0 |  | 159.2 |  | 417.6 |  | 63.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
02:00 - 02:30 |  |  |  | 345.6 |  | 627.2 |  |  | 62.8 |  | 139.2 |  | 64.8 |  | 85.2 |  | 0 |  | 147.2 |  | 417.6 |  | 62.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
02:30 - 03:00 |  |  |  | 345.6 |  | 579.2 |  |  | 61.6 |  | 134.4 |  | 66.4 |  | 85.6 |  | 0 |  | 152.8 |  | 366.4 |  | 63.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
03:00 - 03:30 |  |  |  | 339.2 |  | 572.8 |  |  | 61.2 |  | 123.6 |  | 65.2 |  | 83.6 |  | 0 |  | 155.2 |  | 366.4 |  | 63.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
03:30 - 04:00 |  |  |  | 332.8 |  | 579.2 |  |  | 61.6 |  | 115.8 |  | 66.4 |  | 85.2 |  | 0 |  | 156 |  | 368 |  | 64.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
04:00 - 04:30 |  |  |  | 332.8 |  | 601.6 |  |  | 62 |  | 123 |  | 63.2 |  | 81.6 |  | 0 |  | 149.6 |  | 396.8 |  | 63.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
04:30 - 05:00 |  |  |  | 332.8 |  | 611.2 |  |  | 62 |  | 128.4 |  | 62.8 |  | 80.4 |  | 0 |  | 148.8 |  | 406.4 |  | 63.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
05:00 - 05:30 |  |  |  | 348.8 |  | 598.4 |  |  | 61.2 |  | 133.8 |  | 63.2 |  | 80.4 |  | 0 |  | 158.4 |  | 395.2 |  | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0
06:30 - 06:00 |  |  |  | 364.8 |  | 604.8 |  |  | 59.6 |  | 146.4 |  | 64.8 |  | 78.4 |  | 0 |  | 159.2 |  | 403.2 |  | 62.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
06:00 - 06:30 |  |  |  | 374.4 |  | 604.8 |  |  | 57.6 |  | 148.2 |  | 63.6 |  | 82.4 |  | 0 |  | 170.4 |  | 403.2 |  | 59.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
06:30 - 07:00 |  |  |  | 368 |  | 611.2 |  |  | 58 |  | 144 |  | 60 |  | 82 |  | 0 |  | 166.4 |  | 412.8 |  | 59.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
07:00 - 07:30 |  |  |  | 358.4 |  | 604.8 |  |  | 57.6 |  | 147.6 |  | 58.8 |  | 79.6 |  | 0 |  | 157.6 |  | 412.8 |  | 57.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
07:30 - 08:00 |  |  |  | 348.8 |  | 569.6 |  |  | 58 |  | 156.6 |  | 59.6 |  | 78 |  | 0 |  | 139.2 |  | 376 |  | 57.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
08:00 - 08:30 |  |  |  | 406.4 |  | 672 |  |  | 111.6 |  | 157.2 |  | 62.8 |  | 78.4 |  | 0 |  | 161.6 |  | 424 |  | 93.6 |  | 0 |  | 0 |  | 1.05
08:30 - 09:00 |  |  |  | 448 |  | 812.8 |  |  | 170 |  | 177.6 |  | 97.6 |  | 82.4 |  | 0 |  | 184.8 |  | 464 |  | 88.4 |  | 0 |  | 0 |  | 1.05
09:00 - 09:30 |  |  |  | 457.6 |  | 800 |  |  | 109.6 |  | 165.6 |  | 105.6 |  | 87.2 |  | 0 |  | 198.4 |  | 502.4 |  | 98.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9:30 - 10:00 |  |  |  | 464 |  | 832 |  |  | 139.2 |  | 169.8 |  | 102.8 |  | 86.8 |  | 0 |  | 210.4 |  | 505.6 |  | 85.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 - 10:30 |  |  |  | 409.6 |  | 793.6 |  |  | 100.8 |  | 150.6 |  | 74.4 |  | 97.2 |  | 0 |  | 212 |  | 523.2 |  | 53.2 |  | 0 |  | 0 |  | 1.05
10:30 - 11:00 |  |  |  | 454.4 |  | 793.6 |  |  | 106 |  | 150.6 |  | 99.2 |  | 93.2 |  | 0 |  | 210.4 |  | 497.6 |  | 95.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11:00 - 11:30 |  |  |  | 444.8 |  | 790.4 |  |  | 105.2 |  | 136.2 |  | 103.2 |  | 90.4 |  | 0 |  | 224 |  | 494.4 |  | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11:30 - 12:00 |  |  |  | 400 |  | 812.8 |  |  | 112.8 |  | 136.8 |  | 88.4 |  | 94.4 |  | 0 |  | 204 |  | 521.6 |  | 61.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 - 12:30 |  |  |  | 380.8 |  | 838.4 |  |  | 76.8 |  | 148.8 |  | 112 |  | 102.4 |  | 0 |  | 176.8 |  | 552 |  | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:30 - 13:00 |  |  |  | 380.8 |  | 771.2 |  |  | 76.4 |  | 149.4 |  | 98.8 |  | 94.8 |  | 0 |  | 170.4 |  | 502.4 |  | 66.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13:00 - 13:30 |  |  |  | 448 |  | 723.2 |  |  | 111.6 |  | 151.2 |  | 67.2 |  | 85.6 |  | 0 |  | 202.4 |  | 462.4 |  | 96.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13:30 - 14:00 |  |  |  | 444.8 |  | 742.4 |  |  | 114.8 |  | 154.8 |  | 65.2 |  | 86 |  | 0 |  | 193.6 |  | 480 |  | 100.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 - 14:30 |  |  |  | 451.2 |  | 755.2 |  |  | 125.2 |  | 178.2 |  | 74.4 |  | 88 |  | 0 |  | 183.2 |  | 470.4 |  | 92.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:30 - 15:00 |  |  |  | 428.8 |  | 761.6 |  |  | 118.8 |  | 181.2 |  | 106.8 |  | 89.6 |  | 0 |  | 192.8 |  | 449.6 |  | 59.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15:00 - 15:30 |  |  |  | 409.6 |  | 752 |  |  | 81.6 |  | 165.6 |  | 110.4 |  | 91.2 |  | 0 |  | 190.4 |  | 472 |  | 57.2 |  | 0 |  | 0 |  | 1.05
15:30 - 16:00 |  |  |  | 416 |  | 755.2 |  |  | 159.6 |  | 160.2 |  | 73.2 |  | 88 |  | 0 |  | 186.4 |  | 438.4 |  | 72.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 - 16:30 |  |  |  | 396.8 |  | 764.8 |  |  | 129.2 |  | 148.8 |  | 98.4 |  | 89.2 |  | 0 |  | 180 |  | 452.8 |  | 70.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:30 - 17:00 |  |  |  | 364.8 |  | 780.8 |  |  | 108.4 |  | 141 |  | 107.6 |  | 95.6 |  | 0 |  | 167.2 |  | 472 |  | 63.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17:00 - 17:30 |  |  |  | 364.8 |  | 707.2 |  |  | 70.8 |  | 145.8 |  | 90.4 |  | 94 |  | 0 |  | 152.8 |  | 456 |  | 69.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17:30 - 18:00 |  |  |  | 368 |  | 729.6 |  |  | 83.6 |  | 145.8 |  | 83.2 |  | 91.2 |  | 0 |  | 150.4 |  | 476.8 |  | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 - 18:30 |  |  |  | 374.4 |  | 761.6 |  |  | 80.8 |  | 146.4 |  | 102.4 |  | 92 |  | 0 |  | 160 |  | 489.6 |  | 74.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:30 - 19:00 |  |  |  | 368 |  | 720 |  |  | 73.2 |  | 145.8 |  | 72 |  | 93.6 |  | 0 |  | 150.4 |  | 486.4 |  | 74.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19:00 - 19:30 |  |  |  | 387.2 |  | 745.6 |  |  | 68.8 |  | 148.8 |  | 74.8 |  | 95.6 |  | 0 |  | 164.8 |  | 510.4 |  | 77.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19:30 - 20:00 |  |  |  | 400 |  | 742.4 |  |  | 68.8 |  | 149.4 |  | 78 |  | 96.4 |  | 0 |  | 171.2 |  | 500.8 |  | 81.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 - 20:30 |  |  |  | 377.6 |  | 723.2 |  |  | 67.6 |  | 143.4 |  | 75.6 |  | 96.8 |  | 0 |  | 160.8 |  | 488 |  | 78.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:30 - 21:00 |  |  |  | 371.2 |  | 739.2 |  |  | 68.8 |  | 131.4 |  | 79.2 |  | 97.2 |  | 0 |  | 162.4 |  | 497.6 |  | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21:00 - 21:30 |  |  |  | 374.4 |  | 688 |  |  | 67.2 |  | 133.2 |  | 76 |  | 93.2 |  | 0 |  | 164 |  | 456 |  | 81.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21:30 - 22:00 |  |  |  | 377.6 |  | 633.6 |  |  | 63.6 |  | 133.2 |  | 70.4 |  | 89.2 |  | 0 |  | 165.6 |  | 412.8 |  | 80.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 - 22:30 |  |  |  | 400 |  | 652.8 |  |  | 67.6 |  | 137.4 |  | 74.8 |  | 91.2 |  | 0 |  | 180.8 |  | 424 |  | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:30 - 23:00 |  |  |  | 387.2 |  | 640 |  |  | 67.6 |  | 134.4 |  | 73.6 |  | 91.6 |  | 0 |  | 172 |  | 408 |  | 85.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23:00 - 23:30 |  |  |  | 377.6 |  | 630.4 |  |  | 66.8 |  | 132.6 |  | 72 |  | 93.2 |  | 0 |  | 165.6 |  | 403.2 |  | 82.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23:30 - 00:00 |  |  |  | 409.6 |  | 662.4 |  |  | 67.2 |  | 145.8 |  | 74.8 |  | 92.4 |  | 0 |  | 179.2 |  | 430.4 |  | 84.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 18563.2 | 0 | 33411.2 | 0 | 0 | 4013.6 | 0 | 7005.6 | 0 | 3766.4 | 0 | 4246.4 | 0 | 0 | 0 | 8229.6 | 0 | 21528 | 0 | 3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Тотьма-1 |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч