## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Тотьма-2 | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ Тотьма-2 | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Тотьма-2 | [22 empty] | за 18.12.2024
Время | 10 Тотьма-2 Т 1 ап | 10 Тотьма-2 Т 2 ап | 10 Тотьма-2 ТСН 1 ао | 10 Тотьма-2 ТСН 2 ао | 10 Тотьма-2-АБЗ ао | 10 Тотьма-2-База ТФ ао | 10 Тотьма-2-Камчуга ао | 10 Тотьма-2-Красное знамя ао | 10 Тотьма-2-Льнозавод ао | 10 Тотьма-2-Мясокомбинат ао | 10 Тотьма-2-Промзона ао | 10 Тотьма-2-РП 2 ао | 10 Тотьма-2-Север ао | 110 Тотьма-2 ОВ ао RS | 110 Тотьма-2 ОВ ап RS | 110 Тотьма-2-Бабушкино ао RS | 110 Тотьма-2-Бабушкино ап RS | 110 Тотьма-2-Власьевская ао RS | 110 Тотьма-2-Власьевская ап RS | 110 Тотьма-2-Тотьма-1 ао RS | 110 Тотьма-2-Тотьма-1 ап RS | 110 Тотьма-2-Юбилейная ао RS | 110 Тотьма-2-Юбилейная ап RS
00:00 - 00:30 | 1382.4 | 408 | 0 | 0 | 107.2 | 35.2 | 187.2 | 133.2 | 196.8 | 166.4 | 193.6 | 710.4 | 48 | 0 | 0 | 6758.4 | 0 | 0 | 7524 | 1029.6 | 0 | 0 | 2112
00:30 - 01:00 | 1334.4 | 400 | 0 | 0 | 110.4 | 35.2 | 188.4 | 126 | 193.6 | 163.2 | 180.8 | 681.6 | 46.8 | 0 | 0 | 6283.2 | 0 | 0 | 7022.4 | 1056 | 0 | 0 | 2112
01:00 - 01:30 | 1339.2 | 384 | 0 | 0 | 110.4 | 33.6 | 183.6 | 127.2 | 185.6 | 148.8 | 201.6 | 668.8 | 48 | 0 | 0 | 6758.4 | 0 | 0 | 7999.2 | 1293.6 | 0 | 0 | 1768.8
01:30 - 02:00 | 1310.4 | 360 | 0 | 0 | 108.8 | 33.6 | 184.8 | 121.2 | 188.8 | 134.4 | 171.2 | 672 | 46.8 | 0 | 0 | 7233.6 | 0 | 0 | 8210.4 | 1108.8 | 0 | 0 | 1900.8
02:00 - 02:30 | 1281.6 | 360 | 0 | 0 | 108.8 | 35.2 | 178.8 | 122.4 | 180.8 | 131.2 | 150.4 | 668.8 | 46.8 | 0 | 0 | 7576.8 | 0 | 0 | 8896.8 | 1267.2 | 0 | 0 | 1663.2
02:30 - 03:00 | 1272 | 368 | 0 | 0 | 110.4 | 33.6 | 172.8 | 120 | 182.4 | 139.2 | 145.6 | 675.2 | 48 | 0 | 0 | 7682.4 | 0 | 0 | 8685.6 | 1161.6 | 0 | 0 | 1821.6
03:00 - 03:30 | 1305.6 | 392 | 0 | 0 | 108.8 | 41.6 | 183.6 | 123.6 | 179.2 | 166.4 | 150.4 | 684.8 | 46.8 | 0 | 0 | 8606.4 | 0 | 0 | 8606.4 | 660 | 26.4 | 0 | 2402.4
03:30 - 04:00 | 1320 | 392 | 0 | 0 | 108.8 | 49.6 | 181.2 | 123.6 | 182.4 | 164.8 | 150.4 | 691.2 | 48 | 0 | 0 | 9055.2 | 0 | 0 | 8474.4 | 422.4 | 52.8 | 0 | 2719.2
04:00 - 04:30 | 1382.4 | 384 | 0 | 0 | 116.8 | 46.4 | 178.8 | 123.6 | 179.2 | 153.6 | 216 | 684.8 | 48 | 0 | 0 | 9952.8 | 0 | 0 | 7893.6 | 79.2 | 396 | 0 | 3564
04:30 - 05:00 | 1358.4 | 392 | 0 | 0 | 115.2 | 49.6 | 190.8 | 123.6 | 185.6 | 164.8 | 158.4 | 707.2 | 46.8 | 0 | 0 | 9504 | 0 | 0 | 7946.4 | 158.4 | 184.8 | 0 | 3326.4
05:00 - 05:30 | 1406.4 | 416 | 0 | 0 | 116.8 | 48 | 205.2 | 129.6 | 201.6 | 168 | 168 | 726.4 | 48 | 0 | 0 | 9847.2 | 0 | 0 | 7392 | 26.4 | 475.2 | 0 | 3907.2
06:30 - 06:00 | 1435.2 | 432 | 0 | 0 | 123.2 | 48 | 207.6 | 123.6 | 209.6 | 176 | 176 | 736 | 51.6 | 0 | 0 | 9424.8 | 0 | 0 | 4989.6 | 26.4 | 1293.6 | 0 | 5068.8
06:00 - 06:30 | 1555.2 | 472 | 0 | 0 | 124.8 | 48 | 241.2 | 130.8 | 212.8 | 203.2 | 190.4 | 806.4 | 52.8 | 0 | 0 | 10428 | 0 | 0 | 2560.8 | 0 | 2877.6 | 0 | 7101.6
06:30 - 07:00 | 1627.2 | 512 | 0 | 0 | 129.6 | 46.4 | 252 | 127.2 | 232 | 232 | 198.4 | 857.6 | 58.8 | 0 | 0 | 9504 | 0 | 1293.6 | 105.6 | 0 | 4118.4 | 0 | 8817.6
07:00 - 07:30 | 1795.2 | 544 | 0 | 0 | 123.2 | 49.6 | 313.2 | 139.2 | 254.4 | 232 | 224 | 931.2 | 57.6 | 0 | 0 | 8263.2 | 0 | 3484.8 | 0 | 0 | 4620 | 0 | 9583.2
07:30 - 08:00 | 1838.4 | 552 | 0 | 0 | 126.4 | 59.2 | 332.4 | 139.2 | 262.4 | 232 | 196.8 | 969.6 | 60 | 0 | 0 | 6837.6 | 0 | 3775.2 | 0 | 0 | 4065.6 | 0 | 9028.8
08:00 - 08:30 | 2198.4 | 608 | 0 | 0 | 190.4 | 78.4 | 486 | 166.8 | 320 | 235.2 | 238.4 | 1024 | 57.6 | 0 | 0 | 6547.2 | 0 | 7656 | 0 | 0 | 6072 | 0 | 11035.2
08:30 - 09:00 | 2428.8 | 648 | 0 | 0 | 230.4 | 94.4 | 458.4 | 222 | 328 | 233.6 | 336 | 1078.4 | 87.6 | 0 | 0 | 7814.4 | 0 | 11114.4 | 0 | 0 | 8659.2 | 0 | 13437.6
09:00 - 09:30 | 2520 | 672 | 0 | 0 | 172.8 | 113.6 | 506.4 | 280.8 | 340.8 | 232 | 368 | 1059.2 | 103.2 | 0 | 0 | 7550.4 | 0 | 11325.6 | 0 | 0 | 8685.6 | 0 | 13437.6
9:30 - 10:00 | 2472 | 656 | 0 | 0 | 169.6 | 115.2 | 466.8 | 264 | 360 | 230.4 | 334.4 | 1107.2 | 69.6 | 0 | 0 | 6890.4 | 0 | 11246.4 | 0 | 0 | 8236.8 | 0 | 13120.8
10:00 - 10:30 | 2256 | 640 | 0 | 0 | 177.6 | 89.6 | 319.2 | 217.2 | 350.4 | 228.8 | 286.4 | 1148.8 | 64.8 | 0 | 0 | 7048.8 | 0 | 10032 | 0 | 0 | 7524 | 0 | 12540
10:30 - 11:00 | 2563.2 | 680 | 0 | 0 | 204.8 | 96 | 434.4 | 385.2 | 324.8 | 246.4 | 364.8 | 1065.6 | 111.6 | 0 | 0 | 6943.2 | 0 | 11431.2 | 0 | 0 | 8421.6 | 0 | 13305.6
11:00 - 11:30 | 2798.4 | 640 | 0 | 0 | 163.2 | 94.4 | 460.8 | 565.2 | 296 | 246.4 | 403.2 | 1094.4 | 97.2 | 0 | 0 | 7550.4 | 0 | 11140.8 | 0 | 0 | 8738.4 | 0 | 13464
11:30 - 12:00 | 2491.2 | 560 | 0 | 0 | 155.2 | 92.8 | 409.2 | 237.6 | 268.8 | 233.6 | 446.4 | 1136 | 67.2 | 0 | 0 | 7180.8 | 0 | 9926.4 | 0 | 0 | 7761.6 | 0 | 12460.8
12:00 - 12:30 | 2275.2 | 536 | 0 | 0 | 137.6 | 84.8 | 288 | 134.4 | 241.6 | 230.4 | 467.2 | 1152 | 58.8 | 0 | 0 | 6890.4 | 0 | 9240 | 0 | 0 | 7075.2 | 0 | 12012
12:30 - 13:00 | 2294.4 | 512 | 0 | 0 | 132.8 | 80 | 332.4 | 134.4 | 246.4 | 217.6 | 428.8 | 1168 | 51.6 | 0 | 0 | 5966.4 | 0 | 9134.4 | 0 | 0 | 6573.6 | 0 | 11378.4
13:00 - 13:30 | 2539.2 | 560 | 0 | 0 | 153.6 | 86.4 | 481.2 | 231.6 | 283.2 | 217.6 | 425.6 | 1145.6 | 66 | 0 | 0 | 6494.4 | 0 | 10480.8 | 0 | 0 | 7761.6 | 0 | 12381.6
13:30 - 14:00 | 2769.6 | 592 | 0 | 0 | 160 | 91.2 | 457.2 | 499.2 | 273.6 | 222.4 | 467.2 | 1081.6 | 98.4 | 0 | 0 | 7048.8 | 0 | 14414.4 | 0 | 0 | 10005.6 | 0 | 14916
14:00 - 14:30 | 2889.6 | 560 | 0 | 0 | 176 | 80 | 397.2 | 520.8 | 273.6 | 217.6 | 561.6 | 1142.4 | 64.8 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 12513.6 | 0 | 0 | 8870.4 | 0 | 13780.8
14:30 - 15:00 | 2764.8 | 600 | 0 | 0 | 153.6 | 96 | 458.4 | 294 | 289.6 | 220.8 | 590.4 | 1161.6 | 98.4 | 0 | 0 | 6573.6 | 0 | 12909.6 | 0 | 0 | 8923.2 | 0 | 13965.6
15:00 - 15:30 | 2544 | 616 | 0 | 0 | 156.8 | 100.8 | 301.2 | 232.8 | 305.6 | 240 | 566.4 | 1174.4 | 73.2 | 0 | 0 | 6784.8 | 0 | 13068 | 0 | 0 | 8949.6 | 0 | 14176.8
15:30 - 16:00 | 2755.2 | 560 | 0 | 0 | 177.6 | 105.6 | 345.6 | 314.4 | 265.6 | 235.2 | 553.6 | 1241.6 | 63.6 | 0 | 0 | 8025.6 | 0 | 14572.8 | 0 | 0 | 10269.6 | 0 | 15708
16:00 - 16:30 | 2702.4 | 608 | 0 | 0 | 155.2 | 99.2 | 386.4 | 320.4 | 268.8 | 236.8 | 467.2 | 1260.8 | 102 | 0 | 0 | 7444.8 | 0 | 14467.2 | 0 | 0 | 9926.4 | 0 | 15364.8
16:30 - 17:00 | 2419.2 | 616 | 0 | 0 | 124.8 | 65.6 | 277.2 | 205.2 | 280 | 240 | 496 | 1238.4 | 99.6 | 0 | 0 | 6890.4 | 0 | 12856.8 | 0 | 0 | 8764.8 | 0 | 14124
17:00 - 17:30 | 2222.4 | 584 | 0 | 0 | 123.2 | 46.4 | 240 | 146.4 | 270.4 | 251.2 | 488 | 1164.8 | 68.4 | 0 | 0 | 7022.4 | 0 | 11325.6 | 0 | 0 | 8025.6 | 0 | 13200
17:30 - 18:00 | 2222.4 | 584 | 0 | 0 | 120 | 36.8 | 226.8 | 132 | 270.4 | 248 | 454.4 | 1238.4 | 64.8 | 0 | 0 | 7656 | 0 | 11008.8 | 0 | 0 | 8236.8 | 0 | 13358.4
18:00 - 18:30 | 2145.6 | 584 | 0 | 0 | 120 | 36.8 | 224.4 | 133.2 | 270.4 | 254.4 | 412.8 | 1203.2 | 64.8 | 0 | 0 | 6573.6 | 0 | 10560 | 0 | 0 | 7444.8 | 0 | 12460.8
18:30 - 19:00 | 2126.4 | 576 | 0 | 0 | 118.4 | 38.4 | 220.8 | 138 | 268.8 | 244.8 | 412.8 | 1187.2 | 61.2 | 0 | 0 | 5570.4 | 0 | 10533.6 | 0 | 0 | 7022.4 | 0 | 11880
19:00 - 19:30 | 2097.6 | 576 | 0 | 0 | 120 | 40 | 213.6 | 140.4 | 270.4 | 254.4 | 462.4 | 1104 | 60 | 0 | 0 | 4593.6 | 0 | 9213.6 | 0 | 0 | 5940 | 0 | 10639.2
19:30 - 20:00 | 2001.6 | 584 | 0 | 0 | 120 | 46.4 | 211.2 | 138 | 270.4 | 249.6 | 425.6 | 1046.4 | 62.4 | 0 | 0 | 5121.6 | 0 | 8131.2 | 0 | 0 | 5623.2 | 0 | 10296
20:00 - 20:30 | 1910.4 | 584 | 0 | 0 | 118.4 | 36.8 | 206.4 | 133.2 | 273.6 | 256 | 380.8 | 1020.8 | 61.2 | 0 | 0 | 5174.4 | 0 | 8342.4 | 0 | 0 | 5781.6 | 0 | 10296
20:30 - 21:00 | 1881.6 | 568 | 0 | 0 | 115.2 | 36.8 | 202.8 | 128.4 | 273.6 | 243.2 | 366.4 | 1020.8 | 55.2 | 0 | 0 | 4012.8 | 0 | 6732 | 0 | 0 | 4488 | 0 | 8791.2
21:00 - 21:30 | 1780.8 | 568 | 0 | 0 | 116.8 | 38.4 | 201.6 | 123.6 | 272 | 238.4 | 291.2 | 995.2 | 55.2 | 0 | 0 | 3960 | 0 | 4831.2 | 0 | 0 | 3590.4 | 0 | 7629.6
21:30 - 22:00 | 1732.8 | 528 | 0 | 0 | 118.4 | 46.4 | 202.8 | 127.2 | 251.2 | 227.2 | 284.8 | 937.6 | 57.6 | 0 | 0 | 4012.8 | 0 | 2059.2 | 26.4 | 0 | 2349.6 | 0 | 6072
22:00 - 22:30 | 1670.4 | 512 | 0 | 0 | 121.6 | 38.4 | 206.4 | 126 | 243.2 | 211.2 | 283.2 | 880 | 55.2 | 0 | 0 | 4699.2 | 0 | 264 | 739.2 | 0 | 1504.8 | 0 | 4936.8
22:30 - 23:00 | 1579.2 | 472 | 0 | 0 | 116.8 | 36.8 | 200.4 | 121.2 | 217.6 | 203.2 | 264 | 825.6 | 54 | 0 | 0 | 4408.8 | 0 | 0 | 2032.8 | 52.8 | 712.8 | 0 | 3801.6
23:00 - 23:30 | 1502.4 | 456 | 0 | 0 | 115.2 | 35.2 | 195.6 | 118.8 | 209.6 | 198.4 | 214.4 | 803.2 | 52.8 | 0 | 0 | 3801.6 | 0 | 0 | 3432 | 369.6 | 132 | 0 | 2613.6
23:30 - 00:00 | 1459.2 | 440 | 0 | 0 | 115.2 | 36.8 | 194.4 | 120 | 203.2 | 188.8 | 200 | 777.6 | 51.6 | 0 | 0 | 5095.2 | 0 | 0 | 4356 | 237.6 | 158.4 | 0 | 2745.6
Сумма | 94958.4 | 25248 | 0 | 0 | 6500.8 | 2907.2 | 13594.8 | 9086.4 | 12108.8 | 10209.6 | 15614.4 | 46556.8 | 3062.4 | 0 | 0 | 331663.2 | 0 | 299085.6 | 106893.6 | 8949.6 | 230340 | 0 | 426228

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Тотьма-2 |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч