## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ Тотьма-2 | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ Тотьма-2 | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Тотьма-2 | [22 empty] | за 18.12.2024
Время | 10 Тотьма-2 Т 1 ап | 10 Тотьма-2 Т 2 ап | 10 Тотьма-2 ТСН 1 ао | 10 Тотьма-2 ТСН 2 ао | 10 Тотьма-2-АБЗ ао | 10 Тотьма-2-База ТФ ао | 10 Тотьма-2-Камчуга ао | 10 Тотьма-2-Красное знамя ао | 10 Тотьма-2-Льнозавод ао | 10 Тотьма-2-Мясокомбинат ао | 10 Тотьма-2-Промзона ао | 10 Тотьма-2-РП 2 ао | 10 Тотьма-2-Север ао | 110 Тотьма-2 ОВ ао RS | 110 Тотьма-2 ОВ ап RS | 110 Тотьма-2-Бабушкино ао RS | 110 Тотьма-2-Бабушкино ап RS | 110 Тотьма-2-Власьевская ао RS | 110 Тотьма-2-Власьевская ап RS | 110 Тотьма-2-Тотьма-1 ао RS | 110 Тотьма-2-Тотьма-1 ап RS | 110 Тотьма-2-Юбилейная ао RS | 110 Тотьма-2-Юбилейная ап RS
00:00 - 00:30 | 748.8 | 216 |  |  | 80 | 0 | 171.6 | 69.6 | 124.8 | 76.8 | 132.8 | 268.8 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 2085.6 | 1267.2 | 0 | 844.8 | 0 | 0 | 1108.8
00:30 - 01:00 | 753.6 | 224 |  |  | 81.6 | 0 | 177.6 | 68.4 | 128 | 73.6 | 128 | 272 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 1953.6 | 976.8 | 0 | 897.6 | 0 | 0 | 1056
01:00 - 01:30 | 744 | 224 |  |  | 81.6 | 0 | 171.6 | 70.8 | 126.4 | 78.4 | 128 | 268.8 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 2138.4 | 1452 | 0 | 765.6 | 26.4 | 0 | 1108.8
01:30 - 02:00 | 734.4 | 208 |  |  | 81.6 | 0 | 172.8 | 64.8 | 126.4 | 62.4 | 120 | 272 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 2270.4 | 1716 | 0 | 686.4 | 0 | 0 | 1214.4
02:00 - 02:30 | 696 | 200 |  |  | 80 | 0 | 165.6 | 60 | 123.2 | 62.4 | 97.6 | 265.6 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 2191.2 | 2085.6 | 0 | 475.2 | 26.4 | 0 | 1372.8
02:30 - 03:00 | 700.8 | 208 |  |  | 80 | 0 | 165.6 | 62.4 | 123.2 | 67.2 | 100.8 | 265.6 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 2296.8 | 1848 | 0 | 633.6 | 0 | 0 | 1214.4
03:00 - 03:30 | 710.4 | 208 |  |  | 80 | 0 | 177.6 | 63.6 | 124.8 | 68.8 | 102.4 | 265.6 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 2692.8 | 1742.4 | 0 | 924 | 0 | 0 | 1029.6
03:30 - 04:00 | 715.2 | 216 |  |  | 83.2 | 0 | 174 | 62.4 | 126.4 | 67.2 | 100.8 | 272 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 2666.4 | 1557.6 | 0 | 1082.4 | 0 | 0 | 976.8
04:00 - 04:30 | 734.4 | 208 |  |  | 78.4 | 0 | 164.4 | 58.8 | 123.2 | 64 | 142.4 | 262.4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3036 | 1003.2 | 0 | 1636.8 | 0 | 0 | 660
04:30 - 05:00 | 710.4 | 208 |  |  | 78.4 | 0 | 172.8 | 58.8 | 124.8 | 70.4 | 113.6 | 265.6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2851.2 | 1108.8 | 0 | 1504.8 | 0 | 0 | 765.6
05:00 - 05:30 | 710.4 | 200 |  |  | 78.4 | 0 | 183.6 | 58.8 | 121.6 | 67.2 | 99.2 | 262.4 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 2930.4 | 897.6 | 0 | 1716 | 0 | 0 | 712.8
06:30 - 06:00 | 715.2 | 208 |  |  | 75.2 | 0 | 175.2 | 56.4 | 124.8 | 64 | 121.6 | 259.2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2851.2 | 158.4 | 660 | 2481.6 | 0 | 79.2 | 316.8
06:00 - 06:30 | 734.4 | 208 |  |  | 73.6 | 0 | 196.8 | 54 | 118.4 | 70.4 | 132.8 | 256 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2824.8 | 0 | 2112 | 3616.8 | 0 | 369.6 | 26.4
06:30 - 07:00 | 744 | 208 |  |  | 73.6 | 0 | 207.6 | 50.4 | 121.6 | 72 | 134.4 | 256 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2349.6 | 0 | 4303.2 | 4672.8 | 0 | 871.2 | 0
07:00 - 07:30 | 782.4 | 200 |  |  | 67.2 | 0 | 266.4 | 52.8 | 121.6 | 67.2 | 126.4 | 249.6 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 1610.4 | 0 | 5649.6 | 5068.8 | 0 | 1003.2 | 0
07:30 - 08:00 | 792 | 200 |  |  | 68.8 | 0 | 284.4 | 50.4 | 116.8 | 67.2 | 113.6 | 252.8 | 21.6 | 0 | 0 | 79.2 | 554.4 | 0 | 5517.6 | 4329.6 | 0 | 528 | 0
08:00 - 08:30 | 1084.8 | 248 |  |  | 113.6 | 0 | 464.4 | 82.8 | 164.8 | 67.2 | 145.6 | 259.2 | 21.6 | 0 | 0 | 1452 | 0 | 0 | 6494.4 | 4171.2 | 0 | 79.2 | 607.2
08:30 - 09:00 | 1320 | 304 |  |  | 147.2 | 0 | 457.2 | 140.4 | 185.6 | 72 | 228.8 | 304 | 54 | 0 | 0 | 2904 | 0 | 0 | 6336 | 3669.6 | 0 | 0 | 2112
09:00 - 09:30 | 1406.4 | 328 |  |  | 108.8 | 0 | 505.2 | 195.6 | 190.4 | 73.6 | 232 | 310.4 | 74.4 | 0 | 0 | 3062.4 | 0 | 0 | 6626.4 | 3696 | 0 | 0 | 2085.6
9:30 - 10:00 | 1420.8 | 304 |  |  | 112 | 0 | 476.4 | 214.8 | 198.4 | 72 | 206.4 | 355.2 | 37.2 | 0 | 0 | 2719.2 | 0 | 0 | 6626.4 | 3828 | 0 | 0 | 1900.8
10:00 - 10:30 | 1166.4 | 312 |  |  | 118.4 | 0 | 296.4 | 146.4 | 203.2 | 78.4 | 184 | 380.8 | 37.2 | 0 | 0 | 2164.8 | 0 | 0 | 6388.8 | 4012.8 | 0 | 0 | 1452
10:30 - 11:00 | 1473.6 | 344 |  |  | 134.4 | 0 | 450 | 288 | 185.6 | 75.2 | 219.2 | 332.8 | 90 | 0 | 0 | 2587.2 | 0 | 0 | 6758.4 | 3933.6 | 0 | 0 | 1795.2
11:00 - 11:30 | 1680 | 304 |  |  | 92.8 | 0 | 470.4 | 469.2 | 172.8 | 72 | 249.6 | 352 | 68.4 | 0 | 0 | 2745.6 | 0 | 0 | 6679.2 | 3748.8 | 0 | 0 | 2032.8
11:30 - 12:00 | 1392 | 272 |  |  | 94.4 | 0 | 424.8 | 171.6 | 153.6 | 78.4 | 273.6 | 380.8 | 49.2 | 0 | 0 | 2481.6 | 0 | 0 | 6019.2 | 3564 | 0 | 0 | 1874.4
12:00 - 12:30 | 1219.2 | 256 |  |  | 97.6 | 0 | 286.8 | 80.4 | 134.4 | 83.2 | 304 | 406.4 | 44.4 | 0 | 0 | 1531.2 | 0 | 0 | 6256.8 | 4224 | 0 | 0 | 1082.4
12:30 - 13:00 | 1257.6 | 256 |  |  | 94.4 | 0 | 361.2 | 79.2 | 150.4 | 81.6 | 278.4 | 400 | 33.6 | 0 | 0 | 1636.8 | 0 | 0 | 6124.8 | 3960 | 0 | 0 | 1082.4
13:00 - 13:30 | 1411.2 | 296 |  |  | 104 | 0 | 488.4 | 139.2 | 182.4 | 76.8 | 264 | 374.4 | 36 | 0 | 0 | 2745.6 | 0 | 0 | 6362.4 | 3511.2 | 0 | 0 | 1821.6
13:30 - 14:00 | 1641.6 | 296 |  |  | 96 | 0 | 446.4 | 432 | 168 | 72 | 257.6 | 355.2 | 62.4 | 0 | 0 | 2983.2 | 0 | 0 | 8342.4 | 4620 | 0 | 0 | 1478.4
14:00 - 14:30 | 1636.8 | 272 |  |  | 118.4 | 0 | 380.4 | 436.8 | 168 | 73.6 | 275.2 | 384 | 40.8 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 7550.4 | 4276.8 | 0 | 0 | 1504.8
14:30 - 15:00 | 1478.4 | 320 |  |  | 99.2 | 0 | 457.2 | 211.2 | 177.6 | 75.2 | 276.8 | 377.6 | 76.8 | 0 | 0 | 2059.2 | 0 | 0 | 7708.8 | 4699.2 | 0 | 0 | 1082.4
15:00 - 15:30 | 1262.4 | 288 |  |  | 107.2 | 0 | 274.8 | 158.4 | 176 | 76.8 | 273.6 | 384 | 42 | 0 | 0 | 1821.6 | 0 | 0 | 8131.2 | 5200.8 | 0 | 0 | 580.8
15:30 - 16:00 | 1339.2 | 216 |  |  | 113.6 | 0 | 316.8 | 202.8 | 124.8 | 70.4 | 280 | 361.6 | 24 | 0 | 0 | 1636.8 | 0 | 0 | 8448 | 5676 | 0 | 0 | 554.4
16:00 - 16:30 | 1348.8 | 248 |  |  | 99.2 | 0 | 361.2 | 189.6 | 124.8 | 75.2 | 276.8 | 364.8 | 60 | 0 | 0 | 1953.6 | 0 | 0 | 8632.8 | 5517.6 | 0 | 0 | 607.2
16:30 - 17:00 | 1128 | 264 |  |  | 84.8 | 0 | 243.6 | 93.6 | 132.8 | 78.4 | 288 | 377.6 | 54 | 0 | 0 | 1768.8 | 0 | 0 | 8025.6 | 5280 | 0 | 0 | 448.8
17:00 - 17:30 | 1012.8 | 232 |  |  | 91.2 | 0 | 207.6 | 70.8 | 131.2 | 83.2 | 262.4 | 355.2 | 27.6 | 0 | 0 | 1716 | 0 | 0 | 7101.6 | 4752 | 0 | 0 | 686.4
17:30 - 18:00 | 907.2 | 224 |  |  | 76.8 | 0 | 168 | 52.8 | 123.2 | 80 | 227.2 | 361.6 | 26.4 | 0 | 0 | 1742.4 | 0 | 0 | 6679.2 | 4646.4 | 0 | 0 | 897.6
18:00 - 18:30 | 888 | 216 |  |  | 72 | 0 | 169.2 | 50.4 | 120 | 80 | 219.2 | 355.2 | 25.2 | 0 | 0 | 1768.8 | 0 | 0 | 6441.6 | 4382.4 | 0 | 0 | 950.4
18:30 - 19:00 | 916.8 | 224 |  |  | 73.6 | 0 | 166.8 | 54 | 123.2 | 78.4 | 243.2 | 352 | 25.2 | 0 | 0 | 2191.2 | 0 | 0 | 6415.2 | 4012.8 | 0 | 0 | 1082.4
19:00 - 19:30 | 892.8 | 224 |  |  | 78.4 | 0 | 168 | 57.6 | 124.8 | 81.6 | 238.4 | 323.2 | 25.2 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0 | 5544 | 3458.4 | 0 | 0 | 1320
19:30 - 20:00 | 868.8 | 232 |  |  | 81.6 | 0 | 172.8 | 58.8 | 129.6 | 81.6 | 224 | 291.2 | 27.6 | 0 | 0 | 1610.4 | 0 | 0 | 5227.2 | 3537.6 | 0 | 0 | 1161.6
20:00 - 20:30 | 820.8 | 232 |  |  | 81.6 | 0 | 169.2 | 61.2 | 131.2 | 83.2 | 195.2 | 284.8 | 26.4 | 0 | 0 | 1874.4 | 0 | 0 | 5121.6 | 3352.8 | 0 | 0 | 1267.2
20:30 - 21:00 | 830.4 | 232 |  |  | 84.8 | 0 | 168 | 61.2 | 129.6 | 80 | 198.4 | 291.2 | 27.6 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 4488 | 2402.4 | 0 | 0 | 1795.2
21:00 - 21:30 | 854.4 | 232 |  |  | 88 | 0 | 174 | 64.8 | 131.2 | 83.2 | 203.2 | 297.6 | 26.4 | 0 | 0 | 2349.6 | 0 | 0 | 3537.6 | 1900.8 | 0 | 0 | 1927.2
21:30 - 22:00 | 859.2 | 240 |  |  | 88 | 0 | 182.4 | 66 | 129.6 | 83.2 | 184 | 291.2 | 28.8 | 0 | 0 | 2085.6 | 0 | 0 | 2006.4 | 1029.6 | 26.4 | 0 | 2270.4
22:00 - 22:30 | 907.2 | 240 |  |  | 96 | 0 | 194.4 | 75.6 | 139.2 | 84.8 | 196.8 | 313.6 | 30 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 290.4 | 422.4 | 528 | 132 | 0 | 2640
22:30 - 23:00 | 868.8 | 248 |  |  | 94.4 | 0 | 192 | 73.2 | 134.4 | 86.4 | 185.6 | 294.4 | 28.8 | 0 | 0 | 1214.4 | 0 | 897.6 | 0 | 132 | 369.6 | 0 | 2851.2
23:00 - 23:30 | 830.4 | 232 |  |  | 92.8 | 0 | 183.6 | 72 | 129.6 | 83.2 | 156.8 | 297.6 | 28.8 | 0 | 0 | 1425.6 | 0 | 1504.8 | 0 | 26.4 | 924 | 0 | 3036
23:30 - 00:00 | 830.4 | 240 |  |  | 94.4 | 0 | 186 | 73.2 | 132.8 | 83.2 | 152 | 297.6 | 30 | 0 | 0 | 396 | 132 | 2112 | 0 | 26.4 | 739.2 | 0 | 2956.8
Сумма | 48681.6 | 11720 | 0 | 0 | 4371.2 | 0 | 12691.2 | 5586 | 6779.2 | 3603.2 | 9294.4 | 15081.6 | 1688.4 | 0 | 0 | 65419.2 | 37435.2 | 20618.4 | 198739.2 | 143114.4 | 2244 | 2930.4 | 60508.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Тотьма-2 |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч