## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ Царева | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ Царева | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ Царева | [12 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Царева ТСН 1 ап RS | 10 Царева Т 1 ао RS | 10 Царева Т 1 ап RS | 10 Царева-Исаево ао RS | 10 Царева-Исаево ап RS | 10 Царева-Красный Бор ао RS | 10 Царева-Красный Бор ап RS | 10 Царева-Орловка ао RS | 10 Царева-Орловка ап RS | 10 Царева-Родина ао RS | 10 Царева-Родина ап RS | 10 Царева-Соколово ао RS | 10 Царева-Соколово ап RS
00:00 - 00:30 | 4.232 | 0 | 348.8 | 176.8 | 0 | 38.4 | 0 | 72 | 0 | 56.8 | 0 | 6.8 | 0
00:30 - 01:00 | 4.068 | 0 | 369.6 | 179.2 | 0 | 39.2 | 0 | 88.8 | 0 | 55.4 | 0 | 6.8 | 0
01:00 - 01:30 | 4.284 | 0 | 344 | 178.8 | 0 | 36.8 | 0 | 68.8 | 0 | 54.2 | 0 | 6.8 | 0
01:30 - 02:00 | 4.204 | 0 | 361.6 | 182.4 | 0 | 40.8 | 0 | 77.6 | 0 | 55.2 | 0 | 6.6 | 0
02:00 - 02:30 | 4.12 | 0 | 387.2 | 184 | 0 | 38.8 | 0 | 100.8 | 0 | 57 | 0 | 7 | 0
02:30 - 03:00 | 4.304 | 0 | 371.2 | 182.8 | 0 | 39.6 | 0 | 74.8 | 0 | 66.8 | 0 | 6.6 | 0
03:00 - 03:30 | 4.128 | 0 | 392 | 200.4 | 0 | 41.2 | 0 | 89.6 | 0 | 56 | 0 | 6.8 | 0
03:30 - 04:00 | 4.264 | 0 | 385.6 | 202 | 0 | 41.6 | 0 | 79.6 | 0 | 55.8 | 0 | 6.8 | 0
04:00 - 04:30 | 4.308 | 0 | 356.8 | 180.4 | 0 | 39.6 | 0 | 75.2 | 0 | 54.8 | 0 | 6.6 | 0
04:30 - 05:00 | 4.148 | 0 | 376 | 169.2 | 0 | 43.6 | 0 | 91.2 | 0 | 66.2 | 0 | 6.8 | 0
05:00 - 05:30 | 4.268 | 0 | 393.6 | 175.6 | 0 | 40.8 | 0 | 100.4 | 0 | 70.8 | 0 | 6.6 | 0
06:30 - 06:00 | 4.328 | 0 | 395.2 | 176 | 0 | 43.2 | 0 | 99.2 | 0 | 70.2 | 0 | 7.2 | 0
06:00 - 06:30 | 4.296 | 0 | 395.2 | 190.4 | 0 | 40.4 | 0 | 82 | 0 | 75 | 0 | 7 | 0
06:30 - 07:00 | 4.304 | 0 | 416 | 214.8 | 0 | 42.4 | 0 | 84 | 0 | 69 | 0 | 6.8 | 0
07:00 - 07:30 | 4.272 | 0 | 448 | 218.4 | 0 | 40 | 0 | 114.4 | 0 | 69.2 | 0 | 7.4 | 0
07:30 - 08:00 | 4.32 | 0 | 508.8 | 213.2 | 0 | 43.2 | 0 | 165.2 | 0 | 79.2 | 0 | 6.8 | 0
08:00 - 08:30 | 4.208 | 0 | 526.4 | 231.2 | 0 | 46 | 0 | 151.6 | 0 | 91.4 | 0 | 7.2 | 0
08:30 - 09:00 | 4.148 | 0 | 464 | 218 | 0 | 42 | 0 | 110 | 0 | 88.2 | 0 | 7 | 0
09:00 - 09:30 | 4.14 | 0 | 510.4 | 218 | 0 | 40.8 | 0 | 140 | 0 | 104.6 | 0 | 6.8 | 0
9:30 - 10:00 | 4.272 | 0 | 504 | 210 | 0 | 48 | 0 | 148.4 | 0 | 90.4 | 0 | 7 | 0
10:00 - 10:30 | 4.284 | 0 | 518.4 | 228.8 | 0 | 47.6 | 0 | 143.2 | 0 | 94 | 0 | 6.6 | 0
10:30 - 11:00 | 4.156 | 0 | 500.8 | 223.2 | 0 | 49.2 | 0 | 130 | 0 | 91.8 | 0 | 6.8 | 0
11:00 - 11:30 | 4.148 | 0 | 484.8 | 210 | 0 | 47.6 | 0 | 128.4 | 0 | 92.4 | 0 | 6.6 | 0
11:30 - 12:00 | 4.216 | 0 | 478.4 | 206 | 0 | 44.4 | 0 | 126.8 | 0 | 95.4 | 0 | 7 | 0
12:00 - 12:30 | 4.3 | 0 | 515.2 | 214.4 | 0 | 45.2 | 0 | 143.2 | 0 | 106 | 0 | 6.8 | 0
12:30 - 13:00 | 4.28 | 0 | 494.4 | 204.8 | 0 | 43.2 | 0 | 156.8 | 0 | 82 | 0 | 6.8 | 0
13:00 - 13:30 | 4.2 | 0 | 499.2 | 204.4 | 0 | 44.4 | 0 | 140.4 | 0 | 105.4 | 0 | 6.8 | 0
13:30 - 14:00 | 4.132 | 0 | 456 | 196.8 | 0 | 42 | 0 | 121.2 | 0 | 88.8 | 0 | 6.8 | 0
14:00 - 14:30 | 4.164 | 0 | 454.4 | 219.6 | 0 | 46.8 | 0 | 109.2 | 0 | 71.2 | 0 | 7 | 0
14:30 - 15:00 | 4.18 | 0 | 460.8 | 213.2 | 0 | 43.6 | 0 | 120 | 0 | 77.6 | 0 | 6.8 | 0
15:00 - 15:30 | 4.212 | 0 | 478.4 | 225.2 | 0 | 45.2 | 0 | 128 | 0 | 73.8 | 0 | 7 | 0
15:30 - 16:00 | 4.172 | 0 | 481.6 | 228.4 | 0 | 46.4 | 0 | 122 | 0 | 76.8 | 0 | 7 | 0
16:00 - 16:30 | 4.224 | 0 | 489.6 | 223.2 | 0 | 46.4 | 0 | 124.4 | 0 | 88.6 | 0 | 7.4 | 0
16:30 - 17:00 | 4.22 | 0 | 500.8 | 228 | 0 | 48.4 | 0 | 128.4 | 0 | 88.8 | 0 | 7.2 | 0
17:00 - 17:30 | 4.328 | 0 | 489.6 | 232.4 | 0 | 52.8 | 0 | 117.2 | 0 | 79.8 | 0 | 8.2 | 0
17:30 - 18:00 | 4.312 | 0 | 473.6 | 223.6 | 0 | 46.4 | 0 | 123.2 | 0 | 73.4 | 0 | 7.4 | 0
18:00 - 18:30 | 4.32 | 0 | 464 | 216.8 | 0 | 48.4 | 0 | 116.4 | 0 | 74 | 0 | 7.2 | 0
18:30 - 19:00 | 4.32 | 0 | 446.4 | 206.8 | 0 | 43.2 | 0 | 115.2 | 0 | 75.2 | 0 | 7.2 | 0
19:00 - 19:30 | 4.372 | 0 | 462.4 | 212.8 | 0 | 50.8 | 0 | 117.6 | 0 | 74.6 | 0 | 7.2 | 0
19:30 - 20:00 | 4.404 | 0 | 435.2 | 198 | 0 | 47.2 | 0 | 107.2 | 0 | 77.8 | 0 | 7.4 | 0
20:00 - 20:30 | 4.416 | 0 | 440 | 191.2 | 0 | 48.4 | 0 | 112.4 | 0 | 79.8 | 0 | 7.2 | 0
20:30 - 21:00 | 4.424 | 0 | 436.8 | 194 | 0 | 47.6 | 0 | 118 | 0 | 70.8 | 0 | 7.2 | 0
21:00 - 21:30 | 4.444 | 0 | 430.4 | 186.8 | 0 | 47.6 | 0 | 118 | 0 | 72 | 0 | 7 | 0
21:30 - 22:00 | 4.464 | 0 | 424 | 192.4 | 0 | 46.8 | 0 | 108.4 | 0 | 68.6 | 0 | 7 | 0
22:00 - 22:30 | 4.452 | 0 | 435.2 | 202.8 | 0 | 44.4 | 0 | 117.6 | 0 | 64.8 | 0 | 7 | 0
22:30 - 23:00 | 4.356 | 0 | 446.4 | 198.8 | 0 | 44 | 0 | 134.4 | 0 | 63.8 | 0 | 6.8 | 0
23:00 - 23:30 | 4.48 | 0 | 422.4 | 194.4 | 0 | 40.8 | 0 | 118.8 | 0 | 62.4 | 0 | 7 | 0
23:30 - 00:00 | 4.512 | 0 | 401.6 | 175.6 | 0 | 40.4 | 0 | 118.4 | 0 | 61.4 | 0 | 6.8 | 0
Сумма | 205.108 | 0 | 21275.2 | 9754 | 0 | 2115.6 | 0 | 5478.4 | 0 | 3617.2 | 0 | 334.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Царева |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч