## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Айга | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Айга | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Айга | [8 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Айга ТСН 1 ао RS | 0,4 Айга ТСН 2 ао RS | 10 Айга Т ап RS | 10 Айга-Красный луч ао RS | 10 Айга-Озерки ао RS | 10 Айга-Озерки ап RS | 10 Айга-Окуловская комплекс ао RS | 10 Айга-Родина ао RS | 10 Айга-Сулонга ао RS
00:00 - 00:30 | 3.83 | 0 | 264.4 | 69.4 | 112.5 | 0 | 0.64 | 59.84 | 22.4
00:30 - 01:00 | 4.266 | 0 | 265.2 | 66.6 | 114 | 0 | 0.8 | 59.36 | 24.4
01:00 - 01:30 | 3.962 | 0 | 256.4 | 67.8 | 112.5 | 0 | 0.64 | 51.68 | 24.2
01:30 - 02:00 | 4.11 | 0 | 254.8 | 65.4 | 114 | 0 | 0.64 | 49.76 | 24.8
02:00 - 02:30 | 3.98 | 0 | 248.8 | 65.4 | 107.4 | 0 | 0.64 | 50.24 | 24.8
02:30 - 03:00 | 3.868 | 0 | 260 | 67.8 | 111 | 0 | 0.64 | 55.2 | 25.6
03:00 - 03:30 | 4.236 | 0 | 263.2 | 67.4 | 115.8 | 0 | 0.8 | 54.56 | 24.6
03:30 - 04:00 | 4.08 | 0 | 265.2 | 69.8 | 117 | 0 | 0.64 | 53.44 | 24.4
04:00 - 04:30 | 3.82 | 0 | 261.6 | 67.8 | 118.2 | 0 | 0.64 | 51.04 | 24.4
04:30 - 05:00 | 4.146 | 0 | 266.4 | 66.4 | 120 | 0 | 0.8 | 53.92 | 24.8
05:00 - 05:30 | 3.92 | 0 | 283.2 | 72.2 | 124.8 | 0 | 0.64 | 60.16 | 25.4
06:30 - 06:00 | 3.96 | 0 | 295.6 | 77.4 | 123.9 | 0 | 0.64 | 68.48 | 25.4
06:00 - 06:30 | 3.98 | 0 | 322.8 | 87.4 | 134.4 | 0 | 0.64 | 72.48 | 27.8
06:30 - 07:00 | 3.914 | 0 | 361.2 | 97.2 | 159 | 0 | 0.64 | 78.4 | 25.8
07:00 - 07:30 | 4.028 | 0 | 372.4 | 98.6 | 173.4 | 0 | 0.64 | 72.96 | 27
07:30 - 08:00 | 4.102 | 0 | 396 | 87.2 | 188.7 | 0 | 1.28 | 92.16 | 26.2
08:00 - 08:30 | 3.762 | 0 | 409.6 | 97 | 180.3 | 0 | 1.28 | 103.04 | 27.6
08:30 - 09:00 | 4.02 | 0 | 441.6 | 96 | 192.3 | 0 | 16 | 106.88 | 26.4
09:00 - 09:30 | 4.092 | 0 | 483.6 | 81.8 | 206.7 | 0 | 38.4 | 122.4 | 25
9:30 - 10:00 | 3.698 | 0 | 439.2 | 83.2 | 184.2 | 0 | 31.52 | 107.04 | 25.4
10:00 - 10:30 | 4.188 | 0 | 376.8 | 77.2 | 177.9 | 0 | 15.04 | 78.08 | 25.4
10:30 - 11:00 | 3.756 | 0 | 416 | 72.4 | 163.2 | 0 | 26.24 | 123.04 | 25
11:00 - 11:30 | 3.836 | 0 | 405.6 | 76.6 | 142.2 | 0 | 38.24 | 113.6 | 25.6
11:30 - 12:00 | 4.078 | 0 | 357.2 | 76.2 | 144.6 | 0 | 21.6 | 82.72 | 26.8
12:00 - 12:30 | 3.764 | 0 | 315.6 | 77.2 | 142.8 | 0 | 3.52 | 67.04 | 24.2
12:30 - 13:00 | 4.22 | 0 | 307.2 | 71.2 | 136.8 | 0 | 6.72 | 65.92 | 25.6
13:00 - 13:30 | 3.63 | 0 | 374.4 | 68.8 | 139.5 | 0 | 28.32 | 106.24 | 24.6
13:30 - 14:00 | 4.116 | 0 | 383.6 | 74.2 | 158.4 | 0 | 13.6 | 108.16 | 26
14:00 - 14:30 | 4.078 | 0 | 387.6 | 78.4 | 175.2 | 0 | 17.28 | 89.76 | 23
14:30 - 15:00 | 3.818 | 0 | 401.2 | 83.8 | 181.5 | 0 | 31.2 | 74.08 | 23.4
15:00 - 15:30 | 4.258 | 0 | 400.8 | 83.2 | 144.3 | 0 | 33.76 | 108.64 | 22.8
15:30 - 16:00 | 3.924 | 0 | 453.6 | 95 | 177 | 0 | 31.36 | 118.4 | 24.2
16:00 - 16:30 | 3.8 | 0 | 432.4 | 91.2 | 195.3 | 0 | 21.76 | 94.24 | 24.4
16:30 - 17:00 | 4.27 | 0 | 371.6 | 87.6 | 168.9 | 0 | 3.04 | 84.48 | 26.8
17:00 - 17:30 | 4.008 | 0 | 362 | 92 | 160.2 | 0 | 2.72 | 76.96 | 29.4
17:30 - 18:00 | 4.024 | 0 | 361.2 | 91 | 163.2 | 0 | 2.88 | 75.84 | 27.8
18:00 - 18:30 | 4.106 | 0 | 378.4 | 90.8 | 172.5 | 0 | 2.88 | 85.76 | 25.8
18:30 - 19:00 | 4.046 | 0 | 384 | 85.2 | 180.6 | 0 | 2.72 | 88.64 | 26.2
19:00 - 19:30 | 4.152 | 0 | 379.2 | 92.6 | 169.5 | 0 | 3.04 | 88.8 | 24.4
19:30 - 20:00 | 4.146 | 0 | 393.6 | 97.8 | 179.1 | 0 | 2.88 | 87.68 | 25.6
20:00 - 20:30 | 3.954 | 0 | 367.6 | 88.4 | 177.9 | 0 | 2.88 | 72.8 | 24.6
20:30 - 21:00 | 4.074 | 0 | 358.8 | 91 | 168.9 | 0 | 2.88 | 71.04 | 24.6
21:00 - 21:30 | 4.312 | 0 | 343.2 | 84.2 | 158.4 | 0 | 2.88 | 73.28 | 24
21:30 - 22:00 | 4.1 | 0 | 323.6 | 78.8 | 148.8 | 0 | 2.72 | 69.44 | 23
22:00 - 22:30 | 4.126 | 0 | 303.6 | 73 | 139.8 | 0 | 2.88 | 64.48 | 23
22:30 - 23:00 | 4.284 | 0 | 282 | 75 | 121.5 | 0 | 2.88 | 58.88 | 23.4
23:00 - 23:30 | 4.166 | 0 | 268 | 68.6 | 121.2 | 0 | 2.72 | 51.84 | 23
23:30 - 00:00 | 4.356 | 0 | 278.4 | 68.6 | 121.8 | 0 | 2.72 | 60.48 | 24.6
Сумма | 193.364 | 0 | 16578.4 | 3841.8 | 7241.1 | 0 | 429.92 | 3763.36 | 1203.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Айга |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч