## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ Айга | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Айга | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Айга | [8 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Айга ТСН 1 ао RS | 0,4 Айга ТСН 2 ао RS | 10 Айга Т ап RS | 10 Айга-Красный луч ао RS | 10 Айга-Озерки ао RS | 10 Айга-Озерки ап RS | 10 Айга-Окуловская комплекс ао RS | 10 Айга-Родина ао RS | 10 Айга-Сулонга ао RS
00:00 - 00:30 | 0.274 | 0 | 154.8 | 38.8 | 44.1 | 0 | 2.4 | 72 | 0
00:30 - 01:00 | 0.282 | 0 | 160 | 39.8 | 45.3 | 0 | 2.4 | 74.56 | 0
01:00 - 01:30 | 0.26 | 0 | 144.8 | 36.4 | 43.2 | 0 | 2.08 | 66.4 | 0
01:30 - 02:00 | 0.258 | 0 | 141.6 | 35.2 | 41.7 | 0 | 2.08 | 65.92 | 0
02:00 - 02:30 | 0.252 | 0 | 138 | 34.8 | 40.2 | 0 | 2.08 | 64.64 | 0
02:30 - 03:00 | 0.254 | 0 | 137.6 | 34.8 | 39.3 | 0 | 2.08 | 65.12 | 0
03:00 - 03:30 | 0.258 | 0 | 137.2 | 34.4 | 39.6 | 0 | 2.08 | 64.48 | 0
03:30 - 04:00 | 0.258 | 0 | 140 | 36.4 | 39.3 | 0 | 2.08 | 65.44 | 0
04:00 - 04:30 | 0.25 | 0 | 136.4 | 34.4 | 39 | 0 | 2.08 | 64.32 | 0
04:30 - 05:00 | 0.254 | 0 | 137.6 | 33.8 | 41.1 | 0 | 2.24 | 64.32 | 0
05:00 - 05:30 | 0.254 | 0 | 141.2 | 33.6 | 46.5 | 0 | 1.92 | 62.24 | 0
06:30 - 06:00 | 0.25 | 0 | 140.4 | 32.6 | 45 | 0 | 2.08 | 64.8 | 0
06:00 - 06:30 | 0.244 | 0 | 140 | 31.4 | 44.4 | 0 | 1.92 | 65.76 | 0
06:30 - 07:00 | 0.238 | 0 | 140.8 | 30.6 | 50.7 | 0 | 1.76 | 61.28 | 0
07:00 - 07:30 | 0.234 | 0 | 136.4 | 30 | 52.2 | 0 | 1.76 | 56.8 | 0
07:30 - 08:00 | 0.248 | 0 | 152.8 | 33 | 54.3 | 0 | 1.92 | 67.2 | 0
08:00 - 08:30 | 0.244 | 0 | 164 | 33 | 59.7 | 0 | 2.08 | 73.6 | 0
08:30 - 09:00 | 0.25 | 0 | 253.6 | 33.2 | 95.4 | 0 | 22.24 | 103.52 | 0
09:00 - 09:30 | 0.244 | 0 | 328.8 | 30.4 | 105.9 | 0 | 51.68 | 136 | 0
9:30 - 10:00 | 0.248 | 0 | 304.8 | 32.2 | 110.4 | 0 | 44.64 | 114.08 | 0
10:00 - 10:30 | 0.27 | 0 | 233.6 | 36.4 | 98.1 | 0 | 22.56 | 78.4 | 0
10:30 - 11:00 | 0.242 | 0 | 286.4 | 30.2 | 88.2 | 0 | 36.96 | 130.4 | 0
11:00 - 11:30 | 0.252 | 0 | 294.4 | 31.8 | 68.7 | 0 | 56.96 | 130.88 | 0
11:30 - 12:00 | 0.278 | 0 | 245.2 | 37.6 | 69.9 | 0 | 35.04 | 100.16 | 0
12:00 - 12:30 | 0.278 | 0 | 167.2 | 37 | 57.3 | 0 | 6.08 | 70.08 | 0
12:30 - 13:00 | 0.27 | 0 | 164.8 | 35 | 53.1 | 0 | 11.84 | 66.88 | 0
13:00 - 13:30 | 0.242 | 0 | 250.4 | 30.6 | 57.3 | 0 | 42.56 | 117.92 | 0
13:30 - 14:00 | 0.254 | 0 | 280 | 31.4 | 93.9 | 0 | 20.48 | 136.48 | 0
14:00 - 14:30 | 0.26 | 0 | 287.6 | 32.8 | 108.6 | 0 | 25.76 | 121.12 | 0
14:30 - 15:00 | 0.264 | 0 | 290.8 | 35 | 113.4 | 0 | 50.4 | 88.8 | 0
15:00 - 15:30 | 0.262 | 0 | 263.6 | 35 | 52.2 | 0 | 50.72 | 120.64 | 0
15:30 - 16:00 | 0.236 | 0 | 263.6 | 32 | 77.4 | 0 | 43.36 | 108.32 | 0
16:00 - 16:30 | 0.242 | 0 | 244 | 31.4 | 106.2 | 0 | 29.12 | 77.28 | 0
16:30 - 17:00 | 0.272 | 0 | 186 | 37 | 72 | 0 | 4.96 | 74.56 | 0
17:00 - 17:30 | 0.272 | 0 | 172.8 | 38 | 56.1 | 0 | 4.8 | 75.2 | 0
17:30 - 18:00 | 0.264 | 0 | 166 | 37.4 | 52.8 | 0 | 4.96 | 72.96 | 0
18:00 - 18:30 | 0.27 | 0 | 173.2 | 37.6 | 57.3 | 0 | 4.8 | 76 | 0
18:30 - 19:00 | 0.272 | 0 | 175.2 | 37.2 | 57 | 0 | 4.8 | 77.76 | 0
19:00 - 19:30 | 0.28 | 0 | 190 | 41.2 | 62.4 | 0 | 5.12 | 83.52 | 0
19:30 - 20:00 | 0.274 | 0 | 184.4 | 38 | 64.5 | 0 | 4.8 | 78.72 | 0
20:00 - 20:30 | 0.262 | 0 | 171.2 | 36.8 | 62.4 | 0 | 4.8 | 69.12 | 0
20:30 - 21:00 | 0.264 | 0 | 176 | 37.4 | 63.6 | 0 | 4.8 | 72.16 | 0
21:00 - 21:30 | 0.272 | 0 | 178 | 38 | 63 | 0 | 4.8 | 73.76 | 0
21:30 - 22:00 | 0.274 | 0 | 172 | 38.8 | 54.6 | 0 | 4.96 | 75.52 | 0
22:00 - 22:30 | 0.276 | 0 | 172 | 39.4 | 51.9 | 0 | 5.12 | 77.28 | 0
22:30 - 23:00 | 0.258 | 0 | 150 | 36.4 | 42.9 | 0 | 4.64 | 68.64 | 0
23:00 - 23:30 | 0.258 | 0 | 146.8 | 35.6 | 42.9 | 0 | 4.8 | 66.08 | 0
23:30 - 00:00 | 0.262 | 0 | 149.6 | 36.4 | 43.2 | 0 | 4.64 | 67.68 | 0
Сумма | 12.434 | 0 | 9165.6 | 1680.2 | 2968.2 | 0 | 658.24 | 3928.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Айга |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч