## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Аниково | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Аниково | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Аниково | [9 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Аниково ТСН 1 ао RS | 10 Аниково Т 1 ао RS | 10 Аниково Т 1 ап RS | 10 Аниково Т 2 ао RS | 10 Аниково Т 2 ап RS | 10 Аниково-Васильевский ао RS | 10 Аниково-Вереговка ао RS | 10 Аниково-Восход ао RS | 10 Аниково-Север ао RS | 10 Аниково-Север ап RS
00:00 - 00:30 | 6.786 | 0 | 264.4 | 0 | 20.8 | 191.4 | 20.8 | 26 | 47.2 | 0
00:30 - 01:00 | 6.988 | 0 | 262 | 0 | 18.8 | 190 | 18.8 | 25.4 | 46.6 | 0
01:00 - 01:30 | 7.006 | 0 | 258 | 0 | 19.2 | 185 | 19 | 27.2 | 46.6 | 0
01:30 - 02:00 | 6.726 | 0 | 266 | 0 | 20 | 193.2 | 19.8 | 26.6 | 46 | 0
02:00 - 02:30 | 7.116 | 0 | 254.4 | 0 | 19.6 | 184.2 | 19.4 | 25.8 | 44.8 | 0
02:30 - 03:00 | 7.038 | 0 | 256.8 | 0 | 19.2 | 189.4 | 18.8 | 26.2 | 41.6 | 0
03:00 - 03:30 | 6.938 | 0 | 248.4 | 0 | 20.4 | 182 | 20.4 | 25.2 | 41.6 | 0
03:30 - 04:00 | 6.866 | 0 | 260.4 | 0 | 20 | 192.2 | 19.8 | 26.6 | 41.6 | 0
04:00 - 04:30 | 7.154 | 0 | 260 | 0 | 20.4 | 193.2 | 20.2 | 27.2 | 40.4 | 0
04:30 - 05:00 | 7.002 | 0 | 262 | 0 | 21.6 | 193.2 | 21.4 | 27 | 41.8 | 0
05:00 - 05:30 | 6.992 | 0 | 269.6 | 0 | 20.8 | 201.2 | 20.8 | 26.8 | 42 | 0
06:30 - 06:00 | 7.086 | 0 | 275.2 | 0 | 22.8 | 200.6 | 22.4 | 29.8 | 45 | 0
06:00 - 06:30 | 6.766 | 0 | 301.6 | 0 | 22.8 | 207 | 22.8 | 34.8 | 60 | 0
06:30 - 07:00 | 6.64 | 0 | 361.2 | 0 | 24.8 | 209.2 | 24.4 | 31.6 | 120.6 | 0
07:00 - 07:30 | 7 | 0 | 358.8 | 0 | 24.4 | 215 | 24 | 33.4 | 109.8 | 0
07:30 - 08:00 | 6.852 | 0 | 393.2 | 0 | 22.4 | 220.8 | 22.2 | 36.4 | 136 | 0
08:00 - 08:30 | 6.634 | 0 | 358.4 | 0 | 20.4 | 270.6 | 20.4 | 28.8 | 59.4 | 0
08:30 - 09:00 | 6.602 | 0 | 438.4 | 0 | 21.2 | 278.8 | 21 | 47 | 112.4 | 0
09:00 - 09:30 | 6.47 | 0 | 562 | 0 | 22.4 | 292.4 | 22.2 | 137 | 132.2 | 0
9:30 - 10:00 | 6.51 | 0 | 540.4 | 0 | 22.8 | 273.8 | 22.4 | 134.4 | 131.2 | 0
10:00 - 10:30 | 7.122 | 0 | 372 | 0 | 18.4 | 253.4 | 18.2 | 48 | 71.2 | 0
10:30 - 11:00 | 6.716 | 0 | 404.8 | 0 | 17.2 | 291.2 | 17.2 | 49.2 | 64.4 | 0
11:00 - 11:30 | 6.608 | 0 | 496.8 | 0 | 17.2 | 273.6 | 17 | 135.8 | 87 | 0
11:30 - 12:00 | 6.696 | 0 | 506.4 | 0 | 17.2 | 262 | 17 | 117.8 | 126.4 | 0
12:00 - 12:30 | 6.914 | 0 | 362.4 | 0 | 16.4 | 209.6 | 16.2 | 49.4 | 103 | 0
12:30 - 13:00 | 7.038 | 0 | 359.2 | 0 | 17.2 | 198.6 | 17 | 29 | 131.4 | 0
13:00 - 13:30 | 6.856 | 0 | 370.8 | 0 | 17.2 | 277.8 | 17 | 31.2 | 61.6 | 0
13:30 - 14:00 | 6.426 | 0 | 478 | 0 | 17.6 | 269.4 | 17.8 | 107.2 | 101.2 | 0
14:00 - 14:30 | 6.586 | 0 | 516 | 0 | 18 | 269.2 | 17.8 | 126.2 | 120.2 | 0
14:30 - 15:00 | 6.626 | 0 | 501.6 | 0 | 20.4 | 283.2 | 20 | 127.4 | 90.4 | 0
15:00 - 15:30 | 6.864 | 0 | 370 | 0 | 21.6 | 244.8 | 21.2 | 48.6 | 77 | 0
15:30 - 16:00 | 6.776 | 0 | 450.4 | 0 | 25.2 | 263 | 25 | 45.2 | 141.6 | 0
16:00 - 16:30 | 6.482 | 0 | 563.2 | 0 | 25.6 | 280.2 | 25.6 | 139.2 | 143.2 | 0
16:30 - 17:00 | 7.012 | 0 | 472.4 | 0 | 25.6 | 259.4 | 25.4 | 87.4 | 125.6 | 0
17:00 - 17:30 | 6.946 | 0 | 407.2 | 0 | 28.8 | 286 | 28.6 | 49.4 | 71.8 | 0
17:30 - 18:00 | 6.928 | 0 | 449.2 | 0 | 29.6 | 258 | 29.2 | 39.6 | 151 | 0
18:00 - 18:30 | 7.062 | 0 | 400 | 0 | 29.2 | 236.6 | 29 | 36.2 | 127 | 0
18:30 - 19:00 | 7.028 | 0 | 387.2 | 0 | 26 | 232.6 | 25.8 | 36.2 | 118.2 | 0
19:00 - 19:30 | 7.3 | 0 | 334.4 | 0 | 26 | 224.8 | 25.6 | 37.4 | 72.6 | 0
19:30 - 20:00 | 7.14 | 0 | 334 | 0 | 25.2 | 230.8 | 25 | 40.4 | 63.2 | 0
20:00 - 20:30 | 7.132 | 0 | 356.4 | 0 | 23.6 | 218.2 | 23.4 | 41 | 97.2 | 0
20:30 - 21:00 | 6.86 | 0 | 371.6 | 0 | 25.2 | 214.2 | 25 | 35 | 121.6 | 0
21:00 - 21:30 | 7.178 | 0 | 354.8 | 0 | 26.8 | 204.2 | 26.4 | 33.2 | 117.2 | 0
21:30 - 22:00 | 7.144 | 0 | 348.8 | 0 | 25.2 | 205.6 | 25.4 | 32 | 111.4 | 0
22:00 - 22:30 | 7.338 | 0 | 288.8 | 0 | 24.4 | 205.2 | 24 | 30 | 53.4 | 0
22:30 - 23:00 | 7.092 | 0 | 342.8 | 0 | 21.6 | 198 | 21.4 | 30 | 114.8 | 0
23:00 - 23:30 | 6.934 | 0 | 350.8 | 0 | 21.2 | 195.6 | 21.2 | 30.2 | 124.6 | 0
23:30 - 00:00 | 7.082 | 0 | 353.6 | 0 | 21.2 | 198.2 | 21 | 31.4 | 123.6 | 0
Сумма | 331.058 | 0 | 17754.8 | 0 | 1053.6 | 11006.6 | 1044.4 | 2446.8 | 4298.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Аниково |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч