## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Великодворье | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Великодворье | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Великодворье | [11 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Великодворье ТСН 1 ао RS | 0,4 Великодворье ТСН 2 ао RS | 10 Великодворье Т 1 ао RS | 10 Великодворье Т 1 ап RS | 10 Великодворье Т 2 ао RS | 10 Великодворье Т 2 ап RS | 10 Великодворье-Давыдиха ао RS | 10 Великодворье-Давыдиха ап RS | 10 Великодворье-Двор ао RS | 10 Великодворье-Двор ап RS | 10 Великодворье-Ферма ао RS | 10 Великодворье-Ферма ап RS
00:00 - 00:30 | 10.792 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 86.8 | 25 | 0 | 62 | 0 | 107.8 | 0
00:30 - 01:00 | 11.068 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 84 | 22 | 0 | 61.8 | 0 | 89.6 | 0
01:00 - 01:30 | 11.044 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 76.8 | 23.2 | 0 | 53.8 | 0 | 87.4 | 0
01:30 - 02:00 | 10.868 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 84.4 | 23.8 | 0 | 60.4 | 0 | 100 | 0
02:00 - 02:30 | 9.888 | 0 | 0 | 87.2 | 0 | 86.8 | 24 | 0 | 62.8 | 0 | 92.8 | 0
02:30 - 03:00 | 10.028 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 85.2 | 21.6 | 0 | 63.6 | 0 | 89.4 | 0
03:00 - 03:30 | 10.996 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 88.8 | 23.4 | 0 | 65.6 | 0 | 94.2 | 0
03:30 - 04:00 | 11.068 | 0 | 0 | 110.4 | 0 | 89.6 | 25 | 0 | 64.4 | 0 | 115.2 | 0
04:00 - 04:30 | 11.056 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 85.6 | 25.4 | 0 | 60 | 0 | 114.8 | 0
04:30 - 05:00 | 10.972 | 0 | 0 | 126.8 | 0 | 92 | 25.8 | 0 | 66.6 | 0 | 133.8 | 0
05:00 - 05:30 | 10.592 | 0 | 0 | 142.4 | 0 | 88.8 | 23.8 | 0 | 65 | 0 | 148.8 | 0
06:30 - 06:00 | 9.98 | 0 | 0 | 140.4 | 0 | 93.6 | 26.6 | 0 | 67 | 0 | 146 | 0
06:00 - 06:30 | 10.32 | 0 | 0 | 143.2 | 0 | 98 | 25.8 | 0 | 72.2 | 0 | 148.8 | 0
06:30 - 07:00 | 10.84 | 0 | 0 | 152.4 | 0 | 109.6 | 26.6 | 0 | 82.8 | 0 | 157.8 | 0
07:00 - 07:30 | 10.664 | 0 | 0 | 152.8 | 0 | 110.4 | 23.6 | 0 | 87.2 | 0 | 158.4 | 0
07:30 - 08:00 | 10.748 | 0 | 0 | 172 | 0 | 102.8 | 24 | 0 | 78.8 | 0 | 178.8 | 0
08:00 - 08:30 | 10.444 | 0 | 0 | 192.8 | 0 | 104 | 25.8 | 0 | 77.6 | 0 | 199.2 | 0
08:30 - 09:00 | 10.48 | 0 | 0 | 154 | 0 | 96 | 22.6 | 0 | 73.8 | 0 | 160.4 | 0
09:00 - 09:30 | 11.044 | 0 | 0 | 126.8 | 0 | 96.8 | 20.2 | 0 | 76.6 | 0 | 133 | 0
9:30 - 10:00 | 10.92 | 0 | 0 | 147.2 | 0 | 104 | 22.4 | 0 | 81.6 | 0 | 153.8 | 0
10:00 - 10:30 | 10.828 | 0 | 0 | 160.8 | 0 | 101.2 | 19.6 | 0 | 81.6 | 0 | 168.6 | 0
10:30 - 11:00 | 9.976 | 0 | 0 | 162 | 0 | 96.4 | 21 | 0 | 75.6 | 0 | 168.6 | 0
11:00 - 11:30 | 10.768 | 0 | 0 | 158.8 | 0 | 90.4 | 21.4 | 0 | 68.8 | 0 | 165.6 | 0
11:30 - 12:00 | 11.356 | 0 | 0 | 148.8 | 0 | 102 | 22.2 | 0 | 79.8 | 0 | 156.2 | 0
12:00 - 12:30 | 11.12 | 0 | 0 | 126.8 | 0 | 103.2 | 20.8 | 0 | 82.2 | 0 | 133.4 | 0
12:30 - 13:00 | 11.076 | 0 | 0 | 126.8 | 0 | 99.2 | 22.6 | 0 | 76.8 | 0 | 133.6 | 0
13:00 - 13:30 | 10.804 | 0 | 0 | 132.8 | 0 | 92 | 21.6 | 0 | 70.4 | 0 | 139.4 | 0
13:30 - 14:00 | 10.616 | 0 | 0 | 143.2 | 0 | 86 | 21.2 | 0 | 64.8 | 0 | 150.4 | 0
14:00 - 14:30 | 10.18 | 0 | 0 | 172.4 | 0 | 98 | 21.2 | 0 | 76.8 | 0 | 179 | 0
14:30 - 15:00 | 10.116 | 0 | 0 | 170.8 | 0 | 102.4 | 24.2 | 0 | 78.2 | 0 | 177 | 0
15:00 - 15:30 | 10.936 | 0 | 0 | 179.2 | 0 | 86 | 21.2 | 0 | 64.8 | 0 | 185.2 | 0
15:30 - 16:00 | 11.08 | 0 | 0 | 157.2 | 0 | 90.4 | 22.2 | 0 | 68 | 0 | 163.6 | 0
16:00 - 16:30 | 11.136 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 101.6 | 24 | 0 | 77.6 | 0 | 142.2 | 0
16:30 - 17:00 | 11.472 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 110 | 25.4 | 0 | 84.6 | 0 | 147.4 | 0
17:00 - 17:30 | 11.156 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 113.2 | 25.4 | 0 | 88.2 | 0 | 139 | 0
17:30 - 18:00 | 11.084 | 0 | 0 | 156.4 | 0 | 114.8 | 26.4 | 0 | 88.4 | 0 | 161.8 | 0
18:00 - 18:30 | 10.884 | 0 | 0 | 148.4 | 0 | 116 | 27 | 0 | 88.4 | 0 | 154 | 0
18:30 - 19:00 | 10.108 | 0 | 0 | 156.8 | 0 | 114.8 | 27.8 | 0 | 87.2 | 0 | 163.4 | 0
19:00 - 19:30 | 10.512 | 0 | 0 | 146.8 | 0 | 120.4 | 29.6 | 0 | 91 | 0 | 152.6 | 0
19:30 - 20:00 | 11.368 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 117.6 | 25.8 | 0 | 91.4 | 0 | 149.8 | 0
20:00 - 20:30 | 11.396 | 0 | 0 | 150.4 | 0 | 103.2 | 23.6 | 0 | 79.8 | 0 | 158.4 | 0
20:30 - 21:00 | 11.456 | 0 | 0 | 148.4 | 0 | 104.8 | 28.2 | 0 | 76.4 | 0 | 155.6 | 0
21:00 - 21:30 | 11.444 | 0 | 0 | 144.8 | 0 | 108 | 25.4 | 0 | 82.8 | 0 | 152.8 | 0
21:30 - 22:00 | 11.512 | 0 | 0 | 113.6 | 0 | 107.2 | 26 | 0 | 81 | 0 | 120.4 | 0
22:00 - 22:30 | 11.112 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 102.4 | 27.2 | 0 | 75.4 | 0 | 115 | 0
22:30 - 23:00 | 10.652 | 0 | 0 | 99.6 | 0 | 93.2 | 25.2 | 0 | 68 | 0 | 106.6 | 0
23:00 - 23:30 | 11.288 | 0 | 0 | 83.2 | 0 | 88.4 | 26.8 | 0 | 61.6 | 0 | 89.4 | 0
23:30 - 00:00 | 11.74 | 0 | 0 | 82 | 0 | 89.2 | 27 | 0 | 62.2 | 0 | 88.4 | 0
Сумма | 520.988 | 0 | 0 | 6417.2 | 0 | 4716 | 1160.6 | 0 | 3555.4 | 0 | 6727.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Великодворье |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч