## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Данилов Починок | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Данилов Починок | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Данилов Починок | [15 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Данилов Починок ТСН 1 ао RS | 0,4 Данилов Починок ТСН 2 ао RS | 10 Данилов Починок Т 1 ао RS | 10 Данилов Починок Т 1 ап RS | 10 Данилов Починок Т 2 ао RS | 10 Данилов Починок Т 2 ап RS | 10 Данилов Починок-Большевик ао RS | 10 Данилов Починок-Большевик ап RS | 10 Данилов Починок-Комплекс ао RS | 10 Данилов Починок-Комплекс ап RS | 10 Данилов Починок-Мелешево ао RS | 10 Данилов Починок-Мелешево ап RS | 10 Данилов Починок-Починок ао RS | 10 Данилов Починок-Починок ап RS | 10 Данилов Починок-Слободка ао RS | 10 Данилов Починок-Слободка ап RS
00:00 - 00:30 | 0 | 10.344 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 2.8 | 0 | 22.6 | 0
00:30 - 01:00 | 0.004 | 10.792 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 2.8 | 0 | 12.8 | 0
01:00 - 01:30 | 0 | 10.86 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 2.8 | 0 | 13.8 | 0
01:30 - 02:00 | 0.004 | 10.704 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0
02:00 - 02:30 | 0 | 10.936 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 3.4 | 0 | 11 | 0
02:30 - 03:00 | 0.004 | 10.58 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 3.2 | 0 | 12 | 0
03:00 - 03:30 | 0 | 10.804 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 3.2 | 0 | 22.8 | 0
03:30 - 04:00 | 0.004 | 10.808 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 3.2 | 0 | 13.4 | 0
04:00 - 04:30 | 0 | 10.764 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 3.6 | 0 | 13.4 | 0
04:30 - 05:00 | 0.004 | 10.824 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 3.4 | 0 | 21.8 | 0
05:00 - 05:30 | 0 | 10.264 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.2 | 0 | 14.2 | 0
06:30 - 06:00 | 0.004 | 11.08 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 4 | 0 | 15.8 | 0
06:00 - 06:30 | 0 | 10.768 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0
06:30 - 07:00 | 0 | 10.508 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.6 | 0 | 19.6 | 0
07:00 - 07:30 | 0.004 | 10.376 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 5 | 0 | 25.2 | 0
07:30 - 08:00 | 0 | 10.524 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 5.2 | 0 | 32.4 | 0
08:00 - 08:30 | 0.004 | 10.016 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 3.8 | 0 | 19 | 0
08:30 - 09:00 | 0 | 9.82 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 3.4 | 0 | 17 | 0
09:00 - 09:30 | 0 | 10.156 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0
9:30 - 10:00 | 0.004 | 10.172 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 2.6 | 0 | 16 | 0
10:00 - 10:30 | 0 | 10.264 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 3.6 | 0 | 11.4 | 0
10:30 - 11:00 | 0.004 | 9.768 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.4 | 0 | 19 | 0
11:00 - 11:30 | 0 | 9.872 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 3.6 | 0 | 14.4 | 0
11:30 - 12:00 | 0.004 | 10.316 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 5.2 | 0 | 8.4 | 0
12:00 - 12:30 | 0 | 10.56 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 3.6 | 0 | 20.4 | 0
12:30 - 13:00 | 0 | 10.232 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 17.8 | 0
13:00 - 13:30 | 0.004 | 10.12 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 3.8 | 0 | 12.8 | 0
13:30 - 14:00 | 0 | 9.928 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0
14:00 - 14:30 | 0.004 | 9.864 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 3.8 | 0 | 30 | 0
14:30 - 15:00 | 0 | 10.124 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 3 | 0 | 16.4 | 0
15:00 - 15:30 | 0.004 | 10.308 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 4.2 | 0 | 22 | 0
15:30 - 16:00 | 0 | 10.088 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 21.4 | 0
16:00 - 16:30 | 0 | 10.084 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 4.6 | 0 | 15.8 | 0
16:30 - 17:00 | 0.004 | 10.264 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 4.2 | 0 | 14.2 | 0
17:00 - 17:30 | 0 | 10.604 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 5 | 0 | 24.6 | 0
17:30 - 18:00 | 0.004 | 10.548 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 5.2 | 0 | 21.8 | 0
18:00 - 18:30 | 0 | 10.152 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 12.4 | 0
18:30 - 19:00 | 0 | 10.66 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 4.4 | 0 | 21.6 | 0
19:00 - 19:30 | 0.004 | 10.648 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 4.2 | 0 | 22.2 | 0
19:30 - 20:00 | 0 | 10.876 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 4.4 | 0 | 24.2 | 0
20:00 - 20:30 | 0.004 | 10.68 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 4 | 0 | 17.6 | 0
20:30 - 21:00 | 0 | 10.76 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.8 | 0 | 22.8 | 0
21:00 - 21:30 | 0.004 | 10.504 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 3.6 | 0 | 32.6 | 0
21:30 - 22:00 | 0 | 11.128 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 30.4 | 0
22:00 - 22:30 | 0.004 | 10.928 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 3 | 0 | 19.2 | 0
22:30 - 23:00 | 0 | 10.944 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 3.4 | 0 | 14.4 | 0
23:00 - 23:30 | 0.004 | 10.656 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 3.2 | 0 | 20.8 | 0
23:30 - 00:00 | 0 | 10.948 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0
Сумма | 0.084 | 502.928 | 0 | 1424 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 284.4 | 0 | 181.4 | 0 | 934.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Данилов Починок |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч