## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Ида | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Ида | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Ида | [9 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Ида ТСН ао RS | 0,4 Ида ТСН ап RS | 10 Ида Т ао RS | 10 Ида Т ап RS | 10 Ида-Гараж ао RS | 10 Ида-Гараж ап RS | 10 Ида-Нижний склад ао RS | 10 Ида-Нижний склад ап RS | 10 Ида-Поселок ао RS | 10 Ида-Поселок ап RS
00:00 - 00:30 | 2.4 | 0 | 0 | 77.44 | 4.16 | 0 | 0.64 | 0 | 69.44 | 0
00:30 - 01:00 | 3.312 | 0 | 0 | 78.72 | 4.48 | 0 | 0.64 | 0 | 70.08 | 0
01:00 - 01:30 | 1.56 | 0 | 0 | 76.16 | 4.16 | 0 | 0.64 | 0 | 68.8 | 0
01:30 - 02:00 | 1.56 | 0 | 0 | 76.8 | 4.48 | 0 | 0.96 | 0 | 69.76 | 0
02:00 - 02:30 | 3.984 | 0 | 0 | 77.76 | 4.16 | 0 | 0.64 | 0 | 68.48 | 0
02:30 - 03:00 | 1.752 | 0 | 0 | 72.96 | 4.16 | 0 | 0.64 | 0 | 65.6 | 0
03:00 - 03:30 | 1.56 | 0 | 0 | 72 | 4.48 | 0 | 0.64 | 0 | 64.64 | 0
03:30 - 04:00 | 3.228 | 0 | 0 | 73.92 | 4.16 | 0 | 0.96 | 0 | 65.28 | 0
04:00 - 04:30 | 2.724 | 0 | 0 | 75.2 | 4.16 | 0 | 0.64 | 0 | 66.88 | 0
04:30 - 05:00 | 1.68 | 0 | 0 | 72 | 4.48 | 0 | 0.64 | 0 | 64.96 | 0
05:00 - 05:30 | 2.628 | 0 | 0 | 73.92 | 4.16 | 0 | 0.64 | 0 | 65.6 | 0
06:30 - 06:00 | 3.336 | 0 | 0 | 74.88 | 4.16 | 0 | 0.64 | 0 | 66.24 | 0
06:00 - 06:30 | 1.548 | 0 | 0 | 78.72 | 4.16 | 0 | 0.96 | 0 | 71.68 | 0
06:30 - 07:00 | 2.064 | 0 | 0 | 78.4 | 4.16 | 0 | 0.64 | 0 | 71.04 | 0
07:00 - 07:30 | 4.02 | 0 | 0 | 80.64 | 4.16 | 0 | 0.64 | 0 | 71.36 | 0
07:30 - 08:00 | 1.68 | 0 | 0 | 80 | 4.16 | 0 | 0.64 | 0 | 73.28 | 0
08:00 - 08:30 | 1.692 | 0 | 0 | 73.28 | 4.16 | 0 | 0.64 | 0 | 66.56 | 0
08:30 - 09:00 | 4.2 | 0 | 0 | 78.08 | 4.16 | 0 | 0.32 | 0 | 68.8 | 0
09:00 - 09:30 | 2.112 | 0 | 0 | 79.04 | 4.16 | 0 | 0.96 | 0 | 71.36 | 0
9:30 - 10:00 | 1.752 | 0 | 0 | 76.16 | 3.2 | 0 | 0.64 | 0 | 70.08 | 0
10:00 - 10:30 | 4.068 | 0 | 0 | 76.8 | 3.52 | 0 | 0.64 | 0 | 68.16 | 0
10:30 - 11:00 | 2.328 | 0 | 0 | 72.96 | 2.88 | 0 | 0.64 | 0 | 66.24 | 0
11:00 - 11:30 | 1.752 | 0 | 0 | 68.8 | 3.2 | 0 | 0.64 | 0 | 63.04 | 0
11:30 - 12:00 | 4.056 | 0 | 0 | 75.52 | 2.88 | 0 | 0.96 | 0 | 67.2 | 0
12:00 - 12:30 | 2.352 | 0 | 0 | 71.04 | 3.2 | 0 | 0.64 | 0 | 64.64 | 0
12:30 - 13:00 | 1.728 | 0 | 0 | 66.56 | 2.88 | 0 | 0.64 | 0 | 60.8 | 0
13:00 - 13:30 | 3.924 | 0 | 0 | 69.44 | 2.88 | 0 | 0.64 | 0 | 61.44 | 0
13:30 - 14:00 | 2.568 | 0 | 0 | 69.12 | 2.88 | 0 | 0.64 | 0 | 62.72 | 0
14:00 - 14:30 | 1.764 | 0 | 0 | 70.72 | 2.88 | 0 | 0.64 | 0 | 64.96 | 0
14:30 - 15:00 | 3.864 | 0 | 0 | 74.56 | 3.52 | 0 | 0.64 | 0 | 65.6 | 0
15:00 - 15:30 | 2.676 | 0 | 0 | 86.4 | 3.84 | 0 | 0.64 | 0 | 78.72 | 0
15:30 - 16:00 | 1.776 | 0 | 0 | 88 | 4.48 | 0 | 0.64 | 0 | 80.96 | 0
16:00 - 16:30 | 3.996 | 0 | 0 | 94.72 | 4.16 | 0 | 0.64 | 0 | 85.12 | 0
16:30 - 17:00 | 2.64 | 0 | 0 | 100.8 | 4.48 | 0 | 0.96 | 0 | 92.48 | 0
17:00 - 17:30 | 1.764 | 0 | 0 | 96.96 | 4.16 | 0 | 0.64 | 0 | 89.6 | 0
17:30 - 18:00 | 4.2 | 0 | 0 | 95.36 | 4.16 | 0 | 0.64 | 0 | 86.08 | 0
18:00 - 18:30 | 2.436 | 0 | 0 | 96.96 | 4.16 | 0 | 0.64 | 0 | 89.28 | 0
18:30 - 19:00 | 1.944 | 0 | 0 | 96.64 | 4.48 | 0 | 0.64 | 0 | 89.28 | 0
19:00 - 19:30 | 4.524 | 0 | 0 | 102.72 | 4.16 | 0 | 0.64 | 0 | 92.8 | 0
19:30 - 20:00 | 2.124 | 0 | 0 | 97.92 | 4.16 | 0 | 0.96 | 0 | 90.24 | 0
20:00 - 20:30 | 2.28 | 0 | 0 | 95.68 | 4.48 | 0 | 0.64 | 0 | 87.68 | 0
20:30 - 21:00 | 4.452 | 0 | 0 | 97.28 | 4.16 | 0 | 0.64 | 0 | 87.68 | 0
21:00 - 21:30 | 1.824 | 0 | 0 | 90.56 | 4.16 | 0 | 0.64 | 0 | 82.88 | 0
21:30 - 22:00 | 2.64 | 0 | 0 | 86.4 | 4.48 | 0 | 0.96 | 0 | 78.4 | 0
22:00 - 22:30 | 4.044 | 0 | 0 | 87.36 | 4.16 | 0 | 0.64 | 0 | 77.44 | 0
22:30 - 23:00 | 1.848 | 0 | 0 | 85.44 | 4.48 | 0 | 0.96 | 0 | 78.08 | 0
23:00 - 23:30 | 3.228 | 0 | 0 | 87.68 | 4.48 | 0 | 0.64 | 0 | 78.72 | 0
23:30 - 00:00 | 3.468 | 0 | 0 | 84.48 | 4.16 | 0 | 0.64 | 0 | 75.52 | 0
Сумма | 129.06 | 0 | 0 | 3912.96 | 191.04 | 0 | 33.28 | 0 | 3535.68 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Ида |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч