## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 35 кВ Мосеево | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Мосеево | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 35 кВ Мосеево | [8 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Мосеево ТСН 1 ао RS | 0,4 Мосеево ТСН 2 ао RS | 10 Мосеево Т 1 ао RS | 10 Мосеево Т 1 ап RS | 10 Мосеево Т 2 ао RS | 10 Мосеево Т 2 ап RS | 10 Мосеево-Воронцово ао RS | 10 Мосеево-Фоминское ао RS | 10 Мосеево-Часовное ао RS
00:00 - 00:30 | 6.74 | 0 | 0 | 155.6 | 0 | 0.4 | 54.36 | 0.8 | 100.2
00:30 - 01:00 | 7.148 | 0 | 0 | 161.2 | 0 | 0.8 | 53.4 | 1.2 | 107
01:00 - 01:30 | 7.272 | 0 | 0 | 157.2 | 0 | 0.8 | 52.32 | 1 | 104.6
01:30 - 02:00 | 6.984 | 0 | 0 | 152.8 | 0 | 0.4 | 52.32 | 0.8 | 99.6
02:00 - 02:30 | 7.1 | 0 | 0 | 143.2 | 0 | 0.4 | 52.2 | 1 | 90.2
02:30 - 03:00 | 7.004 | 0 | 0 | 146.8 | 0 | 0.4 | 53.64 | 0.8 | 92.6
03:00 - 03:30 | 7.972 | 0 | 0 | 146.8 | 0 | 0.8 | 52.8 | 0.8 | 93.2
03:30 - 04:00 | 7.764 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0.4 | 52.08 | 0.6 | 95.2
04:00 - 04:30 | 8.28 | 0 | 0 | 152.8 | 0 | 0 | 52.32 | 0.6 | 99.8
04:30 - 05:00 | 7.812 | 0 | 0 | 166.4 | 0 | 0.4 | 53.4 | 0.8 | 112.2
05:00 - 05:30 | 8.14 | 0 | 0 | 162.4 | 0 | 0.8 | 54.96 | 1 | 106.8
06:30 - 06:00 | 8.864 | 0 | 0 | 152.8 | 0 | 0.4 | 54.96 | 0.8 | 97
06:00 - 06:30 | 9.016 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 1.2 | 60.12 | 1.2 | 113
06:30 - 07:00 | 8.028 | 0 | 0 | 188.8 | 0 | 1.2 | 66 | 1.2 | 121.6
07:00 - 07:30 | 8.872 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0.4 | 71.4 | 0.6 | 144.2
07:30 - 08:00 | 8.84 | 0 | 0 | 236.4 | 0 | 0.4 | 86.04 | 0.8 | 149.2
08:00 - 08:30 | 8.596 | 0 | 0 | 223.6 | 0 | 0.4 | 77.76 | 0.6 | 144.8
08:30 - 09:00 | 7.848 | 0 | 0 | 227.6 | 0 | 0.4 | 79.32 | 0.6 | 147.6
09:00 - 09:30 | 8.504 | 0 | 0 | 226.4 | 0 | 0 | 74.4 | 0.6 | 151
9:30 - 10:00 | 8.356 | 0 | 0 | 203.2 | 0 | 0.4 | 69.48 | 0.4 | 132.8
10:00 - 10:30 | 7.844 | 0 | 0 | 222.4 | 0 | 0.4 | 69.72 | 0.6 | 152
10:30 - 11:00 | 7.504 | 0 | 0 | 238.4 | 0 | 0 | 90.48 | 0.4 | 146.8
11:00 - 11:30 | 7.92 | 0 | 0 | 229.6 | 0 | 0.4 | 85.2 | 0.8 | 143.4
11:30 - 12:00 | 8.236 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.4 | 72.48 | 0.6 | 126.6
12:00 - 12:30 | 7.64 | 0 | 0 | 212.4 | 0 | 0.4 | 74.76 | 0.8 | 137.4
12:30 - 13:00 | 7.676 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0.4 | 70.08 | 0.4 | 128.8
13:00 - 13:30 | 7.576 | 0 | 0 | 196.8 | 0 | 0 | 66.6 | 0.4 | 129.4
13:30 - 14:00 | 7.804 | 0 | 0 | 210.8 | 0 | 0 | 67.08 | 0.6 | 143
14:00 - 14:30 | 7.984 | 0 | 0 | 207.2 | 0 | 0.4 | 81.6 | 0.4 | 124.4
14:30 - 15:00 | 7.516 | 0 | 0 | 200.8 | 0 | 0 | 67.68 | 0.6 | 132.2
15:00 - 15:30 | 7.656 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0.4 | 63.84 | 0.6 | 147.4
15:30 - 16:00 | 8.468 | 0 | 0 | 228.8 | 0 | 0.4 | 68.88 | 0.6 | 159.2
16:00 - 16:30 | 7.376 | 0 | 0 | 219.6 | 0 | 0.8 | 69 | 1 | 149.6
16:30 - 17:00 | 8.72 | 0 | 0 | 224.8 | 0 | 0.8 | 72.84 | 1 | 151
17:00 - 17:30 | 7.644 | 0 | 0 | 219.2 | 0 | 1.6 | 70.92 | 1.6 | 147.4
17:30 - 18:00 | 8.576 | 0 | 0 | 190.4 | 0 | 0.8 | 68.76 | 1 | 121.2
18:00 - 18:30 | 8.148 | 0 | 0 | 196.4 | 0 | 0.8 | 64.44 | 0.8 | 130.8
18:30 - 19:00 | 7.764 | 0 | 0 | 197.2 | 0 | 0.8 | 66.12 | 1 | 130
19:00 - 19:30 | 8.012 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0.4 | 66 | 0.8 | 119.2
19:30 - 20:00 | 9.012 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1.2 | 62.64 | 1.2 | 116.2
20:00 - 20:30 | 8.052 | 0 | 0 | 182 | 0 | 1.2 | 63.24 | 1.2 | 118.2
20:30 - 21:00 | 8.212 | 0 | 0 | 182.8 | 0 | 1.2 | 63.48 | 1.2 | 118.4
21:00 - 21:30 | 8.988 | 0 | 0 | 178.4 | 0 | 0.8 | 61.92 | 1 | 115.4
21:30 - 22:00 | 8.316 | 0 | 0 | 162.4 | 0 | 0.8 | 60.96 | 1 | 100.8
22:00 - 22:30 | 8.36 | 0 | 0 | 164.4 | 0 | 0.4 | 61.2 | 1 | 102.4
22:30 - 23:00 | 8.06 | 0 | 0 | 179.6 | 0 | 0.8 | 59.4 | 1 | 119.4
23:00 - 23:30 | 8.916 | 0 | 0 | 180.4 | 0 | 0.4 | 60.36 | 0.6 | 119
23:30 - 00:00 | 8.644 | 0 | 0 | 169.6 | 0 | 0.4 | 59.76 | 0.8 | 109
Сумма | 385.764 | 0 | 0 | 9114 | 0 | 26.8 | 3132.72 | 39.2 | 5941.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Мосеево |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч